## Kosten preventief onderhoud
Hoofdgroep | NL-SFB | Groep | Omschrijving-1 | Omschrijving-2 | Aantal | Opmerkingen | Totale kosten over 2 jaar
BWK | 32.3 | Deuren | Overheaddeuren | Aalbers / Wico | 8
BWK | 32.3 | Deuren | Stalen deur | Aalbers / Wico | 22
BWK | 32.3 | Deuren | Stalen schuifdeur | Aalbers / Wico | 4
BWK | 32.3 | Deuren | Houten deur | Aalbers / Wico | 1
BWK | 32.3 | Deuren | Overheaddeur binnen elektrisch inbraakvertragend | GNS Nederland | 17
BWK | 32.3 | Deuren | Stalen deur | GNS Nederland | 6
BWK | 32.3 | Deuren | Branddeuren en rolluiken Brinkman
BWK | 32.3 | Deuren | Branddeuren | Hoefnagels | 20+6
BWK | 32.3 | Deuren | Roldeur laden/lossen, gekoelde opslag | Hormann | 1
BWK | 32.3 | Deuren | Overheaddeur | Rolflex Nederland BV | 3
BWK | 32.3 | Deuren | Tourniket | Bauporte | 1
BWK | 32.3 | Deuren | Schaarhek | GNS Nederland | 3
BWK | 32.3 | Deuren | Glasdak met zonwering en rookluik | Rookluik van Brakel Atmos
WTB | 52.1 | afvoeren hemelwater | HWA-trechters | Pluvia trechters | 20
WTB | 52.1 | afvoeren hemelwater | Verzamelbak | bouwkundige bakken 6e verdieping
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | Condensafvoeren |  | 3
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | afvoeren luchtbehandeling |  | 4
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | Tracing afvoeren |  | 2
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | Beluchtingskappen dak |  | 2
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | Dompelpomp | Wilo | 1
WTB | 52.2 | afvoeren vuilwater | Vetvangafscheider | Kessel type Euro G inclusief monstername put | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Trident filterinstallatie (grijswater) | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Bufferkelder | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Regeling bufferkelder | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Circulatiepomp voeding regenwatersysteem | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Trio filtering | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Hydrofoor module (IRM-8) | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Buffervat 300 liter | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Regeling IRM-8 | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Tuinwater (dak) installatie | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Elektrische klep grijswater (schakelen op aanwezigheid) | 13
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Gevelkom | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Grijswater | Watermeter | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Hydrofoor installatie | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Elektrische klep drinkwater (schakelen op aanwezigheid) | 13
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Keerklep Ea | 9
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Keerklep Ca | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Oogdouches | 4
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Tapkraan | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Koffieautomaat | 1
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Oogdouches | 4
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Gevelkom | 2
WTB | 53.1 | Drinkwater en grijswater installatie | Drinkwater | Watermeter | 1
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Close-up boiler 10 liter | 2
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Close-up boiler 30 liter | 11
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Close-in boiler 15 liter | 16
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Boiler keuken 600 liter | 1
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Laadpomp boiler | 1
WTB | 53.2 | Drinkwater en grijswater installatie | Warmtapwater installatie | Circulatienet keuken | 1
WTB | 53.5 | Osmose installatie | Ontharder installatie |  | 1
WTB | 53.5 | Osmose installatie | Omgekeerde osmose installatie met pomp |  | 1
WTB | 53.5 | Osmose installatie | Buffervat met circulatiepomp |  | 1
WTB | 53.5 | Osmose installatie | Bevochtigingssectie luchtbehandeling |  | 3
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht ketel/compresseor | Berko 500 liter | 1
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht afnamepunt |  | 10
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht kogelkraan | fig 1602 econosto 1/2" | 3
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht ketel/compresseor | Berko 500 liter | 1
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht afnamepunt |  | 10
WTB | 54.2 | Perslucht installatie | Perslucht kogelkraan | fig 1602 econosto 1/2" | 3
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.05 | Transportpompen | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.05 | Keerkleppen | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.05 | Filter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.05 | Klepafsluiters | 4
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.05 | Inregelafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ontgasser | Vacuumontgasser | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ontgasser | Expansievat 35liter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ontgasser | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Expansieinstallatie | Expansieautomaat | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Expansieinstallatie | Vulautomaat | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Expansieinstallatie | Overstortventiel | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Expansieinstallatie | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Distributie TR T1.04 | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Reserve groep TR T1.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog 2e sectie mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog 2e sectie mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog 2e sectie mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog 2e sectie mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot droog mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot droog mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot droog mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot droog mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK atrium koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK atrium koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie vochtig kanaal koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie vochtig kanaal koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog kanaal 1e sectie koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Galerie droog kanaal 1e sectie koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK Depot koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A3.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A3.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A3.02 | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A3.02 | Kanaalkoeler | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A5.04 | Klepafsluiters | 4
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A5.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A5.04 | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Nakoeler A5.04 | Kanaalkoeler | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Warmteafvoer koelcellen | Klepafsluiters | 6
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Warmteafvoer koelcellen | Regelafsluiter | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Warmteafvoer koelcellen | Inregelafsluiter | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Warmteafvoer koelcellen | TSa | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK restaurant mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK restaurant mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK restaurant mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK restaurant mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK restaurant mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector mengregeling | Klepafsluiters | 3
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelplafond mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelplafond mengregeling | Klepafsluiters | 3
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelplafond mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelplafond mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling mengregeling | Klepafsluiters | 3
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK keuken mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK keuken mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK keuken mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK keuken mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK keuken mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK galerie mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK galerie mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK galerie mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK galerie mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | LBK galerie mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Flowregeling distributie | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Flowregeling distributie | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector A0.10 koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector A0.10 koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector A0.11 koeler | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector A0.11 koeler | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.05 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.07 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.07 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.10 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T0.10 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T4.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatorconvector T4.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A0.01a | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A0.01a | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A0.01B | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A0.01B | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A6.06 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A6.06 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A6.01 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A6.01 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A1.11 | Klepafsluiters | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Vloerkoeling A1.11 | Regelafsluiter | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelunit t.b.v. A5.03 | Smeva koelcel koelunit | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Koelunit t.b.v. A5.03b | Smeva koelcel/acclimatisering ruimte koelunit | 1
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatieunit A5.03 | Smeva binnenunit koelcel | 2
WTB | 55.3 | Koudeopwekking | Ventilatieunit A5.03b | Smeva binnenunit koelcel | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Transportpompen | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Keerkleppen | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Filter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Klepafsluiters | 4
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Inregelafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ontgasser | Vacuumontgasser | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ontgasser | Expansievat 35liter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ontgasser | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Expansieinstallatie | Expansieautomaat | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Expansieinstallatie | Vulautomaat | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Expansieinstallatie | Overstortventiel | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Expansieinstallatie | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Kantoren mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Reserve groep TR T1.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Kanaalverwarmers mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Kanaalverwarmers mengregeling | Klepafsluiters | 3
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Kanaalverwarmers mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Kanaalverwarmers mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie TR T1.04 | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Depot verwarmer nabehandeling 1 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Depot verwarmer nabehandeling 1 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Depot verwarmer nabehandeling 1-2 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Depot verwarmer nabehandeling 1-2 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie droog nabehandeling 2-3 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie droog nabehandeling 2-3 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie vochtig nabehandeling 2 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie vochtig nabehandeling 2 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK atrium verwarmer | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK atrium verwarmer | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | TSA warmtapwater | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | TSA warmtapwater | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | TSA warmtapwater | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Distributie A6.21 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Restaurant mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Restaurant mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Restaurant mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Restaurant mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Restaurant mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Keuken mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Keuken mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Keuken mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Keuken mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Keuken mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie mengregeling | Circulatiepomp | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie mengregeling | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie mengregeling | Inregelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie mengregeling | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | LBK Galerie mengregeling | Energiemeter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Flowregeling distributie | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Flowregeling distributie | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ventilatorconvector A0.10 verwarmer | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ventilatorconvector A0.10 verwarmer | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ventilatorconvector A0.11 verwarmer | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Ventilatorconvector A0.11 verwarmer | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A3.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A3.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.03 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.03B | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.03B | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.17 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.17 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.18 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.18 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A0.18 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.01a | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.01a | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A0.01a | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A0.01a | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A0.01B | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A0.01B | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H1.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H1.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H2.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H2.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H3.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H3.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H4.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H4.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H5.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H5.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.07 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.07 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.08 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A0.08 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.07 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.07 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.09 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.09 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.06 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.06 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A3.08 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A3.08 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A4.03 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A4.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.06 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.06 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A6.06 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A6.06 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A6.01 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Vloerverwarming A6.01 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.11 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.11 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A2.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.01 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.01 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A2.01 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.02 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A2.02 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.03 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A2.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A2.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.11L | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.11L | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.11R | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.11R | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.13 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.13 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.07 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.07 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A6.05 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.08 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.08 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A1.08 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.18 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.18 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A1.18 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.17 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.17 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.05 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.05 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.05B | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A5.05B | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.09 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.09 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.03 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer A1.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Radiator(en) A1.03 | Regelafsluiter | 1
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H2.04 | Klepafsluiters | 2
WTB | 56.4 | Warmteopwekking | Naverwarmer H2.04 | Regelafsluiter | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-1 afvoerventilator (toiletten oost) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-2 afvoerventilator (sluis, container) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-3 dakafzuigventilator (keuken) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ionisatie bereidingskeuken |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-4 dakafzuigventilator (catering, keuken) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ionisatie catering keuken |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-5 dakafzuigventilator (spoelkeuken) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-6 afvoerventilator (truckdock) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | AV-7 dak (zuurkasten) |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilator truckdock / traforuimte |  | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector A0.10 | Plafondunit verwarmen/koelen typical 1.1 | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector A0.11 | Plafondunit verwarmen/koelen typical 1.1 | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector T0.05 | Wandunit alleen koelen typical 1.3 | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector T0.07 | Wandunit alleen koelen typical 1.3 | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector T0.10 | Wandunit alleen koelen typical 1.2 | 1
WTB | 57.3 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector T4.04 | Wandunit alleen koelen typical 1.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A1.01 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A1.02 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A1.10 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A1.12 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A1.13 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.01 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.03 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.06 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.07 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.09 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.01 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.02 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.04 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.08 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.09 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.01 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.02 | typical 2.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.01a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.03a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.06a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.09a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.01a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.04a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A4.09a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.01a | typical 2.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A3.02 | typical 2.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.03 | typical 2.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.03B | typical 2.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A5.04 | typical 2.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A0.17 | typical 2.5 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A0.18 | typical 2.6 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A0.01a | typical 2.7 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A0.01B | typical 2.7 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A2.13L | typical 3.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 3-kanaalsmengbox A2.13R | typical 3.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A0.07 | typical 4.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A0.08 | typical 4.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.07 | typical 4.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.09 | typical 4.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.06 | typical 4.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A3.08 | typical 4.4 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A4.03 | typical 4.4 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A6.06 | typical 4.5 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A1.11 | typical 4.7 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.04 | typical 5.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.01 | typical 5.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.02 | typical 5.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A2.03 | typical 5.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A5.11L | typical 6.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | 2-kanaalsmengbox A5.11R | typical 6.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A6.13 | typical 7.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A6.07 | typical 7.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A6.05 | typical 7.3 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A1.08 | typical 8.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A1.18 | typical 8.1 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A1.17 | typical 8.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A5.05 | typical 8.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | VAV-regeling A5.05B | typical 8.2 | 1
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | Brandkleppen | alle brandkleppen in gebouw | 237
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | Plafondroosters | Roosters en rozetten aan plafond | 221
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | Wandrooster | Overstort roosters en wand inblaasroosters | 520
WTB | 57.5 | Luchtbehandeling | Vloerrooster | Vloerroosters | 66
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 4 Kantoren | toevoerkast, filtering, wtw, ventilator, verwarmer, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 4 Kantoren | afvoerkast, filtering, wtw, ventilator | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 2 Galerie | toevoerkast, koeler, verwarmer, ventilator,bevochtiger | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 2-3 Galerie 1e sectie | toevoerkast, ventilator, koeler, verwarmer | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 2-3 Galerie lucht ontvochtiger | lucht ontvochtiging kast | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 2-3 Galerie 2e sectie | toevoerkast, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 1 Depot | toevoerkast, koeler, verwarmer, ventilator, bevochtiger, filtering | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 1-1 Depot nabehandeling (koud) | toevoerkast, ventilator | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 1-2 Depot nabehandeling (warm) | toevoerkast, ventilator, verwarmer | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 1-3 Depot nabehandeling (droog) | toevoerkast, ventilator, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 1-3 lucht ontvochtiger | luchtontvochtiger t.b.v. toevoer lbk 1-3 | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 3 atrium | toevoerkast, koeler, verwarmer, ventilator, bevochtiger | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 5 Restaurant | toevoerkast, filtering, wtw, bypass, ventilator, verwarmer, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 5 Restaurant | afvoerkast, filtering, wtw, ventilator | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK Keuken mengregeling | toevoerkast, filtering, verwarmer, ventilator, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 8 Galerie (6e verdieping) | toevoerkast, filtering, wtw, bypass, ventilator, verwarmer, koeler | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 8 Galerie (6e verdieping) | afvoerkast, filtering, wtw, ventilator | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK-6 voorbehandeling | toe- en afvoersectie met WTW en afvoerventilatoren | 1
WTB | 57.7 | Luchtbehandeling | LBK 7 voorbehandeling | toe- en afvoersectie met WTW en afvoerventilatoren | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Regelpaneel RK-1 |  | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Regelpaneel RK-2 |  | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Regelpaneel RK-3 |  | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Regelpaneel RK-4 |  | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 1.1 | Ruimte A0.10, A0.11 | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 1.2 | Ruimte T0.10 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 1.3 | Ruimte T0.05, T0.07, T4.04 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.1 | Ruimte A1.01, A1.02, A1.10, A1.12, A1,13, A3.01, A3.03, A3.06, A3.07, A3.09, A4.01, A4.02, A4.04, A4.08, A4.09, A5.01, A5.02 | 17
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.2 | Ruimte A3.01a, A3.03a, A3.06a, A3.09a, A4.01a, A4.04a, A4.09a, A5.01a | 8
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.3 | Ruimte A3.02, A5.03, A5.03B, A5.04 | 4
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.5 | Ruimte A0.17 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.6 | Ruimte A0.18 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 2.7 | Ruimte A0.01a, a.01B | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 3.1 | Ruimte H1.02, H2.02, H3.02, H4.02, H5.02 | 5
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 3.2 | Ruimte A2.13 (1x links en 1x rechts) | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.1 | Ruimte A0.07 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.2 | Ruimte A0.08, A2.07, A2.09 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.3 | Ruimte A2.06 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.4 | Ruimte A3.08, A4.03 | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.5 | Ruimte A6.06 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.6 | Ruimte A6.01 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 4.7 | Ruimte A1.11 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 5.1 | Ruimte A2.04 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 5.2 | Ruimte A2.01, A2.02, A2.03 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 6.1 | Ruimte A5.11L, A5.11R | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 7.1 | Ruimte A6.08, A6.13 | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 7.2 | Ruimte A6.07 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 7.3 | Ruimte A6.05 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 8.1 | Ruimte A1.08, A1.18 | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 8.2 | Ruimte A1.17, A5.05, A5.05B | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 8.3 | Ruimte A1.09 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 8.4 | Ruimte A1.03 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Naregeling typical 8.5 | Ruimte H2.04 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A3.08 | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A4.03 | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A6.01 oost | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A6.01 west | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A6.06 oost | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A6.06 west | 3x BNEC-ZW1 | 3
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A2.04 | 1x BNEC-ZW1 | 1
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A5.11 links | 2x BNEC-ZW1 | 2
WTB | 58.1 | Regeling | Zonwering A5.11 rechts | 2x BNEC-ZW1 | 2
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Trafo |  | 1 | Onderhoud niet in contract. Zit bij derden (Joulz)
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Hoofdverdeler |  | 1
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Onderverdelers | Le Grand | 26
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Geografisch paneel |  | 1
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Aansluitpunt 230V bedraad |  | 293
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | Aansluitpunt 400V bedraad |  | 112
Electro | 62.2 | Krachtstroom installatie | UPS opstelling |  | 1
Electro | 62.2 | Bliksem en aardingsinstallatie | Installatie conform de tekeingen |  | 1
Electro | 62.3 | Zonnepanelen | Paneel omvormer |  | 3
Electro | 62.3 | Zonnepanelen | Zonnepanelen inclusief omvormers |  | 120
Electro | 63.5 | Verlichting | Verlichting armatuur plafond |  | 1102 | BvB vervangt zelf verlichting
Electro | 63.5 | Verlichting | Verlichting armatuur wand |  | 74
Electro | 63.5 | Verlichting | Verlichting armatuur nood |  | 368
Electro | 63.5 | Verlichting | Verlichting downlighter |  | 79
Electro | 63.5 | Verlichting | Verlicihting buiten |  | 10
Electro | 63.5 | Verlichting | Bediening Helvar |  | 47
Electro | 63.5 | Verlichting | Bediening schakelaar/scheider |  | 119
Electro | 63.5 | Verlichting | Nooddrukker |  | 8
Electro | 63.5 | Verlichting | Bediening bewegingsmelder |  | 178
Electro | 64.4 | Data | Patchkast |  | 6
Electro | 64.4 | Data | Datapunt 1-voudig |  | 144
Electro | 64.4 | Data | Datapunt 2-voudig |  | 145
Electro | 64.4 | Data | Datapunt 4-voudig |  | 11
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandslanghaspels |  | 29
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Droge blusleiding | aansluiting binnen | 9
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Droge blusleiding | aansluiting buiten | 1
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Sprinkler installatie | Sprinklerpomp, Jockeypomp | 1
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Sprinkler installatie | Regelkast met nevenpaneel | 1
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandblusapparaten | Schuimblusser 2 liter | 2
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandblusapparaten | Schuimblusser 6 liter | 35
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandblusapparaten | CO2 blusser 5kg | 13
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandblusapparaten | DSPA | 1
WTB | 65.1 | Brandbestrijding | Brandblusapparaten | Lithium blusser | 2
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Brandmeldcentrale |  | 1
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Optisch paneel |  | 1
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Melder brand (aspiratie) |  | 3
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Melder brand (hand) |  | 59
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Melder brand (multi) |  | 29
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Melder optisch |  | 401
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Nevenindicator |  | 150
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Flitslicht |  | 11
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | IO-module |  | 64
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Ontruiming installatie |  | 1
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Ontruiming speaker |  | 307
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Slowhoop |  | 8
Electro | 65.11 | Brandbestrijding | Voeding deurmagneten |  | 4
Electro | 65.41 | Miva installatie | Mindervalide toilet installatie |  | 4
BWK | 66.1 | Liften | Lift L1 | Brandweerlift | 1
BWK | 66.1 | Liften | Lift L2 | Bezoekerslift | 1
BWK | 66.1 | Liften | Lift L3 | Restaurantlift | 1
BWK | 66.1 | Liften | Lift L4 | Kunstlift | 1
BWK | 66.1 | Liften | Lift L5 | Schaarheftafel | 1
BWK | 66.1 | Liften | Lift L6 | Kleine goederen lift | 1
WTB | 74.1 | Sanitair | Toiletten (wandcloset) |  | 28
WTB | 74.1 | Sanitair | Toiletten (miva wandcloset) |  | 3
WTB | 74.1 | Sanitair | Uitstortgootstenen |  | 18
WTB | 74.1 | Sanitair | Wastafels/fonteinen |  | 31
WTB | 74.1 | Sanitair | Gootsteencompletering |  | 12
WTB | 74.1 | Sanitair | Urinoirs |  | 6
WTB | 74.1 | Sanitair | afvoeren vloerputten |  | 16
BWK |  |  | Zonweringsinstallatie screens | De Haan | 17
BWK |  |  | Zonweringsinstallatie Schellekens | Schellekens | 38
BWK
WTB |  | Brandbestrijding | Brandwerende doorvoeren | alle bouwkundige doorvoeren die brandwerend zijn afgewerkt
BWK |  |  | Zonwering | 6e verdieping Schellekens | 38
BWK |  | Branddeuren | GNS
BWK |  | Brandbestrijding | Schuifdeuren Hoefnagels | brand- en inbraakwerend | 20
BWK |  | Brandbestrijding | Loopdeuren | brandwerend | 5
BWK |  | Brandbestrijding | Loopdeuren | brandwerend en vluchtdeur | 1
Totale kosten preventief onderhoud over de initiele contractperiode | [6 empty] | 0

## Kosten correctief onderhoud
Correctief onderhoud
Toe- en opslagen
Materiaaltoeslag klein materiaal (< € 1000,00, excl. BTW)
Materiaaltoeslag groot materiaal (> € 1000,00, excl BTW)
Toeslagfactor op kosten werk derden
Opslagpercentage ontwerp en vervaardigen werkomschrijving, coördinatie uitvoering en afhandeling garantie werk in onderaanneming door derden
Uurtarieven correctief onderhoud
Monteur service
Monteur E/W/GAWALO
Monteur Koel (STEK)
Regeltechnicus/specialist
Het correctief onderhoud dient te worden uitgevoerd door een werknemer met een functie passende bij de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende werkzaamheden
Toeslagen op uurtarieven correctief onderhoud
Overwerk eerste 2 uur na werktijd
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen
Overwerk zon- en feestdagen
Toeslagfactoren op montagetijden (volgens calculatiehandboeken van Uneto-VNI) dienen in de uurtarieven te zijn verwerkt. In de uurtarieven en de toeslagen materiaal dienen alle algemene kosten te zijn begrepen, zoals projectbegeleiding, werkvoorbereiding, tekenkosten, voorrijkosten, verzekering, winst, risico, enz.
U dient in kolom B uw percentages en tarieven in te vullen. Per percentage of tarief worden aan de inschrijver die het laagst heeft ingeschreven 10 punten toegekend. Alle punten worden bij elkaar opgeteld en de inschrijver die in totaal de meeste punten heeft behaald, die ontvangt hiervoor het maximale aantal punten voor het prijsaspect correctief onderhoud, namelijk 15 punten. Andere inschrijvers krijgen punten naar rato toegekend.