## INSCHRIJFSTAAT
| Bijlage 2 : Staat van ontleding inschrijvingssom |  |  | Inschrijver vult alleen de gele velden in!
| post | Preventief jaarlijst onderhoud | Type | Aantal | eenheid | v/nv | eenheids- prijs | kosten
| 101 | Boralit Super Compact | Klasse II | 217 | st | v | 0 | 0
| 102 | Boralit BCI | Klasse III | 414 | st | v | 0 | 0
| 103 | Kokopur | Klasse II | 1 | st | v | 0 | 0
| 104 | 40 IE | Klasse II | 1 | st | v | 0 | 0
| 105 | Lutra | Klasse III | 1 | st | v | 0 | 0
| 106 | Eternit EP6 | Klasse III | 2 | st | v | 0 | 0
107 | 107 | V&S vs5 | Klasse III | 1 | st | v | 0 | 0
| 108 | Helofytenfilter | Klasse II | 4 | st | v | 0 | 0
Preventief jaarlijst extra onderhoud
| 109 | Boralit Super compact | Klasse II | 5 | st | v | 0 | 0
| 110 | Boralit BCI | Klasse III | 6 | st | v | 0 | 0
Preventief jaarlijst onderhoud
| 201 | Besturingskast leeg |  | 1 | st | v | 0 | 0
| 202 | Bodemplaat besturingskast |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 203 | Kastslot |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 204 | Hoofdschakelaar |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 205 | Trafo besturingskast |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 206 | Alamat 10 mA |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 207 | Storingslamp |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 208 | Drukopnemer |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 209 | Timer Carlo Gavazzi (of vergelijkbaar) |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 210 | 3-wegklep |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 211 | SM-80 (of vergelijkbaar) |  | 4 | st | v | 0 | 0
| 212 | Magneetventiel Bibus (of vergelijkbaar) |  | 7 | st | v | 0 | 0
| 213 | Luchtslang per meter |  | 200 | st | v | 0 | 0
| 214 | Afsluiter t.b.v. luchtverdeling |  | 20 | st | v | 0 | 0
| 215 | Slangenklem RVS |  | 7 | st | v | 0 | 0
| 216 | Slangtule |  | 4 | st | v | 0 | 0
| 217 | Beluchtingsmembraan schotel |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 218 | Airlift |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 219 | Kraanstel |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 220 | Luchtpomp 50L |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 221 | Luchtpomp 60L |  | 1 | st | v | 0 | 0
| 222 | Luchtpomp 80L |  | 8 | st | v | 0 | 0
| 223 | Membraan voor luchtpomp L50 |  | 8 | st | v | 0 | 0
| 224 | Membraan voor luchtpomp L60 |  | 1 | st | v | 0 | 0
| 225 | Membraan voor luchtpomp L80 |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 226 | luchtfilter t.b.v. luchtpomp |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 227 | Opvoerpomp influentput |  | 6 | st | v | 0 | 0
| 228 | Kunststof afdekken IBA' s |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 229 | Pompputdeksel kunstststof afdek Karmat PP400 |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 230 | Dompelpomp RVS met vlotter |  | 5 | st | v | 0 | 0
| 231 | Balkeerklep |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 232 | Ontvangstemmer |  | 7 | st | v | 0 | 0
| 233 | BeuNov verbeterde ontvangst |  | 7 | st | v | 0 | 0
| 234 | Betonvoet voor schotel |  | 10 | st | v | 0 | 0
| 235 | Slibretour 75T50-90 PE |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 236 | Beukon 400 (kone) |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 237 | Oogink putrand type 77010-Gy (of gelijkwaardig) |  | 6 | st | v | 0 | 0
| 238 | Betonnen fundatieplaat 900*900*120 mm |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 239 | Cellpack gietmof/kabelmof |  | 3 | st | v | 0 | 0
| 240 | Wandcontactdoos |  | 4 | st | v | 0 | 0
| 241 | Handmatig graven met een schop |  | 1 | st | v | 0 | 0
| 242 | Inzet van kleine graafmachine (incl. reistijd) |  | 2 | st | v | 0 | 0
| 243 | Inzet grote graafmachine (incl. reistijd) |  | 1 | st | v | 0 | 0
Arbeid / uren
| 301 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud |  | 1200 | st | v | 0 | 0
| 302 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud 150% |  | 30 | st | v | 0 | 0
| 303 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud 200% |  | 25 | st | v | 0 | 0
| 304 | Reisuren tbv storingen |  | 50 | st | v | 0 | 0
| Totaal kosten onderhoud | [6 empty] | 0
Inschrijver
Naam
Datum
Handtekening

## Omschrijving materialen
Bijlage 2 : omschrijving posten
post | Preventief jaarlijst onderhoud | Type
101 | Boralit Super Compact | Klasse II | monoblok van 3 tanks, voorzien van beluchting en elektrakast
102 | Boralit BCI | Klasse III | monoblok van 2 tanken, voorzien van beluchting en elektrakast
103 | Kokopur | Klasse II | waterzuivering via kokosbiobed, elk jaar aanvullen met kokos
104 | 40 IE | Klasse II | Mini zuivering DELA basis van IBA klasse II
105 | Lutra | Klasse III | installatie op maat gemaakt voor afvalwater, van het merk Lutra
106 | Eternit EP6 | Klasse III | Eternit systeem geschikt voor 6 IE (ander merk maar zelfde als Boralit systeem)
107 | V&S vs5 | Klasse III | V&S systeem geschikt voor 5 IE
108 | Helofytenfilter | Klasse II | natuurlijke zuivering door riet beplanting
Preventief jaarlijst extra onderhoud
109 | Boralit Super compact | Klasse II | monoblok van 3 tanks, voorzien van beluchting en elektrakast
110 | Boralit BCI | Klasse III | monoblok van 2 tanken, voorzien van beluchting en elektrakast
Omschrijving toe te passen materialen bij onderhoud (of gelijkwaardig)
201 | Besturingskast leeg |  | AKI 09 200X200 x122 mm (spelsberg)
202 | Bodemplaat besturingskast |  | bodemplaat (wel of niet met verzonken gaten voor luchtpomp)
203 | Kastslot |  | roestvrij stalen kantelslot 22mm
204 | Hoofdschakelaar |  | switchline OT 16M3 3P, 25A bodem din rail icl handgreep
205 | Trafo besturingskast |  | veiligheidstrafo 230V 12-24V 16VA 3 modules (ABB of Hager)
206 | Alamat 10 mA |  | aardlekautomaat B10A / 1p+N/ 30mA (Hager)
207 | Storingslamp |  | rood, signaallamp inbouw rond 13-22mm (Calpe of EAO)
208 | Drukopnemer |  | lage druk schakelaar NC 0,5A, 230V (Herga) 6753)
209 | Timer Carlo Gavazzi |  | asymmetrical Type DCB51 merk Carlo Gavazzi of vergelijkbaar
210 | 3-wegklep |  | 3-weg luchtklep
211 | SM-80 (of vergelijkbaar) |  | servomotor SM80 meng en kogelkraan Tempolec
212 | Magneetventiel Bibus |  | magneetventiel merk Bibus of vergelijkbaar
213 | Luchtslang per meter |  | luchtslang rond 25mm
214 | Afsluiter t.b.v. luchtverdeling |  | afsluitkraantje / afstelkraantje voor luchtslang
215 | Slangenklem RVS |  | rvs slangenklem 25 mm
216 | Slangtulen |  | verschillende slangentule kunststof voor slang 25mm
217 | Beluchtingsmembraan schotel |  | beluchtingsschijf voor op betonblok
218 | Airlift |  | beluchtingsschijf voor op de bodem van de IBA, passend op de betonblok
219 | Kraanstel |  | verdeelblok vooor aansluiting luchtslangen
220 | Luchtpomp 50L |  | secoh/BIBUS JDK 50
221 | Luchtpomp 60L |  | secoh/BIBUS JDK 60
222 | Luchtpomp 80L |  | secoh/BIBUS JDK 80
223 | Membraan voor luchtpomp L50 |  | membraan voor Secoh/BIBUS JDK 50
224 | Membraan voor luchtpomp L60 |  | membraan voor Secoh/BIBUS JDK 60
225 | Membraan voor luchtpomp L80 |  | membraan voor Secoh/BIBUS JDK 80
226 | luchtfilter t.b.v. luchtpomp |  | luchtfilter voor Secoh/BIBUS JDK 50/60/80
227 | Opvoerpomp influentput |  | ebara Optima of KIN HKH 1-A
228 | Kunststof afdekken IBA' s |  | deksel antislip profiel 600kg belastbaar incl. veilige sluiting
229 | Pompputdeksel kunstststof afdek Karmat PP400 |  | pompput deksel zwart rond 400 belastbaar tot 750 kilo
230 | Dompelpomp RVS met vlotter |  | dompelpomp met vlotter merk Ebara of vergelijkbaar
231 | Balkeerklep |  | balkeerklep gietijzer epoxy gecoat, geschikt voor dompelpomp aansluiting
232 | Ontvangstemmer |  | emmer met gaten onderin voor beluchting
233 | BeuNov verbeterde ontvangst |  | verbeterde ontvangstemmer merk BeuNov (patent bij BeuNov)
234 | Betonvoet voor schotel |  | verzwaardere betonblok voor beluchtingsschotel
235 | Slibretour 75T50-90 PE |  | extra slibretour van kunststof (patent bij BeuNov)
236 | Beukon 400 (kone) |  | beluchtingselement
237 | Oogink putrand |  | putafdekking dagmaat 520 mm met betonvoet 170 mm type 77010-Gy
238 | Betonnen fundatieplaat |  | losse betonvoet voor putafdekking 900*900*120 mm
239 | Cellpack gietmof/kabelmof |  | eletrische verbindingsmof voor voedingskabels 1,5 tot 4mm2
240 | Wandcontactdoos |  | 2polig, RA IP54 Blauw
Arbeid / uren (uurtarief incl. alle bijkomende kosten)
301 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud
302 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud 150%
303 | Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud 200%
304 | Reisuren tbv storingen