## Prijzenblad totaal
Prijzenblad totaal:
Kosten voor ombouw op basis van NEN 3140-normering (exclusief BTW) | 0
Preventief onderhoud op basis van 7 jaar: | 0
Correctief onderhoud op basis van 7 jaar | 0
Kosten van onderdelen op basis van 7 jaar | 0
TOTAAL INSCHRIJVING: | 0

## Kosten voor ombouw NEN 3140
Kosten voor ombouw op basis van NEN 3140-normering (exclusief BTW)
Merk | Type | Aantal | Kosten ombouw | Totale Kosten
Boralit Super Compact | Klasse II | 233 |  | 0
Boralit BCI | Klasse III | 452 |  | 0 | 1000
Helofytenfilter | Klasse III | 6 |  | 0
V&S BIO vs 5 | Klasse III | 1 |  | 0
Eternit EP6 | Klasse III | 2 |  | 0
Kokopur | Klasse II | 1 |  | 0
Akanova | Klasse II | 1 |  | 0
Afmitech | Klasse II | 1 |  | 0
Roth | Klasse II | 1 |  | 0
|  | 698 | Totaal | 0
LET OP:VOOR DE OMBOUW IS EEN PLAFONDBEDRAG VAN €1000,= PER INSTALLATIE VAN TOEPASSING
NB: Voor het ombouwen van de installaties zijn géén opslagen van toepassing, dit dient plaats te vinden tijdens de kantooruren van 7:30-17:00
NB. Alletarieven zijn inclusief alle eventuele bijkomende kosten en opslagen, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, implementatie, nazorg, overhead, reis-, parkeer- en andere kosten.

## Kosten van onderhoud
Kosten voor onderhoud (exclusief BTW) | Niet invullen! Is ter informatie voor de marktconsultatie
Preventief onderhoud:
Merk | Type | Aantal | Kosten per onderhoudsbeurt | Totale Kosten per jaar | Totale Kosten obv 7 jaar
Boralit Super Compact | Klasse II | 240 |  | 0 | 0
Boralit BCI | Klasse III | 467 |  | 0 | 0
Helofytenfilter | Klasse III | 6 |  | 0 | 0
Lutra | Klasse III | 1 |  | 0 | 0
V&S BIO vs 5 | Klasse III | 1 |  | 0 | 0
Eternit EP6 | Klasse III | 2 |  | 0 | 0
Kokopur | Klasse II | 1 |  | 0 | 0
Akanova | Klasse II | 1 |  | 0 | 0
Roth | Klasse II | 1 |  | 0 | 0
Extra onderhoudsbeurt Boralit Super compact | Klasse II | 6 |  | 0 | 0
Extra onderhoudsbeurt Boralit BCI | Klasse III | 10 |  | 0 | 0
|  |  | Totaal | 0 | 0
Correctief onderhoud
Onderwerp | Tarief per uur | Aantal | Contractduur in jaren | Totaal op basis van 7 jaar
Uren ingezet t.b.v. correctief onderhoud (jaar 2017) |  | 449 | 7 | 0
NB: De storingen bestaan uit niet-urgente en urgente storingen. Niet-urgente storingen dienen uitgevoerd te worden op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag tijdens normale kantooruren van 7:30-17:00
In het overzicht van de storingen kunt u vinden, wat een urgente storing is. Dit moet worden opgenomen in het storingsrapport. Binnen de normale kantooruren is het reguliere tarief voor correctief onderhoud zonder opslagen van toepassing.
Het aantal uren dat hier benoemd wordt is gebaseerd op historie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst.
Toegestane vaste opslagen:
Opslag factor voor urgente storing (buiten kantooruren) | 150%
Opslag factor voor urgenste storing zaterdag | 150%
Opslag factor voor urgenste storing zon en feestdagen | 200%
NB. Alle tarieven zijn inclusief alle eventuele bijkomende kosten en opslagen, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, implementatie, nazorg, overhead, reis-, parkeer- en andere kosten.
| Plafondbedrag onderhoud per type | Aantal | Plafondbedrag per type per jaar | Plafondbedrag obv 7 jaar
Onderhoud klasse II (Supercompact) | 195 | 240 | 46800 | 327600
Onderhoud klasse III (BCI 5 of 8) | 225 | 467 | 105075 | 735525
Onderhoud afwijkende systemen | 400 | 6 | 2400 | 16800
Onderhoud Helofytenfilter | 500 | 6 | 3000 | 21000
|  | Totaal | 157275 | 1100925
NB! voor de extra onderhoudsbeurten geldt hetzelfde plafondbedrag als voor het type zoals hierboven benoemd.

## Prijslijst onderdelen
Onderdelen exclusief arbeid | Aantal per jaar | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Boralit Supercompact
Beluchtingsmembranen schotel | 4 | Stuk |  | 0
Luchtslangen per meter | 1 | Meter |  | 0
Slangenklemmen RVS | 1 | Stuk |  | 0
Slangtulen | 1 | Stuk |  | 0
Afsluiters t.b.v. luchtverdeling | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 50L | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 60L | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 80L | 1 | Stuk |  | 0
Airlift | 1 | Stuk |  | 0
Besturingskast leeg | 1 | Stuk |  | 0
Trafo besturingskast | 1 | Stuk |  | 0
Alamat 10 mA | 1 | Stuk |  | 0
Alamat 30 mA | 1 | Stuk |  | 0
Bodemplaat besturingskast | 1 | Stuk |  | 0
Storingslamp | 1 | Stuk |  | 0
Opvoerpomp influentput | 1 | Stuk |  | 0
Drukopnemer | 4 | Stuk |  | 0
Kunststof afdekken IBA' s | 1 | Stuk |  | 0
BEGU (afdekken IBA' s A15 kwaliteit) | 2 | Stuk |  | 0
Pompputdeksel kunstststof afdek Karmat PP400 | 3 | Stuk |  | 0
Dompelpomp RVS met vlotter (Ebara of vergelijkbaar) | 18 | Stuk |  | 0
Balkeerklep | 1 | Stuk |  | 0
Hoofdschakelaar | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpompmembranen 50 L | 1 | Stuk |  | 0
Luchtmembraampomp 60L | 1 | Stuk |  | 0
Luchtmembraampomp 80L | 1 | Stuk |  | 0
luchtfilter t.b.v. luchtpomp | 1 | Stuk |  | 0
Betonvoet voor schotel | 1 | Stuk |  | 0
Boralit BCI5
Beluchtingsmembranen schotel | 8 | Stuk |  | 0
Luchtslangen per meter | 1 | Meter |  | 0
Slangenklemmen RVS | 1 | Stuk |  | 0
Slangtulen | 1 | Stuk |  | 0
Afsluiters t.b.v. luchtverdeling | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 50L | 3 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 60L | 3 | Stuk |  | 0
Luchtpomp 80L | 1 | Stuk |  | 0
Airlift | 3 | Stuk |  | 0
Besturingskast leeg | 1 | Stuk |  | 0
Trafo besturingskast | 1 | Stuk |  | 0
Alamat 10 mA | 1 | Stuk |  | 0
Alamat 30 mA | 2 | Stuk |  | 0
Bodemplaat besturingskast | 1 | Stuk |  | 0
Storingslamp | 1 | Stuk |  | 0
Opvoerpomp influentput | 1 | Stuk |  | 0
Drukopnemer | 7 | Stuk |  | 0
Kunststof afdekken IBA' s | 1 | Stuk |  | 0
BEGU (afdekken IBA' s A15 kwaliteit) | 3 | Stuk |  | 0
Pompputdeksel kunststof afdek Karmat PP400 | 7 | Stuk |  | 0
Dompelpomp RVS met vlotter (Ebara of vergelijkbaar) | 35 | Stuk |  | 0
Balkeerklep | 1 | Stuk |  | 0
Hoofdschakelaar | 1 | Stuk |  | 0
Luchtpompmembranen 50 L | 3 | Stuk |  | 0
Luchtmembraampomp 60L | 3 | Stuk |  | 0
Luchtmembraampomp 80L | 1 | Stuk |  | 0
luchtfilter t.b.v. luchtpomp | 1 | Stuk |  | 0
Betonvoet voor schotel | 1 | Stuk |  | 0
Timer Carlo Gavazzi (of vergelijkbaar) | 12 | Stuk |  | 0
3-wegklep | 1 | Stuk |  | 0
SM-80 (of vergelijkbaar) | 3 | Stuk |  | 0
Magneetventiel Bibus (of vergelijkbaar) | 2 | Stuk |  | 0
Ontvangstemmer | 11 | Stuk |  | 0
Mengstaaf Cone | 1 | Stuk |  | 0
Mengstaaf deni ruimte' s | 1 | Stuk |  | 0
|  |  | Totaalprijs per jaar, exclusief btw | 0
|  |  | Totaalprijs op basis van 7 jaar | 0
* Het betreft hier een geschatte, theoretische omvang, bedoeld voor de weging van dit
subcriterium. Het werkelijke aantal vervangingen per jaar wijkt hiervan af. Aan de
opgegeven aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.