## Blad1
Perceel 1
Up-date: 22-09-2021
Onderhoud, beheer en coördinatie voor de E-installatie, W-installatie en beveiligingstechniek. Bij complexere storingen die overlap hebben met de bovenstaande ook de regie/coördinatie van werkzaamheden. Er zijn daarmee geen grijze gebieden, de verantwoording ligt bij de inschrijver.
Locatie: | Opmerking: | Huidige contractant: | Contactgegevens:
Stadskantoor:
Brandmeldinstallatie (inclusief BMI, Sprinkler, Ventilatie parkeerdekken, NSA, Gasblussysteem, CCTV) | garantie en onderhoud per 1/1/2023, inclusief keuringen en verplicht testen | Paree BV
Lift techniek (inclusief gondel en spreek- luisterverbinding EDNL) | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | TKE
WKO (warmtepompinstallatie, gebouwbeheersysteem) | Onderdeel van perceel 1 | n.v.t. | Geen O.C,
Elektrische deuren hardware (inclusief schuifdeuren entree, speedgate, binnendeuren enz.)) | onderdeel van perceel 1 | AAProtec
Elektrische deuren software (stroompje ontgrendelen deur, machnetische sloten, aansturing BMI) | onderdeel van perceel 1 | Paree BV
Bliksem | controle van de installatie jaarlijks | TABNed
Software Keyproces (software pasjes toegang, via FZ) | Coördinatie storingen in perceel 1 | Synto | FZ
Brandblusmiddelen (inclusief droge blusleiding) | controle van de installatie jaarlijks | Inprevo
Pompen grijswatersysteem, vijver enz. | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | Duijvelaar
Grijswatertank | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | GEP
Zonnewering | geen installatie | Ambiance Zonwering
Wegdekverwarming | Onderdeel van perceel 1 | EDNL via TKE
Zonnepanelen (inclusief jaarlijks reinigen) | Onderdeel van perceel 1 | CW&D
Watertank reinigen en onderhoud | Coördinatie storingen in perceel 1 | Duikbedrijf Nederland | Geen O.C,
Filtersysteem vijverinstallatie | Coördinatie storingen in perceel 1 | Gruppen
Laadpalen | Onderdeel van perceel 1 | CW&D | Geen O.C,
Mythe:
Theatertechnische installaties (verlichting, geluid enz.) | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | De Mythe
Inbraakinstallatie | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | De Mythe
Omroepinstallatie | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | De Mythe
RWA toneeltoren | Onderdeel van perceel 1 | Colt Group | Geen O.C,
Rookgordijn | Onderdeel van perceel 1 | Hoefnagels
BMI | Onderdeel van perceel 1 | Paree BV
Automatische deuren | onderdeel van perceel 1 | AAProtec
CCTC | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | De Mythe
Lift techniek (inclusief spreek- luisterverbinding EDNL) | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | TKE
Laadpalen | Onderdeel van perceel 1 | CW&D | Geen O.C,
PGW:
Wegdekverwarming | Onderdeel van perceel 1 | CW&D
NSA | Onderdeel van perceel 1 | Kemper en van Twist Diesel BV | Verlopen?
Lift techniek (inclusief spreek- luisterverbinding EDNL) | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | TKE
Brandmeldinstallatie | Onderdeel van perceel 1 | Paree BV / HCPS / Van Ginkel
Inbraak installatie | Onderdeel van perceel 1 | Paree BV
Automatische deuren | Coördinatie storingen in perceel 1 | Record Automatische Deuren BV
Parkeerinstallataie | Coördinatie storingen in perceel 1 | Scheidt en Bachman
Poppodium 't Beest
Theater- en podiumtechnische installaties (verlichting, geluid, filmprojector enz.) | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | Poppodium 't Beest
Inbraakinstallatie | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | Poppodium 't Beest
Omroepinstallatie | Voor gebruiker, niet in dit perceel, contact via gebruiker |  | Poppodium 't Beest
Brandmeldinstallatie | Onderdeel van perceel 1 | n.v.t.
Troelstralaan 1
Lift techniek (inclusief spreek- luisterverbinding EDNL) | Alleen complexere technische melding die bijvoorbeeld overlap met BMI of E-installatie heeft | TKE
Automatische deuren (inclusief overheaddeuren, slagbomen enz.) | wordt onderdeel van perceel 1 | AAProtec
Inbraakinstallatie | Onderdeel van perceel 1 | Paree BV
Brandmeldinstallatie | Onderdeel van perceel 1 | Paree BV
Laadpalen | Onderdeel van perceel 1 | CW&D | Geen O.C,
Geldeloozepad 1
Automatische deuren (inclusief overheaddeuren, slagbomen enz.) | wordt onderdeel van perceel 1 | AAProtec
Algemeen geldend voor alle percelen
AED's | Valt buiten percelen, aanschaf en onderhoud voor gebruiker |  | Gebruiker
Algemeen geldend voor de 2 t/m 4
Liften | Buiten de scope
Bliksembeveiliging | Buiten de scope
Uurwerkinstallaties (bijvoorbeeld Kerken) | Buiten de scope
Zonwering | Buiten de scope
Inbraakinstallaties | Buiten de scope
Automatische deuren en slagbomen (toegangstechniek) | wordt onderdeel van perceel 1