## Toelichting
Toelichting prijzensheet
SVP zorgvuldig doornemen
1 | Het tabblad 'Plattegrond' bevat een vereenvoudigde weergave van de plattegrond van het gebouwencomplex, zodat u zich kunt oriënteren.
2 | Op de tabbladen met de lichtgroene kleur vult u uw prijzen in. Alleen de met oranje gekleurde cellen (waar nu telkens € 0,01 is ingevuld) moeten ingevuld worden. Alle overige cellen zijn beveiligd. De totalen worden overgenomen op het tabblad 'Verzamelblad' met de donkergroene kleur. Het eindbedrag op dit tabblad is het bedrag dat vergeleken wordt met andere aanbieders. Het daadwerkelijke jaarbedrag kan hiervan afwijken omdat aannames zijn gedaan qua planning, aantallen en werkzaamheden op nacalculatie. U kunt dus geen rechten ontlenen aan het eindbedrag.
3 | Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten, waaronder arbeidskosten, reiskosten, schoonmaakmiddelen, hulpmiddelen, inzet van hoogwerkers / klimmateriaal, winst & risico, et cetera. Strategische, abnormaal lage, irreële en/of manipulatieve inschrijvingen zijn niet toegestaan en zullen door Erasmus MC als niet-geldige Inschrijvingen worden gekwalificeerd. Ook inschrijvingen met niet-marktconforme tarieven kunnen als niet-geldig terzijde worden gelegd.
4 | Voor alle werkzaamheden geldt dat voldaan moet worden aan de vigerende wet- en regelgeving, inclusief hetgeen omschreven is in de RABP (Risico Analyse en BeheersPlan.
5 | Onderdeel: Keerkleppen EA Op het groene tabblad vult u de tarieven (eenheidsprijzen) in die u hanteert voor de betreffende controle van de keerklep. U vult de prijs per stuk in. Dit wordt vermenigvuldigd met de aantallen van de steekproefomvang.
6 | Onderdeel: Keerkleppen CA + BA Op het groene tabblad vult u de tarieven (eenheidsprijzen) in die u hanteert voor de betreffende controle van de keerklep. U vult de prijs per stuk in. Dit wordt vermenigvuldigd met het opgegeven aantal kleppen.
7 | Onderdeel: Monstername Op het groene tabblad vult u de tarieven (eenheidsprijzen) in die u hanteert voor een monstername. U vult de prijs per monstername in. Dit wordt vermenigvuldigd met het opgegeven aantal monsternames * frequentie.
8 | Onderdeel: Tarieven Op het groene tabblad vult u de tarieven (eenheidsprijzen) in die u hanteert voor extra werkzaamheden. Door Erasmus MC is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden. Dit betreffen fictieve aantallen, waar u geen rechten aan kunt ontlenen. De werkelijk aantallen kunnen afwijken. Verrekening is op basis van nacalculatie. Voor wat de spoelwerkzaamheden betreft is het uitgangspunt bij start van de overeenkomst dat dit een omvang heeft van ca. 5.000 uur per jaar. Dit is een ervaringscijfer van Erasmus MC. Daarbij is een 'normaal' werktempo als uitgangspunt genomen. De verwachting van Erasmus MC is dat het aantal uren de komende jaren fors zal afnemen door inzet van alternatieve technieken. Van de leverancier wordt een proactieve houding verwacht om de spoelwerkzaamheden tot een minimum te beperken, waarbij veiligheid, wet- en regelgeving voorop staat. In de prijzensheet is gerekend met een gemiddelde van 4.000 uur per jaar. Voor de spoelwerkzaamheden wordt 1 medewerker van Erasmus MC ingezet. Dit komt neer op ongeveer 1.250 uur per jaar. De resterende uren (4.000 - 1.250 = 2.750 uur gemiddeld) dient de leverancier in te vullen. Voor de uurtarieven geldt dat alleen direct productieve uren in rekening gebracht kunnen worden. Uurtarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals reiskosten en reistijd, managementkosten, winst & risico, et cetera. Voor alle werkzaamheden geldt dat een normaal werktempo en een vakvolwassen medewerker als uitgangspunt dient. De in te zetten medewerkers dienen hieraan te voldoen.
9 | Door gewijzigde omstandigheden en allerlei andere factoren kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Erasmus MC behoudt zich het recht voor om de omvang van de werkzaamheden aan te passen. Dit kan betrekking hebben op alle genoemde werkzaamheden en dit kan per gebouw verschillen. Voor de werkzaamheden op nacalculatie heeft Erasmus MC bovendien geen afnameverplichting.

## Plattegrond
Gk
Kp
Bb
Z
|  |  | Rg |  |  | Ng |  |  | Nt
Sk
Atrium
Nf
Sp
Ns
Plein
[9 empty] | Tuin | [12 empty] | Sb
[7 empty] | Ne | [9 empty] | Nb |  |  | Na
[9 empty] | Nd |  |  | Nc
[6 empty] | G Passage | [9 empty] | G Passage
[22 empty] | G Logistieke gang |  |  | Gh
[12 empty] | Ec | Fd |  |  |  | Fe |  |  |  | Ff |  | Fg
Eg
| Dp | [12 empty] | Ee
Ca
Cb
[13 empty] | Cd |  |  |  | Ce | Cf
|  |  |  | Ba | [5 empty] | Bd |  |  |  |  | Be
Bf
[11 empty] | Ad |  |  |  | Ae
At

## Keerkleppen EA
Planning
Keerkleppen gebouw | Totaal aantal EA keerkleppen | Categorie steekproef | Steekproef aantal (Q) | Onderhoudsvoorschrift | Prijs (P) per keerklep excl. BTW | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Aanneemsom per jaar (PxQ)
Ad | 32 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Ae | 26 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
At | 2 | nvt | 2 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Okt
Ba | 85 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Bb | 17 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Bd | 78 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Be | 64 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Bf | 4 | nvt | 4 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Okt
Bl | 4 | nvt | 4 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Okt
Nieuwbouw Oost (Na t/m Nc) | 260 | 151-500 | 50 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.5 | bar: Okt
Nieuwbouw West (Nd t/m Rg) | 466 | 151-500 | 50 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.5 | bar: Okt
Ca | 112 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Cb | 21 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Cd | 16 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Ce | 67 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Cf | 6 | nvt | 6 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.06 | bar: Okt
Dp | 94 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Ec | 20 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Ee | 323 | 151-500 | 50 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.5 | bar: Okt
Eg/Gh | 62 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Fd | 6 | nvt | 6 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.06 | bar: Okt
Fe | 10 | nvt | 10 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.1 | bar: Okt
Ff | 9 | nvt | 9 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.09 | bar: Okt
Fg | 13 | nvt | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Gk | 77 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Kp | 61 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Sb | 49 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Sh | 28 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Sk | 136 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Sp | 139 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Leidingtunnel | 32 | 16-150 | 13 | Conform WB:1.4G | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Totaal | 2319 |  | 464 | [14 empty] | 4.64
Naar
verzamelblad

## Keerkleppen CA + BA
Planning
Keerkleppen gebouw | Totaal aantal Ba keerkleppen | Totaal aantal Ca keerkleppen | Onderhoudsvoorschrift | Prijs (P) per keerklep Ca excl. BTW | Prijs (P) per keerklep Ba excl. BTW | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Aanneemsom per jaar (PxQ)
Ad |  |  | Conform WB:1.4G
Ae |  | 1 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
At |  |  | Conform WB:1.4G
Ba | 3 |  | Conform WB:1.4G | 0.01 | [13 empty] | 0.03 | bar: Okt
Bb |  | 3 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.03 | bar: Okt
Bd |  | 3 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.03 | bar: Okt
Be |  | 1 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Bf | 1 |  | Conform WB:1.4G | 0.01 | [13 empty] | 0.01 | bar: Okt
Bl |  |  | Conform WB:1.4G
Nieuwbouw Oost (Na t/m Nc) | 16 | 7 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.23 | bar: Okt
Nieuwbouw West (Nd t/m Rg) | 26 | 12 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.38 | bar: Okt
Ca | 1 | 3 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Okt
Cb |  | 1 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Cd |  | 2 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Okt
Ce | 2 | 2 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Okt
Cf |  |  | Conform WB:1.4G
Dp |  |  | Conform WB:1.4G
Ec | 1 |  | Conform WB:1.4G | 0.01 | [13 empty] | 0.01 | bar: Okt
Ee |  |  | Conform WB:1.4G
Eg/Gh | 1 | 9 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.1 | bar: Okt
Fd |  |  | Conform WB:1.4G
Fe |  |  | Conform WB:1.4G
Ff |  |  | Conform WB:1.4G
Fg | 2 |  | Conform WB:1.4G | 0.01 | [13 empty] | 0.02 | bar: Okt
Gk | 1 | 4 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.05 | bar: Okt
Kp | 1 | 2 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.03 | bar: Okt
Sb | 1 | 1 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Okt
Sh |  | 1 | Conform WB:1.4G |  | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Sk | 2 | 11 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.13 | bar: Okt
Sp | 2 | 1 | Conform WB:1.4G | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 0.03 | bar: Okt
Leidingtunnel |  |  | Conform WB:1.4G
Totaal | 60 | 64 | [15 empty] | 1.24
Naar
verzamelblad

## Monstername
Planning
Gebouw | Monstername aantal | Onderhoudsvoorschrift | Frequentie (F) per jaar | Prijs (P) per monster excl. BTW | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Aanneemsom per jaar (PxQxF)
Eg | 4 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.08 | bar: Apr; Okt
Sk | 24 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.48 | bar: Apr; Okt
Sp | 4 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.08 | bar: Apr; Okt
Sh | 6 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.12 | bar: Apr; Okt
Sb | 8 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.16 | bar: Apr; Okt
Bb | 3 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.06 | bar: Apr; Okt
Kp | 6 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.12 | bar: Apr; Okt
Koperzilver Sk | 12 | Monstername meetprogramma 3d (koperzilverionisatie) | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.24 | bar: Apr; Okt
Reinwaterkelder Sk | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 1 | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Na | 1 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Nb | 8 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.16 | bar: Apr; Okt
Nc | 2 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Apr; Okt
G | 2 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.04 | bar: Apr; Okt
Reinwaterkelder Na | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 1 | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Ne | 16 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.32 | bar: Apr; Okt
Nf | 17 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.34 | bar: Apr; Okt
Ng | 17 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.34 | bar: Apr; Okt
Rg | 17 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.34 | bar: Apr; Okt
Nd | 17 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.34 | bar: Apr; Okt
Ns | 7 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.14 | bar: Apr; Okt
Nt | 7 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.14 | bar: Apr; Okt
Nc | 12 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.24 | bar: Apr; Okt
Koperzilver Ne | 20 | Monstername meetprogramma 3d (koperzilverionisatie) | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.4 | bar: Apr; Okt
Reinwaterkelder Ne | 2 | Monstername meetprogramma 3f | 1 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Okt
Ad | 8 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.16 | bar: Apr; Okt
Ba | 4 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.08 | bar: Apr; Okt
Bd | 12 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.24 | bar: Apr; Okt
Cb | 4 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.08 | bar: Apr; Okt
Dp | 10 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.2 | bar: Apr; Okt
Gk | 8 | Monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.16 | bar: Apr; Okt
Koperzilver Bd | 10 | Monstername meetprogramma 3d (koperzilverionisatie) | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.2 | bar: Apr; Okt
Reinwaterkelder Bd | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 1 | 0.01 | [12 empty] | 0.01 | bar: Okt
Innamepunt Westzeedijk | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Innamepunt 's Gravendijkwal | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Innamepunt Wytemaweg | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Innamepunt Westzeedijk vijver | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Innamepunt Gk | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Innamepunt Bb | 1 | Monstername meetprogramma 3f | 2 | 0.01 | [12 empty] | 0.02 | bar: Apr; Okt
Totaal | 277 | [15 empty] | 5.49
Naar
verzamelblad

## Tarieven
Omschrijving | Informatiebron | Prijs (P) per stuk excl. BTW | Eenheid | Fictief aantal per jaar (Q) | Fictief totaal per jaar (PxQxF)
Extra monstername meetprogramma 3d (koperzilverionisatie) | Drinkwaterregeling | 0.01 | Monstername | 44 | 0.44
Extra monstername meetprogramma legionella incl. serotypering, >1000kve/l melding IL&T | Regeling Legionellapreventie | 0.01 | Monstername | 448 | 4.48
Extra monstername meetprogramma 3f Reinwaterkelder | Drinkwaterregeling | 0.01 | Monstername | 5 | 0.05
Extra monstername meetprogramma 3f Innamepunten | Drinkwaterregeling | 0.01 | Monstername | 12 | 0.12
Uurtarief spoelwerkzaamheden/temperatuurmetingen (ca. 2.100 spoelpunten per week, 2,5 fte, incl. medew. Erasmus MC) | RABP | 0.01 | Uren | 2750 | 27.5
Uurtarief adviseur (opstellen RABP, brononderzoek, advieswerkzaamheden) | nvt | 0.01 | Uren | 416 | 4.16
Uurtarief tekenaar | nvt | 0.01 | Uren | 50 | 0.5
Uurtarief thermische/chemische desinfectie werkzaamheden | nvt | 0.01 | Uren | 40 | 0.4
Extra controle keerklep EA | Conform WB:1.4G | 0.01 | Per stuk | 464 | 4.64
Extra controle keerklep CA | Conform WB:1.4G | 0.01 | Per stuk | 64 | 0.64
Extra controle keerklep BA | Conform WB:1.4G | 0.01 | Per stuk | 60 | 0.6
Leveren en plaatsen legionella veilig filter (T-Safe® Handdouche Medical incl. filter met Biomaster Bacteriostatic) | Leverancier | 0.01 | Per stuk | 100 | 1
Leveren en plaatsen legionellafilter (T-Safe® Kraanfilter met Biomaster Bacteriostatic) | Leverancier | 0.01 | Per stuk | 100 | 1
Leveren en plaatsen adaptor (T-Safe® Adaptor (Type 1) t.b.v. Kraanfilter | Leverancier | 0.01 | Per stuk | 100 | 1
Leveren en plaatsen doucheslang (T-Safe® antibacteriële doucheslang) | Leverancier | 0.01 | Per stuk | 40 | 0.4
46.93
Naar
verzamelblad

## Verzamelblad
Onderdeel | Bedrag (excl. BTW) | Wijze van verrekenen
Totaal tabblad 'Keerkleppen EA' | 4.64 | Vaste aanneemsom aangenomen werk
Totaal tabblad 'Keerkleppen CA en BA' | 1.24 | Vaste aanneemsom aangenomen werk
Totaal tabblad 'Monstername' | 5.49 | Vaste aanneemsom aangenomen werk
Totaal tabblad 'Tarieven' | 46.93 | Verrekening op basis van tariefafspraken
58.3
Dit is het bedrag dat vergeleken wordt met andere aanbieders.