## 1
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING, PLAATSING EN ONDERHOUD PV-INSTALLATIES
RWZI'S: ALKMAAR, OOSTHUIZEN, URSEM, ZAANDAM-OOST
Tabblad: | 1
Onderwerp: | Tarievenblad
Status: | Definitief
Versie: | 1.0
Datum: | 23-8-2021
Inschrijver:
Locatie | Input ten behoeve van berekening minimum opbrengstgarantie | [13 empty] | Prijs investering | Prijs B&O
RWZI | (1) Aantal pv-panelen | (2) Vermogen per pv-paneel [Wp] | (3) Totaal te plaatsen vermogen [Wp] | (4) Minimaal gevraagde totaal vermogen [Wp] | (5) Totaal te plaatsen vermogen >= Min. gevraagde totaal vermogen? | (6) Oriëntatie panelen | (7) Helling [°] | (8) Instraling plat vlak op locatie [kW/m2/jr] | (9) Instraling paneelvlak oost/west 10 graden [kW/m2/jr] | (10) Verwachte kWh/kWp in jaar 1 | (11) Verwachte opbrengst-garantie per jaar gemiddeld [kWh] | (12) Verwachte opbrengst-garantie over 15 jaar [kWh] | (13) Aangeboden opbrengst-garantie over 15 jaar (tabblad 2 + 3) [kWh] | (14) Aangeboden opbrengst-garantie >= verwachte opbrengst-garantie? | (15) Investering excl. BTW [€] | (16) B&O-kosten over 15 jaar excl. BTW (tabblad 4) [€]
Alkmaar |  |  | 0 | 2242800 |  | Oost/West | 10 | 1056.2 | 1053.4 | 929.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Oosthuizen (fase 1) |  |  | 0 | 131000 |  | Oost/West | 10 | 1033.3 | 1026.2 | 909.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Oosthuizen (fase 2 |  |  | 0 | 2185150 |  | Oost/West | 10 | 1033.3 | 1026.2 | 909.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Ursem (fase 1) |  |  | 0 | 296000 |  | Oost/West | 10 | 1039.7 | 1037.4 | 907.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Ursem (fase 2) |  |  | 0 | 1203400 |  | Oost/West | 10 | 1039.7 | 1037.4 | 907.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Zaandam-Oost |  |  | 0 | 979200 |  | Oost/West | 10 | 977.2 | 974.1 | 837.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Totaal | 0 |  | 0 | 7037550 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| #VALUE! | €/MWh (totaal over 15 jaar)
| #VALUE! | Punten
Toelichting
De blauwe cellen zijn verplicht in te vullen velden
1076020 | Berekende waarde
Nee | Ziet u een rode cel? Uw aanbod voldoet niet aan de minimumeisen en wordt terzijde gelegd
Ja | Ziet u een groene cel? Uw aanbod voldoet aan de mimimumeisen en wordt beoordeeld
Dit is de door u aangeboden €/Mwh over 15 jaar, wordt automatisch berekend als alle tabbladen zijn ingevuld.
Dit is het aantal punten wat u scoort met uw aangeboden €/Mwh: minimaal 0 punten, maximaal 50 punten. Zie § 5 in bijlage 4 van de Inschrijvingsleidraad voor de berekeningswijze.
Dit is de aanneemsom voor levering en realisatie van de PV-installaties en moet gelijk zijn aan de inschrijvingssom die op het inschrijvingsbiljet wordt ingevuld.
(1) | Aantal pv-panelen door ON op een rwzi te plaatsen.
(2) | Het vermogen per paneel in Wp.
(3) | Het totaal vermogen wat ON gaat plaatsen.
(4) | Dit is het minimaal totaal te plaatsen vermogen waarvoor OG een SDE+ subsidie heeft aangevraagd
(5) | Is het totaal te plaatsen vermogen groter dan of gelijk aan het minimaal totaal gevraagde vermogen? In de cel verschijnt "Ja" en de cel kleurt groen.
Is het totaal te plaatsen vermogen kleiner dan het mimimaal totaal gevraagde vermogen? In de cel verschijnt "Nee" en de cel kleurt rood.
Uitzondering hierop vormen Oosthuizen fase 1 en Ursem fase 1: het door u te plaatsen totaalvermogen op deze locaties moet in een bandbreedte van +/- 1% van het door ons gevraagde vermogen voor fase 1 zitten.
Is dit het geval dan kleur de cel groen, buiten deze bandbreedte kleurt de cel rood.
(6) | De oriëntatie Oost/West is voorgeschreven.
(7) | De hellingshoek van 10 graden is voorgeschreven.
(8) | Instraling per locatie (horizontaal vlak).
(9) | Instraling per locatie, gecorrigeerd voor opstelling en hellingshoek.
(10) | Dit is de kWh/kWp opbrengst voor jaar 1 die OG verwacht bij normale instraling.
(11) | De minimale opbrengstgarantie in kWh die OG per jaar van ON verwacht.
Daarbij gaat OG uit van een garantie op de kWh/kWp-verwachting van 95% en een jaarlijkse vermogensdegradatie van 0,6% per jaar.
(12) | De minimale opbrengstgarantie in kWh die OG van ON verwacht over een periode van 15 jaar.
(13) | De opbrengstgarantie van ON over 15 jaar, hiervoor moeten tabblad 2 en 3 ingevuld worden.
(14) | Is de aangeboden opbrengstgarantie groter dan of gelijk aan de verwachte opbrengstgarantie? In de cel verschijnt "Ja" en de cel kleurt groen.
Is de aangeboden opbrengstgarantie lager de verwachte opbrengstgarantie? In de cel verschijnt "Nee" en de cel kleurt rood.
(15) | Aanneemsoom voor levering en realisatie van de pv-installaties.
(16) | Aanneemsom voor beheer en onderhoud van de pv-installaties over de duur van 15 jaar, berekend naar een netto contante waarde (hiervoor moet tabblad 4 ingevuld worden).

## 2
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING, PLAATSING EN ONDERHOUD PV-INSTALLATIES
RWZI'S: ALKMAAR, OOSTHUIZEN, URSEM, ZAANDAM-OOST
Tabblad: | 2
Onderwerp: | Invulblad technische eigenschappen pv-systeem
Status: | Definitief
Versie: | 1.0
Datum: | 23-8-2021
Inschrijver:
Technische eigenschappen pv-systeem |  | Alkmaar | Oosthuizen Fase 1 + Fase 2 | Ursem Fase 1 + Fase 2 | Zaandam-Oost
Reflectiefactor (1)
Reductie mismatch (2)
Reductie lage lichtintensiteit (3)
Reductie verhoogde (NOTC) temperatuur (4)
Reductie vervuiling (5)
Reductie beschaduwing (6)
DC-kabelverliezen (7)
MPP verliezen (8)
Inverterverliezen (9)
AC-kabelverliezen (10)
Berekende Performance Ratio Jaar 1 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Garantie van berekende Performance Ratio (11)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 2 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 3 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 4 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 5 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 6 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 7 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 8 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 9 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 10 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 11 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 12 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 13 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 14 (12)
Gegarandeerde Performance Ratio Jaar 15 (12)
Toelichting
De blauwe cellen moeten ingevuld worden.
90% | Berekende waarde
(1) | % verlies aan licht door reflectie op de panelen |  |  | 100%
(2) | % verlies door verschillen tussen gekoppelde panelen
(3) | % verlies aan opbrengst doordat het systeem bij lage lichtintensiteit niet opwekt
(4) | % verlies door temperatuurstijging van de panelen
(5) | %verlies door vervuiling van de panelen
(6) | % verlies door beschaduwing
(7) | % verliezen in de gelijkspanningskabels
(8) | % verliezen door niet-optimaal power point
(9) | % verliezen in de omvormers
(10) | % verliezen in de AC bekabeling
(11) | % van de berekende PR door inschrijver gegarandeerd
(12) | % door inschrijver in te vullen voor jaar 2 t/m 15

## 3
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING, PLAATSING EN ONDERHOUD PV-INSTALLATIES
RWZI'S: ALKMAAR, OOSTHUIZEN, URSEM, ZAANDAM-OOST
Tabblad: | 3
Onderwerp: | Rekenblad opbrengstgarantie over 15 jaar
Status: | Definitief
Versie: | 1.0
Datum: | 23-8-2021
Inschrijver:
Locatie | Opbrengstgarantie over 15 jaar
RWZI | Productie - Jaar 1 | Productie - Jaar 2 | Productie - Jaar 3 | Productie - Jaar 4 | Productie - Jaar 5 | Productie - Jaar 6 | Productie - Jaar 7 | Productie - Jaar 8 | Productie - Jaar 9 | Productie - Jaar 10 | Productie - Jaar 11 | Productie - Jaar 12 | Productie - Jaar 13 | Productie - Jaar 14 | Productie - Jaar 15 | Totaal Jaar 1 t/m 15
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oosthuizen (fase 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oosthuizen (fase 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ursem (fase 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ursem (fase 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaandam-Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING, PLAATSING EN ONDERHOUD PV-INSTALLATIES
RWZI'S: ALKMAAR, OOSTHUIZEN, URSEM, ZAANDAM-OOST
Tabblad: | 4
Onderwerp: | Invulblad beheer- en onderhoudskosten
Status: | Definitief
Versie | 1.0
Datum: | 23-8-2021
Inschrijver:
Locatie | (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€)
RWZI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totalen
Alkmaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oosthuizen (fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oosthuizen (fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ursem (fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ursem (fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaandam-Oost |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2) Netto Contante Waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uurtarief correctief onderhoud op werkdagen van 08.00-18.00 uur | (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 5: excl. btw; (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 6: Voor de inhoud van de bepalingen over correctief onderhoud, zie de beheer- en onderhoudsovereenkomst
Toeslag op uurtarief op werkdag (avond) en op zaterdag | bar: (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 4 to (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 5
Toeslag op uurtarief op zon- en feestdagen | bar: (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 4 to (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 5
Toelichting
De blauwe cellen vult u verplicht in,
4420.56 | (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 1: Berekende waarde
(1) | (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 1: Dit zijn de vaste jaarlijkse kosten voor preventief beheer en monitoring. U vult deze kosten alleen voor het eerste jaar in, deze kosten worden automatisch doorgekopieerd naar de jaren 2 t/m 15.
Zie de concept Beheer- en onderhoudsovereenkomst voor de bepalingen over preventief beheer en monitoring.
(2) | (1) Beheer- en onderhoudskosten over 15 jaar, excl. BTW (€) 1: Er wordt gerekend met een rentevoet van 3,5%.

## 5 (hidden)
31 | 50
46 | 0