## Blad1
(digitale mapindeling) Padnaam t/m niveau 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Opleverdossier [per locatie]
Vergunningen
VTW's
VTW's inclusief civiele bijlagen (o.a. berekeningen, tekeningen, etc)
Bijlagen W&E worden in TCD opgeslagen
Verificatie en validatie
Keur- en testplannen (Civiel), opgesplitst in objectenboom
Keuringsresultaten (Civiel), opgesplitst in objectenboom
Product- en materiaalcertificaten (Civiel), opgesplitst in objectenboom (garantiecertificaten in TCD)
Technisch Constructie dossier
Bijlage 1 IIA-van overeenstemming
Bijlage 2 EG-verklaringen type IIA en IIB van derden
Bijlage 3 Risico-analyses en - evaluaties
01 RIE samenstel
02 overig
Bijlage 4 Technische documenten
01 Berekeningen en grafieken (as-built versies)
Dient onder andere te bevatten:
E
Kabelberekeningen
Vermogensberekening / selectiviteitsberekening
C
Constructieberekeningen
Statische sterkteberekening
Dakbelastingberekening / Funderingsberekening
Windlastberekening
02 Tekeningen (as-built)
Dient onder andere te bevatten:
E
Grond- en configuratieschema
Terrein, kabel en leidingtracé
Schakelkasten stroomkringschema
Installatietekeningen
Kracht
Aarding, vereffening
Constructietekeningen
Kleine constructies, frames omvormers, etc
Regenkappen, etc.
Klemmenkasten
C
Constructietekeningen montagesysteem
Opstellingstekeningen terrein met raakvlakken kabesl en leidingen (op coordinaat)
Overige tekeningen
03 Documentatie apparatuur
Dient onder andere te bevatten:
Toegepaste panelen, productspecificaties en certificaten
Handleiding van de toegepaste omvormers
Monitoringssysteem
04 Test- en beproevingsdocumenten
Rapportage SAT
Performance ratio
05 Garantiedocumenten
Garantiedocumenten volgens eis PV.12 van de VSE 18.174814
Bijlage 5 Bedieningshandleiding
Handleiding m.b.t. onderhoud, start/stopprocedures en calamiteiten.
Fout- en storingsmeldingsprocedure