## Calculatieblad - Perceel A.1
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | A.1 | E | Leusderweg 30 (LW30)
Daam Fockemalaan 10 (DF10)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Leusderweg 30 (LW30) | 61 | Elektrische installatie | Verdeelkasten | [7 empty] | 16 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Chubb |  | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Hertek | 2018 | BMC Pentra 5475 / BP0A | BIC241 |  |  | Aanvullende informatie: 3x nevenindicator, 52x slow whoop, 113x sokkel sirene, 10x output unit, 22x handbrandmelder, 71x multi sensor melder. Uitvoering preventief onderhoud per 24 augustus 2023. | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 61 | Elektrische installatie | Verdeelkasten | [7 empty] | 12 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Siemens | 2021 | Galaxy dimension |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Siemens | 2017 | Ceberus pro / FC723 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[12 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 20 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 20 | 0
Tekenaar | 0 | 20 | 0
Monteur | 0 | 50 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 50 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel A.2
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | A.2 | E | Stadsring 69 (SR65)
Chromiumweg 81 (CW81)
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Stadsring 69 (SR65) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Stadsring 69 (SR65) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Galaxy | 2016 | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Chromiumweg 81 (CW81) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 10 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie |  | 2017 | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Siemens | 2007 | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[12 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 20 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 20 | 0
Tekenaar | 0 | 20 | 0
Monteur | 0 | 50 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 50 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel A.3
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | A.3 | E | Modemweg 3 (MW3)
Hardwareweg 15 (HW15)
Valutaboulevard 20 (VB20)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Hardwareweg 15 (HW15) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 10 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Advisor Master |  | ATS 3001 |  |  |  | Aanvullende informatie: 2x uitbreidingsunit ATS 1201, 2x bediendelen ats 1110, 41 bewegingsmelders, 16 deurcontacten, 1 flitser, 3 binnen sirene, 1 IP kiezer, 6 koppeling, 3 accu 12V/7Ah, 10 diverse sturingen. | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Siemens Cerberus | 2015 | Onbekend |  |  |  | Aanvullende informatie: 20x handmelders, 38x rookmelders, 96x slow whoop, 4x flitsers, 1x centrale, 1 GTV voeding, 6x Kleefmagneten, 2x accu 12V, 10x diverse sturingen | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 12 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Aritech | 2018 | ATS3500 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Hertek | 2018 | Penta |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[12 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 20 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 20 | 0
Tekenaar | 0 | 20 | 0
Monteur | 0 | 50 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 50 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel A.4
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | A.4 | E | Sint Laurendsdreef 22 (LD22)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 61 | Elektrische installaties | Verdeelkasten | [7 empty] | 10 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 65 | Inbraakinstallaties | Inbraakinstallatie | Satel |  | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 65 | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | MX 4400 |  | Onbekend |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
[12 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 20 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 20 | 0
Tekenaar | 0 | 20 | 0
Monteur | 0 | 50 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 50 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel B.1
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | B.1 | W | Leusderweg 30 (LW30)
Daam Fockemalaan 10 (DF10)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Koudemiddel | Inhoud | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2015 | Quinta Pro 115 | 151911895710 |  |  |  | AYJ-AAA-66 |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2015 | Quinta Pro 115 | 1522211974740 |  |  |  | AYJ-AAA-66 |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2015 | Quinta Pro 115 | 1522211974740 |  |  |  | AYJ-AAA-66 |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2015 | Quinta Pro 115 | 1522211974740 |  |  |  | AYJ-AAA-66 |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2015 | Quinta Pro 115 | 1522211974740 |  |  |  | AYJ-AAA-66 |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Warmwaterinstallatie | Daalderop en Inventum | 1989 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 57 | Dakventilatoren/afzuigventilatoren | Ventilatoren | Xpelair | 1996 / 1989 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verdeelstation | [9 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 57 | Luchtbehandelingsinstallatie | Luchtbehandelingskast | Klima | 1989 |  | 7S0110 T-DH | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Ventilatorconvector | Mitsubisi | 2010 | [7 empty] | 16 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Vuilwaterpomp | Dijvelaar | 1989 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Daikin | 2011 | RXS7F | E003850 | 7,1kW | R410A | 2.3 |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi | 2010 | ELECTRIC PUHY-P250YHM-A | 92W12891 | 28/31,5 kW Cool/Heat | R410A | 15.8 |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi | 2010 | ELECTRIC PUHY-P450YHM-A | 9YW03894 | 50/56 kW Cool/Heat | R410A | 20,45 kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX | 263-02 | [5 empty] | 3 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 54 | Gasleidinginstallaties | Gasdetectie | Stationaire gasdetectiekop |  | Compri HX | 263-02 |  |  |  |  | Stationaire gasdetectiekop | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 54 | Gasleidinginstallaties | Brandstoftoevoerinstallatie | Niet van toepassing | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi | ONBEKEND | Onbekend | 64NA00920 |  | R22 | 1,55kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX | 263-02 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Warmwaterinstallatie | Onbekend | 1988-01-01 | Onbekend | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 57 | Dakventilatoren/afzuigventilatoren | Ventilatoren | PVS | 1988-01-01 |  | DVC 134/6 | [5 empty] | 3 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 57 | Luchtbehandelingsinstallatie | Luchtbehandelingskast | Onbekend | 2002-01-01 | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Ventilatorconvector | Mitsubisi |  | Onbekend | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Duijvelaar | 1988-01-01 | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsui | 2002 | MFO 18H15A | 99M1221644 | 5kW | R22 | 1,5kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi | 2010 | ELECTRIC PUHY-P250YHM-A | 92W12879 |  | R410A | 14,0kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX | 263-03 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi |  | FDC 405 CES2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Daikin | 2012 | RXS50L2V1B | J004447 | 5kW. | R410A | 1,7kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsui | 2004 | MNO 60H15 B | 00M1216747 |  | R22 | 3,5kg. |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsui |  | MWO 9H4 | 99M1220291 |  | R22 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX | 263-03 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verdeelstation | Onbekend | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2016 | Quinta PRO 90 | 1608913462440 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2016 | Quinta PRO 90 | 1608913462630 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Leusderweg 30 (LW30) | 51 | Centrale verwarmingsinstallatie | Verwarmingsketel | Remeha | 2016 | Quinta PRO 90 | 1608913462310 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Mechanische Ventilatie | Onbekend | 2013 | [7 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Klimatec | 2007 | KZG.4 0090 | 1014105-4 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Klimatec | 2007 | KZG.4 0400 | 1014105-1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Klimatec | 2007 | KZG,4 0125 | 1014105-2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Klimatec | 2007 | KZG.4 0090 | 1014105-3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 53 | Drukverhogingsinstallaties | Drukverhogingsinstallatie | GRFS | 2021 | hydro multi-e 2cme 5-3 KIWA | [5 empty] | Per 23 februari 2022 preventief onderhoud | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Vloerverwarmingsunit |  |  | Onbekend | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | WTH vloerverwarmingsunit |  |  | GD-16MX14 DW |  | 140KW |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Warmtewisselaar | Buderus Tanter |  | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie | Grundfos |  | UP25-80 |  |  |  |  | 603006 |  | 3 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie | Grundfos |  | UP40-80F |  |  |  |  | 603006 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie |  |  | Close in boiler |  |  |  |  | 603006 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie |  |  | Close up boiler |  |  |  |  | 603006 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie | Beyl |  | IGB500S |  |  |  | 500 liter | 603006 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Waterbehandelingsinstallatie | T&A |  | STAD regelafsluiter |  |  |  |  | 603006 |  | 5 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Inregelafsluiters | T&A |  | STAD/STAF regelafsluiter |  |  |  |  | 603008 |  | 24 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Vlinderkleppen | Siemens |  | SQL33 |  |  |  |  | 603008 |  | 4 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Driewegafsluiters | Siemens | [6 empty] | 603008 |  | 8 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Les/Klem appendages | Divers | [6 empty] | 603008 |  | 60 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Afsluiters | T&A | [6 empty] | 603008 |  | 24 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Expansievat | Flexcon | [5 empty] | 12 liter | 603008 |  | 4 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Expansievat | Flexcon | [5 empty] | 18 liter | 603008 |  | 4 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Expansievat | Flexcon | [5 empty] | 800 liter | 603008 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Luchtafscheider | Flamcovent |  | 125 |  |  |  |  | 603008 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Aansluitgroep 1/2 | Flamco | [6 empty] | 603008 |  | 9 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Prescor veiligheidsventiel | Flamco | [6 empty] | 603008 |  | 4 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Circulatiepomp cv | Biral | [6 empty] | 603008 |  | 12 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Circulatiepomp vloerverwarming | Wilo | [6 empty] | 603008 |  | 12 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Circulatiepomp luchtbehandeling | Biral | [6 empty] | 603008 |  | 4 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Dakventilator | Rucon | 2007 | RGA 31-4550 HD 13R |  |  |  |  | 603014 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Dakventilator | Rucon | 2007 | RGA 315671 HDR |  |  |  |  | 603014 |  | 3 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Kanaalventilator | Inatherm | 2007 | IRE 315B |  |  |  |  | 603014 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Kanaalventilator | Inatherm | 2007 | IRE 160C |  |  |  |  | 603014 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Brandkleppen RF soutterain |  | 2007 | [5 empty] | 603015 |  | 17 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Brandkleppen RF begane grond |  | 2007 | [5 empty] | 603015 |  | 11 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Brandkleppen RF 1e etage |  | 2007 | [5 empty] | 603015 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Brandkleppen RF 2e etage |  | 2007 | [5 empty] | 603015 |  | 6 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | LG | 2015 | UU34W |  | 12,5 KW |  |  | 603016 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | LG | 2015 | Onbekend |  |  | R410A |  | 603016 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva | 2006 | Compri HX |  |  |  |  | 603017 |  | 5 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva | 2006 | Bedieningspaneel |  |  |  |  | 603017 |  | 2 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva | 2006 | Drukopnemer |  |  |  |  | 603017 |  | 9 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva | 2006 | Temperatuuropnemer |  |  |  |  | 603017 |  | 24 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco single split | Galetti |  | WS 12 H |  |  | R407C |  | 603407 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Mitsubishi |  | MU-GA35VB |  |  | R410A |  | 603408 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Mitsubishi |  | Onbekend |  |  |  |  | 603408 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | LG |  | S24AW |  |  | R410A |  | 603409 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | LG |  | Onbekend |  |  |  |  | 603409 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Mitsubishi |  | PUHZ RP100 YHA 2 |  |  | R410A |  | 603412 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Mitsubishi |  | Onbekend |  |  |  |  | 603412 |  | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Buderus | 2006 | Logano plus GB 312 / 280 | 63039517-00- 6209-0017 |  |  |  | 603681 | SCIOS-plichtig (PO +PI) | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Buderus | 2006 | Logano plus GB 312 / 280 | 63039517-00- 6109-0012 |  |  |  | 603682 | SCIOS-plichtig (PO +PI) | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Buderus | 2006 | Logano plus GB 312 / 280 | 63039517-00- 6209-0019 |  |  |  | 603683 | SCIOS-plichtig (PO +PI) | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Eco Heatings | 2020 | CD+ 150 NL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Radiatoren | [9 empty] | 196 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Convectoren | [9 empty] | 48 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Thermostaatknoppen | [9 empty] | 221 | 0 | 0
Daam Fockemalaan 10 (DF10) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Radiatorkranen | [9 empty] | 36 | 0 | 0
[14 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 40 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 40 | 0
Tekenaar | 0 | 40 | 0
Monteur | 0 | 100 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 100 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel B.2
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | B.2 | W | Stadsring 69 (SR65)
Chromiumweg 81 (CW81)
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Koudemiddel | Inhoud | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Stadsring 69 (SR65) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Wolf | 2016 | CRL 9000 A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Stadsring 69 (SR65) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Robatherm | 2016 | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Stadsring 69 (SR65) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Geurfilterkast | merkloos | 2016 | G-64 | [6 empty] | 1
Chromiumweg 81 (CW81) | 57 | Luchtverwarmers indirect/direct gestookt | Luchtverwarmer | Onbekend | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Chromiumweg 81 (CW81) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | WTW | Spirair | 2021 | HR95-080EC-CF-VBXX-74RP1 | [5 empty] | Onderhoud per 23-2-2022 | 1 | 0 | 0
Chromiumweg 81 (CW81) | 55 | Airco installaties | Airco - binnenunit | LG | 2021 | LG CT18F | [6 empty] | 2
Chromiumweg 81 (CW81) | 55 | Airco installaties | Airco - buitenunit | LG | 2021 | UUB1 U20 | [6 empty] | 2
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Nefit | 2019 | Nefit Topline II HR 100 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Remeha | 2008 | Quinta 30S | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Remeha | 2008 | Quinta 45 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Remeha | 2008 | Quinta 65 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Remeha | 2008 | Quint 85 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verwarmingsketel | Remeha | 2014 | Quinta Pro 90S | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Warmwaterbereider | Nibe |  | PUB2 |  |  |  | 300 liter |  | Indirect gestookt | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Warmwaterbereider | Sentry |  | CSC93 NL378 | [5 empty] | Direct gestookt | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verdeler | Nvt | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 51 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verdeler | Nvt | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Luchtverwarmers indirect/direct gestookt | Luchtverwarmer | Winterwarm |  | WSP 53A HL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Wolff |  | Top HG64 LBK1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | GEA Happel |  | Cairplus 188.160 IVVV 219160 LBK2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | WTW | Nedair | 2009 | WTH HR 3000 D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Sanyo |  | SPW CR25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Sanyo |  | SPW TD 254GH56 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Sanyo |  | SPW CR25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Sanyo |  | SPW TD 254GH56 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Sanyo |  | SPW CR25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Sanyo |  | SPW XDR 254GH56 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Mitsubishi |  | Onbekend |  | 3.5 kw |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Mitsubishi |  | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Hokkaido |  | HCSU 2801 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Hokkaido |  | HCSU 2801 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco - Satelliet binnendeel | Hokkaido |  | HVDU 1401 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco | Hokkaido |  | HFTU 361 VD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco binnenunit | Mitsubishi |  | FDT140VH |  | 14kw |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 55 | Airco installaties | Airco buitenunit | Mitsubishi |  | FDC140VSA/1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | WTW | Mitsubishi |  | SAF800E7 |  | 800m3 / hr |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX Regelkast / Panelen (RK1) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 67 | Regeltechniek | Gebouwbeheersysteem | Priva |  | Compri HX Regelkast / Panelen (RK2) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sportpark Bokkeduinen 11 (BD11) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | WTW | Aoplus | 2014 | CPL2400 v2 HR WTW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 40 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 40 | 0
Tekenaar | 0 | 40 | 0
Monteur | 0 | 100 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 100 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel B.3
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | B.3 | W | Modemweg 3 (MW3)
Hardwareweg 15 (HW15)
Valutaboulevard 20 (VB20)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Koudemiddel | Inhoud | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Topkoeling / Warmetepomp | Daikin | 2016 | VRV4 RXYQT |  | 45 Kw | R410A |  |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Topkoeling / Warmetepomp | Daikin | 2016 | VRV4 RXYQT |  | 45Kw | R410A |  |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Topkoeling / Warmetepomp | Mitsubishi | 2016 | Electric VRF |  |  | R410A |  |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco buitendeel | Mitsubishi | 2020 | City Multi R2 PURY P250 YNWA |  | 28Kw /31,5KW verwarmen |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco bc-controller | Mitsubishi | 2020 | City Multi Main bc-controller, 16 aansluitingen | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco binnendeel | Mitsubishi | 2020 | City Multi Cassette-uni 60x60 P15 VFM-E | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco binnendeel | Mitsubishi | 2020 | City Multi Cassette-uni 60x60 P20 VFM-E | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco binnendeel | Mitsubishi | 2020 | City Multi Cassette-uni 60x60 P25 VFM-E | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco binnendeel | Mitsubishi | 2020 | City Multi Cassette-uni 60x60 P20 VLMD-E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco cassette-units | Mitsubishi | 2020 | Uitblaasrooster, cassette VFM | [6 empty] | 39 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco cassette-units | Mitsubishi | 2020 | Uitblaasrooster, cassette VLMD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Airco installaties | Airco Split unit | Mitsubishi | 2020 | WSH-AP-20l |  | 3,5 Kw / 4 Kw verwarmen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Nedair | 2015 | Onbekend |  |  |  | 12,500 m3 |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Nedair | 2015 | Onbekend |  |  |  | 7000 m3 |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Nedair | 2015 | Onbekend |  |  |  | 2000 m3 |  |  | 3 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Nedair | 2015 | Onbekend |  |  |  | 3000 m3 |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Dakventilator | Zehnder | 2015 | MX110 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Dakventilator | Zehnder | 2015 | MX320D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Airsocks |  |  | Begane grond | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Airsocks |  |  | 1e verdieping | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Airsocks |  |  | 1e verdieping (Groot | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Airsocks | [9 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | VAV unit | [9 empty] | 21 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Remeha | 2015 | ACE 160 |  | 155 KW |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verdeler - Transportpomp |  | 2015 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Verdeler - Keerkleppen |  | 2015 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Warmte ventilator | Nivolair | 2015 |  |  | 15,5 KW |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Stralingspaneel | Enco |  | 3 pijps |  | 20,8 Kw |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Elektrische boiler | Daaldrop | 2015 |  |  |  |  | 120 liter |  |  | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Koelinstallaties | Warmetepomp | Daikin | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Regeltechniek | Gebouwbeheerssysteem | Priva | 2015 | Blue ID | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hardwareweg 15 (HW15) | 55 | Rookluik (inclusief compressor) | Rookluik | Klimakon | 2015 | [7 empty] | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Wolf |  | KGW 250 / 400 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Boiler | Daaldrop | [5 empty] | 10 liter |  |  | 5 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Boiler | Daaldrop | [5 empty] | 80 liter |  |  | 4 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Luchtverwarmers indirect/direct gestookt | Naverwarmers | Belimo | [8 empty] | 66 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | CV pompen en kleppen | Grundfos | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Remeha |  | Quinta 85 (Cascade) | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Dakventilator | Zehnder | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Diverse afzuigventilatoren | Divers | [8 empty] | 7 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Airco installaties | Airco | Mitsubishi |  | Onbekend | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Koelinstallaties | Koelmachine | Climaveneta |  | HPAT/B 1104 en HPAT/B 0904 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Koelinstallaties | Koelmachine | Fancoil |  | 42NH | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Koelinstallaties | Koelmachine | Wolf |  | Onbekend | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Koelinstallaties | Koelmachine | Multiflair |  | Onbekend | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Centrale verwarmingsinstallaties | GWK Pompen | Grundfos |  | Onbekend | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Regeltechniek | Gebouwbeheerssysteem | Siemens |  | Synco | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Regeltechniek | Gebouwbeheerssysteem | Celcius |  | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Regeltechniek | Gebouwbeheerssysteem | GEA Happel |  | Matrix 2000 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Valutaboulevard 20 (VB20) | 55 | Regeltechniek | Gebouwbeheerssysteem | Wolf |  | Onbekend | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 40 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 40 | 0
Tekenaar | 0 | 40 | 0
Monteur | 0 | 100 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 100 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Calculatieblad - Perceel B.4
Bijlage 5 - Calculatieblad |  |  | Perceel: | Discipline: | Locaties MBO Amersfoort in dit perceel:
MBO Amersfoort - Europese aanbesteding Onderhoud E&W (2021/0315TK) |  |  | B.4 | W | Sint Laurendsdreef 22 (LD22)
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties
Locatie MBO Amersfoort | NL-SfB | Categorie | Element | Fabrikant | Bouwjaar | Specificatie / model | Serienummer | Vermogen | Koudemiddel | Inhoud | Installatienummer | Opmerkingen | Aantal | Kosten preventief onderhoud excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW):
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Auerhaan |  | HR Mural 800 | [6 empty] | 34 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Ned Air |  | WTA HR9100 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Ned Air |  | WTA HR9100 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Ned Air |  | Inline 4250L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast | Auerhaan |  | HR Mural 1200 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Afzuigventilator | Stork Air |  | VDA | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Afzuigventilator | Rosenberg |  | KOV310-4E | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Afzuigventilatorbox | Stork Air |  | CMFE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Afzuigventilatorbox | Stork Air |  | CMFE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Luchtverdeelslang | KE Fibertec |  | 25 meter, diameter 400 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Dakventilatoren / afzuigventilatoren | Airsockets |  |  | 4 meter pet stuk | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco - Multi split | Mitsubishi |  | MXZ-5A-100 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco - Split unit | Mitsubishi |  | PUHY-P250 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco - Multi split | Mitsubishi |  | PUHY-P300 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Koelinstallaties | Koelinstallatie | Ned Air |  | WTA HR 4250 | [5 empty] | geintegreerd in luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Koelinstallaties | Koelinstallatie | Ned Air |  | WTA HR9100 | [5 empty] | geintegreerd in luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco buitendeel | Mitsubishi |  | PUMY-P125YKM3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco buitendeel | Mitsubishi |  | PUHY-P200YKB-A1.TH | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco buitendeel | Mitsubishi |  | PUMY-P140YKM3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco buitendeel | Mitsubishi |  | PUHY-P400YKB-A1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Airco installaties | Airco binnendeel | Mitsubishi |  | Onbekend | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Drukverhogingsinstallaties | Drukverhogingsinstallatie | Duijvelaar |  | ASAE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Viesmann |  | Vertomat met 1 voorzetbrander |  | 653 KW |  |  |  | Voorzetbrander fabricaat Dreizler, type M501/ARZ | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Centrale verwarmingsinstallaties | Ketel | Rendamax |  | Type R |  | 600 KW |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sint Laurendsdreef 22 (LD22) | 57 | Centrale verwarmingsinstallaties | Boiler (elektrisch) | Onbekend |  | Onbekend | [6 empty] | 6 | 0 | 0
[14 empty] | Subtotaal preventief: | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan boven bovenstaande installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Omschrijving |  |  | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotaal overig: | 0
Onderdeel 2 - Uurtarieven (correctief onderhoud / storingen / vervangingswerkzaamheden)
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 40 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 40 | 0
Tekenaar | 0 | 40 | 0
Monteur | 0 | 100 | 0
Hulpmonteur (junior) | 0 | 100 | 0
Voorrijdtarief | 0 | 10 | 0
|  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage | Fictief aantal uren: | Gemiddeld uurtarief: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 0% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
|  |  | Totaal uurtarieven correctief: | 0
Totalisatie
Preventief onderhoud: | 0
Correctief onderhoud: | 0
Fictieve inschrijfprijs: | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: