Antwoord vraag 1:

1. Wettelijk verplicht onderhoud technische installaties:
· Klimaatinstallatie’s (koeling en CV; SCIOS en STEK)
· Brandmeldinstallatie (NEN 2654)
· Sprinklerinstallatie (alleen Raadhuis)
· Noodverlichtingsinstallatie en brandblusmiddelen (NEN-EN50172)
· Liftinstallaties (Bouwbesluit en Warenwet)
· Hangladder, glasbewassingsinstallatie
· Bliksembeveiligingsinstallatie
· Aardings- en overspanningsinstallatie
· Drinkwater installaties (Legionella; NEN 1006)
2. Niet wettelijk verplicht onderhoud technische installaties:
· Omroep- en ontruimingsinstallatie
· Verlichtingsinstallatie
· Schuifdeuren en tourniquet
· Communicatie-installatie (intercominstallatie)
· Sanitair installatie (van waterleiding/kraan tot afvoer/riool en alles wat er tussen zit)
· Hemelwaterafvoerinstallatie
· Noodstroomvoorziening (Raadhuis)
· Overige installaties (zoals dak veiligheid, zonweringsintallaties)



