Antwoord vraag 1:

- Wettelijk verplicht onderhoud technische installaties:

- Klimaatinstallatie’s (koeling en CV; SCIOS en STEK)

- Brandmeldinstallatie (NEN 2654)

- Sprinklerinstallatie (alleen Raadhuis)

- Noodverlichtingsinstallatie en brandblusmiddelen (NEN-EN50172)

- Liftinstallaties (Bouwbesluit en Warenwet)

- Hangladder, glasbewassingsinstallatie

- Bliksembeveiligingsinstallatie

- Aardings- en overspanningsinstallatie

- Drinkwater installaties (Legionella; NEN 1006)

- Niet wettelijk verplicht onderhoud technische installaties:

- Omroep- en ontruimingsinstallatie

- Verlichtingsinstallatie

- Schuifdeuren en tourniquet

- Communicatie-installatie (intercominstallatie)

- Sanitair installatie (van waterleiding/kraan tot afvoer/riool en alles wat er tussen zit)

- Hemelwaterafvoerinstallatie

- Noodstroomvoorziening (Raadhuis)

- Overige installaties (zoals dak veiligheid, zonweringsintallaties)