## Raadhuis
Assetclas. | Standaard plaatstoekenningen.Aantal | Omschrijving | Ruimte | Assetclassificatie.Naam | Ruimte.Etage.Naam | Objectnaam
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis | Dak Binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis 61SE2892 | Dak Binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis 61SE2893 | Dak Binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast | Kast | Schakelkasten | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 9
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK B | Bij Rk10 | Schakelkasten | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo BL65/210 | R203 | Circulatiepomp | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis 61SE5948 | Rechts Van K03 | Liftinstallatie - elektrisch | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis 61SY2231 | Dak Binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.66.LFT | 1 | Traplift Hamel | Hal | Liftinstallatie - elektrisch | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.66.LFT | 1 | Traplift Hamel | Hal | Liftinstallatie - elektrisch | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.67.GBS | 1 | Gebouwbeheersysteem Sauter tbv het hele gebouw | R202 | Gebouwbeheersysteem | 2e etage | Het Raadhuis Algemeen
SPC.31.DEU | 1 | Elektrisch rolluik NRF alle liften | Algemeen | Deuren/Hekken | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
SPC.66.LFT | 1 | Hydraulische loopbrug | Tussen Bouwdeel 6 en 7 | Liftinstallatie - elektrisch | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.72.ZON | 1 | Zonwering Somfy-matic SM1 EA1T76000N Bediening door Huismeester | Plesmanzaal | Zonwering | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.72.ZON | 1 | Zonwering Somfy-matic SM1 EA1T76000N Bediening door Huismeester | Plesmanzaal | Zonwering | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.72.ZON | 1 | Zonwering Somfy-matic Master Control 2 Bediening door huismeester | Dak Binnen | Zonwering | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.52.VWP | 1 | Rioolpompinstallatie 2-pomps Flygt | Fietsenstalling | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Algemeen
SPC.31.DEU | 1 | Overheaddeur met speedgate Alpha Faal 820 (hek) | Rk01 | Deuren/Hekken | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.72.ZON | 1 | Installatie zonwering Somfy-matic Animeo 9011849B Interface IP54 | Kast | Zonwering | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.72.ZON | 131 | Screens (automatisch) alleen aansturing door huismeester bij storingen | Algemeen | Zonwering | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
SPC.52.VWP | 1 | Rioolpompinstallatie 2-pomps Flygt | Rk07 | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.52.VWP | 1 | Pompen kruipruimten Grundfos KP150AI | Rk04A | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.52.VWP | 1 | Pompen kruipruimten Grundfos KP150AI | Rk04A | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.52.VWP | 1 | Pompen kruipruimten Grundfos KP150AI | Rk04A | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.52.VWP | 1 | Pompen kruipruimten Grundfos KP150AI | Rk04A | Vuilwaterpomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.53.CCP | 1 | Pompinstallatie BBA b50 BVGNMC | Rk06 | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.65.ORI | 1 | Ontruimingsinstallatie Breijer/Hacousto | R053B | Ontruimingsinstallatie | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.65.BMC | 1 | Brandmeldinstallatie Breijer/Protec | Rk09 | Brandmeldcentrale | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.65.SPL | 1 | Sprinklerinstallatie Breijer Firetainer 037A/04AE | Rk09 | Sprinklerinstallatie | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.0.DUM | 1 | Rookreiniger Xtreme-air. Alleen storingen en andere onderhoudswerkzaamheden. Vervanging filters doet ander bedrijf (Thyzo) tot 2021 | R1X03 | Dummy | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.65.BBI | 1 | Bliksemafleiderinstallatie | hele gebouw | Bliksembeveiliging | Dak | Het Raadhuis Algemeen
SPC.61.NOB | 1 | UPS MGE Galaxy 5000 | Rk07 | No-Break / UPS | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.61.NOB | 1 | UPS (noodstroomvoeding) Eaton Powerware 9355 |  | No-Break / UPS |  | Het Raadhuis Algemeen
SPC.61.NOB | 1 | UPS Eaton Powerware 9390 | Rk168 | No-Break / UPS | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.61.NOB | 1 | UPS Eaton Powerware 9355 | Rk168 | No-Break / UPS | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.57.LBK | 1 | LBK Ned Air | Dak Buiten | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 4
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air 73820 | Plesmanzaal | Luchtbehandelingskast | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air MS1 | Rk09 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.LBK | 1 | LBK Horos (ROX) NHKBCAD-50 | Dak Binnen | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 7
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air | Rk07 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air | Rk07 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air | Rk07 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.57.LBK | 1 | LBK B Horos (ROX) | Dak Buiten | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.57.LBK | 1 | LBK Verhulst/Verduin VKT-0302 | Bij Rk14 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air K10 | Kievitzaal | Luchtbehandelingskast | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.AZV | 1 | Buisventilator Stork Air R2E175-AC 7710 | Dak Binnen | Ventilatiekast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.57.LBK | 1 | LBK Ned Air NKD 7.5 | Bij Rk12 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.57.LBK | 1 | LBK Ned Air NKD 7.5 | Bij Rk13 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air D12 | Dak Binnen | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.57.LBK | 1 | LBK Stork Air MS1 | Bij Rk15 | Luchtbehandelingskast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.LBK | 1 | LBK Elco Wolf kgw40/0460 | Dak Buiten | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 9
SPC.61.NOB | 1 | UPS Riello Net Dialog 100 | Bij Centrale Lift | No-Break / UPS | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.61.NOB | 1 | UPS Riello Net Dialog 100 | Bij Lift Burgemeester | No-Break / UPS | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.AZV | 1 | Axiaalventilator Itho VL50 | Rk07E | Ventilatiekast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.61.NSA | 1 | Noodstroomaggregaat Cummins C440D5 | Rk07E | Noodstroomaggregaat | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK C | Rk04B | Schakelkasten | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK 1 | Dak Binnen | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 4
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK 3 | Dak Binnen | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.57.LBK | 1 | LBK Ned Air | Dak Buiten | Luchtbehandelingskast | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK G | RK07 | Schakelkasten | Kelder | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK H | Bouwdeel 3 | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK K | Bouwdeel 7 | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK E | Bouwdeel 1, rechts | Schakelkasten | 2e etage | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK F | Bouwdeel 1, links | Schakelkasten | 2e etage | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK A | Bouwdeel 4 | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Algemeen
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK 2 | Dak Binnen | Schakelkasten | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.58.SCH | 1 | Regelkast Rittal/Verkerk Regelkast RK D | R203 | Schakelkasten | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.57.AZV | 1 | Buisventilator | Bouwdeel 2 | Ventilatiekast | Dak | Het Raadhuis Algemeen
SPC.57.AZV | 1 | Ventilator | Rk07E | Ventilatiekast | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG S12AM | Kelder | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Lennox SWR 65E-SK | Rk04B | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.WKW | 1 | Koelmachine Lennox Neosys NAC420D | Dak Buiten | Watergekoelde koelinstallatie met gekoeld water | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.WKW | 1 | Koelmachine Lennox Neosys NAC420D | Dak Buiten | Watergekoelde koelinstallatie met gekoeld water | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo BL65/210 | R203 | Circulatiepomp | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.WBH | 1 | RO-waterbehandeling Kuna Water Cleone-2 | Kast Bij Rk10 | Waterbehandeling | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.54.PLD | 1 | Perslucht vriesdroger Atlas Copco FD5 | R203 | Persluchtdroger - koeling | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.LKD | 1 | Koelmachine Clima System MD061 | RK03A | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Kelder | Het Raadhuis Algemeen
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Toshiba RAV SA562AT-E | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.53.WBH | 1 | Wateronthardingsinstallatie Ondeo Nalco H080 S | Rk07 | Waterbehandeling | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.WBH | 1 | Wateronthardingsinstallatie Cumulus HD Booster Min30 | Dak Binnen | Waterbehandeling | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG UT18NQD | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.LKD | 1 | Koelmachine Lennox BAH 020 SNM | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG UT18NQD | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG UT18NQD | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG UT18NQD | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG S09AW | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit Toshiba RAS-10s | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit Carrier 38 GLS | Kast | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 9
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Uniflair SLUC212X1ALRX26T | Dak Buiten (Tussen Bouwdeel 7 en 8) | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 7
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Uniflair SLUC212X1ALRX26T | Dak Buiten (Tussen Bouwdeel 7 en 8) | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 7
SPC.55.LBC | 1 | Koelmachine Uniflair MDAC0611a | Archief | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LBC | 1 | Koelmachine Uniflair MDAC0611a | Archief | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LBC | 1 | Koelmachine Uniflair MDAC0611a | Archief | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LBC | 1 | Koelmachine Uniflair TDAV0611a | Rk168 | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LBC | 1 | Koelmachine Uniflair TDAV0611a | Rk168 | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | 1e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG S24AHP | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit LG S24AHP | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Toshiba RAV SA562AT-E | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.55.LKD | 1 | Koelunit Toshiba RAV SA562AT-E | Dak Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 8
SPC.53.CCP | 1 | Fonteinpompinstallatie KSB/Griekspoor Etabloc-MN | Rk05A | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.57.SVB | 1 | Hogedrukbevochtiger Cumulus combi-compact | Dak Binnen | Luchtbevochtiger | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.57.WTW | 1 | Warmtewiel Horos (ROX) | Rk07A | Warmte terugwinning LBK | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 6
SPC.31.DEU | 1 | Elektrische schuifdeur Waldoor | Restaurant | Deuren/Hekken | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.51.CVK | 1 | Ketel 1 Viessman Vitocrossal CR3 895 | R203 | CV-ketel | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.51.CVK | 1 | Ketel 2 Viessman Vitoplex 100 SX1 | R203 | CV-ketel | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.51.CVK | 1 | Voorzetbrander Dreizler M601ARz-HT | R203 | CV-ketel | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.51.CVK | 1 | Voorzetbrander Dreizler M601ARz-HT | R203 | CV-ketel | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.CCP | 1 | Circulatiepomp Wilo BL65/210 3/4 | Rk07 | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.DRV | 1 | Hydrofoorinstallatie Grundfos Hydro-Multi-E 2CRE | Rk07 | Drukverhogingsinstallatie | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.DRV | 1 | Hydrofoorinstallatie Grundfos NLGA 0300 | Onder Trap | Drukverhogingsinstallatie | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.31.DEU | 1 | Elektrische draaideur Boon 14347 | Centrale Hal | Deuren/Hekken | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.31.DEU | 1 | Elektrische schuifdeur Boon 26665-001 | Personeelsingang | Deuren/Hekken | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.31.DEU | 1 | Elektrische schuifdeur Boon 26665-002 | Personeelsingang | Deuren/Hekken | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 5
SPC.10.FAM | 1 | Meterstanden opnemen door huismeester, maandelijks | Algemeen | Facility Management | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
SPC.31.DEU | 5 | Etalagescherm (5 stuks) Toegangsdeuren bg en kelder. Aansturing vanuit huismeester bij storingen | begane grond en kelder | Deuren/Hekken | Begane grond | Het Raadhuis Bouwdeel 1
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo BL65/210 | R203 | Circulatiepomp | 2e etage | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo NL100/250 | Rk07 | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo NL100/250 | Rk07 | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
SPC.53.CCP | 1 | Fundatiepomp Wilo NL100/250 | Rk07 | Circulatiepomp | Kelder | Het Raadhuis Bouwdeel 2
| 292 | Noodverlichting | Algemeen |  | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
| 116 | Blustoestel/haspel | Algemeen |  | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
| 9 | Schuimblustoestel | Algemeen |  | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
| 1 | Legionella beheersplan incl. bemonstering en verder onderhoud ervan in gehele gebouw | Algemeen |  | Algemeen | Het Raadhuis Algemeen
|  | Hangladder, glasbewassingsinstallatie (onderhoud en keuring) | Dak |  | Dak | Het Raadhuis Bouwdeel 5
rode tekst betreft wettelijk verplicht onderhoud.
zwarte tekst betreft alle overig onderhoud, op afroep

## Polderlanden
Assetclas. | Standaard plaatstoekenningen.Aantal | Omschrijving | Ruimte | Assetclassificatie.Naam | Ruimte.Etage.Naam | Objectnaam
SPC.57.EVA | 1 | Elektrische verwarming Rowenta Salvea | Douches | El. Verwarming | 1e etage | De Polderlanden
SPC.57.EVA | 1 | Elektrische verwarming Rowenta Salvea | Douches | El. Verwarming | 1e etage | De Polderlanden
SPC.53.DRV | 1 | Hydrofoorinstallatie (2 pomps) Duijvelaar DKV0720 HMZDPE4/20 | PL0 | Drukverhogingsinstallatie | Begane grond | De Polderlanden
SPC.55.WAP | 1 | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-00 | Dak Buiten | Warmtepomp | Dak | De Polderlanden
SPC.55.WAP | 1 | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-04 | Dak Buiten | Warmtepomp | Dak | De Polderlanden
SPC.55.WAP | 1 | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-01 | Dak Buiten | Warmtepomp | Dak | De Polderlanden
SPC.55.WAP | 1 | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-02 | Dak Buiten | Warmtepomp | Dak | De Polderlanden
SPC.55.WAP | 1 | Gaswarmtepomp Aisin/Toyota 2347-RODHOO3256-03 | Dak Buiten | Warmtepomp | Dak | De Polderlanden
SPC.57.IDU | 18 | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit |  | Inductie-unit | 1e etage en begane grond | De Polderlanden
SPC.57.IDU | 25 | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit |  | Inductie-unit | 2e etage | De Polderlanden
SPC.57.IDU | 25 | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit |  | Inductie-unit | 3e etage | De Polderlanden
SPC.57.IDU | 25 | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit |  | Inductie-unit | 4e etage | De Polderlanden
SPC.57.IDU | 24 | Koude/warmte inductieunit Daikin Binnenunit |  | Inductie-unit | 5e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Mono-plus 80 l | Douches | Voorraadboiler | 1e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-up 10 liter | Schoonmaakhok | Voorraadboiler | 2e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-up 15 liter | Schoonmaakhok | Voorraadboiler | begane grond | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | Keuken | Voorraadboiler | 1e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | Keuken | Voorraadboiler | 2e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-up 15 liter | Schoonmaakhok | Voorraadboiler | 3e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | Keuken | Voorraadboiler | 3e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-up 10 liter | Schoonmaakhok | Voorraadboiler | 4e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | Keuken | Voorraadboiler | 4e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-up 15 liter | Schoonmaakhok | Voorraadboiler | 5e etage | De Polderlanden
SPC.53.WWV | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 liter | Keuken | Voorraadboiler | 5e etage | De Polderlanden
SPC.55.LKD | 1 | Splitunit Daikin 2347-RODHOO3289-00 (tbv patchruimte op 1e etage) | Buiten | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | 1e etage | De Polderlanden
SPC.57.LBK | 1 | LBK Ned Air | Dak Binnen | Luchtbehandelingskast | Dak | De Polderlanden
SPC.65.BMC | 1 | Brandmeldinstallatie Protec Algo-Tec 6300 | PL008 | Brandmeldcentrale | Begane grond | De Polderlanden
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis | Algemeen | Liftinstallatie - elektrisch | Algemeen | De Polderlanden
SPC.66.LFT | 1 | Liftinstallatie Otis | Algemeen | Liftinstallatie - elektrisch | Algemeen | De Polderlanden
| 1 | Legionella beheersplan incl. bemonstering en verder onderhoud ervan in gehele gebouw | Algemeen |  | Algemeen | De Polderlanden
| 2 | Stoombevochtiger | Dak |  | Algemeen | De Polderlanden
| 78 | Noodverlichting | Algemeen |  | Algemeen | De Polderlanden
| 22 | Blustoestel/haspel | Algemeen |  | Algemeen | De Polderlanden
| 1 | Schuimblustoestel tbv patchruimte | PL109 |  | 1e etage | De Polderlanden
| 7 | Droge blusleiding | Algemeen |  | Algemeen | De Polderlanden
SPC.10.FAM | 1 | Meterstanden opnemen door huismeester, maandelijks | Algemeen | Facility Management | Algemeen | De Polderlanden

## Halfweg
Assetclas. | Standaard plaatstoekenningen.Aantal | Omschrijving | Ruimte | Assetclassificatie.Naam | Ruimte.Etage.Naam | Objectnaam | Contractspartij
| 1 | CV ketel 1, Remeha, Quinta Pro 65, 61 kW, 2014 | Zolder | CV-ketel | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | CV ketel 2, Remeha, Quinta Pro 90, 84 kW, 2014 | Zolder | CV-ketel | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Cascade regeling CV ketels, Remeha, Rematic MC160, 2014 | Zolder | CV-ketel | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | CV / GKW installaties algemeen, divers, 2010 | Divers | CV-ketel | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Verdeler / verzamelaar, Thermagas, 12 groeps, 2011 | Divers | Vloerverwarming/vloerkoeling | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Afzuigkast, Stork, KD, 2000m3/h, 2010 | Dak | Luchtbehandelingskast | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 2 | Afzuigkast buisventilator, Stork, KA5, 2011 | Dak | Luchtbehandelingskast | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Luchtbehandelingskast + wtw, Verhulst, VKT0203-0203, 1400m3/h, 2011 | Dak | Luchtbehandelingskast | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 20 | Ventilatorconvector cv/gkw, Carrier, 42GWC016, 1217m3/h, 2011 | Diverse kantoren | Ventilatiekast | Bouwdeel 1992/2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 2 | Ventilatorconvector cv/gkw, Carrier, 42GW701, 1217m3/h, 2015 | Hal, kantoren BG | Ventilatiekast | Bouwdeel 1992/2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 15 | Inductie-units, Solid-air, OKNiBgV 300model, 2011 | Kantoren kelder + BG | Inductie-unit | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Schakelkast / regelapparatuur RK1, Priva, Compri HX, 2011 | Techn. Ruimte | Schakelkasten | Bouwdeel 1992 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Schakelkast / regelapparatuur RK2, Priva, Compri HX, 2011 | Techn. Ruimte | Schakelkasten | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Warmtepomp koelen/verwarmen, Carrier, 30RW030, 30 kW, 2010, C0174-606191, 3,3 kg R407C, 5,85 | Techn. Ruimte | Warmtepomp | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | WKO broninstallatie, GeoComfort, Geomini Lite GML-7,5D, 2011 | Techn. Ruimte | Warmtepomp | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 2 | Buffervat GKW / CV, 100L, 2011 | Techn. Ruimte | CV-ketel | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 2 | Dakafzuigventilator, Stork, VDA3556EC, 2011 | Dak | Ventilatiekast | Bouwdeel 1992/2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Luchtgordijn, LSA, 2011 | Entree | Luchtgordijn | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Computair, Apac / Amico, 30CAL0251P4, 2010, A0315-UCU098502-00, 3,7 kg R407C, 6,56 | Archief | Computair (ruimtegebonden luchtbehandeling) | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Luchtgekoelde condensor, Apac / Uniflair, SUAC20C1AHPX21, 2010 | Dak | Luchtgekoelde condensor | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Airconditioning split-unit, Toshiba, RAS10N3AV2-E, 5 kW, 2015, W0586-8532, 0,8 kg R410, `,67 | Serverruimte | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Airconditioning split-unit, Toshiba, RAVSM564UPT, 5 kW, 2015, W0586-8452, 1,65 kG R410, 3,45 | Kleine vergaderzaal | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Bouwdeel 1906 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Airconditioning split-unit, Toshiba, RAVSM564UPT, 5 kW, 2015, W0586-8453, 1,7 kg R410, 3,55 | Grote vergaderzaal | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Bouwdeel 1906 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Airconditioning split-unit, Toshiba, RAVSM564UPT, 5 kW, 2015, W0586-8454, 1,75 kg r410a, 3,65 | Grote vergaderzaal | Luchtgekoelde koelinstallatie met directe expansie | Bouwdeel 1906 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Vuilwaterpompen, Sanibroyeur, Sanivite, 2011 | Techn. Ruimte | Vuilwaterpomp | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Voorraadboiler elektrisch, 30L, 2002 | Keuken | Voorraadboiler | Bouwdeel 2010 | Servicecentrum Halfweg | Warmtebouw
| 1 | Meterstanden opnemen door huismeester, maandelijks | Algemeen | Facility Management | Algemeen | Servicecentrum Halfweg
| 1 | Legionella beheersplan incl. bemonstering en verder onderhoud ervan in gehele gebouw | Algemeen |  | Algemeen | Servicecentrum Halfweg
| 1 | Bliksemafleiderinstallatie |  | Bliksembeveiliging |  | Servicecentrum Halfweg | Van der Heide
| 1 | Brandmeldinstallatie/Ontruimingsinstallatie Labor Straus | H009 | Brandmeldcentrale | Begane grond | Servicecentrum Halfweg | Chubb FS
| 1 | Elektrische schuifdeur Besam Assa Abloy | Centrale Hal | Deuren/Hekken | Begane grond | Servicecentrum Halfweg | Besam Assa Abloy
| 1 | Liftinstallatie Brinkman Jan Hamer 750 kg 3 stoppl. | Dak binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Servicecentrum Halfweg | Devenco Total Liftcare
| 1 | Liftinstallatie Brinkman Jan Hamer 630 kg 2 stoppl. | Dak binnen | Liftinstallatie - elektrisch | Dak | Servicecentrum Halfweg | Devenco Total Liftcare
| 1 | Liftinstallatie MP Lifts 630 kg 3 stoppl. | Souterrain | Liftinstallatie - elektrisch | Souterrain | Servicecentrum Halfweg | Devenco Total Liftcare
| 51 | Zonwering en screens elektrisch | Begane grond & eerste verdieping | Zonwering | Begane grond & eerste verdieping | Servicecentrum Halfweg | Geen
| 37 | Noodverlichting | Halfweg | Verlichting | Algemeen | Servicecentrum Halfweg | Noort Elektrotechniek BV
| 12 | Blustoestel/haspel | Halfweg | Brandblussers | Algemeen | Servicecentrum Halfweg | Ansul
| 1 | Automatisch blustoestel | Halfweg | Brandblussers | Algemeen | Servicecentrum Halfweg | Ansul