## Nota van inlichtingen
Nota van Inlichtingen
Door: Midden-Groningen
Datum: 15 oktober 2021
Referentie: SR
Vraag | Document | Pagina | Paragraaf/artikel | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 6 | NVT | NVT | In bijlage 6 wordt gesproken over de NEN2746-inspectie. Bedoelt u de NEN2767-inspectie? | Ja, er wordt NEN2767-4 inspectie bedoeld.
2 | NVT | NVT | NVT | Kunt u actuele storingsgegevens met ons delen? Storingregistraties, storingslijsten, etc. met detailinformatie per storing? | Nee, deze worden niet gedeeld. Voor het overgrote deel betreft het gebruikersstoringen.
3 | Offerteaanvraag Onderhoud en Storingen Bruggen definitief.pdf | 17 | 3.3.3 | Bij meerjaren onderhoudsprojecten wordt het project niet altijd tussentijds opgeleverd. Mag er bij de refenties gebruik gemaakt worden van een referentieopdracht die de ON nog in onderhoud heeft en waar al meerdere onderhoudsjaren succesvol zijn uitgevoerd? | Ja, de Opdrachtnemer mag gebruik maken van een referentieproject dat nog loopt. Wel moet worden voldaan aan de gevraagde 2 ervaringsjaren en 10 bruggen.
4 |  |  | alg | Kunnen wij de meest recente inspectie rapporten van alle bruggen ontvangen om daarmee een voor zover mogelijk gelijkwaardige inschrijving te kunnen doen mbt de huidige onderhoudspartij ( gelijkwaardigheid in uitgangspunten is een aanbestedingsvereiste ) | Nee, deze worden niet gedeeld. Voor het overgrote deel betreft het gebruikersstoringen.
5 |  |  | alg | we hebben nog niet in alle stukken kunnen doornemen en de aanbestedingsdatum is nog 4 week weg. Graag willen we een tweede vragenronde mogelijkheid over 2 week. | Nee, de Aanbestedende Dienst gaat niet een tweede vragenronde toevoegen.
6 | Bijlage 6a | 1 | Aanbiedingsoverzicht | Mogen we ervan uitgaan dat de in tevullen tarieven op basis van prijspeil 2022 moeten zijn en vervolgens kunnen worden geindexeerd? | De prijs voor de eerste twee jaar ligt vast. Vanaf 1 januari 2024 zal de prijs worden geïndexeerd volgens de CBS indexeringsregeling voor de zakelijke dienstverlening. De conceptovereenkomst is op dit punt aangepast. Bij de Nota van Inlichtingen zal de herziende versie van de conceptovereenkomst worden verstrekt. Aan artikel 5 van de conceptovereenkomst zal het volgende lid worden toegevoegd: ''Deze prijzen staan vast voor de eerste twee jaar van de Raamovereenkomst. De prijzen kunnen niet worden aangepast. Indexatie van de prijzen is mogelijk na ommekomst van twee (2) jaar. In 2022 kan Opdrachtnemer, indien de Opdrachtgever besluit tot verlenging van de Raamovereenkomst, op de verjaardag van de Raamovereenkomst de prijzen aanpassen conform de CBS indexeringsregeling voor de zakelijke dienstverlening. Als basis dient het indexcijfer welke twee maanden voor de verjaardag van de Raamovereenkomst is gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijs.''
7 | Bijlage 6a | 1 | Aanbiedingsoverzicht | Het uitvragen van een uurtarief inclusief reiskosten geeft een locale aannemer een groot voordeel. Om een level playing field te creeern is het eerlijker de uurtarieven en de reiskosten los van elkaar te kunnen invullen. Kan OG dit aanpassen in het Prijzenblad? | Nee, de Aanbestedende Dienst past het prijzenblad niet aan. Het staat de Opdrachtnemer vrij om in de prijsaanbieding hier al dan niet rekening mee te houden. De aanbestedende dienst is daarom van mening dat het level playing field niet geschonden wordt.
8 | Bijlage 10 | 1 | Kunstwerken | Kan de OG aangeven welke bruggen voorzien zijn van een hydraulische installatie | De volgende beweegbare bruggen zijn voorzien van een hydraulische installatie: 0208, 0339, SLO07, TJU04, WOU02, WOU03 en WOU04.
9 | Bijlage 10 |  |  | In het bruggen overzicht worden handbediende bruggen aangegeven, dienen de installatie van deze bruggen gekeurd te worden? | Ja, van de handbedienbare bruggen 409, HAR03, SCH02 en WOU01 moeten de lieren en installaties jaarlijks gekeurd worden. De keuringen dienen in de jaarrapportage te worden opgenomen. Op locatie moet doormiddel van een sticker aantoonbaar worden gemaakt dat de bruggen gekeurd zijn. Dit heeft een wijziging van het Programma van Eisen en het Prijzenblad tot gevolg. Bij de Nota van Inlichtingen zullen de herziende versies van het Programma van Eisen en het Prijzenblad worden verstrekt.
10 | Bijlage 4 |  | 3. Programma van Eisen | Zijn er ook reguliere onderhoudswerkzaamheden buiten de smeerbeurten? | Ja. Jaarlijks moeten de olie-, en luchtfilters vervangen worden bij de volgende bruggen: 0208, 0339, SLO07, TJU04, WOU02, WOU03 en WOU04. Dit heeft een wijziging van het Programma van Eisen en het Prijzenblad tot gevolg. Bij de Nota van Inlichtingen zullen de herziende versies van het Programma van Eisen en het Prijzenblad worden verstrekt.
11 | Bijlage 6A |  |  | Mogen wij aannemen dat de totale vergelijkingsprijs welke ingevuld moet worden de prijs is voor de totale contractsperiode van vast 2 jaar +2x 1jaar verlenging? of dient hier een jaarprijs te worden ingevuld. NB. voorbeeld: 3 smeerbeurten per kalenderjaar worden dan dus 12 smeerbeurten berekend. | Ja, er dient op het prijzenblad een totale vergelijkingsprijs te worden ingevuld voor de totale contractperiode van 2 jaar vast en 1 + 1 optiejaren.
12 | Offerte aanvraag | 8 | 2.7 | Het uiterste moment van vragen stellen komt wat te vroeg in de tender. Wij hebben wel de tijd nodig voor het bestuderen van de stukken. Wij verzoeken ons tot 20 oktober a.s. de tijd te gunnen tot het stellen van vragen. U heeft daarmee nog 1½ voor het beantwoorden. | Nee, de Aanbestedende dient gaat de termijnen niet aanpassen.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24