# Bijlage 8. Invulbijlage Eisen

Bij enkele eisen wordt een kleine uitwerking gevraagd. Deze kunt u middels deze bijlage bij uw inschrijving indienen.

| Sub – eis E-0002-01 | Op deze opdracht is de BIO van toepassing aangevuld met een IEC 62443 certificering, minimaal security level 2. Inschrijver dient de toepasbare oplossing in een apart document als bijlage toe te voegen aan de inschrijving. De certificering van het te leveren product moet uiterlijk 31-12-2021 afgerond zijn. Geef in uw uitwerking aan hoe dit proces verloopt en waaruit blijkt dat dit in 2021 wordt afgerond. |
| --- | --- |
| Uitwerking |  |

| Sub – eis E-0007-19 | De PLC moet een cylcustijd hebben onder de 50 ms. Dit is bij een klein/poldergemaal bij behandeling van ~300 IO en de aansturing van 1-3 pompen met frequentie regelaar. Bij een groot/boezemgemaal bij behandeling van ~1500 IO en aansturing en diagnose van 3-4 pompen met frequentie regelaar. Geef een inschatting aan waar dit uit blijkt. |
| --- | --- |
| Uitwerking |  |