## Blad1
Beheer en Exploitatie gemeentelijke accommodaties
Demarcatielijst Beheer en Onderhoud
|  | Uitvoering door Opdrachtnemer (taakverantwoordelijk), ten laste van Opdrachtgever | Uitvoering door Opdrachtgever (gemeente) | Opmerkingen
A-1 | Algemeen
A-01 | Herstellen gebroken glas (excl. vandalisme) | X
A-02 | Herstellen loszittende geveldelen (bijvoorbeeld dorpels) | X
A-2 | Terrein / buiteninrichting
A-03 | Herstellen beschadigde verharding | X
A-04 | Herstellen beschadigd hekwerk | X
A-05 | Vervangen hekwerk |  | X
A-06 | Herstellen beschadigde rijwielstalling | X
A-07 | Vervangen rijwielstaanders |  | X
A-08 | Vervangen rijwielstalling |  | X
A-09 | Vervangen brandtrap/stalen buitentrappen |  | X
A-10 | Vervangen/herstellen riolering | X (binnen) | X (buiten)
A-11 | Herstellen / controle / vervangen voegwerk | X (herstel) | X (vervangen)
A-12 | Herstellen lateien / controle wapeningsdekking |  | X
A-13 | Ontstoppen riolering | X
A-3 | Zonwering
A-14 | Herstellen van zonwering | X |  | Indien defect/schade. Planmatige vervanging door opdrachtgever
A-15 | Onderhoud touwen/banden van binnenzonwering | X |  | Onderhoud door opdrachtnemer. Planmatige vervanging door opdrachtgever
A-16 | Onderhoud overgordijen/vitrages/verduistering | X |  | Onderhoud door opdrachtnemer. Planmatige vervanging door opdrachtgever
A-17 | Vervangen van binnenzonwering (horizontale lamellen) | X |  | Indien defect/schade. Planmatige vervanging door opdrachtgever
A-17a | Vervangen van buitenzonwering |  | X
A-4 | Daken
A-18 | Herstellen daklekkages | X
A-19 | Parieel herstel dakranden | X
A-20 | Vervangen/herstellen glas in daklichten, lichtstraten en lichtkoepels | X (herstel) | X (vervangen)
A-21 | Vervangen dakbedekking platte daken |  | X
A-22 | Vervangen boeiboorden, daktrimmen, windveren etc. |  | X
A-23 | Vervangen lood- en zinkwerk (ook PVC) (incl. HWA en evt. kiezelbakken) |  | X
A-24 | Vervangen hemelwaterafvoer |  | X
A-25 | Vervangen dakpannen |  | X
A-5 | Voorzieningen inpandig gebouw
A-26 | Herstellen hang- en sluitwerk | X
A-27 | Vervangen sluitwerk binnendeuren | X
A-28 | Vervangen binnenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) |  | X
A-29 | Vervangen binnendeuren (incl. hang- en sluitwerk) |  | X
A-30 | Vervangen sanitair | X (herstel en correctief onderhoud) | X (grootschalig, vervangen gehele santairgroep)
A-31 | Partieel herstel dakoversteken en luifels |  | X
A-32 | Herstel / vervangen (systeem)plafonds | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-33 | Herstellen losse/gebroken vloertegels | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-34 | Herstellen vloerbedekking | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-35 | Herstellen losse/gebroken wandtegels | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-36 | Herstellen kapotte wandplaten (gips-/spaanplaat) | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-37 | Herstellen stuc- en schuurwerk gipsplaten) | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-38 | Vervangen verplaatsbare scheidingswanden | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-39 | Vastzetten losgeraakte systeemplafonds | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-40 | Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds | X |  | Indien defect/schade aan onderdelen. Planmatige/grootschalige vervanging door opdrachtgever
A-41 | Onderhouds waterreservoirs (tap- en afsluitkranen) | X
A-42 | Ontstoppen van afvoer | X
Overige activiteiten
A-43 | Vervangen buitenwanden |  | X
A-44 | Vervangen vloeren (geen vloerbedekking) |  | X
A-45 | Vervangen dakconstructie |  | X
A-46 | Vervangen draagconstructies |  | X
A-47 | Vervangen buitenwandopeningen |  | X
A-48 | Vervangen dakafwerkingen |  | X
A-49 | Vervangen waterleiding/riolering terrein |  | X
A-50 | Vervangen transportinstallaties (lift) |  | X
B | Werktuigbouwkundige installaties
B-01 | Onderhoud kleine installatieonderdelen (thermokoppelelementen CV) | X
B-02 | Jaarlijks onderhoud CV-installaties |  | X
B-03 | Vervangen pomp en expansievat CV-installatie |  | X
B-04 | Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen etc. bij natuurlijke ventilatie |  | X
B-05 | Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem |  | X
B-06 | Vervangen ventielen, inlaatcombinatie en pompkranen |  | X
B-07 | Controle en onderhoud brandslangen |  | X
B-08 | Vervangen ketel centrale verwarming (incl. aansluitingen en bk voorzieningen) |  | X
B-09 | Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, elektrische bedrading CV-installatie |  | X
B-10 | Vervangen luchtbehandelingsunit incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje |  | X
B-11 | Vervangen brandhaspels met slang |  | X
B-12 | Vervangen brandslang |  | X
B-13 | Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstallatie) |  | X
B-14 | Vervangen radiatoren (renovatie) |  | X
B-15 | Vervangen convectoren (renovatie) |  | X
B-16 | Vervangen leidingen centrale verwarming (renovatie |  | X
C | Elektrotechnische installaties
C-01 | Vernieuwen gloeilampen | X
C-02 | Vernieuwen tl-buizen | X
C-03 | Vervangen armaturen | X |  | Indien defect/schade. Planmatige vervanging door opdrachtgever
C-04 | Vervangen gebroken schakelaars/wandcontactdozen | X
C-05 | Jaarlijks onderhoud boiler/geiser |  | X
C-06 | Controle en vervangen poederblussers (inhoud) |  | X
C-07 | Controle en vervangen poederblussers (geheel) |  | X
C-08 | Controle en onderhoud alarminstallaties |  | X
C-09 | Vervangen hoofdgroepenkast |  | X
C-10 | Vervangen armaturen | X |  | Indien defect/schade. Planmatige vervanging door opdrachtgever
C-11 | Vervangen elektrische boiler (incl. accessoires) |  | X
C-12 | Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires) |  | X
C-13 | Elektrische installaties (renovatie) |  | X
C-14 | Vervangen luchtbehandeling |  | X
D | Schilderwerk (binnen en buiten)
D-01 | Buitenschilderwerk |  | X
D-02 | Binnenschilderwerk | X |  | Klein onderhoud door opdrachtnemer, grootschalig onderhoud door opdrachtgever.
D-03 | Houtconserveringen op afscheidingen | X |  | Klein onderhoud door opdrachtnemer, grootschalig onderhoud door opdrachtgever.
D-04 | Betonverf op betonnen draagconstructies/afscheidingen | X |  | Klein onderhoud door opdrachtnemer, grootschalig onderhoud door opdrachtgever.
D-05 | Vervangen/reparatie behang | X |  | Klein onderhoud door opdrachtnemer, grootschalig onderhoud door opdrachtgever.
D-06 | Vervangen/reparatie wandplaten | X |  | Klein onderhoud door opdrachtnemer, grootschalig onderhoud door opdrachtgever.
E | Toegankelijkheid gebouw en terrein
E-01 | Toegankelijk maken van het terrein voor rolstoel |  | X
E-02 | Aanbrengen lift |  | X
| Toegankelijk maken van het gebouw (binnenzijde) |  | X
E-03 | Verbreden deurkozijnen |  | X
E-04 | Verwijderen van drempels |  | X
E-05 | Aanbrengen invalidetoilet |  | X
| Toegankelijk maken van het gebouw (buitenzijde) |  | X
E-06 | Aanpassen van de entreedeur |  | X
E-07 | Overbruggen van niveauverschillen |  | X
F | Voorzieningen op basis van wet- en regelgeving
| ARBO | X | X | Nader te bepalen, van geval tot geval wordt bezien wie verantwoordelijk is voor deze voorzieningen
| Milieu / Energie | X | X | Nader te bepalen, van geval tot geval wordt bezien wie verantwoordelijk is voor deze voorzieningen
| Brandweereisen | X | X | Nader te bepalen, van geval tot geval wordt bezien wie verantwoordelijk is voor deze voorzieningen
G | Overig
G-01 | Afhandeling reparaties binnen onderhoudsperiode aannemers en/of lopende garanties | X | X | Afhandeling is afhankelijk van opdrachtgever specifieke opdracht
G-02 | Opstellen meerjarenonderhoudsplanning (groot onderhoud) |  | X
G-03 | Beheer revisiedocumenten |  | X
G-04 | Aanwijzen opgeleid persoon installaties | X
G-05 | Aangifte vandalisme politie, melding bij gemeente | X
G-06 | Herstel vandalisme (graffitti, glasschade etc.) | X
G-07 | Verzorgen liftkeuring |  | X
G-08 | Verzorgen keuring beveiligingsinstallaties |  | X | M.u.v. Gymnastiekzaal Simpelveld: is eigen installatie van basisschool De Klimpaal
H | Verzekeringen
H-01 | Inboedelverzekering |  | X
H-02 | Opstalverzekering incl. aansprakelijkheid gebouw |  | X
H-03 | Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | X
I | NUTS
I-01 | Aanvragen hoofdaansluitingen gas/water/electriciteit |  | X
I-02 | Afsluiten contract levering G/W/E |  | X
I-03 | Administratie G/W/E | X
J | Telefoon
J-01 | Aanvragen hoofdaansluitingen telefoon |  | X
J-02 | Aanvragen telefoonlijnen | X
J-03 | Aanvragen telefoonlijnen lift, brandalarm, inbraakalarm, installaties |  | X
K | Data
K-01 | Aanvragen hoofdaansluitingen data |  | X
K-02 | Aanvragen xDSL of glasvezel | X
L | CAI
L-01 | Aanvragen hoofdaansluitingen data |  | X
L-02 | Aanvragen CAI-aansluiting | X
M | Schoonmaakonderhoud
M-01 | Verzorgen schoonmaakonderhoud eigen en gezamenlijke ruimten | X |  | Conform Offerteaanvraag
M-02 | Verzorgen glasbewassing | X |  | Conform Offerteaanvraag
N | Dagelijks ruimtebeheer
N-01 | Aanstellen huismeester | X
N-02 | Verzorgen open- en sluitronde | X
N-03 | Beheer sleutels en sluitplan | X
O | Verhuuradministratie
O-01 | Verzorgen van de gehele verhuuradministratie, voor alle huurders | X
P | Beveiliging
P-01 | Opstellen sluitplan | X
P-02 | Afsluiten abonnement meldkamer (brand- en inbraakalarm) |  | X
P-03 | Afsluiten abonnement alarmopvolging surveillancedienst |  | X
P-04 | Opstellen RI&E en BHV-plan | X
P-05 | Opstellen ontruimingsplan | X
P-06 | Legionellapreventiebeleid uitvoeren (legionellaovereenkomst) | X
P-07 | Aanvragen gebruiksvergunning (omgevingsvergunning) | X
P-08 | Verzorgen ontruimingsoefeningen | X
Q | Repro
Q-01 | Aanschaf en onderhoud reprovoorzieningen | X
R | Afvalverwerking
R-01 | Verzorgen afvalafvoer en containers | X
S | Systeembeheer
S-01 | Aanschaf en onderhoud servers, stations en randapparatuur | X
T | Catering
T-01 | Verzorgen inhoud en uitrusting keukens/pantry's | X
T-02 | Aanvraag drank- en horecavergunning / HACCP / verklaring sociale hygiëne | X |  | Alleen indien nodig
U | Klachtenafhandeling
U-01 | Inrichten meldpunt klachten gebouw | X
U-02 | Inrichten meldpunt klachtenbeheer | X