## Vragen_en_antwoorden_331329_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bestekspost 501550 | Er staat geen aantal wattage benoemd, kunnen jullie dit vermelden? | Is aangepast in de nieuwe versie
2 | Bestekspost 550020 | Word hier een LLC7220 Dynadimmer Selv bedoeld? | Dat is correct
3 | Bestekpost 550030 | kan bij bestek post 550030 een type nummer worden benoemd? | U dient een gemiddelde eenheidsprijs te hanteren van een VSA/Driver van het gehele areaal
4 | Leidraad | In hoofdstuk 2.9.2.2 staat : Van de Inschrijvers die fase 1 goed zijn doorgekomen wordt door de beoordelingscommissie het plan van aanpak beoordeeld.De eisen die aan het plan van aanpak worden gesteld, staan in hoofdstuk 4. in Hoofstuk 4 staat: 4.1 Inleiding Het gunningscriterium is beste prijs kwaliteitverhouding. Zie onderstaande tabel voor de verdeling. Gunningscriterium Subgunningcriterium Maximum te behalen fictieve korting A. Interview 1. Voorkomen herhaal storing 2. Garantie 1: € 750.000,- 2: € 750.000,- Totaal € 1.500.000,- Moet er een plan van aanpak aangeboden worden of word er alleen een interview gehouden waarin de punten worden besproken en beoordeeld? | E.e.a. is reeds aangpast in een nieuwe leidraad gepubliceerd op 8-10-2021. Geen plan alleen interview
5 | Bestekpost 203110 en 203120 | Wat voor Type/merk armatuur en lamp moeten hier geleverd worden? | Geen, deficode 2 dient een i te zijn
6 | Gietijzeren lichtmasten | bij meerdere posten word gevraagd plaatsen/verplaatsen/verwijderen Gietijzer LM kan hier de lengte van de masten worden toegepast. voorbeeld post: 206040 | 3,5m
7 | 2.8 Indiening inschrijving | Aandachtspunt 3: Een toelichting op gevraagde kwalitatieve criteria (werkwijze/visiedocument); Dit document hebben wij niet aangetroffen op TenderNed. Kunt u deze alsnog toevoegen? Of kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld? | Niet van toepassing, deze vervalt
8 | Bijlage - Aanmeldformulier Interview | Bijlage - Aanmeldformulier Interview staat niet vermeld in de Leidraad bij 2.8 Indiening Inschrijving. Dient deze bijlage wel ingevuld te worden en bij Inschrijving te worden ingediend? | Dat is correct, is als bijlage bijgevoegd
9 | Leidraad H4 gunningscriteria | "De leden van de beoordelingscommissie krijgen een vooraf opgestelde checklist die als hulpmiddel dient om de antwoorden van de inschrijver te herkennen en registreren". Betekent dit dat alleen items dit op de checklist staan beoordeeld worden? Hoe borgt u dat deze checklist compleet is? Zijn de leden van de beoordelingscommissie voldoende thuis in de materie om een antwoord in het interview te herkennen als invulling van de vraagstelling? Het werken met een checklist geeft een beeld van een kwantitatieve beoordeling in plaats van een kwalitatieve beoordeling: indien een item wordt genoemd wordt dit afgevinkt. "Tijdens het interview luistert elk individueel lid van de beoordelingscommissie naar de antwoorden op de vragen en vinkt relevante onderdelen van de checklist aan, die hij heeft gehoord". Hoe bewaakt u dat het antwoord ook kwalitatief voldoet? | De leden van de beoordelingscommissie krijgen vooraf een uitgebreide instructie. Er is juist een extra ruimte op het beoordelingsformulier om de kwaliteit te beoordelen en vooral de extra meerwaarde (die het gevraagde overstijgt) die een gegadigde aantoont. Tijdens het interview. De leden zijn onderlegt in hun vakgebied goed onderlegt.
10 | Leidraad H4 gunningscriteria | U geeft aan dat het bieden van toegevoegde waarde resulteert in een hogere score (en hogere fictieve korting). Dient de geboden toegevoegde waarde direct gerelateerd te zijn aan de beide subgunningscriteria, of kan geboden toegevoegde waarde op een ander gebied ook resulteren in een hogere score? | Dat kan op alle gebieden zijn. Let wel het dient te maken te hebben met de inschrijving en niet de inschrijver.
11 | Leidraad 4.5 | In de tabel in paragraaf 4.5 wordt aangegeven dat een score A wordt behaald indien de Inschrijver extra waarde toevoegt aan het oorspronkelijk criterium. Er is sprake van positief onderscheidend vermogen. Echter deze toegevoegde waarde is niet gekwantificeerd, hetgeen impliceert dat indien een inschrijver op één van de criteria ook maar een beetje toegevoegde waarde biedt, dit resulteert in een score A. Gevolg hiervan is dat er mogelijk meerdere partijen een 'A' scoren, de fictieve korting voor meerdere inschrijvers hetzelfde is, en dat e.e.a. leidt tot een laagste prijs gunning. Kunt u toelichten of bovenstaande redenatie klopt, en hoe u onderscheidt maakt in de toegevoegde waarde die door verschillende inschrijvers wordt aangeboden? Wij stellen deze vraag met de gedachte dat de inschrijver die tijdens het interview het beste aan de beoordelingscriteria voldoet ook een onderscheidende score behaald op dit criterium, zodat het uitgangspunt BPKV gehandhaafd blijft. | Dat is ook niet mogelijk vooraf. De AD weet immers de toegvoegde waarde niet en kan hem dus ook niet kwantificeren op voorhand. Er dient meerwaarde behaald te worden en door de beoordelingscommissie dient er consensus te zijn over die meerwaade. Die meerwaarde moet SMART zijn en dus ook uiteindelijk voor de beoordelingscommissie kwantificeerbaar te zijn.
12 | Leidraad 4.5 | In deze paragraaf worden criteria opgesomd op basis waarvan de antwoorden worden beoordeeld. Echter in de tabel 4.5 wordt gesproken over 'het (oorspronkelijk) criterium'. Bedoelt u hiermee de criteria in dezelfde paragraaf? Zo niet, graag uitleg. | Nee het criterium wat als onderscheidend is aangemerkt door de beoordelingscommissie. Een voorbeeld: U geeft aan dat lichtmasten schilderen beter kan met product A ipv hetgeen aangeven door directie. Daardoor hoeft er pas na 20 jaar opnieuw geschilderdt te worden.
13 | Leidraad H4 gunningscriteria | Op pag 18 geeft u aan: "Met zijn antwoorden kan de inschrijver laten zien dat hij begrijpt wat de aanbestedende dienst wil en of hij het vermogen heeft om effectief invulling te geven aan het contract. Dat zijn dan ook de twee delen waar de beoordelingscommissie tijdens het interview op let: A. Bekendheid met de uitvraag van de aanbestedende dienst en de eigen aanbieding; B. Vermogen om zelfstandig en effectief invulling te geven aan het contract. In de beoordeling wegen deel A en deel B even zwaar mee. De leden van de beoordelingscommissie krijgen een vooraf opgestelde checklist die als hulpmiddel dient om de antwoorden van de inschrijver te herkennen en registreren. De onderdelen van de checklist zijn zodanig verdeeld dat er een evenwichtige verdeling is tussen het aantal onderdelen dat hoort bij Deel A (bekendheid) en bij Deel B (vermogen). Hierbij wordt opgemerkt dat voor Deel B ook de “zachte onderdelen” van de functionaris van belang zijn, zoals het vermogen om initiatief te nemen en het realiserend vermogen". Vervolgens wordt op pag. 19 aangegeven: "Gedurende het interview worden de gegeven antwoorden beoordeeld op basis van onderstaande criteria: • De gegeven antwoorden zijn concreet op de opdrachtnemer en -gever toegespitst; • Actief en SMART taalgebruik; • In welke mate worden De voortgang en output van de werkzaamheden gewaarborgd; • In welke mate worden De kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd". In deze paragraaf is tevens de scoretabel opgenomen. Het is ons onduidelijk op basis van welke uitgangspunten de beoordeling plaatsvindt. In eerste instantie wordt een checklist opgevoerd o.b.v. deel A en deel B. Daarna worden in 4.5 aangegeven dat de beoordeling plaatsvindt op basis van de in deze paragraaf opgevoede criteria. Kunt u aangeven wat juist is; op basis van welke criteria de beoordeling plaatsvindt? | Er is geen juist/onjuist. De beoordeling is tweedelig zoals aangeven. De zinnen onder 4.5 zullen worden verwijdert
14 | Leidraad 4.4 | Voor subgunningscriterium 2 geldt een zeer summiere omschrijving. Kunt u t.b.v. voorbereiding op het interview meer informatie verstrekken bij dit onderdeel ? | Nee, motivatie is dat sleutelfunctionarisen hier hun kennis en kunde en zelf redzaamheid kunnen laten zien. E.e.a. is geheel in lijn met jurispudentie omtrent de interviews in deze vorm.
15 | Leidraad 4.3 | "De vragen worden niet vooraf bekendgemaakt maar worden vooraf vastgesteld in het beoordelingsprotocol". Bij subgunningscriterium 1 is een lijst vragen opgenomen in de leidraad. Worden deze wel of niet gesteld? Indien deze vragen worden gesteld, zijn dit alle vragen voor dit subgunningscriterium? | Ja deze worden gestel zonder verdere aanvullende vragen. Dit zijn dus idd alle vragen.
16 | Leidraad 2.9.2.2 | In par. 2.9.2.2 Fase 2: beoordeling Gunningscriteria geeft u aan dat beoordeling plaatsvind van het Plan van aanpak. Wij nemen aan dat u hier het interview bedoelt. Kunt u de leidraad hierop aanpassen? | Deze is verwijderd en niet juist. Nieuwe leidraad is toegevoegd.
17 | Tenderned uploaden | Voor Gunningscriterium 1. BPKV moet een document geüpload worden. Kunt u aangeven wat inschrijvers moeten uploaden? | Deze is verwijderd en niet juist. Nieuwe leidraad is toegevoegd.
18 | Leidraad 2.8 | U vraagt om een toelichting op gevraagde kwalitatieve criteria (werkwijze/visiedocument). Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? | Deze is verwijderd en niet juist. Nieuwe leidraad is toegevoegd.
19 | Bijlage Aanmeldformulier Interview | Het bij het bestek toevoegen aanmeldformulier ziet o.i. niet toe op een opgave van sleutelfunctionarissen maar op het toevoegen van het interview als contractdocument. Kunt u bij de nota het juiste formulier verstrekken? | Dat is correct, juiste is toegevoegd als bijlage bij deze NvI
20 | Bestek pag. 4 lid 04 | Zoals u in de opsomming aangeeft maken vervangingen onderdeel uit van deze opdracht. Dit komt ook terug in de aantallen van bepaalde besteksposten. Kunt u aangeven met welke omvang in projectmatige vervangingen de inschrijver per gemeente rekening dient te houden, in aard van de vervanging, aantallen en eventueel locatie? | De directie zal deelopdrachten verschaffen en de exacte aantallen zijn niet op voorhand bekend. De aantallen zijn reeel. De loactie is binnen de gemeentegrenzen
21 | Algemeen | U geeft in het bestek aan dat het aantal storingen 350 stuks is per gemeente (per jaar?). Graag ontvangen wij bij de nota een historisch overzicht van de aard en aantallen voor storingen. Deze informatie is mede belangrijk om een gelijk speelveld te creëren en ten behoeve van de begroting voor het prestatiedeel in de inschrijving. | deze zijn als bijlage bijgevoegd
22 | Bestek, pag. 4 lid 04 | In lid 04 geeft u aan: 'Het onderdeel onderhoud is in dit bestek als een "prestatie" deel opgenomen'. Om dit deel, en andere posten, goed te kunnen begroten is het essentieel om over juiste en complete informatie te beschikken. Wij missen bij de bestekstukken een bestand met areaalgegevens, zoals o.a. opbouw van de installatie/installatieonderdelen, plaatsingsdata/ouderdom en lichtpunthoogte. Graag ontvangen wij bij de nota van inlichtingen een bestand met areaaldata. | Deze zijn van beide gemeenten aangeleverd als bijlage bij deze NVI
23 | Bestek, par. 01 06 01 | Het bestek kent een prestatiecomponent: 98% beschikbaarheid en max. 6% cumulatieve uitval. Een opdrachtnemer die aan deze criteria voldoet kan nog steeds, door wat voor omstandigdhen ppk, op een individuele storing te laat acteren. Opdrachtnemer kan o.b.v. uw opgave op 4*2*350 = 2800 storingen anticiperen. De kans dat in 4 jaar onderhoud er iets afwijkt is met deze aantallen reëel. Echter, indien er volgens par. 01 06 01 een korting wordt toegepast voelt dit, zeker voor een reguliere storing met een korting van 250 euro en opgenomen paragraven over verdubbeling, zeer disproportioneel. Tevens staat het boetebedrag niet in verhouding tot de (vergoeding voor) de prestatie. Kunt u toelichten waarom u deze regeling toepast en er bijvoorbeeld niet voor kiest in plaats hiervan een korting op te nemen bij het niet nakomen van de prestatiecomponent in het contract? | Het is aan de inschrijver om goed te presteren. Hij is ook diegene die invloed heeft op deze prestatie. Een korting wordt in de basis pas opgevoerd na diverse gesprekken en in bouwverslagen vastgelegt. Het functioneren van OVL heeft een fundamentele bijdrage aan verkeers en sociale veliegheid. De kortingen zijn propotioneel en blijven gehandhaaft.
24 | Bestek, posten 305 pag. 33 van 107 | Bij deze posten zijn geen aantallen opgegeven. Kunt u het bestek hierop aanpassen? | In de hoofdcode van 305 is toegelicht waarom deze aantallen op 0 staan
25 | Overzicht toe te rekenen kortingen | Leveranciers houden verschillende kortingsgroepen aan, in de tabel is hier geen rekening mee gehouden. kunt u de tabel aanpassen op basis van de kortingsgroepen van de verschillende leveranciers? | Dit zijn bij de AD bekende kortingsgroepen per leverancier.
26 | Leidraad 2.8 | U geeft aan dat er een werkwijze/visiedocument ingediend moet worden. kunt aangeven wat hiermee wordt bedoeld? | Deze is verwijderd en niet juist. Nieuwe leidraad is toegevoegd.
27 | bestek 301, 302, 304 | U verwijst naar een 16C contract tussen de gemeente en Stedin in 01 09 05 geeft u aan dat hier geen sprake van is. Kunt u aangeven wat de relatie met de netbeheerder is? | Stedin is verwijderd e.a.a is aangepast
28 | bestek 31 13 03 | Aan ON wordt gevraagd om middels een conversie de data uit het huidige beheersysteem over te zetten. Welk beheersysteem wordt nu door de gemeente Zaltbommel gebruikt? | Dat is Groenestein
29 | bestek 26 01 03 | In deze paragraaf wordt verwezen naar een eigen gemeente net. Eerder in het bestek wordt gesproken over Liander net. Kan AD aangeven waar inschrijver rekening mee dient te houden? | Er is een klein deel eigen net bij de gemeente Zaltbommel en Maasdriel
30 | bestek 101017, 102017 | Voor de schouw aan/uit vraagt u per maand uit waarbij u tevens verwijst naar deel 3 van het bestek. In deel 3 (34 32 01) wordt aangegeven dat er 2x per jaar (april en oktober) dient te worden geschouwd. Aan AD de vraag om de eenheid in de kolom 'hoeveelheid' aan te passen. | Neen, dient in de eenheidsprijs per maand te zitten.
31 | bestek 101012 | Is er een nulmeting beschikbaar van de werking van de verlichting? Indien ja, aan AD het verzoek om deze met inschrijver(s) te delen. | Nee deze is niet ter beschikking
32 | bestek 101012 | Kan AD aantonen wat de huidige werking van de verlichting is, uitgedrukt in procenten? Zo ja, wat is dit? | De werking wordt geschat op 98% voor bij de gemeenten
33 | Bestek algemeen | Kunt u de areaalgegevens te beschikking stellen? | deze zijn als bijlage bijgevoegd
34 | Bestek 1 04 | AD geeft het aantal storingen aan. Onduidelijk is de termijn die hieraan gekoppeld is. Kan AD aangeven of de genoemde stroringen bijvoorbeeld op jaarbasis zijn of betreft het aantal per maand? Waar moet inschrijver rekening mee houden? | Dat zijn het aantal storingen op jaarbasis
35 | Data interviews | U verwijst voor de data van de interviews naar paragraaf 2.2 van de leidraad. In paragraaf 2.2 verwijst u naar de op Tenderned gepubliceerde planning. In deze planning ontbreekt de data van de interviews. Aan u de vraag om deze data aan de planning toe te voegen. | Deze zullen plaats vinden op 23 en 24 November
36 | Bepaling 01 04 01 | Bedoeld u hier 26-28 Elektrische en elektron. Industrie? | Dat is correct
37 | Bepaling 01 09 01 lid 02 | Kunt u een bestekspost opnemen voor het aanvragen en bekostigen van de KLIC? | Is toegevoegd post 30 30 10
38 | Besteksposten 2 | u schrijft in post 2 'Alle werkzaamheden inclusief benodigde verkeersmaatregelen conform CROW 96B' en dat is heel breed. Kunt u (een aantal) kortstondige verkeersmaatregelen uit de 96B benoemen waar we voor de prijsvorming rekening mee dienen te houden? | De gegadigde moet zelfstandig bepalen wat deze zijn voor de werkzaamheden die benoemd zijn. Indien er zich uitzonderlijke werkzaamheden voordoen gelden op goedkeuring van de directie posten 7
39 | Bestekspost 550030 | Er dient op basis van het areaal een gemiddelde eenheidsprijs voor de post 550030 bepaald te worden. Dit is alleen mogelijk zonder dat u deze gegevens vrij geeft. Kunt u daarvoor de volgende gegevens aanleveren? * Areaal gegevens huidige verlichtingsobjecten, incl. opbouw en leeftijden. * Storingsdata van de afgelopen jaren. Incl. oorzaak en meldingsdata. | Areaal is bijgevoegd, aantal storingen is reeds aangegeven.
40 | Bestekspost 550010 | Welke bijlage? | deze is als bijlage bijgevoegd
41 | Bestekspost 523070 | Kunt u het type mastluikdeksel uit deze post benoemen? | Ad snapt uw vraag niet. Mast luik als omschreven. E.e.a. mag als duidelijk worden veronderstelt
42 | Besteksposten 383080 t/m 383130 | Wat bedoeld u in deze posten met de opmerking 'Per bestekspost per eenheid kunnen de meerkosten in rekening worden gebracht'? | Uitleg: Voor post 201010 moet u werken in vervuilde grond. De meerkosten daarvamn tov post 201010 mag u met deze post in rekening brengen. Dit geld voor elke post die nodig is om de mast te plaatsen.
43 | Bestekspost 383070 | Kunt u aangeven hoeveel masten zijn uitgerust met/als reclame object? | circa 30 st en alleen in zaltbommel
44 | Bestekspost 383050 | Binnen de gemeente grens geldt een 'MOOR meldplicht' volgens 383050. Geldt dit voor beide gemeenten? | Ja
45 | Bestekspost 383040 | U verwijst in deze post naar het verrekenen in uren. Kunt de eenheid van de post wijzigingen in 'uur'? | Neen, post blijft in keer staan en de te besteden uren staan er in vermeld
46 | Bestekspost 383020 | U verwijst in deze post naar het verrekenen in uren. Kunt de eenheid van de post wijzigingen in 'uur'? | Neen, post blijft in keer staan en de te besteden uren staan er in vermeld
47 | Bestekspost 211020 | Betreft deze post het aanbrengen van dimmer op hoogte op bestaand armatuur óf vooraf bij nieuw aan te brengen armatuur? | in een aan te brengen armatuur
48 | Bestekspost 211010 | Betreft deze post het aanbrengen van voorzieningen tegen lichthinder op hoogte op bestaand armatuur óf vooraf bij nieuw aan te brengen armatuur? | In een bestaande mast
49 | post 209 / bepaling 34 32 06 lid 05 | Het onderhoud van houten lichtmasten is opgenomen in bepaling 34 32 06. Hieruit wordt alleen verwezen vanaf posten 209. Het reinigen van lichtmasten en onderhouden van houten lichtmasten zijn dusdanig verschillend dat er geen homogene kostenopbouw in de posten 209 kan worden gemaakt. Kunt u een aparte bestekspost opnemen voor het onderhouden van houten lichtmasten? | Lid 05 vervalt
50 | Bestekspost 208040 | De te verwijderen mast wordt geacht voor de OG waarde te hebben. Verrekening via post 613020. Post 613020 betreft alleen opslag. Hoe ziet OG het verrekenen voor zich? | "Geen waarde vervalt" en mast komt in opslag te liggen
51 | Post 30510 t/m 305130 | De posten 305010 t/m 305130 zijn posten zonder hoeveelheid en liander kosten. Waarom dienen deze afgeprijsd te worden, aangezien deze door de netbeheer jaarlijks vastgesteld worden? De kosten voor de coördinatie moeten al afgeprijsd worden. Ze tellen niet mee in de calculatie en zijn voor iedereen gelijk. | Deze posten zijn opgenoemn om straks juiste deelopdracht te kunnen verscahffen en maken zoals verneld geen onderdeel uit van de inschrijving aangezien het vastgetselde tarieven zijn.
52 | Post 550030 | Kunt u de huidige areaal gegevens aanleveren? Zodat er een reële inschatting gemaakt kan worden m.b.t. de aanwezige drivers en vsa’s , aangezien de prijzen hiervan nogal uit elkaar liggen. | Is als bijlage bijgevoegd
53 | Tekeningen | In de bestekposten met te leveren lichtmasten wordt naar tekeningnummers verwezen. Graag ontvangen wij deze betreffende tekeningen. | Deze kunt op opvragen bij de betreffende leveranciers
54 | Beheerssysteem | Kunt u aangeven hoe betrouwbaar de informatie is in de huidige beheersystemen m.b.t. de werkelijke situatie buiten? | > 98% betrouwbaar
55 | Beheerssysteem | Wat is het huidige beheerssysteem dat door de gemeente Zaltbommel wordt gebruikt? | Die heeft geen eigen beheerssysteem
56 | Opdracht verstrekking | Aangezien beide gemeenten apart een opdracht verstrekken, kan het dan ook zijn dat gemeenten een verschillende aannemer gunnen? | Nee, zie leidraad
57 | Bestek deel 3 | Vraag 23. Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen V. def. Bedragen dienen overeen te komen met de ingevulde bedragen uit post 4 uit het RAW-bestek. Er is geen post 4 in het bestek. Graag bijlage of bestek aanpassen. | Bijlage is aangepast, dient 5 te zijn
58 | Bestek deel 3 | Vraag 22. Bestek deel t 3 Bepalingen 34 13 03 (pag 88). Dit is niet geheel duidelijk. Heeft gemeente Zaltbommel nu een eigen beheer systeem en wordt dat up to date aangeleverd bij aanvang van contract.? Waarom moet de opdrachtnemer dan een licentie beschikbaar stellen? Of dient opdrachtnemer te voorzien in de aanschaf van een beheersysteem voor de gemeente Zaltbommel? En dit in te richten dmv conversie met oude systeem. Wat is dan het oude systeem en is dit up to date? Moet de aanschaf van zo’n systeem in het stuk onderhoud Zaltbommel worden afgeprijsd? Of, moet de opdrachtnemer een beheer systeem aanschaffen en door de licentie een soort huur vragen? Alleen dan heeft de gemeente na het einde van het contract geen beheersysteem. | Zaltbommel heeft Groenestein als beheerssytseem ON dient een systeem aan te beiden in deze aanbesteding en een licentie ter beschikking te stellen aan zaltbommel Oude systeem is een excel lijst en deze is up to date Prijs moet inderdaad in 10 20 40 zijn opgenomen Nee zaltbommel wenst ook geen eigen beheersysteem over te houden aan het einde van het contract
59 | Bestek deel 3 | Vraag 21. Bestek deel 3 Bepalingen 34 12 04 punt 02 (pag 88). Hier staat dat de bedrading in de aansluitvoorziening een over lengte dient te hebben en in een lus moet worden aangebracht. In punt 34 11 02 punt 7 (pag. 85) staat echter juist geen bedrading in lus. Wat moet het zijn? | Het bestek is juist. Geen lus BOVEN het aansluitblok.
60 | Bestek deel 2 | Vraag 20. Bestek deel 3 Bepalingen 34 12 02 punt 05 (pag 87). U verwijst hierbij naar artikel 34.12.18. Dit artikel staat echter niet in het bestek. Wilt u deze toevoegen? | dient 34 12 07 te zijn
61 | Bestek deel 3 | Vraag 19. Bestek deel 3 Bepalingen 01 04 01 Verrekening van wijziging in kosten (pag 60). Opdrachtgever heeft het over eerst jaar 2021, maar de werkzaamheden vangen toch pas aan in 2022? | Is aangepast in de nieuwe versie
62 | Bestek deel 2 | Vraag 18. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 550010 (pag 48). U verwijst in deze post naar een bijlage. Deze is echter niet toegevoegd bij de stukken. Kunt u de bijlage alsnog meesturen? | deze is als bijlage bijgevoegd
63 | Bestek deel 2 | Vraag 17. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 523020 (pag 48). Hierop moet een Boombeschermer worden geleverd. Er is echter geen post die voorziet in het aanbrengen van deze beschermer. Kan hier een post voor toegevoegd worden? | Post 21 10 70 toegevoegd
64 | Bestek deel 2 | Vraag 16. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 52 (pag 43). Bij het overzicht van de te leveren masten missen we de gietijzeren mast. Deze moeten we echter in post 207040 wel vervangen. Worden deze ter beschikking gesteld? Indien niet, kunt u dan een post toevoegen voor het leveren van deze mast, met leverancier en tekeningnummer? | Deze zal indien nodig ter beschikking worden gesteld.
65 | Bestek deel 2 | Vraag 15. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 383130 (pag 38). U verwijst in deze post naar de posten 393080 , 393090, 393100 en 393110, deze posten staan echter niet in het bestek. Wilt u dit aanpassen? | Verwijzing is aangepast
66 | Bestek deel 2 | Vraag 14. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 383120 (pag 38). U verwijst in deze post naar de posten 393080 , 393090, 393100 en 393110, deze posten staan echter niet in het bestek. Wilt u dit aanpassen? | Verwijzing is aangepast
67 | Bestek deel 2 | Vraag 13. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 383110 (pag 38). Melding Wbb door de opdrachtgever. Regelt en betaald de opdrachtgever ook de eventueel benodigde MKB-er? Of moet dit in deze post verrekend worden. | Dient in de post te zijn opgenomen
68 | Bestek deel 2 | Vraag 12. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 383100 (pag 37). Melding Wbb door de opdrachtgever. Regelt en betaald de opdrachtgever ook de eventueel benodigde MKB-er? Of moet dit in deze post verrekend worden. | Dient in de post te zijn opgenomen
69 | Bestek deel 2 | Vraag 11. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 383090 (pag 37). Melding Wbb door de opdrachtgever. Regelt en betaald de opdrachtgever ook de eventueel benodigde MKB-er? Of moet dit in deze post verrekend worden. | Dient in de post te zijn opgenomen
70 | Bestek deel 2 | Vraag 10. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 305 (pag 33 tm 36) Aansluitingen Liander en alle bijkomende werkzaamheden worden door Liander volgens vaste tarieven doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit hoeft de aannemer dus niet te verrekenen. Wilt u deze posten verwijderen? | Neen posten zijn opgenomen voor de deelopdrachten in de uitvoering.
71 | Bestek deel 2 | Vraag 9. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 304 (pag 33) Leveren en aanbrengen mof en alle bijkomende werkzaamheden worden door Liander volgens vast tarieven doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit hoeft de aannemer dus niet te verrekenen. Wilt u deze posten verwijderen? | Post 304 is voor werkzaamheden aan het eigen net
72 | Bestek deel 2 | Vraag 8. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 303 (pag 31 en 32) Graaf en herstraatwerkzaamheden en alle bijkomende werkzaamheden worden door Liander volgens vast tarieven doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit hoeft de aannemer dus niet te verrekenen. Wilt u deze posten verwijderen? | Post 303 is voor werkzaamheden aan het eigen net
73 | Bestek deel 2 | Vraag 7. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 302010 (pag 31) Verwijderen grondkabel en alle bijkomende werkzaamheden worden door Liander volgens vast tarieven doorbelast aan de betreffende gemeente. Dit hoeft de aannemer dus niet te verrekenen. Wilt u deze post verwijderen? | Post is voor werkzaamheden aan het eigen net
74 | Bestek deel 2 | Vraag 6. Bestek deel 2.2 Nadere beschrijving post 102012 (pag 14) Kunt u aangeven met welk on-line beheersysteem de gemeente Zaltbommel werkt? | geen
75 | Bestek deel 2 | Vraag 5. Bestek deel 2 Beschrijving punt 07 (pag 9) Is er een document of een manier van inschrijven wanneer er een gelijkwaardig product wordt gekozen of kunnen we dit als bijlage bij het bestek meesturen. | Dokument dient de gegadigde zelf op te stellen
76 | Bestek deel 2 | Vraag 4. Bestek deel 2 Beschrijving punt 06 (pag 8) De overeenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst. Echter zit er ook een zeer groot gedeelte vervanging bij. Dat zijn andere werkzaamheden. Kunt u deze regel vervangen voor: “de overeenkomst betreft een onderhouds- en vervangingsovereenkomst”. | Tekst is aangepast. Andesr als uw voorstel maar wel met gelijke strekking
77 | aanbesteding leidraad | Vraag 3. Inschrijvingsleidraad 4.2 (pag 18) Hier staat dat er bij inschrijving geen schriftelijke uitwerking op de kwaliteitscriteria ingediend dient te worden. Dit is tegenstrijdig met bovenstaande punten. In dien er geen schriftelijke toelichting hoeft te worden ingediend, betekent dit dat de beoordeling dan alleen op de laagste prijs is? En dat er dan dus maar één inschrijver een interview krijgt? | E.e.a. is aangepast in een nieuwe leidraad
78 | aanbesteding leidraad | Vraag 2. Inschrijvingsleidraad 2.9.2.2 (pag 13) Bij score ‘D’ op één van de kwalitatieve subgunningscriteria wordt de inschrijving uitgesloten Wat zijn de kwalitatieve subgunningscriteria? En welke scores zijn er mogelijk en hoeveel tellen deze mee? (de subcriteria van de interviews zijn wel genoemd, maar dit zijn vast niet dezelfde) | Er is dus alleen een interview geen Plan van Aanpak of ander beoordelingscriterium
79 | aanbesteding leidraad | Vraag 1. Inschrijvingsleidraad 2.8 (pag 12) Bij het indienen staat als punt 3 Een toelichting op gevraagde kwalitatieve Criteria (werkwijze/visiedocument): Wat moeten we ons hierbij voorstellen, kunt u dit verduidelijken? | deze is vervallen en een ommissie in de leidraad
80 | Bestekspost 101016 / bepaling 01 19 01 | De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen welke belast is met onderstaande taken: - de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de opdrachtgever; Onze aanname is dat de opdrachtgever Installatieverantwoordelijke is en zelf een installatieverantwoordelijke heeft aangesteld en aangewezen. De aannemer heeft een Werkverantwoordelijke welke de Installatieverantwoordelijke van de gemeente zoveel als mogelijk ondersteunt en adviseert etc. Klopt deze aanname? | Dat is correct
81 | Bestekspost 101016 / bepaling 01 19 01 | Hoeveel tijd denkt u dat er nodig is voor het ondersteunen, adviseren, etc van de Installatieverantwoordelijke ? Zoveel als mogelijk is een niet SMART begrip | Ongeveer ca 15 uur per jaar voor beide gemeenten samen
82 | Bestek paragraaf 01 30 01 | De aangegeven milieu-eisen t.b.v. materieel wijken af van de laatste stand van de techniek en de actuele emissie-eisen. Wij verzoeken u om de milieu-eisen te verscherpen (minimaal Euro 6 voor voertuigen < 3500 kg en Euro 5 voor voertuigen > 3500 kg? | Neen, huidige eis blijft gehandhaaft
83 | Bestek paragraaf 01 26 01 | Op welke post dienen de kosten m.b.t. de bouwvergaderingen met de opdrachtgever te worden opgenomen? | Zoals dat hoort in de RAW systematiek in post 92
84 | Bestek paragraaf 05 | Op welke post dienen de kosten m.b.t. de evaluatiegesprekken met de opdrachtgever te worden opgenomen? | Zoals dat hoort in de RAW systematiek in post 92
85 | Bestek post 550030 | Er is een grote verscheidenheid in leverbare VSA's, EVSA's en drivers. Het is niet mogelijk om hievan een gemiddelde prijs te bepalen omdat we niet beschikken over de areaalgegevens. Wij verzoeken u om deze post te wijzigen in een fictief bedrag met een kortings-% analoog aan de armaturen. | Zie antwoord op vraag 52
86 | CROW400 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is.Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer? | Via Liander
87 | CROW400 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is.Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend? | Dat is correct
88 | Bestek posten 383080 t/m 383110 | Er zijn posten "Toeslag graven" opgenomen voor toeslag graven. We missen echter de posten voor het uitvoeren van het vooronderzoek (Quick Scan) en eventuele vervolgonderzoeken in het kader van de CROW400. Kunt u hiervoor ook besteksposten opnemen? | Dat wordt via Liander geregeld
89 | Bestek post 303060 | De beschrijving van deze bestekspost geeft u een sleufbreedte van 0,30 m aan. Met de aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting van 250 m2 leidt dit tot een lengte van ruim 750 m. Deze hoeveelheid resultaatsverplichting is extreem hoog. Wij verzoeken u om de aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting te verlagen of de eenheid te wijzigen en deze in strekkende meters aan te geven? | De eenheid is niet te wijzigen aangezien het een deficode betreft. Hoeveelheid is aangepast naar 100m2
90 | Bestek post 303060 | De aangegeven min-max prijs is niet realistisch en/of marktconform. Wij verzoeken u om de aangegeven min-max prijs te wijzigen en verhogen met een factor 50 gezien de aangegeven werkzaamheden en de afvoerkosten van het af te voeren teerhoudend materiaal? | Max tarief wordt verhoogd met 50%
91 | Bestek posten 3030 | De hoeveelheden op te nemen en te herstellen sleufbedekking (totaal 2500 m2) zijn extreem hoog aangegeven (factor 3,5 te hoog) t.o.v. de aangegeven hoeveelheid sleuf (1500 m). Wij verzoeken u om de hoeveelheden ter inlichting te wijzigen? | Aantallen zijn aangepast
92 | Bestek post 301040 | De hoeveelheid te leveren PVC-buis in de hoeveelheid te inlichting is onjuist aangegeven. Wij verzoeken u om de hoeveelheid ter inlichting te wijzigen? | is aangepast in de nieuwe versie bestek
93 | Bestek posten 2010, 2020, 2030, 2050, 2060 en 2070 | In alle posten geeft u aan dat het grondstuk dient te worden afgevuld met droog brekerzand. De aangegeven hoeveelheid ter inlichting is bij alle posten onjuist aangegeven (factor 10 te hoog). Wij verzoeken u om de hoeveelheden ter inlichting te wijzigen? | is aangepast in de nieuwe versie bestek
94 | Areaal | Kunt u bevestigen dat alle lichtbronnen en voorschakelapparatuur waarvan de service-levensduur eindigt voor de ingangsdatum van dit contract zijn vervangen door de zittende onderhouds-aannemer? | dat is correct en wordt bevestigd
95 | Bestek paragraaf 04 Prestatiecontract / posten 101012 en 102012 | "U geeft aan: ""Het onderdeel onderhoud is in dit bestek als een ""prestatie"" deel opgenomen."" In de besteksposten 101012 en 102012 is aangegeven: ""Met behulp van tussentijdse reparaties (herstel storingen) dient de openbare verlichting zodanig onderhouden te worden dat gedurende de schakeltijden OVL minimaal 98% van de verlichting in werking is. Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar."" Het aantal storingen is daarbij mede afhankelijk van de huidige staat van onderhoud en ouderdom van de verschillende componenten (lichtbron / voorschakelapparatuur). Om aan de prestatie-eis te voldoen is het derhalve voor ons noodzakelijk om inzicht te hebben in de areaalgegevens en een gedetailleerde storingsrapportage over de afgelopen jaren. Wij verzoeken u om de volledige areaalgegevens en een gedetailleerde storingsrapportage vanaf 2018 in excel-formaat beschikbaar te stellen? " | Areaal is bijgevoegd aantal storingen is reeds aangegeven.
96 | Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen | "U geeft aan: ""De documenten worden, daar waar dit wordt vereist, ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon."" Op de Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V is nergens aangegeven dat dit document door daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon dient te worden ondertekend. Kunt u bevestigen dat dit document niet door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon dient te worden ondertekend?" | Is aangapast
97 | Leidraad paragraaf 2.8 | "U geeft aan: ""De documenten worden, daar waar dit wordt vereist, ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon."" De toelichting op de gevraagde kwalitatieve criteria (werkwijze/visiedocument) wordt door de opdrachtnemer opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit document niet door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon dient te worden ondertekend?" | Reeds beantwoord, visie dokument vervalt