Bijlage: 6-2, bestek 14-2021

| # Inspectielijst voor installatie Openbare Verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |  | Inspectiebedrijf |  |  |  |  |  |  |  |
| Installatie: ________________________ |  |  |  |  |  | Kastnummer |  |  |  |  |  |  |  |
| Netspanning: ______________________ |  |  |  |  |  | Stelsel: TT O TN O IT O |  |  |  |  |  |  |  |
| Reden van inspectie: O Oplevering nieuw installatie(*) O Bestaande installatie (**) O Periodieke inspectie. Datum vorige inspectie: (*)Inspectie bestaande uit controle, metingen, beproevingen en rapportage. Uitvoeren geheel conform hoofdstuk 61 uit de NEN 1010 (**)Inspectie bestaande uit een visuele inspectie,metingen,beproevingen en rapportage. Uitvoeren geheel conform hoofdstuk 5.101 uit de NEN 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testcertificaat(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Armaturen O Lichtmasten: O Aansluitkasten O Kabels O Verdeelkasten O Moffen (*)Alle installatie onderdelen leveren met CE certificaat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groep | Leidingen |  | Beveiligingen |  |  |  |  | Isolatieweerstand Met of zonder verbruikers |  |  | Ra in Ω | R Circ. in Ω | Afschakel- tijd. in mSec |
| Nr. | Kabel- Lengte in m | Kabelsoort,aantal aders en aderdoorsnede | soort | IN in A | IK in A |  | Kar. | Met in Ω | Zonder in Ω |  |  |  |  |
| Gebruikte meetinstrumenten |  | Fabrikant: _________________ Type: _________________ |  |  |  | Fabrikant: _________________ Type: _________________ |  |  |  | Fabrikant: _________________ Type: _________________ |  |  |  |
| Inspectie uitgevoerd door: Naam: _____________________________ Plaats: _____________________________ Datum: _____________________________ Paraaf: _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opdrachtgever accoord: Naam: _____________________________ Plaats: _____________________________ Datum: _____________________________ Paraaf: _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |