[image: image1.png]Empower Results®





Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:


Gemeente Heerlen
Soort risico/organisatie

: Gemeentelijke Overheid
Contactpersoon


: Dhr. F. Logister/ Mevr. A. Schoorl
Functie
 


: Medewerker Verzekeringen
Telefoonnummer


: 0455604214/0455604035
Emailadres


: f.logister@heerlen.nl & a.schoorl@heerlen.nl 
Datum
 


: 1 juni 2021
Risicoadres 



Risico- adres


: Kindcentrum Bekkerveld, Bekkerveld 30
Postcode


: 6417 CM Plaatsnaam: Heerlen
Contactpersoon locatie

: 








Functie
 


: 









Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1920 / 1940 / 2021
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
X Hout







O Beton/Steen
X Mastiek
O Riet






O Anders, Natuursteen leien 
Isolatiemateriaal gevels
X Steenwol
X Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





O Anders,





Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
X Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






X PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
X Hout

X Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
X Hout

X Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
X Hout (kap)
X Staal
Zonnepanelen


X Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
X Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m

X Ja, volledig:
 hoogte 
1,8
 m



Bebouwd oppervlak

: 1580 m2 (bestaand + nieuw)
Aantal verdiepingen

: 4


Staat van onderhoud

: nieuwbouw
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





X Nee 

O Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


X Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




X Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

X Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

O Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X  Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




X 30 min

O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
X Anders nl: Brandschermen tpv trap en lift nivo 0
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
X 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X Ja


Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


X NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


X NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
X Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 

meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





O Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





O Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




O Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja

Risico-inventarisatieformulier 2021

