## Locaties_BB_KB_BT_WSY-WKE-WMI
Bijlage 2A
Locatie | Beschrijving | Type | Zoeklocatiehiërarchie | TAG nummer | Locatie Kritisch | Eenheid | Werkgebied | GB-rekening | Status
OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | GEBOUWEN |  | N | Werf Veerdam | VVP | OVGE007000 | ACTIEF
00450GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 00450GM |  | N | Gemaal De Eendracht | GO5 | 00450GM000 | ACTIEF
00450GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 00450GM |  | N | Gemaal De Eendracht | GO5 | 00450GM000 | ACTIEF
00533GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 00533GM |  | N | Gemaal De Bommelse Polders | GO5 | 00533GM000 | ACTIEF
00533GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 00533GM |  | N | Gemaal De Bommelse Polders | GO5 | 00533GM00000 | ACTIEF
00533GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 00533GM |  | N | Gemaal De Bommelse Polders | GO5 | 00533GM000 | ACTIEF
00653GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 00653GM |  | N | Gemaal Nieuwe Stad | GO4 | 00653GM000 | ACTIEF
00653GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 00653GM |  | N | Gemaal Nieuwe Stad | GO4 | 00653GM000 | ACTIEF
01346GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 01346GM |  | N | Gemaal Duivenwaard | GO3 | 01346GM000 | ACTIEF
01633GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 01633GM |  | N | Gemaal Battenoord | GO3 | 01633GM000 | ACTIEF
01633GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 01633GM |  | N | Gemaal Battenoord | GO3 | 01633GM000 | ACTIEF
02007GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 02007GM |  | N | Gemaal De Zuidhoek | GO2 | 02007GM000 | ACTIEF
02872GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 02872GM |  | N | Gemaal Kilhaven | GO1 | 02872GM000 | ACTIEF
02872GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 02872GM |  | N | Gemaal Kilhaven | GO1 | 02872GM000 | ACTIEF
03314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03314GM |  | N | Gemaal Oud Heinenoord | HW3 | 03314GM000 | ACTIEF
03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03363GM |  | N | Gemaal Overwater | HW3 | 03363GM000 | ACTIEF
03363GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 03363GM |  | N | Gemaal Overwater | HW3 | 03363GM000 | ACTIEF
03433GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03433GM |  | N | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas | HW4 | 03433GM000 | ACTIEF
03433GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 03433GM |  | N | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas | HW4 | 03433GM000 | ACTIEF
03464GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03464GM |  | N | Gemaal Johannes Vis | DO1 | 03464GM000 | ACTIEF
03464GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 03464GM |  | N | Gemaal Johannes Vis | DO1 | 03464GM000 | ACTIEF
03491GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03491GM |  | N | Gemaal Boezemloozende door Strijensas | HW4 | 03491GM000 | ACTIEF
03491GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 03491GM |  | N | Gemaal Boezemloozende door Strijensas | HW4 | 03491GM000 | ACTIEF
03493GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 03493GM |  | N | Gemaal Weeskinderendijk | DO1 | 03493GM000 | ACTIEF
04738GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 04738GM |  | N | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard | YS4 | 04738GM000 | ACTIEF
05001GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | 05001GM000 | ACTIEF
05001GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | 05001GM000 | ACTIEF
05176GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05176GM |  | N | Gemaal Land van Poortugaal | YS1 | 05176GM000 | ACTIEF
05176GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 05176GM |  | N | Gemaal Land van Poortugaal | YS1 | 05176GM000 | ACTIEF
05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05764GM |  | N | Gemaal de Leeuw van Putten | VP5 | 05764GM000 | ACTIEF
05765GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05765GM |  | N | Gemaal de Biersum | VP5 | 05765GM000 | ACTIEF
05767GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05767GM |  | N | Gemaal Gorzeman | VP3 | 05767GM000 | ACTIEF
05768GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05768GM |  | N | Gemaal Oudenhoorn | VP4 | 05768GM000 | ACTIEF
05770GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05770GM |  | N | Gemaal Noordermeer | VP4 | 05770GM000 | ACTIEF
05771GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 05771GM |  | N | Gemaal Weyerse | VP1 | 05771GM000 | ACTIEF
05771GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 05771GM |  | N | Gemaal Weyerse | VP1 | 05771GM000 | ACTIEF
08176SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08176SL |  | N | Spuisluis Rozenburg | VP3 | 08176SL000 | ACTIEF
08177SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08177SL |  | N | Inlaatsluis Bernisse | VP3 | 08177SL000 | ACTIEF
08198GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08198GM |  | N | Gemaal de Vooruitgang | VP5 | 08198GM000 | ACTIEF
08442GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08442GM |  | N | Gemaal Het Oudeland | GO5 | 08442GM000 | ACTIEF
08442GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 08442GM |  | N | Gemaal Het Oudeland | GO5 | 08442GM000 | ACTIEF
08842GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08842GM |  | N | Gemaal Oost Kraaijer | GO3 | 08842GM000 | ACTIEF
08842GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 08842GM |  | N | Gemaal Oost Kraaijer | GO3 | 08842GM000 | ACTIEF
08928GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 08928GM |  | N | Gemaal De Weel | GO2 | 08928GM000 | ACTIEF
09224GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 09224GM |  | N | Gemaal De Bosschen | HW2 | 09224GM000 | ACTIEF
09224GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 09224GM |  | N | Gemaal De Bosschen | HW2 | 09224GM000 | ACTIEF
09296GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 09296GM |  | N | Gemaal Prinsenheuvel | DO1 | 09296GM000 | ACTIEF
09296GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 09296GM |  | N | Gemaal Prinsenheuvel | DO1 | 09296GM000 | ACTIEF
09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | FPO | 09502GM |  | N | Gemaal Putten | VP5 | 09502GM000 | ACTIEF
09675GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 09675GM |  | N | Gemaal Dijkje | YS4 | 09675GM000 | ACTIEF
09675GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 09675GM |  | N | Gemaal Dijkje | YS4 | 09675GM000 | ACTIEF
10165GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 10165GM |  | N | Gemaal Galathee | GO5 | 10165GM000 | ACTIEF
10165GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 10165GM |  | N | Gemaal Galathee | GO5 | 10165GM000 | ACTIEF
10305GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 10305GM |  | N | Gemaal De Haas van Dorsser | GO4 | 10305GM000 | ACTIEF
10305GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 10305GM |  | N | Gemaal De Haas van Dorsser | GO4 | 10305GM000 | ACTIEF
10511GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 10511GM |  | N | Gemaal Westplaat II | GO3 | 10511GM000 | ACTIEF
10511GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 10511GM |  | N | Gemaal Westplaat II | GO3 | 10511GM000 | ACTIEF
10553GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 10553GM |  | N | Gemaal De Drie Polders | GO2 | 10553GM000 | ACTIEF
10553GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 10553GM |  | N | Gemaal De Drie Polders | GO2 | 10553GM000 | ACTIEF
11314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | 11314GM000 | ACTIEF
11314GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | 11314GM000 | ACTIEF
11640GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 11640GM |  | N | Gemaal Trouw | VP3 | 11640GM000 | ACTIEF
12056GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 12056GM |  | N | Pomp gemaal t Zand | GO5 | 12056GM000 | ACTIEF
12282GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 12282GM |  | N | Gemaal Koert | GO4 | 12282GM000 | ACTIEF
12282GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 12282GM |  | N | Gemaal Koert | GO4 | 12282GM000 | ACTIEF
12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 12430GM |  | N | Gemaal Smits | GO2 | 12430GM000 | ACTIEF
12430GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | FPO | 12430GM |  | N | Gemaal Smits | GO2 | 12430GM000 | ACTIEF
12509GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 12509GM |  | N | Gemaal Wittebrug | GO1 | 12509GM000 | ACTIEF
12811GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 12811GM |  | N | Gemaal Stadspolders | DO1 | 12811GM000 | ACTIEF
13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 13413SL |  | N | Inlaatsluis Spijkenisse | VP3 | 13413SL000 | ACTIEF
20207GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | FPO | 20207GM |  | N | Gemaal Oostvoornse Meer 1 | VP3 | 20207GM000 | ACTIEF
00450GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 00450GM |  | N | Gemaal De Eendracht | GO5 | 00450GM000 | ACTIEF
00533GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 00533GM |  | N | Gemaal De Bommelse Polders | GO5 | 00533GM000 | ACTIEF
00671DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | FPO | 00671DU |  | N | Duiker Rumptstad | GO4 | 00671DU000 | ACTIEF
00999DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | FPO | 00999DU |  | N | Afsluiter Soldaat | GO4 | 00999DU000 | ACTIEF
01496DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | FPO | 01496DU |  | N | Doorspoelduiker Westplaatbuiten - duiker YDI | GO3 | 01496DU000 | ACTIEF
01509DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | FPO | 01509DU |  | N | Inlaat Westplaatbuiten - duiker YAI | GO3 | 01509DU000 | ACTIEF
03330GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 03330GM |  | N | Gemaal Kuipersveer | HW3 | 03330GM000 | ACTIEF
03363GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | FPO | 03363GM |  | N | Gemaal Overwater | HW3 | 03363GM000 | ACTIEF
03433GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | FPO | 03433GM |  | N | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas | HW4 | 03433GM000 | ACTIEF
03491GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | FPO | 03491GM |  | N | Gemaal Boezemloozende door Strijensas | HW4 | 03491GM000 | ACTIEF
04684HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 04684HE |  | N | Hevel Donkersloot | YS4 | 04684HE000 | ACTIEF
04720HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 04720HE |  | N | Hevel Oostmolendijk | YS4 | 04720HE000 | ACTIEF
04738GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 04738GM |  | N | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard | YS4 | 04738GM000 | ACTIEF
04738GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | FPO | 04738GM |  | N | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard | YS4 | 04738GM000 | ACTIEF
04801HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 04801HE |  | N | Hevel Gusto | YS4 | 04801HE000 | ACTIEF
05001GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | 05001GM000 | ACTIEF
05001GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | FPO | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | 05001GM000 | ACTIEF
05176GM.KB02 | Kathodische bescherming, opslagtank gemaal | FPO | 05176GM |  | N | Gemaal Land van Poortugaal | YS1 | 05176GM000 | VERVALLEN
05176GM.KB03 | Kathodische bescherming, opslagtank dienstwoning | FPO | 05176GM |  | N | Gemaal Land van Poortugaal | YS1 | 05176GM000 | VERVALLEN
05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 05176GM |  | N | Gemaal Land van Poortugaal | YS1 | 05176GM000 | ACTIEF
05767GM.KB0111 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 1 | FPO | 05767GM |  | N | Gemaal Gorzeman | VP3 | 05767GM000 | ACTIEF
05767GM.KB0121 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 2 | FPO | 05767GM |  | N | Gemaal Gorzeman | VP3 | 05767GM000 | ACTIEF
05767GM.KB0131 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 3 | FPO | 05767GM |  | N | Gemaal Gorzeman | VP3 | 05767GM000 | ACTIEF
05767GM.KB0141 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 4 | FPO | 05767GM |  | N | Gemaal Gorzeman | VP3 | 05767GM000 | ACTIEF
07533GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 07533GM |  | N | Gemaal De Eendragt | HW1 | 07533GM000 | ACTIEF
08022GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 08022GM |  | N | Gemaal Albrandswaard | YS1 | 08022GM000 | ACTIEF
09296GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 09296GM |  | N | Gemaal Prinsenheuvel | DO1 | 09296GM000 | ACTIEF
09304GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1 en 2 | FPO | 09304GM |  | N | Gemaal Loudon | DO1 | 09304GM000 | ACTIEF
09502GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1, 2, 3, vishevelleiding en damwand | FPO | 09502GM |  | N | Gemaal Putten | VP5 | 09502GM000 | ACTIEF
09538HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 09538HE |  | N | Hevel Brielselaan | YS2 | 09538HE000 | ACTIEF
09592GM.KB0351 | Kathodische bescherming, vijzelbak | FPO | 09592GM |  | N | Gemaal Pietermankerk | YS5 | 09592GM000 | ACTIEF
09675GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 09675GM |  | N | Gemaal Dijkje | YS4 | 09675GM000 | ACTIEF
09676HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 09676HE |  | N | Hevel IJsselmonde | YS2 | 09676HE000 | ACTIEF
10165GM.KB2611 | Kathodische bescherming, leiding (Is geen KB onderhoud) | FPO | 10165GM |  | N | Gemaal Galathee | GO5 | 10165GM000 | ACTIEF
10511GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 10511GM |  | N | Gemaal Westplaat II | GO3 | 10511GM000 | ACTIEF
11019GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 11019GM |  | N | Gemaal Volharding | HW4 | 11019GM000 | ACTIEF
11313GM.KB0351 | Kathodische bescherming, vijzelbak | FPO | 11313GM |  | N | Gemaal Munnikensteeg | YS5 | 11313GM000 | ACTIEF
11314GM.KB03 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | 11314GM000 | ACTIEF
11314GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | FPO | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | 11314GM000 | ACTIEF
11639GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 11639GM |  | N | Gemaal Rozenburg | VP3 | 11639GM000 | ACTIEF
11640GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 11640GM |  | N | Gemaal Trouw | VP3 | 11640GM000 | ACTIEF
12282GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | FPO | 12282GM |  | N | Gemaal Koert | GO4 | 12282GM000 | ACTIEF
12509GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 12509GM |  | N | Gemaal Wittebrug | GO1 | 12509GM000 | ACTIEF
12806GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | FPO | 12806GM |  | N | Gemaal Staring | DO1 | 12806GM000 | ACTIEF
12811GM.KB07 | Kathodische bescherming, dieseltank | FPO | 12811GM |  | N | Gemaal Stadspolders | DO1 | 12811GM000 | ACTIEF
12811GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | FPO | 12811GM |  | N | Gemaal Stadspolders | DO1 | 12811GM000 | ACTIEF
13106HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 13106HE |  | N | Hevel Oostendam | YS5 | 13106HE000 | ACTIEF
14194HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding (vervallen) | FPO | 14194HE |  | N | Inlaathevel Wantijdijk | DO1 | 14194HE000 | ACTIEF
16324HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 16324HE |  | N | Inlaathevel De Mijl | DO1 | 16324HE000 | ACTIEF
30199GM.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | FPO | 30199GM |  | N | Gemaal Inlaat Van Pallandt | GO4 | 30199GM000 | ACTIEF
30199GM.KB4251 | Kathodische bescherming leidingsysteem pompput | FPO | 30199GM |  | N | Gemaal Inlaat Van Pallandt | GO4 | 30199GM000 | ACTIEF
OVGE006.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | GEBOUWEN |  | N | Werf de Klomp | VVP | OVGE006000 | ACTIEF
OVGE011.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | GEBOUWEN |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | HW3 | OVGE011000 | ACTIEF
OVGE013.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | GEBOUWEN |  | N | Werf Noorddijk | HW1 | OVGE013000 | ACTIEF
OVGE016.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | GEBOUWEN |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | OVGE016000 | ACTIEF
00450GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 00450GM |  | N | Gemaal De Eendracht | GO5 | 00450GM000 | ACTIEF
04738GM.TBR2611 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 04738GM |  | N | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard | YS4 | 04738GM000 | ACTIEF
05001GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | 05001GM000 | ACTIEF
07533GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 07533GM |  | N | Gemaal De Eendragt | HW1 | 07533GM000 | ACTIEF
07551GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) (vervallen) | FPO | 07551GM |  | N | Gemaal Cromstrijen | HW2 | 07551GM000 | VERVALLEN
09224GM.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 09224GM |  | N | Gemaal De Bosschen | HW2 | 09224GM000 | ACTIEF
09502GM.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 09502GM |  | N | Gemaal Putten | VP5 | 09502GM000 | ACTIEF
09675GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 09675GM |  | N | Gemaal Dijkje | YS4 | 09675GM000 | ACTIEF
09865GM.TAN01 | Dieseltank (huur bovengronds) komt half 2020 te vervallen) | FPO | 09865GM |  | N | Gemaal de Volharding | VP5 | 09865GM000 | ACTIEF
10165GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 10165GM |  | N | Gemaal Galathee | GO5 | 10165GM000 | ACTIEF
10305GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 10305GM |  | N | Gemaal De Haas van Dorsser | GO4 | 10305GM000 | ACTIEF
11314GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | 11314GM000 | ACTIEF
11639GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | FPO | 11639GM |  | N | Gemaal Rozenburg | VP3 | 11639GM000 | ACTIEF
11640GM.TAN02 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 11640GM |  | N | Gemaal Trouw | VP3 | 11640GM000 | ACTIEF
12430GM.TAN01 | Dieseltank inpandig (bovengronds) | FPO | 12430GM |  | N | Gemaal Smits | GO2 | 12430GM000 | ACTIEF
12811GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | FPO | 12811GM |  | N | Gemaal Stadspolders | DO1 | 12811GM000 | ACTIEF