## Activa_KB_BB_BT
Bijlage 2B
Activum | Beschrijving | Zoeklocatiehiërarchie | Locatie | Beschrijving | Status | Leverancier | Fabrikant | Eenheid | Serienr. | Type Model | PID nummer | Installatiedatum
98747 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 00450GM | 00450GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
85111 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 00450GM | 00450GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
98748 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 00450GM | 00450GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
98749 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 00450GM | 00450GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
84475 | Kathodische bescherming | 00450GM | 00450GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
80344 | Tank 10.000L (Diesel, ondergronds) | 00450GM | 00450GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendracht
85110 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 00533GM | 00533GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98710 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 00533GM | 00533GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98708 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 00533GM | 00533GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98709 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 3 | 00533GM | 00533GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
85069 | Meetpunt 1 (tegen achtergevel gebouw) | 00533GM | 00533GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98711 | Meetpunt 2 (naast toegangshek) | 00533GM | 00533GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98712 | Meetpunt 3 (tegen woonhuis) | 00533GM | 00533GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
98713 | Meetpunt 4 (Uitstroom naast betonnen trap) | 00533GM | 00533GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bommelse Polders
86133 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 00653GM | 00653GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuwe Stad
98714 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 00653GM | 00653GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuwe Stad
98715 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom N | 00653GM | 00653GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuwe Stad
98716 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom Z | 00653GM | 00653GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuwe Stad
94766 | Kathodische bescherming | 00671DU | 00671DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Duiker Rumptstad
98912 | Meetpaal 1 | 00999DU | 00999DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Afsluiter Soldaat
98913 | Meetpaal 2 | 00999DU | 00999DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Afsluiter Soldaat
86257 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 01346GM | 01346GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Duivenwaard
98746 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 01346GM | 01346GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Duivenwaard
98914 | Meetpaal 1 | 01496DU | 01496DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Doorspoelduiker Westplaatbuiten - duiker YDI
98915 | Meetpaal 2 | 01496DU | 01496DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Doorspoelduiker Westplaatbuiten - duiker YDI
98910 | Meetpaal 1 | 01509DU | 01509DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Inlaat Westplaatbuiten - duiker YAI
98911 | Meetpaal 2 | 01509DU | 01509DU.KB0751 | Kathodische bescherming, leiding systeem | ACTIEF |  |  | Inlaat Westplaatbuiten - duiker YAI
98743 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 01633GM | 01633GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Battenoord
85654 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 01633GM | 01633GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Battenoord
98744 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 01633GM | 01633GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Battenoord
98745 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 01633GM | 01633GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Battenoord
98739 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 02007GM | 02007GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Zuidhoek
84552 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 02007GM | 02007GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Zuidhoek
98772 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 02872GM | 02872GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Kilhaven
86094 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 02872GM | 02872GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Kilhaven
98773 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 02872GM | 02872GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Kilhaven
98774 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 02872GM | 02872GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Kilhaven
98378 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 03314GM | 03314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud Heinenoord
98379 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 03314GM | 03314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud Heinenoord
83150 | Meetpunt 1 (tegen behuizing gemaal) | 03330GM | 03330GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Kuipersveer
83151 | Meetpunt 2 (op de dijk kast inlaat Kuipersveer) | 03330GM | 03330GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Kuipersveer
98389 | Gelijkrichter (behuizing gemaal) | 03330GM | 03330GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Kuipersveer
83261 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98900 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98901 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98902 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98849 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98850 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 03363GM | 03363GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98903 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 03363GM | 03363GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98904 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 03363GM | 03363GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
83295 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 03363GM | 03363GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
91482 | Gelijkrichter (in gemaal) | 03363GM | 03363GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Overwater
98762 | Bliksembeveiliging meetpunt OW | 03433GM | 03433GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
98763 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 03433GM | 03433GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
98764 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 03433GM | 03433GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
94265 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 03433GM | 03433GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
98765 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 03433GM | 03433GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
98766 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 03433GM | 03433GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
83206 | Kathodische bescherming | 03433GM | 03433GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
83205 | Kathodische bescherming | 03433GM | 03433GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Nieuw Bonaventura / Binnenmaas
83656 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 03464GM | 03464GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Johannes Vis
98757 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 03464GM | 03464GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Johannes Vis
98758 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 03464GM | 03464GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Johannes Vis
98759 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 03464GM | 03464GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Johannes Vis
98760 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 03464GM | 03464GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Johannes Vis
83328 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 03491GM | 03491GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
98905 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 03491GM | 03491GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
98906 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 03491GM | 03491GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
98909 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 03491GM | 03491GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
98907 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 03491GM | 03491GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
98908 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 03491GM | 03491GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
83376 | Meetpaal 2 (op de dijk) | 03491GM | 03491GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
83375 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 03491GM | 03491GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
91479 | Meetpaal 3 (uitstroom) | 03491GM | 03491GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1,2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Boezemloozende door Strijensas
96402 | Gelijkrichter (behuizing hevelinstallatie) | 04684HE | 04684HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Donkersloot
96401 | Meetpunt 2 (uitstroom, verdeelput) | 04684HE | 04684HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Donkersloot
93297 | Meetpunt 1 (instroom, in de haven) | 04684HE | 04684HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Donkersloot
96398 | Meetpunt 2 (instroom) | 04720HE | 04720HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Oostmolendijk
96397 | Meetpunt 1 (uitstroom voor het dijkmagazijn) | 04720HE | 04720HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Oostmolendijk
98704 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 04738GM | 04738GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
98705 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 04738GM | 04738GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
98706 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 04738GM | 04738GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
84760 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 04738GM | 04738GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
82869 | Kathodische bescherming | 04738GM | 04738GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  | G.REEHOR | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
83082 | Meetpaal 2 (boven op de dijk) | 04738GM | 04738GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
83081 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 04738GM | 04738GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
96391 | Gelijkrichter (in het gebouw) | 04738GM | 04738GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
96390 | Meetpaal 3 (uitstroom) | 04738GM | 04738GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
80012 | Tank 10.000L (Diesel, ondergronds) | 04738GM | 04738GM.TBR2611 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard
96404 | Gelijkrichter (in behuizing klep/stuw Gusto) | 04801HE | 04801HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Gusto
96403 | Meetpunt 1 (uitstroom bij klep/stuw Gusto) | 04801HE | 04801HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Gusto
98357 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 05001GM | 05001GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
85421 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 05001GM | 05001GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
98358 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 05001GM | 05001GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
98366 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 05001GM | 05001GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
85465 | Kathodische bescherming | 05001GM | 05001GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  | G.REEHOR | Gemaal Breeman
96387 | Gelijkrichter (tegen achtergevel gebouw) | 05001GM | 05001GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
85445 | Meetpunt 1 (tegen achtergevel gebouw) | 05001GM | 05001GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
85452 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 05001GM | 05001GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman
137033 | Tank 20.000L (Diesel, bovengronds) | 05001GM | 05001GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal Breeman | 45790 | Bovengrondsetank
84761 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 05176GM | 05176GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
98367 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 05176GM | 05176GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
98368 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom west | 05176GM | 05176GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
84783 | Kathodische bescherming | 05176GM | 05176GM.KB02 | Kathodische bescherming, opslagtank gemaal | VERVALLEN |  | G.REEHOR | Gemaal Land van Poortugaal
92008 | Kathodische bescherming | 05176GM | 05176GM.KB03 | Kathodische bescherming, opslagtank dienstwoning | VERVALLEN |  | G.REEHOR | Gemaal Land van Poortugaal
84779 | Meetpunt 1 (tegen achtergevel gebouw) | 05176GM | 05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
96393 | Meetpunt 3 (op terrein van Fa. ECT, Reeweg, Rotterdam naast het spoor) | 05176GM | 05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
96392 | Meetpunt 2 (tussen Vondelingenweg en fietspad) | 05176GM | 05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
96395 | Gelijkrichter (in het gebouw) | 05176GM | 05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
96394 | Meetpunt 4 (op terrein van Fa. ECT, Reeweg, Rotterdam aan de waterkant) | 05176GM | 05176GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Land van Poortugaal
98668 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98669 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98670 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98671 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98672 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98673 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 05764GM | 05764GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Leeuw van Putten
98663 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 05765GM | 05765GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Biersum
98664 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 05765GM | 05765GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Biersum
98455 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 05767GM | 05767GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
98456 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 05767GM | 05767GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
98457 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 05767GM | 05767GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
98458 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 05767GM | 05767GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
82802 | Kathodische bescherming / gelijkrichter | 05767GM | 05767GM.KB0111 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 1 | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
82816 | Kathodische bescherming / gelijkrichter | 05767GM | 05767GM.KB0121 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
82821 | Kathodische bescherming / gelijkrichter | 05767GM | 05767GM.KB0131 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
82826 | Kathodische bescherming / gelijkrichter | 05767GM | 05767GM.KB0141 | Kathodische bescherming, pompinstallatie 4 | ACTIEF |  |  | Gemaal Gorzeman
98462 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 05768GM | 05768GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oudenhoorn
98463 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 05768GM | 05768GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oudenhoorn
98459 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 05770GM | 05770GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Noordermeer
98424 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 05770GM | 05770GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Noordermeer
98460 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 05771GM | 05771GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Weyerse
98461 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 05771GM | 05771GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Weyerse
98767 | Kathodische bescherming | 07533GM | 07533GM.KB2611 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  |  | Gemaal De Eendragt
80794 | Tank 10.000L (Diesel, ondergronds) | 07533GM | 07533GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF | G.REEHOR |  | Gemaal De Eendragt
98925 | Tank 10.000L (Diesel, bovengronds) | 07551GM | 07551GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) (vervallen) | VERVALLEN | G.REEHOR |  | Gemaal Cromstrijen | 10CDW3384-10000 |  |  | 2010-08-27
84812 | Meetpaal 1 (naast pompput) | 08022GM | 08022GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Albrandswaard
96385 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 08022GM | 08022GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Albrandswaard
96386 | Gelijkrichter (in de dijkpost) | 08022GM | 08022GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Albrandswaard
91361 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 08176SL | 08176SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Spuisluis Rozenburg
98418 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 08176SL | 08176SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Spuisluis Rozenburg
91380 | Bliksembeveiliging | 08177SL | 08177SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Inlaatsluis Bernisse
98707 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 08198GM | 08198GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Vooruitgang
98665 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 08198GM | 08198GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Vooruitgang
98666 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 08198GM | 08198GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Vooruitgang
98667 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 08198GM | 08198GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal de Vooruitgang
86282 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 08442GM | 08442GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Het Oudeland
98768 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 08442GM | 08442GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Het Oudeland
98769 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 08442GM | 08442GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Het Oudeland
98770 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 08442GM | 08442GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Het Oudeland
98771 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 08442GM | 08442GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Het Oudeland
85078 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 08842GM | 08842GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98727 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 08842GM | 08842GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98728 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 08842GM | 08842GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98729 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 08842GM | 08842GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98730 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom O | 08842GM | 08842GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98731 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom W | 08842GM | 08842GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Oost Kraaijer
98732 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 08928GM | 08928GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Weel
85611 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 08928GM | 08928GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Weel
98384 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 09224GM | 09224GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
98385 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 09224GM | 09224GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
98386 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 09224GM | 09224GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
83981 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 09224GM | 09224GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
98387 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 09224GM | 09224GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
98388 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 09224GM | 09224GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen
84898 | Kathodische bescherming | 09224GM | 09224GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank 1 (vervallen) | VERVALLEN |  |  | Gemaal De Bosschen
84899 | Kathodische bescherming | 09224GM | 09224GM.KB02 | Kathodische bescherming, dieseltank 2 (vervallen) | VERVALLEN |  |  | Gemaal De Bosschen
137175 | Tank 15.000L (Diesel, bovengronds) | 09224GM | 09224GM.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal De Bosschen | 46357 | Bovengrondsetank
83564 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 09296GM | 09296GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Prinsenheuvel
98761 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 09296GM | 09296GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Prinsenheuvel
83611 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 09296GM | 09296GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Prinsenheuvel
83612 | Meetpaal 2 (uitstroom of dijk?) | 09296GM | 09296GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Prinsenheuvel
151113 | Bliksembeveiliging meetpunt 9 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151114 | Bliksembeveiliging meetpunt 10 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151115 | Bliksembeveiliging meetpunt 11 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151116 | Bliksembeveiliging meetpunt 12 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151117 | Bliksembeveiliging meetpunt 13 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151118 | Overspanningsbeveiliging | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten |  | FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - 2905469 |  | 2018-01-01
151109 | Bliksembeveiliging meetpunt 5 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151110 | Bliksembeveiliging meetpunt 6 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151111 | Bliksembeveiliging meetpunt 7 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151112 | Bliksembeveiliging meetpunt 8 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151107 | Bliksembeveiliging meetpunt 3 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151108 | Bliksembeveiliging meetpunt 4 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151105 | Bliksembeveiliging meetpunt 1 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151106 | Bliksembeveiliging meetpunt 2 | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151119 | Overspanningsbeveiliging | 09502GM | 09502GM.BBV1511 | Bliksembeveiliging op dak | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten |  | FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470 |  | 2018-01-01
151081 | Gelijkrichter / meetversterker | 09502GM | 09502GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1, 2, 3, vishevelleiding en damwand | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151079 | Meetpaal KB-1 (bij gemaal gebouw) | 09502GM | 09502GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1, 2, 3, vishevelleiding en damwand | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151080 | Meetpaal KB-2 (bij Uitstroom) | 09502GM | 09502GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1, 2, 3, vishevelleiding en damwand | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten |  |  |  | 2018-01-01
151128 | Tank 6.000L (Diesel, bovengronds) | 09502GM | 09502GM.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal Putten | 17RCDW0032 | 6 M3, Diesel, Bovengronds |  | 2017-10-24
96399 | Meetpaal 1 (op de dijk naast fietspad) | 09538HE | 09538HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Brielselaan
96400 | Meetpaal 2 (binnendijks tegen kast stedin) | 09538HE | 09538HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Brielselaan
91969 | Kathodische bescherming | 09592GM | 09592GM.KB0351 | Kathodische bescherming, vijzelbak | ACTIEF |  |  | Gemaal Pietermankerk
84908 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 09675GM | 09675GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Dijkje
98779 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 09675GM | 09675GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Dijkje
98780 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 09675GM | 09675GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Dijkje
98836 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 09675GM | 09675GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Dijkje
84930 | Kathodische bescherming | 09675GM | 09675GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  | G.REEHOR | Gemaal Dijkje
80472 | Tank 5.000L (Diesel, ondergronds) | 09675GM | 09675GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal Dijkje
96405 | Meetpaal 1 (uitstroom voor verdeelput) | 09676HE | 09676HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel IJsselmonde
96406 | Meetpaal 2 (instroom, haven) | 09676HE | 09676HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel IJsselmonde
84540 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 10165GM | 10165GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98842 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 10165GM | 10165GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98843 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 10165GM | 10165GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98844 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 10165GM | 10165GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98845 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 10165GM | 10165GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98846 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 10165GM | 10165GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98847 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 3 | 10165GM | 10165GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
98848 | Kathodische bescherming | 10165GM | 10165GM.KB2611 | Kathodische bescherming, leiding (Is geen KB onderhoud) | ACTIEF |  |  | Gemaal Galathee
95866 | Tank 8.000L (Diesel bovengronds) | 10165GM | 10165GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF | REEHORST |  | Gemaal Galathee |  | BRL-K 796/02
84367 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 10305GM | 10305GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser
98374 | Bliksembeveiliging meetpunt N (achterzijde) | 10305GM | 10305GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser
98375 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 10305GM | 10305GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser
98376 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 10305GM | 10305GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser
98377 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 10305GM | 10305GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser
140443 | Tank 2.500L (Diesel, bovengronds) | 10305GM | 10305GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal De Haas van Dorsser | VDZM-20176585-2,5-K3KK |  |  | 2017-07-13
85800 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 10511GM | 10511GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
98723 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 10511GM | 10511GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
98724 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 10511GM | 10511GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
98725 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 10511GM | 10511GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
85832 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 10511GM | 10511GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
98726 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 10511GM | 10511GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Westplaat II
98740 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 10553GM | 10553GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Drie Polders
85614 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 10553GM | 10553GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Drie Polders
98741 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 10553GM | 10553GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Drie Polders
98742 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 2 | 10553GM | 10553GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Drie Polders
91991 | Kathodische bescherming | 11313GM | 11313GM.KB0351 | Kathodische bescherming, vijzelbak | ACTIEF |  |  | Gemaal Munnikensteeg
84759 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 11314GM | 11314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Gemaal De Hooge Nesse
98361 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 11314GM | 11314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
98362 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 11314GM | 11314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
98363 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 11314GM | 11314GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
98360 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 11314GM | 11314GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
98364 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 3 | 11314GM | 11314GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
98365 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 4 | 11314GM | 11314GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
84734 | Kathodische bescherming | 11314GM | 11314GM.KB03 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  | G.REEHOR | Gemaal De Hooge Nesse
92004 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 11314GM | 11314GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
92002 | Meetpaal 1 (tegen achtergevel gebouw) | 11314GM | 11314GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
80433 | Tank 20.000L (Diesel, ondergronds) | 11314GM | 11314GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal De Hooge Nesse
89546 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 11639GM | 11639GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Rozenburg
89405 | Meetpaal 1 (tegen achtergevel gebouw) | 11639GM | 11639GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Rozenburg
98261 | Tank 4.000L (Diesel, bovengronds) | 11639GM | 11639GM.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF | G.REEHOR |  | Gemaal Rozenburg | TANKNR.42953 | Bovengrondsetank
98452 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 11640GM | 11640GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Trouw
98453 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 11640GM | 11640GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Trouw
98383 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 11640GM | 11640GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Trouw
98390 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 11640GM | 11640GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Trouw
85585 | Kathodische bescherming | 11640GM | 11640GM.KB01 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  |  | Gemaal Trouw
80700 | Tank 65.000L met 3 tanks (Diesel, ondergronds) | 11640GM | 11640GM.TAN02 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF | G.REEHOR |  | Gemaal Trouw |  | Twee Ondergrondse tanken+één bovengr.tank
84577 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 12056GM | 12056GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Pomp gemaal t Zand
98750 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 12056GM | 12056GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Pomp gemaal t Zand
83006 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 12282GM | 12282GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98717 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 12282GM | 12282GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98718 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 12282GM | 12282GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98719 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 12282GM | 12282GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98720 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 12282GM | 12282GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98721 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 3 | 12282GM | 12282GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
98722 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 5 | 12282GM | 12282GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
82985 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 12282GM | 12282GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding 1 en 2 | ACTIEF |  |  | Gemaal Koert
85123 | Bliksembeveiliging meetpunt N | 12430GM | 12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98733 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 12430GM | 12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98734 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 12430GM | 12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98735 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 12430GM | 12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98736 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 12430GM | 12430GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98737 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 1 | 12430GM | 12430GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
98738 | Bliksembeveiliging meetpunt kolom 3 | 12430GM | 12430GM.BBV3211 | Bliksembeveiliging, krooshekreiniger | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits
140442 | Tank 2.500L (Diesel, bovengronds) | 12430GM | 12430GM.TAN01 | Dieseltank inpandig (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Gemaal Smits | VDZM-20176586-2,5-K3KK |  |  | 2017-07-13
85757 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 12509GM | 12509GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Wittebrug
98775 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 12509GM | 12509GM.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Wittebrug
98776 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 12509GM | 12509GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Wittebrug
98777 | Gelijkrichter (in gemaal) | 12509GM | 12509GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Wittebrug
98778 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 12509GM | 12509GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Wittebrug
83650 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 12806GM | 12806GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Staring
83651 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 12806GM | 12806GM.KB4251 | Kathodische bescherming, persleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Staring
82930 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 12811GM | 12811GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
98754 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | 12811GM | 12811GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
98755 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 12811GM | 12811GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
98756 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 12811GM | 12811GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
82928 | Kathodische bescherming | 12811GM | 12811GM.KB07 | Kathodische bescherming, dieseltank | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
82922 | Meetpaal 1 (bij het gemaal) | 12811GM | 12811GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
82946 | Meetpaal 2 (uitstroom) | 12811GM | 12811GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
82923 | Gelijkrichter (behuizing hevelinstallatie) | 12811GM | 12811GM.KB4251 | Kathodische bescherming persleiding 1,2,3 | ACTIEF |  |  | Gemaal Stadspolders
80021 | Tank 10.000L (Diesel, ondergronds) | 12811GM | 12811GM.TAN01 | Dieseltank (ondergronds) | ACTIEF | REEHORST |  | Gemaal Stadspolders | C6061/SR
96396 | Meetpaal 2 (naast behuizing vacuuminstallatie) | 13106HE | 13106HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Oostendam
88521 | Meetpaal 1 (uitstroom) | 13106HE | 13106HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Hevel Oostendam
91360 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF | VDHEIDE2 |  | Inlaatsluis Spijkenisse
98837 | Bliksembeveiliging meetpunt O | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Inlaatsluis Spijkenisse
98838 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Inlaatsluis Spijkenisse
98839 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Inlaatsluis Spijkenisse
98840 | Bliksembeveiliging meetpunt W | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Inlaatsluis Spijkenisse
98841 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | 13413SL | 13413SL.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Inlaatsluis Spijkenisse
88312 | Meetpaal 1 (instroom) | 14194HE | 14194HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding (vervallen) | ACTIEF |  |  | Inlaathevel Wantijdijk
88274 | Gelijkrichter (in het schakelkast) | 16324HE | 16324HE.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Inlaathevel De Mijl
93373 | Bliksembeveiliging | 20207GM | 20207GM.BBV | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Gemaal Oostvoornse Meer 1
150071 | Meetpunt 1 (instroom haringvliet) | 30199GM | 30199GM.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Inlaat Van Pallandt
150072 | Meetpunt 2 (pompkelder) | 30199GM | 30199GM.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Inlaat Van Pallandt
150073 | Meetpunt 3 (pompkelder) | 30199GM | 30199GM.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Inlaat Van Pallandt
150074 | Gelijkrichter / meetversterker | 30199GM | 30199GM.KB0651 | Kathodische bescherming, hevelleiding | ACTIEF |  |  | Gemaal Inlaat Van Pallandt
96038 | Tank 5.000L (Diesel, bovengronds) | GEBOUWEN | OVGE006.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Werf de Klomp
98464 | Bliksembeveiliging meetpunt ZO | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
98659 | Bliksembeveiliging meetpunt Z | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
98660 | Bliksembeveiliging meetpunt ZW | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
98661 | Bliksembeveiliging meetpunt NW | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
98662 | Bliksembeveiliging meetpunt N | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
92259 | Bliksembeveiliging meetpunt NO | GEBOUWEN | OVGE007.BBV1111 | Bliksembeveiliging, gebouw | ACTIEF |  |  | Werf Veerdam
117758 | Tank 5.000L (Diesel, bovengronds) | GEBOUWEN | OVGE011.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  | TOLSMA TANKB | Werf Steunpunt Hoekseweg
131871 | Tank 3.000L (Diesel, bovengronds) | GEBOUWEN | OVGE013.TAN01 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  | TOLSMA TANKB | Werf Noorddijk |  | CDW 3000 Cube MC 70
96036 | Tank 5.000L (Diesel, bovengronds) | GEBOUWEN | OVGE016.TBR2611 | Dieseltank (bovengronds) | ACTIEF |  |  | Werf Oude Tonge | AJKT300-07-5