## Lijst van Locaties
Bijlage 2C
Locatie | Beschrijving | Type | Zoeklocatiehiërarchie | TAG nummer | Locatie Kritisch | Eenheid | Werkgebied | GB-rekening | Status
032BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 032.RG | BA5401 | N | RG Numansdorp | HW2 | 032TG00000 | ACTIEF
050BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 050.WL | BA5401 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (05mp) | FPO | 050.WL | BA5402 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5403 | Bliksem afleiding BL. (01mp) | FPO | 050.WL | BA5403 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5404 | Bliksem afleiding blowers en FEcL installatie. (01mp) | FPO | 050.WL | BA5404 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5405 | Bliksem afleiding influentgemaal. (02mp) | FPO | 050.WL | BA5405 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5406 | Bliksem afleiding IND. (01mp) | FPO | 050.WL | BA5406 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
050BA5407 | Bliksem afleiding en vereffening RSG EFF put. (03mp) | FPO | 050.WL | BA5407 | N | RWZI Strijen | HW3 | 050GI00000 | ACTIEF
053BA5401 | Bliksem afleiding SOG met slibsilo. (09mp) | FPO | 053.WL | BA5401 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5402 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (02mp) | FPO | 053.WL | BA5402 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5403 | Bliksem afleiding OVW en RGV. (03mp) | FPO | 053.WL | BA5403 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5404 | Bliksem afleiding SEL. (08mp) | FPO | 053.WL | BA5404 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5405 | Bliksem afleiding AET. (04mp) | FPO | 053.WL | BA5405 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5406 | Bliksem afleiding RSG 1. (01mp) | FPO | 053.WL | BA5405 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5407 | Bliksem afleiding RSG 2. (01mp) | FPO | 053.WL | BA5407 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5408 | Bliksem afleiding RSG 3. (01mp) | FPO | 053.WL | BA5408 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5409 | Bliksem afleiding IND 1. (02mp) | FPO | 053.WL | BA5408 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
053BA5410 | Bliksem afleiding IND 2. (02mp) | FPO | 053.WL | BA5410 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053GI00000 | ACTIEF
060BA5440 | Bliksem afleiding en vereffening. | FPO | 060.RG | SK5201 | J | RG Oostvoorne | VP1 | 060TG00000 | ACTIEF
060VA5440 | Potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging. | FPO | 060.RG | SK5201 | J | RG Oostvoorne | VP1 | 060TG00000 | ACTIEF
061BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | FPO | 061.RG | BA5401 | J | RG Brielle | VP2 | 061TG00000 | ACTIEF
061VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 061.RG | VA5440 | J | RG Brielle | VP2 | 061TG00000 | ACTIEF
065BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | FPO | 065.WL | BA5401 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
065BA5402 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (03mp) | FPO | 065.WL | BA5401 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
065BA5403 | Bliksem afleiding OVW. (06mp) | FPO | 065.WL | BA5401 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
065BA5404 | Bliksem afleiding AET. (06mp) | FPO | 065.WL | BA5401 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
065BA5405 | Bliksem afleiding schakelruimte. (02mp) | FPO | 065.WL | BA5401 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
065BA5406 | Bliksem afleiding RSV. | FPO | 065.WL | BA5406 | N | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065GI00000 | ACTIEF
067BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 067.WL | BA5401 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
067BA5402 | Bliksem afleiding OVW ed..(25mp) | FPO | 067.WL | BA5402 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
067BA5403 | Bliksem afleiding omloop 1. (05mp) | FPO | 067.WL | BA5403 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
067BA5404 | Bliksem afleiding omloop 2. (03mp) | FPO | 067.WL | BA5404 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
067BA5405 | Bliksem afleiding RSG. (02mp) | FPO | 067.WL | BA5405 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
067BA5406 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | FPO | 067.WL | BA5406 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 067GI00000 | ACTIEF
073VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 073.RG | VA5440 | J | RG Tinte | VP2 | 073TG00000 | ACTIEF
079BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (07mp) | FPO | 079.WL | BA5401 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5402 | Bliksem afleiding INF gemaal en 3 tanks. (06mp) | FPO | 079.WL | BA5402 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5403 | Bliksem afleiding OVW met BL en blowers. (27mp) | FPO | 079.WL | BA5403 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5404 | Bliksem afleiding retourslibgemaal 1. (02mp) | FPO | 079.WL | BA5404 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5405 | Bliksem afleiding retourslibgemaal 2. (02mp) | FPO | 079.WL | BA5405 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5406 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (07mp) | FPO | 079.WL | BA5406 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5407 | Bliksem afleiding traforuimte 1. (02mp) | FPO | 079.WL | BA5407 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
079BA5409 | Bliksem afleiding schakelruimte. (02mp) | FPO | 079.WL | BA5409 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 079GI00000 | ACTIEF
098BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 098.WL | BA5401 | N | RWZI Piershil | HW1 | 098GI00000 | ACTIEF
098BA5402 | Bliksem afleiding AET. (01mp) | FPO | 098.WL | BA5402 | N | RWZI Piershil | HW1 | 098GI00000 | ACTIEF
100BA5401 | Bliksem afleiding Bedrijfsgebouw ( . . mp) | FPO | 100.WL | BA5401 | N | RWZI Dokhaven | YS2 | 100GI00000 | ACTIEF
101BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 101.WL | BA5401 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (02mp) | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5403 | Bliksem afleiding AET 1. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5404 | Bliksem afleiding AET 2. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5405 | Bliksem afleiding RSG 1. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5406 | Bliksem afleiding RSG 2. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5407 | Bliksem afleiding NBT 1. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5408 | Bliksem afleiding NBT 2. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5409 | Bliksem afleiding NBT 3. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5410 | Bliksem afleiding NBT 4. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
101BA5411 | Bliksem afleiding EFF monsterpunt. | FPO | 101.WL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 101GI00000 | ACTIEF
102BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 102.WL | BA5401 | N | RWZI Rozenburg | VP3 | 102GI00000 | ACTIEF
103BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 103.WL | BA5401 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5402 | Bliksem afleiding OVW en VDW. (08mp) | FPO | 103.WL | BA5402 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5403 | Bliksem afleiding BL 1. (04mp) | FPO | 103.WL | BA5403 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5404 | Bliksem afleiding BL 2. (04mp) | FPO | 103.WL | BA5404 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5405 | Bliksem afleiding ANT. (04mp) | FPO | 103.WL | BA5405 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5406 | Bliksem afleiding chemicalientank. (01mp) | FPO | 103.WL | BA5406 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5407 | Bliksem afleiding indikkers. (07mp) | FPO | 103.WL | BA5407 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5408 | Bliksem afleiding schakelruimte gebouw. (04mp) | FPO | 103.WL | BA5408 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5409 | Bliksem afleiding RSG 1. (02mp) | FPO | 103.WL | BA5409 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5410 | Bliksem afleiding RSG 2. (02mp) | FPO | 103.WL | BA5410 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5411 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 5. (01mp) | FPO | 103.WL | BA5411 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5412 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 6. (01mp) | FPO | 103.WL | BA5412 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5413 | Bliksem afleiding RSG 3. (02mp) | FPO | 103.WL | BA5413 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5414 | Bliksem afleiding EFF put. (02mp) | FPO | 103.WL | BA5414 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
103BA5415 | Bliksem afleiding ijzersulfaat gebouw. (02mp) | FPO | 103.WL | BA5415 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103GI00000 | ACTIEF
105BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (05mp) | FPO | 105.WL | BA5401 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5402 | Bliksem afleiding OVW. (08mp) | FPO | 105.WL | BA5402 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5403 | Bliksem afleiding A2O tank. (05mp) | FPO | 105.WL | BA5403 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5404 | Bliksem afleiding NBT 2. (02mp) | FPO | 105.WL | BA5404 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5405 | Bliksem afleiding omloop. (08mp) | FPO | 105.WL | BA5405 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5406 | Bliksem afleiding homogenisatietank. (02mp) | FPO | 105.WL | BA5406 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5407 | Bliksem afleiding trafo gebouw 2. (02mp) | FPO | 105.WL | BA5407 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5408 | Bliksem afleiding terreinwaterput met hijsarm. (03mp) | FPO | 105.WL | BA5408 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
105BA5409 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | FPO | 105.WL | BA5409 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 105GI00000 | ACTIEF
111BA5401 | Bliksem afleiding BDG nieuw. (02mp) | FPO | 111.WL | BA5401 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
111BA5402 | Bliksem afleiding omloop. (06mp) | FPO | 111.WL | BA5402 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
111BA5403 | Bliksem afleiding nabezinktank. (02mp) | FPO | 111.WL | BA5403 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
111BA5404 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (02mp) | FPO | 111.WL | BA5404 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
111BA5405 | Bliksem afleiding MBR gebouw. (07mp) | FPO | 111.WL | BA5405 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
111BA5406 | Bliksem afleiding BDG oud. (04mp) | FPO | 111.WL | BA5406 | N | RWZI Heenvliet | VP4 | 111GI00000 | ACTIEF
113BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5402 | Bliksem afleiding OVW. (05mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5403 | Bliksem afleiding schakelruimte. (??mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5404 | Bliksem afleiding NBT. (??mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5405 | Bliksem afleiding RSG. (??mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5406 | Bliksem afleiding AET. (??mp) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5407 | Bliksem afleiding ??. (??mp) (Was dubbel) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
113BA5408 | Bliksem afleiding ??. (??mp) (Was dubbel) | FPO | 113.WL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 113GI00000 | ACTIEF
127BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | FPO | 127.RG | BA5401 | J | RG Geervliet | VP5 | 127TG00000 | ACTIEF
128BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | FPO | 128.RG | BA5401 | J | RG Stellendam | GO2 | 128TG00000 | ACTIEF
128VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 128.RG | VA5440 | J | RG Stellendam | GO2 | 128TG00000 | ACTIEF
130BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 130.RG | BA5401 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TG00000 | ACTIEF
130VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 130.RG | VA5440 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TG00000 | ACTIEF
131BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 131.RG | BA5401 | J | RG Goedereede | GO1 | 131TG00000 | ACTIEF
131VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 131.RG | VA5440 | J | RG Goedereede | GO1 | 131TG00000 | ACTIEF
139BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | FPO | 139.WL | BA5401 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5402 | Bliksem afleiding schakelruimte gebouw. (03mp) | FPO | 139.WL | BA5402 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5403 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | FPO | 139.WL | BA5403 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5404 | Bliksem afleiding schakelruimte. (0?mp) | FPO | 139.WL | BA5404 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5405 | Bliksem afleiding NBT. (0?mp) | FPO | 139.WL | BA5405 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5406 | Bliksem afleiding RSG. (0?mp) | FPO | 139.WL | BA5406 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
139BA5407 | Bliksem afleiding NBT. (0?mp) | FPO | 139.WL | BA5407 | N | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139GI00000 | ACTIEF
143BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | FPO | 143.RG | BA5401 | N | RG Heenvliet | VP4 | 143TG00000 | ACTIEF
146BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | FPO | 146.RG | BA5401 | N | RG Goudswaard | HW1 | 146TG00000 | ACTIEF
150BA5401 | Bliksem afleiding. (?mp) | FPO | 150.RG | BA5401 | N | RG Zuid-Beijerland | HW1 | 150TG00000 | ACTIEF
151BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 151.RG | BA5401 | N | rg Puttershoek Nassaulaan | YS5 | 151TG00000 | ACTIEF
252BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 252.RG | BA5401 | N | RG Heinenoord | HW2 | 252TG00000 | ACTIEF
253BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 253.RG | BA5401 | N | RG Klaaswaal | HW2 | 253TG00000 | ACTIEF
254BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 254.RG | BA5401 | N | RG Boezemkade | YS5 | 254TG00000 | ACTIEF
255BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 255.RG | BA5401 | N | RG Mijnsheerenland | HW3 | 255TG00000 | ACTIEF
256BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 256.RG | BA5401 | N | RG Westmaas | HW2 | 256TG00000 | ACTIEF
260BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (02mp) | FPO | 260.WL | BA5401 | N | RWZI Ooltgensplaat | GO5 | 260GI00000 | ACTIEF
261BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (02mp) | FPO | 261.WL | BA5401 | N | RWZI Den Bommel | GO5 | 261GI00000 | ACTIEF
265BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | FPO | 265.RG | BA5401 | N | RG Heerjansdam | YS5 | 265TG00000 | ACTIEF
266BA5401 | Bliksem afleiding. (Alleen overspanningsbeveiliging) | FPO | 266.RG | BA5401 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TG00000 | ACTIEF
267BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 267.RG | BA5401 | J | RG Oude Tonge | GO4 | 267TG00000 | ACTIEF
268BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 268.RG | BA5401 | N | RG Nieuwe Tonge | GO3 | 268TG00000 | ACTIEF
269BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 269.RG | BA5401 | N | RG Middelharnis dorp | GO3 | 269TG00000 | ACTIEF
277BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | FPO | 277.RG | BA5401 | N | RG Middelharnis haven Oostplaat | GO3 | 277TG00000 | ACTIEF
309BA5401 | Bliksem afleiding DG1 incl slibsilos (11mp) | FPO | 309.OL | BA5401 | N | Slibbedrijf Sluisjesdijk | YS2 | 309GI00000 | ACTIEF
309BA5402 | Bliksem afleiding ventilatiegebouw (04mp) | FPO | 309.OL | BA5402 | N | Slibbedrijf Sluisjesdijk | YS2 | 309GI00000 | ACTIEF
309BA5403 | Bliksem afleiding schoorsteen (??mp) | FPO | 309.OL | BA5403 | N | Slibbedrijf Sluisjesdijk | YS2 | 309GI00000 | ACTIEF
309BA5404 | Bliksem afleiding gashouder (??mp) | FPO | 309.OL | BA5404 | N | Slibbedrijf Sluisjesdijk | YS2 | 309GI00000 | ACTIEF
309BA5405 | Bliksem afleiding Slibgisting 1 en 2 incl DG2 | FPO | 309.OL | BA5405 | N | Slibbedrijf Sluisjesdijk | YS2 | 309GI00000 | ACTIEF
315BA5401 | Bliksem afleiding gebouw. (03mp) | FPO | 315.RG | BA5401 | N | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TG00000 | ACTIEF
315BA5402 | VERWIJDEREN | FPO | 315.RG | BA5401 | N | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TG00000 | ACTIEF
341BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | FPO | 341.RG | BA5401 | N | RG Den Bommel | GO5 | 341TG00000 | ACTIEF
387BA5401 | Bliksem afleiding. (00mp) | FPO | 387.RG | BA5401 | N | RG Nieuwendijk | HW1 | 387TG00000 | ACTIEF
424BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 424.WL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5402 | Bliksem afleiding trafo ruimte. (02mp) | FPO | 424.WL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5403 | Bliksem afleiding EFF gemaal. (02mp) | FPO | 424.WL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5404 | Bliksem afleiding GB bij RSG. (01mp) | FPO | 424.WL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 429GI00000 | ACTIEF
424BA5405 | Bliksem afleiding OVW. (05mp) | FPO | 424.WL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5406 | Bliksem afleiding AET1. (09mp) | FPO | 424.WL | BA5406 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5407 | Bliksem afleiding AET2 en schakelruimte. (07mp) | FPO | 424.WL | BA5407 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5408 | Bliksem afleiding GB bij OVW. (03mp) | FPO | 424.WL | BA5408 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5409 | Bliksem afleiding RSG. (05mp) | FPO | 424.WL | BA5408 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5411 | Bliksem afleiding afloop NBT 1. (01mp) | FPO | 424.WL | BA5411 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
424BA5412 | Bliksem afleiding afloop NBT 2. (01mp) | FPO | 424.WL | BA5412 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424GI00000 | ACTIEF
425BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | FPO | 425.WL | BA5401 | N | RWZI Hoogvliet | VP5 | 425GI00000 | ACTIEF
425BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (04mp) | FPO | 425.WL | BA5402 | N | RWZI Hoogvliet | VP5 | 425GI00000 | ACTIEF
425BA5403 | Bliksem afleiding blower gebouw. (04mp) | FPO | 425.WL | BA5403 | N | RWZI Hoogvliet | VP5 | 425GI00000 | ACTIEF
425BA5409 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | FPO | 425.WL | BA5409 | N | RWZI Hoogvliet | VP5 | 425GI00000 | ACTIEF
429BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | FPO | 429.RG | BA5401 | N | RG Simonsdijkje | YS5 | 429TG00000 | ACTIEF
481BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 481.RG | BA5401 | J | RG Spijkenisse Brabant | VP5 | 481TG00000 | ACTIEF
485BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 485.RG | BA5401 | N | RG Heinenoord-Nieuweweg | HW2 | 485TG00000 | ACTIEF
492BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | FPO | 492.OL | BA5401 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 492GI00000 | ACTIEF
493BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 493.RG | BA5401 | J | RG Oudenhoorn | VP4 | 493TG00000 | ACTIEF
493VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 493.RG | VA5440 | J | RG Oudenhoorn | VP4 | 493TG00000 | ACTIEF
499BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 499.RG | BA5401 | J | RG Melissant | GO2 | 499TG00000 | ACTIEF
501BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 501.RG | BA5401 | J | RG Herkingen | GO2 | 501TG00000 | ACTIEF
522BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (06mp) | FPO | 522.OL | BA5401 | N | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 522GI00000 | ACTIEF
523BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw. (04mp) | FPO | 523.OL | BA5401 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 523GI00000 | ACTIEF
523BA5402 | Bliksem afleiding silo. (02mp) | FPO | 523.OL | BA5402 | N | RWZI Spijkenisse Allemanspolder | VP5 | 523GI00000 | ACTIEF
524BA5401 | Bliksem afleiding SOG. (05mp) | FPO | 524.OL |  | N | RWZI Numansdorp | HW2 | 524GI00000 | ACTIEF
527BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (10mp) | FPO | 527.OL | BA5401 | N | RWZI Ridderkerk | YS4 | 527GI00000 | ACTIEF
530BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw. (04mp) | FPO | 530.OL | BA5401 | N | RWZI Hoogvliet | VP5 | 425GI00000 | ACTIEF
533BA5401 | Bliksem afleiding SOG met silo. (06mp) | FPO | 533.OL | BA5401 | N | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 533GI00000 | ACTIEF
534BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw. (04mp) | FPO | 534.OL | BA5401 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 534GI00000 | ACTIEF
534BA5402 | Bliksem afleiding slib silo. (02mp) | FPO | 534.OL | BA5402 | N | RWZI Hellevoetsluis | VP4 | 534GI00000 | ACTIEF
546BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (05mp) | FPO | 546.OL | BA5401 | N | RWZI Goedereede | GO1 | 546GI00000 | ACTIEF
554BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw en silo. (08mp) | FPO | 554.OL | BA5401 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 554GI00000 | ACTIEF
554BA5402 | Bliksem afleiding slib silo. | FPO | 554.OL | BA5403 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 554GI00000 | ACTIEF
554BA5403 | Bliksem afleiding slibbuffer. (02mp) | FPO | 554.OL | BA5403 | N | RWZI Middelharnis | GO3 | 554GI00000 | ACTIEF
558BA5401 | Bliksem afleiding slibbuffer. (01mp) | FPO | 558.OL | T7101 | J | RWZI Piershil | VHW | 558ON00000 | ACTIEF
561BA5401 | Menger slibbuffer. | FPO | 561.OL | ME7101 | J | RWZI Strijen | VHW | 561ON00000 | ACTIEF
571VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 571.RG | VA5440 | J | RG Havenhoofd | GO1 | 571TG00000 | ACTIEF
572VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 572.RG | VA5440 | J | RG Stellendam Deltahaven | GO1 | 572TG00000 | ACTIEF
581BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 581.RG | BA5401 | J | RG Vierpolders rg inprik 582 | VP2 | 581TG00000 | ACTIEF
581VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 581.RG | VA5440 | J | RG Vierpolders rg inprik 582 | VP2 | 581TG00000 | ACTIEF
585BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | FPO | 585.WL | BA5401 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5402 | Bliksem afleiding blowergebouw. (06mp) | FPO | 585.WL | BA5402 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5403 | Bliksem afleiding circuit. (19mp) | FPO | 585.WL | BA5403 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5404 | Bliksem afleiding IND 1. (04mp) | FPO | 585.WL | BA5404 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5405 | Bliksem afleiding IND 2. (04mp) | FPO | 585.WL | BA5405 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5406 | Bliksem afleiding GB bij IND. (04mp) | FPO | 585.WL | BA5406 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5407 | Bliksem afleiding slibbuffer 1 en 2. (06mp) | FPO | 585.WL | BA5407 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5408 | Bliksem afleiding kalk gebouw. (02mp) | FPO | 585.WL | BA5408 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5409 | Bliksem afleiding OVW oud. (02mp) | FPO | 585.WL | BA5409 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5410 | Bliksem afleiding OVW nieuw. (06mp) | FPO | 585.WL | BA5410 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5411 | Bliksem afleiding GB bij OVW. (14mp) | FPO | 585.WL | BA5411 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5412 | Bliksem afleiding tractie gebouw. (04mp) | FPO | 585.WL | BA5412 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5413 | Bliksem afleiding EFF put DRSH. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5413 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5414 | Bliksem afleiding DWA put naast werkplaats. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5414 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5419 | Bliksem afleiding uitstroomwerk. (05mp) | FPO | 585.WL | BA5419 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5421 | Bliksem afleiding RSG NBT 1. (02mp) | FPO | 585.WL | BA5421 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5422 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 1. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5422 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5423 | Bliksem afleiding RSG NBT 2. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5423 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5424 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 2 . (01mp) | FPO | 585.WL | BA5424 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5425 | Bliksem afleiding RSG NBT 3 en 4. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5425 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5426 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 3 en 4. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5426 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5427 | Bliksem afleiding RSG NBT 5 en 6. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5427 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5428 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 5 en 6. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5428 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5431 | Bliksem afleiding monstername NBT 1. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5431 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5433 | Bliksem afleiding monstername NBT 3. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5433 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
585BA5435 | Bliksem afleiding monstername NBT 5. (01mp) | FPO | 585.WL | BA5435 | N | RWZI Dordrecht | DO1 | 585GI00000 | ACTIEF
586BA5401 | Bliksem afleiding. (niet aanwezig) | FPO | 586.RG | BA5401 | N | RG De Bosschen (RWZI) | HW2 | 586TG00000 | ACTIEF
590BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 590.RG | BA5401 | N | RG Zijplaan | HW2 | 590TG00000 | ACTIEF
592BA5401 | Bliksem afleiding. (05mp) | FPO | 592.RG | BA5401 | J | RG Watertoren-Dirksland | GO2 | 592TG00000 | ACTIEF
593BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | FPO | 593.RG | BA5401 | N | RG Sommelsdijk-Westplaat | GO3 | 593TG00000 | ACTIEF
612BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (05mp) | FPO | 612.WL | BA5401 | N | RWZI Barendrecht | YS3 | 612GI00000 | ACTIEF
612BA5402 | Bliksem afleiding retourslibgemaal. (02mp) | FPO | 612.WL | BA5402 | N | RWZI Barendrecht | YS3 | 612GI00000 | ACTIEF
612BA5403 | Bliksem afleiding blowergebouw. (03mp) | FPO | 612.WL | BA5403 | N | RWZI Barendrecht | YS3 | 612GI00000 | ACTIEF
612BA5404 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (05mp) | FPO | 612.WL | BA5404 | N | RWZI Barendrecht | YS3 | 612GI00000 | ACTIEF
612BA5405 | Bliksem afleiding en vereffening omloop. (03mp) | FPO | 612.WL | BA5404 | N | RWZI Barendrecht | YS3 | 612GI00000 | ACTIEF
612VA5440 | Veiligheidsaarding. (01mp) | FPO | 612.WL | VA5440 | J | RWZI Barendrecht | YS3 | 612EI00000 | ACTIEF
625BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | FPO | 625.RG | TS520101 | N | Boostergemaal Zuidland | VVP | 625TG00000 | ACTIEF
032KB0201 | Kath. B. 1 na Molendijk voor rwzi Numansdorp. | FPO | 032.RG | KB0201 | J | RG Numansdorp | HW2 | 032TL00000 | ACTIEF
053KB HEVEL | Kath. B. polder hevel. (B&O) | FPO | 053.WL | KB HEVEL | J | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053TE00000 | ACTIEF
053KB3801 | Kath. B. achter rwzi voor dijk. | FPO | 053.WL | KB3801 | J | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053TE00000 | ACTIEF
053KB3802 | Kath. B. achter rwzi na dijk. | FPO | 053.WL | KB3802 | J | RWZI Ridderkerk | YS4 | 053TE00000 | ACTIEF
065KB3801 | Kath. B. 2 NO Noordweg 55m W van N218. | FPO | 065.WL | KB3801 | J | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065TE00000 | ACTIEF
065KB3802 | Kath. B. 1 O Noorddijk 55m O van N218 en 75m W Noordweg. | FPO | 065.WL | KB3802 | J | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065TE00000 | ACTIEF
065KB3803 | Kath. B. 3 W van N218 200m NNW Noordweg. | FPO | 065.WL | KB3803 | J | RWZI Oostvoorne | VP1 | 065TE00000 | ACTIEF
070KB0201 | Kath. B. langs N218 tegenover N496. | FPO | 070KB0201 | KB0201 | J | RG Rockanje > Oostvoorne | VP1 | 070TL00000 | ACTIEF
081KB0201 | Kath. B. 2 tegenover Kooilandsedijk voor schuur. | FPO | 081.RG | KB0201 | J | RG Strijen Sas | HW4 | 081TL00000 | ACTIEF
081KB0202 | Kath. B. 1 langs Kooilandsedijk voor kruising met Strijensedijk. | FPO | 081.RG | KB0202 | J | RG Strijen Sas | HW4 | 081TL00000 | ACTIEF
098KB3801 | Kath. B. 1 in bosje onder Spuidijk. | FPO | 098.WL | KB3801 | J | RWZI Piershil | HW1 | 098TE00000 | ACTIEF
098KB3802 | Kath. B. 2 op Spuidijk. | FPO | 098.WL | KB3802 | J | RWZI Piershil | HW1 | 098TE00000 | ACTIEF
103KB1_3801 | Kath. B. 1.1 170m W westpoort rwzi. (beide leidingen) | FPO | 103.WL | KB1_3801 | J | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103TE00000 | ACTIEF
103KB1_3802 | Kath. B. 1.2 na fietspad Nessedijk bij kreek. (beide leidingen) | FPO | 103.WL | KB1_3802 | J | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103TE00000 | ACTIEF
103KB2_3801 | Kath. B. 2.1 GRL kast bij passtuk. (nw) | FPO | 103.WL | KB2_3801 | J | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103TE00000 | ACTIEF
103KB2_3802 | Kath. B. 2.2 170m W westpoort rwzi. (nw) | FPO | 103.WL | KB2_3802 | J | RWZI Zwijndrecht | YS5 | 103TE00000 | ACTIEF
105KB3801 | Kath. B. 1 voor Bekadeweg 48m NW Westhavendijk. (mp 15) | FPO | 105.WL | KB3801 | J | RWZI Middelharnis | GO3 | 105TE00000 | ACTIEF
105KB3802 | Kath. B. 2 voor Buitenkade 53m NW Westhavendijk. (mp 16) | FPO | 105.WL | KB3802 | J | RWZI Middelharnis | GO3 | 105TE00000 | ACTIEF
113KB3801 | Kath. B. 2 op dijkje na bos bij waterkant. | FPO | 113.WL |  | J | RWZI Numansdorp | HW2 | 113TE00000 | ACTIEF
113KB3802 | Kath. B. 1 overgang Zomerpolderkade. | FPO | 113.WL |  | J | RWZI Numansdorp | HW2 | 113TE00000 | ACTIEF
128KB0201 | Kath. B. 3 kruising Ooievaarsdijk. | FPO | 128.RG | KB0201 | J | RG Stellendam | GO2 | 128TL00000 | ACTIEF
128KB0202 | Kath. B. 2 kruising Vissersweg. | FPO | 128.RG | KB0202 | J | RG Stellendam | GO2 | 128TL00000 | ACTIEF
128KB0203 | Kath. B. 1 windketel. | FPO | 128.RG | KB0203 | J | RG Stellendam | GO2 | 128TG00000 | ACTIEF
130KB01 | Kath. B. 1 windketel. | FPO | 130.RG | KB01 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TG00000 | ACTIEF
130KB0201 | Kath. B. 2 N Mariadijk 30m O aansluiting Provincialeweg. | FPO | 130.RG | KB0201 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TL00000 | ACTIEF
130KB0202 | Kath. B. 3 NO hoek gemaal binnen hek. | FPO | 130.RG | KB0202 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TL00000 | ACTIEF
130KB0203 | Kath. B. 4 N hek gemaal. | FPO | 130.RG | KB0203 | J | RG Ouddorp | GO1 | 130TL00000 | ACTIEF
132KB0201 | Kath. B. 1 op terrein rwzi. | FPO | 132.RG | KB0201 | J | RG Rozenburg | VVP | 132TL00000 | ACTIEF
139KB3801 | Kath. B. 1 7m Z ZW hoek bedrijfsgebouw. | FPO | 139.WL | KB3801 | J | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139TE00000 | ACTIEF
139KB3802 | Kath. B. 2 op dijk. | FPO | 139.WL | KB3802 | J | RWZI Oude Tonge | GO4 | 139TE00000 | ACTIEF
144KB0201 | Kath. B. voor kruising met Oostdijk. | FPO | 144.RG | KB0201 | J | RG Irenestraat | HW2 | 144TL00000 | ACTIEF
145KB0201 | Kath. B. 2 binnen hek bij bedrijfsgebouw. (met GRL-kast) | FPO | 145.RG | KB0201 | J | RG Oosterse Gorzen | HW2 | 145TL00000 | ACTIEF
145KB0202 | Kath. B. 1 binnen hek gemaal. (GRL-kast op rwzi) | FPO | 145.RG | KB0202 | J | RG Oosterse Gorzen | HW2 | 145TL00000 | ACTIEF
146KB0201 | Kath. B. 90m voor Westdijk achter sportveld. (mp04) | FPO | 146.RG | OL0203 | N | RG Goudswaard | HW1 | 146TL00000 | ACTIEF
146KB0202 | Kath. B. na Westdijk achter sloot. (mp03) | FPO | 146.RG | OL0203 | N | RG Goudswaard | HW1 | 146TL00000 | ACTIEF
146KB0203 | Kath. B. +/- 50m voor Spuidijk. (mp02) | FPO | 146.RG | OL0203 | N | RG Goudswaard | HW1 | 146TL00000 | ACTIEF
146KB0204 | Kath. B. +/- 20m voor deur Bg Zuidland. (mp01) | FPO | 146.RG | OL0203 | N | RG Goudswaard | HW1 | 146TL00000 | ACTIEF
150KB0201 | Kath. B. 1 W Buitendijk 164m Z Schenkeldijk. | FPO | 150.RG | KB0201 | J | RG Zuid-Beijerland | HW1 | 150TL00000 | ACTIEF
150KB0202 | Kath. B. 2 O Buitendijk 164m Z Schenkeldijk. | FPO | 150.RG | KB0202 | J | RG Zuid-Beijerland | HW1 | 150TL00000 | ACTIEF
151KB0201 | Kath. B. 1 op Simonsdijk bij rg Simonsdijk. | FPO | 151.RG | KB0201 | J | rg Puttershoek Nassaulaan | YS5 | 151TL00000 | ACTIEF
153KB0201 | Kath. B. 1 voor kruising met Mookhoek. | FPO | 153.RG | KB0201 | J | RG Mookhoek Str.dijk | HW4 | 153TL00000 | ACTIEF
153KB0202 | Kath. B. 2 langs Zweedse straat. | FPO | 153.RG | KB0202 | J | RG Mookhoek Str.dijk | HW4 | 153TL00000 | ACTIEF
253KB0201 | Kath. B. 1 windketel. | FPO | 253.RG | KB0201 | J | RG Klaaswaal | HW2 | 253TL00000 | ACTIEF
260KB3801 | Kath. B. buiten ZW hoek rwzi terrein. | FPO | 260.WL | KB3801 | J | RWZI Ooltgensplaat | GO5 | 260TE00000 | ACTIEF
261KB3801 | Kath. B. 1 buiten NW hek tegenover poort. (GRL-kast) | FPO | 261.WL | KB3801 | J | RWZI Den Bommel | GO5 | 261TE00000 | ACTIEF
264KB0201 | Kath. B. 1 Achterzeedijk voor rotonde Randweg. | FPO | 264.RG | KB0201 | J | RG Barendrecht (gem) | YS5 | 264TL00000 | ACTIEF
264KB0202 | Kath. B. 2 Achterzeedijk na rotonde Randweg. | FPO | 264.RG | KB0202 | J | RG Barendrecht (gem) | YS5 | 264TL00000 | ACTIEF
265KB0201 | Kath. B. 1 ZW sloot langs Toegangsweg Lage Nesse 60m NO dijk Oude Maas. | FPO | 265.RG | KB0201 | J | RG Heerjansdam | YS5 | 265TL00000 | ACTIEF
265KB0202 | Kath. B. 2 voor sloot ZW ZW Develdijk 70m NO dijk Oude Maas. | FPO | 265.RG | KB0202 | J | RG Heerjansdam | YS5 | 265TL00000 | ACTIEF
265KB0203 | Kath. B. 3 voor Nesse 110m ONO Nesse poldergemaal. | FPO | 265.RG | KB0203 | J | RG Heerjansdam | YS5 | 265TL00000 | ACTIEF
265KB0204 | Kath. B. 4 na Nesse 110m ONO Nesse poldergemaal. | FPO | 265.RG | KB0204 | J | RG Heerjansdam | YS5 | 265TL00000 | ACTIEF
266KB0201 | Kath. B. 2 na Provincialeweg N498 175m NO van Bommelsedijk. | FPO | 266.RG | KB0201 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
266KB0202 | Kath. B. 6 ZW Provincialeweg N498 65m ZO Oostendijk. | FPO | 266.RG | KB0202 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
266KB0203 | Kath. B. 4 ZW Bommelsedijk 35m NO Provincialeweg N498. | FPO | 266.RG | KB0203 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
266KB0204 | Kath. B. 5 ZW Provincialeweg N498 65m NW Oostendijk. (ng) | FPO | 266.RG | KB0204 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
266KB0205 | Kath. B. 3 NO Bommelsedijk 35m NO Provincialeweg N498. (ng) | FPO | 266.RG | KB0205 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
266KB0206 | Kath. B. 1 voor Provincialeweg N498 175m NO van Bommelsedijk. (ng) | FPO | 266.RG | KB0206 | J | RG Achthuizen | GO5 | 266TL00000 | ACTIEF
267KB0201 | Kath. B. 1 langs Eerste Groeneweg voor Oudelandsedijk. | FPO | 267.RG | KB0201 | J | RG Oude Tonge | GO4 | 267TL00000 | ACTIEF
267KB0202 | Kath. B. 2 langs Oudelandsedijk tegenover Eerste Groeneweg. | FPO | 267.RG | KB0202 | J | RG Oude Tonge | GO4 | 267TL00000 | ACTIEF
268KB0201 | Kath. B. 4 na Zuiderlandsedijk 373m ZW Oudelandsedijk. | FPO | 268.RG | KB0201 | J | RG Nieuwe Tonge | GO3 | 268TL00000 | ACTIEF
268KB0202 | Kath. B. 2 na Rijksweg N59 336m ZW Oudelandsedijk. | FPO | 268.RG | KB0202 | J | RG Nieuwe Tonge | GO3 | 268TL00000 | ACTIEF
268KB0203 | Kath. B. 3 voor Zuiderlandsedijk 373m ZW Oudelandsedijk. | FPO | 268.RG | KB0203 | J | RG Nieuwe Tonge | GO3 | 268TL00000 | ACTIEF
268KB0204 | Kath. B. 1 voor Rijksweg N59 336m ZW Oudelandsedijk. | FPO | 268.RG | KB0204 | J | RG Nieuwe Tonge | GO3 | 268TL00000 | ACTIEF
299KB0201 | Kath. B. 2 direct voor rg Boezemkade. | FPO | 299.RG | KB0201 | J | RG Hoeksedijk | YS5 | 299TL00000 | ACTIEF
299KB0202 | Kath. B. 1 op dijk voor Hoeksedijk 15B. | FPO | 299.RG | KB0202 | J | RG Hoeksedijk | YS5 | 299TL00000 | ACTIEF
315KB1_0201 | Kath. B. 08 in gras langs fietspad 94m voor Pruimendijk 212. (MP04) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0201 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0202 | Kath. B. 19 langs Havenkade tegenover Gorzenweg. (MP15) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0202 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0203 | Kath. B. 18 langs Rotterdamseweg na aansluiting Oudelande. (MP14) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0203 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0204 | Kath. B. 15 tussen fietspad en sloot voor carpool langs Rotterdamseweg. (MP11) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0204 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0205 | Kath. B. 02 langs Ambachtsepad 8m na Devel. (MP672) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0205 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0206 | Kath. B. 13 rand bouwland ZW Oudelande 7. (MP09) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0206 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0207 | Kath. B. 20 in hoek Havenkade Gorzenweg. (MP16) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0207 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0208 | Kath. B. 16 langs Rotterdamseweg noord van Oudelande langs sloot. (MP12) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0208 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0209 | Kath. B. 03 langs Ambachtsepad aan Pruimendijk. (MP673) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0209 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0210 | Kath. B. 17 langs Rotterdamseweg voor oversteek Oudelande. (MP13) (ng) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0210 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0211 | Kath. B. 01 voor uitrit Kerkstraat 9. (MP664) (niet gevonden) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0211 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0212 | Kath. B. 09 1e op eiland tussen afrit en A15 HIA kant. (MP05) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0212 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0213 | Kath. B. 10 2e op eiland tussen afrit en A15 HIA kant. (MP06) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0213 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0214 | Kath. B. 11 1e op eiland tussen afrit en A15 RID kant. (MP07) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0214 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0215 | Kath. B. 12 2e op eiland tussen afrit en A15 RID kant. (MP08) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0215 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0216 | Kath. B. 14 ZW hoek bouwland ZW Oudelande 7voor oversteek sloot. (MP10) (vdV) | FPO | 315.RG | KB1_0216 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0217 | Kath. B. 04 ZW in hoek Pruimendijk Tarwestraat. (MP674) | FPO | 315.RG | KB1_0217 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0218 | Kath. B. 07 langs sloot W voordeur Pruimendijk 97b. (MP03) | FPO | 315.RG | KB1_0218 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0219 | Kath. B. 05 voor sloot achter Tarwestraat 1. (MP01) | FPO | 315.RG | KB1_0219 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB1_0220 | Kath. B. 06 na sloot achter Tarwestraat 1. (MP02) | FPO | 315.RG | KB1_0220 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB2_0201 | Kath. B. 2.01 O sloot tegenover Langeweg 105 254m voor Kijfhoek. | FPO | 315.RG | KB2_0201 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB2_0202 | Kath. B. 2.02 langs fietspad Kijfhoek 722m voor Munnikensteeg. | FPO | 315.RG | KB2_0202 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB2_0203 | Kath. B. 2.03 in land W Lindeweg 9 54m voor HSL. (ng) | FPO | 315.RG | KB2_0203 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB2_0204 | Kath. B. 2.04 na tunnel HSL voor Lindsebenedendijk. (ng) | FPO | 315.RG | KB2_0204 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
315KB2_0205 | Kath. B. 2.05 na Lindsebenedendijk. (ng) | FPO | 315.RG | KB2_0205 | J | RG H.I. Ambacht | YS5 | 315TL00000 | ACTIEF
424KB3801 | Kath. B. 1 in NW hoek terrein rwzi Oud Beijerland. (GRL-kast op rwzi) | FPO | 424.WL | KB3801 | J | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424TE00000 | ACTIEF
424KB3802 | Kath. B. 2 voor Spuidijk 153m NNO Zalmpad. (GRL-kast op rwzi) | FPO | 424.WL | KB3802 | J | RWZI Oud-Beijerland | HW2 | 424TE00000 | ACTIEF
429KB0201 | Kath. B. 1 bij binnen hek rg Simonsdijkje t. b. v. zinker Oude Maas. | FPO | 429.RG | KB0201 | J | RG Simonsdijkje | YS5 | 429TL00000 | ACTIEF
429KB0202 | Kath. B. 2 langs fietspad 125m NNW ARA hotel. (zinker) | FPO | 429.RG | KB0202 | J | RG Simonsdijkje | YS5 | 429TL00000 | ACTIEF
429KB0203 | Kath. B. 3 60m ZZW poort rwzi Zwijndrecht. | FPO | 429.RG | KB0203 | J | RG Simonsdijkje | YS5 | 429TL00000 | ACTIEF
429KB0204 | Kath. B. 4 bij poort rwzi Zwijndrecht. | FPO | 429.RG | KB0204 | J | RG Simonsdijkje | YS5 | 429TL00000 | ACTIEF
488KB0201 | Kath. B. 1 O voor HSL tunnel. | FPO | 488.RG | KB0201 | J | RG Mijlpolder | YS5 | 488TL00000 | ACTIEF
488KB0202 | Kath. B. 2 W na HSL tunnel. | FPO | 488.RG | KB0202 | J | RG Mijlpolder | YS5 | 488TL00000 | ACTIEF
572KB01 | Kath. B. windketel. | FPO | 572.RG | KB01 | J | RG Stellendam Deltahaven | GO1 | 572TG00000 | ACTIEF
612KB3801 | Kath. B. 1 110m zuid van poort rwzi. | FPO | 612.WL | KB3801 | J | RWZI Barendrecht | YS3 | 612TE00000 | ACTIEF
612KB3802 | Kath. B. 2 10m voor Oude Maas. | FPO | 612.WL | KB3802 | J | RWZI Barendrecht | YS3 | 612TE00000 | ACTIEF