## Lijst van Activa
Bijlage 2D
Activum | Beschrijving | Zoeklocatiehiërarchie | Locatie | Beschrijving | Status | Leverancier | Fabrikant | Eenheid | Serienr. | Type Model | PID nummer | Installatiedatum
53988 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0203 | Kath. B. 4 ZW Bommelsedijk 35m NO Provincialeweg N498. | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
53372 | Kathodische bescherming. | 130.RG | 130KB01 | Kath. B. 1 windketel. | ACTIEF |  |  | RG Ouddorp
54232 | Kathodische bescherming. | 032.RG | 032KB0201 | Kath. B. 1 na Molendijk voor rwzi Numansdorp. | ACTIEF |  |  | RG Numansdorp
54631 | Kathodische bescherming. | 081.RG | 081KB0202 | Kath. B. 1 langs Kooilandsedijk voor kruising met Strijensedijk. | ACTIEF |  |  | RG Strijen Sas
53987 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0202 | Kath. B. 6 ZW Provincialeweg N498 65m ZO Oostendijk. | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
53370 | Kathodische bescherming. | 130.RG | 130KB0201 | Kath. B. 2 N Mariadijk 30m O aansluiting Provincialeweg. | ACTIEF |  |  | RG Ouddorp
52871 | Kathodische bescherming. | 065.WL | 065KB3801 | Kath. B. 2 NO Noordweg 55m W van N218. | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
52885 | Kathodische bescherming. | 261.WL | 261KB3801 | Kath. B. 1 buiten NW hek tegenover poort. (GRL-kast) | ACTIEF |  |  | RWZI Den Bommel
52884 | Kathodische bescherming. | 139.WL | 139KB3801 | Kath. B. 1 7m Z ZW hoek bedrijfsgebouw. | ACTIEF |  |  | RWZI Oude Tonge
52868 | Kathodische bescherming. | 132.RG | 132KB0201 | Kath. B. 1 op terrein rwzi. | ACTIEF |  |  | RG Rozenburg
52883 | Kathodische bescherming. | 113.WL | 113KB3801 | Kath. B. 2 op dijkje na bos bij waterkant. | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
53320 | Kathodische bescherming. | 053.WL | 053KB HEVEL | Kath. B. polder hevel. (B&O) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
53313 | Kathodische bescherming. | 253.RG | 253KB0201 | Kath. B. 1 windketel. | ACTIEF |  |  | RG Klaaswaal
53319 | Kathodische bescherming. | 098.WL | 098KB3801 | Kath. B. 1 in bosje onder Spuidijk. | ACTIEF |  |  | RWZI Piershil
53322 | Kathodische bescherming. | 612.WL | 612KB3801 | Kath. B. 1 110m zuid van poort rwzi. | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
52840 | Kathodische bescherming. | 299.RG | 299KB0201 | Kath. B. 2 direct voor rg Boezemkade. | ACTIEF |  |  | RG Hoeksedijk
52748 | Kathodische bescherming. | 144.RG | 144KB0201 | Kath. B. voor kruising met Oostdijk. | ACTIEF |  |  | RG Irenestraat
52757 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0201 | Kath. B. 2 na Provincialeweg N498 175m NO van Bommelsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
52844 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0201 | Kath. B. 08 in gras langs fietspad 94m voor Pruimendijk 212. (MP04) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
52867 | Kathodische bescherming. | 070KB0201 | 070KB0201 | Kath. B. langs N218 tegenover N496. | ACTIEF |  |  | RG Rockanje > Oostvoorne
52882 | Kathodische bescherming. | 053.WL | 053KB3801 | Kath. B. achter rwzi voor dijk. | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
52886 | Kathodische bescherming. | 424.WL | 424KB3802 | Kath. B. 2 voor Spuidijk 153m NNO Zalmpad. (GRL-kast op rwzi) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
52742 | Kathodische bescherming. | 150.RG | 150KB0201 | Kath. B. 1 W Buitendijk 164m Z Schenkeldijk. | ACTIEF |  |  | RG Zuid-Beijerland
52750 | Kathodische bescherming. | 145.RG | 145KB0201 | Kath. B. 2 binnen hek bij bedrijfsgebouw. (met GRL-kast) | ACTIEF |  |  | RG Oosterse Gorzen
52760 | Kathodische bescherming. | 268.RG | 268KB0201 | Kath. B. 4 na Zuiderlandsedijk 373m ZW Oudelandsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Nieuwe Tonge
54650 | Kathodische bescherming. | 145.RG | 145KB0202 | Kath. B. 1 binnen hek gemaal. (GRL-kast op rwzi) | ACTIEF |  |  | RG Oosterse Gorzen
54649 | Kathodische bescherming. | 113.WL | 113KB3802 | Kath. B. 1 overgang Zomerpolderkade. | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
54651 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0202 | Kath. B. 19 langs Havenkade tegenover Gorzenweg. (MP15) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54653 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0204 | Kath. B. 15 tussen fietspad en sloot voor carpool langs Rotterdamseweg. (MP11) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54655 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0206 | Kath. B. 13 rand bouwland ZW Oudelande 7. (MP09) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54652 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0203 | Kath. B. 18 langs Rotterdamseweg na aansluiting Oudelande. (MP14) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54658 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0209 | Kath. B. 03 langs Ambachtsepad aan Pruimendijk. (MP673) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54663 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB2_0201 | Kath. B. 2.01 O sloot tegenover Langeweg 105 254m voor Kijfhoek. | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54671 | Kathodische bescherming. | 424.WL | 424KB3801 | Kath. B. 1 in NW hoek terrein rwzi Oud Beijerland. (GRL-kast op rwzi) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
54677 | Kathodische bescherming. | 268.RG | 268KB0203 | Kath. B. 3 voor Zuiderlandsedijk 373m ZW Oudelandsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Nieuwe Tonge
54676 | Kathodische bescherming. | 268.RG | 268KB0202 | Kath. B. 2 na Rijksweg N59 336m ZW Oudelandsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Nieuwe Tonge
53369 | Kathodische bescherming. | 128.RG | 128KB0202 | Kath. B. 2 kruising Vissersweg. | ACTIEF |  |  | RG Stellendam
53371 | Kathodische bescherming. | 572.RG | 572KB01 | Kath. B. windketel. | ACTIEF |  |  | RG Stellendam Deltahaven
53368 | Kathodische bescherming. | 128.RG | 128KB0201 | Kath. B. 3 kruising Ooievaarsdijk. | ACTIEF |  |  | RG Stellendam
53373 | Kathodische bescherming. | 128.RG | 128KB0203 | Kath. B. 1 windketel. | ACTIEF |  |  | RG Stellendam
53481 | Kathodische bescherming. | 061.RG | 061KB1_0201 | Kath. B. 1 NO hoek N218 en Vleerweg. (buiten gebruik) | ACTIEF |  |  | RG Brielle
54638 | Kathodische bescherming. | 153.RG | 153KB0201 | Kath. B. 1 voor kruising met Mookhoek. | ACTIEF |  |  | RG Mookhoek Str.dijk
54639 | Kathodische bescherming. | 153.RG | 153KB0202 | Kath. B. 2 langs Zweedse straat. | ACTIEF |  |  | RG Mookhoek Str.dijk
52765 | Kathodische bescherming. | 081.RG | 081KB0201 | Kath. B. 2 tegenover Kooilandsedijk voor schuur. | ACTIEF |  |  | RG Strijen Sas
54561 | Kathodische bescherming. | 098.WL | 098KB3802 | Kath. B. 2 op Spuidijk. | ACTIEF |  |  | RWZI Piershil
54871 | Kathodische bescherming. | 612.WL | 612KB3802 | Kath. B. 2 10m voor Oude Maas. | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
54657 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0208 | Kath. B. 16 langs Rotterdamseweg noord van Oudelande langs sloot. (MP12) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54656 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0207 | Kath. B. 20 in hoek Havenkade Gorzenweg. (MP16) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54654 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0205 | Kath. B. 02 langs Ambachtsepad 8m na Devel. (MP672) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
54664 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB2_0202 | Kath. B. 2.02 langs fietspad Kijfhoek 722m voor Munnikensteeg. | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
130684 | Kathodische bescherming. | 146.RG | 146KB0201 | Kath. B. 90m voor Westdijk achter sportveld. (mp04) | ACTIEF |  |  | RG Goudswaard
130685 | Kathodische bescherming. | 146.RG | 146KB0202 | Kath. B. na Westdijk achter sloot. (mp03) | ACTIEF |  |  | RG Goudswaard
130686 | Kathodische bescherming. | 146.RG | 146KB0203 | Kath. B. +/- 50m voor Spuidijk. (mp02) | ACTIEF |  |  | RG Goudswaard
130687 | Kathodische bescherming. | 146.RG | 146KB0204 | Kath. B. +/- 20m voor deur Bg Zuidland. (mp01) | ACTIEF |  |  | RG Goudswaard
96333 | Kathodische bescherming. | 103.WL | 103KB1_3802 | Kath. B. 1.2 na fietspad Nessedijk bij kreek. (beide leidingen) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
96353 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0214 | Kath. B. 11 1e op eiland tussen afrit en A15 RID kant. (MP07) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96348 | Kathodische bescherming. | 299.RG | 299KB0202 | Kath. B. 1 op dijk voor Hoeksedijk 15B. | ACTIEF |  |  | RG Hoeksedijk
96342 | Kathodische bescherming. | 265.RG | 265KB0203 | Kath. B. 3 voor Nesse 110m ONO Nesse poldergemaal. | ACTIEF |  |  | RG Heerjansdam
96362 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB2_0205 | Kath. B. 2.05 na Lindsebenedendijk. (ng) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96344 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0204 | Kath. B. 5 ZW Provincialeweg N498 65m NW Oostendijk. (ng) | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
96358 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0219 | Kath. B. 05 voor sloot achter Tarwestraat 1. (MP01) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96339 | Kathodische bescherming. | 264.RG | 264KB0202 | Kath. B. 2 Achterzeedijk na rotonde Randweg. | ACTIEF |  |  | RG Barendrecht (gem)
96361 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB2_0204 | Kath. B. 2.04 na tunnel HSL voor Lindsebenedendijk. (ng) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96332 | Kathodische bescherming. | 103.WL | 103KB1_3801 | Kath. B. 1.1 170m W westpoort rwzi. (beide leidingen) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
96355 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0216 | Kath. B. 14 ZW hoek bouwland ZW Oudelande 7voor oversteek sloot. (MP10) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96330 | Kathodische bescherming. | 065.WL | 065KB3802 | Kath. B. 1 O Noorddijk 55m O van N218 en 75m W Noordweg. | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
96340 | Kathodische bescherming. | 265.RG | 265KB0201 | Kath. B. 1 ZW sloot langs Toegangsweg Lage Nesse 60m NO dijk Oude Maas. | ACTIEF |  |  | RG Heerjansdam
96341 | Kathodische bescherming. | 265.RG | 265KB0202 | Kath. B. 2 voor sloot ZW ZW Develdijk 70m NO dijk Oude Maas. | ACTIEF |  |  | RG Heerjansdam
96356 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0217 | Kath. B. 04 ZW in hoek Pruimendijk Tarwestraat. (MP674) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96335 | Kathodische bescherming. | 130.RG | 130KB0202 | Kath. B. 3 NO hoek gemaal binnen hek. | ACTIEF |  |  | RG Ouddorp
96350 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0211 | Kath. B. 01 voor uitrit Kerkstraat 9. (MP664) (niet gevonden) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96347 | Kathodische bescherming. | 268.RG | 268KB0204 | Kath. B. 1 voor Rijksweg N59 336m ZW Oudelandsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Nieuwe Tonge
96363 | Kathodische bescherming. | 429.RG | 429KB0204 | Kath. B. 4 bij poort rwzi Zwijndrecht. | ACTIEF |  |  | RG Simonsdijkje
96336 | Kathodische bescherming. | 130.RG | 130KB0203 | Kath. B. 4 N hek gemaal. | ACTIEF |  |  | RG Ouddorp
96349 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0210 | Kath. B. 17 langs Rotterdamseweg voor oversteek Oudelande. (MP13) (ng) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96331 | Kathodische bescherming. | 065.WL | 065KB3803 | Kath. B. 3 W van N218 200m NNW Noordweg. | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
96346 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0206 | Kath. B. 1 voor Provincialeweg N498 175m NO van Bommelsedijk. (ng) | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
96351 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0212 | Kath. B. 09 1e op eiland tussen afrit en A15 HIA kant. (MP05) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96343 | Kathodische bescherming. | 265.RG | 265KB0204 | Kath. B. 4 na Nesse 110m ONO Nesse poldergemaal. | ACTIEF |  |  | RG Heerjansdam
96354 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0215 | Kath. B. 12 2e op eiland tussen afrit en A15 RID kant. (MP08) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96329 | Kathodische bescherming. | 053.WL | 053KB3802 | Kath. B. achter rwzi na dijk. | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
96359 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0220 | Kath. B. 06 na sloot achter Tarwestraat 1. (MP02) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96345 | Kathodische bescherming. | 266.RG | 266KB0205 | Kath. B. 3 NO Bommelsedijk 35m NO Provincialeweg N498. (ng) | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
96357 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0218 | Kath. B. 07 langs sloot W voordeur Pruimendijk 97b. (MP03) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96334 | Kathodische bescherming. | 103.WL | 103KB2_3802 | Kath. B. 2.2 170m W westpoort rwzi. (nw) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
96360 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB2_0203 | Kath. B. 2.03 in land W Lindeweg 9 54m voor HSL. (ng) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
96337 | Kathodische bescherming. | 139.WL | 139KB3802 | Kath. B. 2 op dijk. | ACTIEF |  |  | RWZI Oude Tonge
96338 | Kathodische bescherming. | 150.RG | 150KB0202 | Kath. B. 2 O Buitendijk 164m Z Schenkeldijk. | ACTIEF |  |  | RG Zuid-Beijerland
96352 | Kathodische bescherming. | 315.RG | 315KB1_0213 | Kath. B. 10 2e op eiland tussen afrit en A15 HIA kant. (MP06) (vdV) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
65004 | Kathodische bescherming. | 571.RG | 571KB0201 | Kath. B. windketel. | VERVALLEN |  |  | RG Havenhoofd
53338 | Kathodische bescherming. (meetpaal 15) | 105.WL | 105KB3801 | Kath. B. 1 voor Bekadeweg 48m NW Westhavendijk. (mp 15) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis
53339 | Kathodische bescherming. (meetpaal 16) | 105.WL | 105KB3802 | Kath. B. 2 voor Buitenkade 53m NW Westhavendijk. (mp 16) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis
53317 | Kathodische bescherming. (nrok) | 260.WL | 260KB3801 | Kath. B. buiten ZW hoek rwzi terrein. | ACTIEF |  |  | RWZI Ooltgensplaat
54463 | Kathodische bescherming. Passtuk effluentleiding. | 103.WL | 103KB2_3801 | Kath. B. 2.1 GRL kast bij passtuk. (nw) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
53315 | Kathodische bescherming. (151KB0201) | 151.RG | 151KB0201 | Kath. B. 1 op Simonsdijk bij rg Simonsdijk. | ACTIEF |  |  | rg Puttershoek Nassaulaan
53390 | Kathodische bescherming. (264KB0201) | 264.RG | 264KB0201 | Kath. B. 1 Achterzeedijk voor rotonde Randweg. | ACTIEF |  |  | RG Barendrecht (gem)
53318 | Kathodische bescherming. (267KB0201) | 267.RG | 267KB0201 | Kath. B. 1 langs Eerste Groeneweg voor Oudelandsedijk. | ACTIEF |  |  | RG Oude Tonge
53393 | Kathodische bescherming. (267KB0202) | 267.RG | 267KB0202 | Kath. B. 2 langs Oudelandsedijk tegenover Eerste Groeneweg. | ACTIEF |  |  | RG Oude Tonge
53316 | Kathodische bescherming. (429KB0201) | 429.RG | 429KB0201 | Kath. B. 1 bij binnen hek rg Simonsdijkje t. b. v. zinker Oude Maas. | ACTIEF |  |  | RG Simonsdijkje
53391 | Kathodische bescherming. (429KB0202) | 429.RG | 429KB0202 | Kath. B. 2 langs fietspad 125m NNW ARA hotel. (zinker) | ACTIEF |  |  | RG Simonsdijkje
53392 | Kathodische bescherming. (429KB0203) | 429.RG | 429KB0203 | Kath. B. 3 60m ZZW poort rwzi Zwijndrecht. | ACTIEF |  |  | RG Simonsdijkje
53394 | Kathodische bescherming. (488KB0201) | 488.RG | 488KB0201 | Kath. B. 1 O voor HSL tunnel. | ACTIEF |  |  | RG Mijlpolder
53395 | Kathodische bescherming. (488KB0202) | 488.RG | 488KB0202 | Kath. B. 2 W na HSL tunnel. | ACTIEF |  |  | RG Mijlpolder
53536 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 151.RG | 151BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | rg Puttershoek Nassaulaan
53540 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 255.RG | 255BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Mijnsheerenland
53544 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | 341.RG | 341BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | ACTIEF |  |  | RG Den Bommel
53551 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 485.RG | 485BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Heinenoord-Nieuweweg
53543 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 268.RG | 268BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Nieuwe Tonge
54111 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 130.RG | 130BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Ouddorp
54131 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 131.RG | 131BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Goedereede
53229 | Bliksembeveiliging. (00mp) | 387.RG | 387BA5401 | Bliksem afleiding. (00mp) | ACTIEF |  |  | RG Nieuwendijk
53542 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 267.RG | 267BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Oude Tonge
53531 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 612.WL | 612BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
53532 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 032.RG | 032BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Numansdorp
53546 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 424.WL | 424BA5403 | Bliksem afleiding EFF gemaal. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53548 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 424.WL | 424BA5404 | Bliksem afleiding GB bij RSG. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53550 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 429.RG | 429BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | ACTIEF |  |  | RG Simonsdijkje
54150 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 128.RG | 128BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | ACTIEF |  |  | RG Stellendam
53535 | Bliksembeveiliging. | 150.RG | 150BA5401 | Bliksem afleiding. (?mp) | ACTIEF |  |  | RG Zuid-Beijerland
53553 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 590.RG | 590BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Zijplaan
53530 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 612.WL | 612BA5402 | Bliksem afleiding retourslibgemaal. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
52544 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 265.RG | 265BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | ACTIEF |  |  | RG Heerjansdam |  |  | CVDH
53324 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 103.WL | 103BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
53325 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 585.WL | 585BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
53323 | Bliksembeveiliging. (09mp) | 053.WL | 053BA5401 | Bliksem afleiding SOG met slibsilo. (09mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
53326 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 585.WL | 585BA5402 | Bliksem afleiding blowergebouw. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
52781 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 113.WL | 113BA5402 | Bliksem afleiding OVW. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
53751 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 493.RG | 493BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Oudenhoorn
53766 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 061.RG | 061BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | ACTIEF |  |  | RG Brielle
53534 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | 146.RG | 146BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | ACTIEF |  |  | RG Goudswaard
53533 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 139.WL | 139BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oude Tonge
53539 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 254.RG | 254BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Boezemkade
53541 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 256.RG | 256BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Westmaas
53545 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 424.WL | 424BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53547 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 424.WL | 424BA5402 | Bliksem afleiding trafo ruimte. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53549 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 424.WL | 424BA5405 | Bliksem afleiding OVW. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53537 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 252.RG | 252BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Heinenoord
52780 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 113.WL | 113BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
52797 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5424 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 2 . (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
53538 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 253.RG | 253BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Klaaswaal
53552 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 533.OL | 533BA5401 | Bliksem afleiding SOG met silo. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
53742 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 581.RG | 581BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | RG Vierpolders rg inprik 582
134951 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 111.WL | 111BA5402 | Bliksem afleiding omloop. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
134964 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 065.WL | 065BA5405 | Bliksem afleiding schakelruimte. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
134965 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 065.WL | 065BA5406 | Bliksem afleiding RSV. | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
134990 | Bliksembeveiliging. (09mp) | 424.WL | 424BA5406 | Bliksem afleiding AET1. (09mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
134991 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 424.WL | 424BA5408 | Bliksem afleiding GB bij OVW. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
134992 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 424.WL | 424BA5409 | Bliksem afleiding RSG. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
134993 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 424.WL | 424BA5411 | Bliksem afleiding afloop NBT 1. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
134994 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 424.WL | 424BA5412 | Bliksem afleiding afloop NBT 2. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
134995 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 481.RG | 481BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Spijkenisse Brabant
134996 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 492.OL | 492BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
134997 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 499.RG | 499BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Melissant
134998 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 501.RG | 501BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Herkingen
134952 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 050.WL | 050BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134953 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 050.WL | 050BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134954 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 050.WL | 050BA5403 | Bliksem afleiding BL. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134955 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 050.WL | 050BA5404 | Bliksem afleiding blowers en FEcL installatie. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134956 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 050.WL | 050BA5405 | Bliksem afleiding influentgemaal. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134957 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 050.WL | 050BA5406 | Bliksem afleiding IND. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134958 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 050.WL | 050BA5407 | Bliksem afleiding en vereffening RSG EFF put. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Strijen
134959 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 060.RG | 060BA5440 | Bliksem afleiding en vereffening. | ACTIEF |  |  | RG Oostvoorne
134960 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 065.WL | 065BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
134961 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 065.WL | 065BA5402 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
134962 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 065.WL | 065BA5403 | Bliksem afleiding OVW. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
134963 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 065.WL | 065BA5404 | Bliksem afleiding AET. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oostvoorne
57124 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 111.WL | 111BA5406 | Bliksem afleiding BDG oud. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
96892 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 067.WL | 067BA5403 | Bliksem afleiding omloop 1. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
96903 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 261.WL | 261BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Den Bommel
96894 | Bliksembeveiliging. (25mp) | 067.WL | 067BA5402 | Bliksem afleiding OVW ed..(25mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
97903 | Bliksembeveiliging. (07mp) | 079.WL | 079BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (07mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
97904 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 079.WL | 079BA5402 | Bliksem afleiding INF gemaal en 3 tanks. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
97905 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 079.WL | 079BA5405 | Bliksem afleiding retourslibgemaal 2. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
97906 | Bliksembeveiliging. (07mp) | 079.WL | 079BA5406 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (07mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
97907 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 079.WL | 079BA5407 | Bliksem afleiding traforuimte 1. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
97909 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 079.WL | 079BA5409 | Bliksem afleiding schakelruimte. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
96893 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 067.WL | 067BA5404 | Bliksem afleiding omloop 2. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
96912 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 139.WL | 139BA5402 | Bliksem afleiding schakelruimte gebouw. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oude Tonge
96897 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 585.WL | 585BA5419 | Bliksem afleiding uitstroomwerk. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
96913 | Bliksembeveiliging. (07mp) | 424.WL | 424BA5407 | Bliksem afleiding AET2 en schakelruimte. (07mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oud-Beijerland
98399 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5414 | Bliksem afleiding DWA put naast werkplaats. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98400 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5413 | Bliksem afleiding EFF put DRSH. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98401 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 546.OL | 546BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede | (NROK)
99721 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 098.WL | 098BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Piershil
99722 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 558.OL | 558BA5401 | Bliksem afleiding slibbuffer. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Piershil
99723 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 098.WL | 098BA5402 | Bliksem afleiding AET. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Piershil
96763 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | 143.RG | 143BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | ACTIEF |  |  | RG Heenvliet
99729 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 425.WL | 425BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hoogvliet
99727 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 530.OL | 530BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hoogvliet
99730 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 425.WL | 425BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hoogvliet
99731 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 425.WL | 425BA5403 | Bliksem afleiding blower gebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hoogvliet
99732 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 425.WL | 425BA5409 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hoogvliet
96895 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 067.WL | 067BA5405 | Bliksem afleiding RSG. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
96915 | Bliksembeveiliging. (27mp) | 079.WL | 079BA5403 | Bliksem afleiding OVW met BL en blowers. (27mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
98398 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 585.WL | 585BA5421 | Bliksem afleiding RSG NBT 1. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
63799 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 277.RG | 277BA5401 | Bliksem afleiding. (04mp) | ACTIEF |  |  | RG Middelharnis haven Oostplaat |  |  | CVDH
97910 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 079.WL | 079BA5404 | Bliksem afleiding retourslibgemaal 1. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
98787 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 105.WL | 105BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
98788 | Bliksembeveiliging alleen vereffening. | 127.RG | 127BA5401 | Bliksem afleiding alleen vereffening. | ACTIEF |  |  | RG Geervliet
98789 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5403 | Bliksem afleiding schakelruimte. (??mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
96902 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 260.WL | 260BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ooltgensplaat
96916 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 139.WL | 139BA5403 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Oude Tonge
95853 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 269.RG | 269BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Middelharnis dorp |  |  | CVDH
97902 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 612.WL | 612BA5405 | Bliksem afleiding en vereffening omloop. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
98782 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 524.OL | 524BA5401 | Bliksem afleiding SOG. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
98783 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5422 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 1. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98784 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5423 | Bliksem afleiding RSG NBT 2. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98785 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5425 | Bliksem afleiding RSG NBT 3 en 4. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
96891 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 067.WL | 067BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
96898 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 067.WL | 067BA5406 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Goedereede
96914 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 103.WL | 103BA5408 | Bliksem afleiding schakelruimte gebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
98791 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 592.RG | 592BA5401 | Bliksem afleiding. (05mp) | ACTIEF |  |  | RG Watertoren-Dirksland
98790 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5426 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 3 en 4. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98792 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5435 | Bliksem afleiding monstername NBT 5. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98793 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 593.RG | 593BA5401 | Bliksem afleiding. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG Sommelsdijk-Westplaat |  |  | CVDH
100039 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 053.WL | 053BA5402 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100040 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 053.WL | 053BA5403 | Bliksem afleiding OVW en RGV. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
98794 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5431 | Bliksem afleiding monstername NBT 1. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98795 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5433 | Bliksem afleiding monstername NBT 3. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98796 | Bliksembeveiliging. (08mp) | 105.WL | 105BA5402 | Bliksem afleiding OVW. (08mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
98797 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5427 | Bliksem afleiding RSG NBT 5 en 6. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
98798 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 585.WL | 585BA5428 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 5 en 6. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
100041 | Bliksembeveiliging. (08mp) | 053.WL | 053BA5404 | Bliksem afleiding SEL. (08mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100042 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 053.WL | 053BA5405 | Bliksem afleiding AET. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100043 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 053.WL | 053BA5406 | Bliksem afleiding RSG 1. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100044 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 053.WL | 053BA5407 | Bliksem afleiding RSG 2. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100045 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 053.WL | 053BA5408 | Bliksem afleiding RSG 3. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
56719 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 612.WL | 612BA5404 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
56718 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 612.WL | 612BA5403 | Bliksem afleiding blowergebouw. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Barendrecht
63800 | Overspanningsbeveiliging. | 266.RG | 266BA5401 | Bliksem afleiding. (Alleen overspanningsbeveiliging) | ACTIEF |  |  | RG Achthuizen
116218 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 625.RG | 625BA5401 | Bliksem afleiding. (02mp) | ACTIEF |  |  | Boostergemaal Zuidland
114938 | Bliksemafleiding | 309.OL | 309BA5401 | Bliksem afleiding DG1 incl slibsilos (11mp) | ACTIEF |  |  | Slibbedrijf Sluisjesdijk |  |  | 72417-010.TIF
114939 | Bliksemafleiding | 309.OL | 309BA5402 | Bliksem afleiding ventilatiegebouw (04mp) | ACTIEF |  |  | Slibbedrijf Sluisjesdijk |  |  | 72417-010.TIF
114940 | Bliksemafleiding | 309.OL | 309BA5403 | Bliksem afleiding schoorsteen (??mp) | ACTIEF |  |  | Slibbedrijf Sluisjesdijk |  |  | B.06.TIF, B.07.TIF, GB.10.TIF
114941 | Bliksemafleiding | 309.OL | 309BA5404 | Bliksem afleiding gashouder (??mp) | ACTIEF |  |  | Slibbedrijf Sluisjesdijk |  |  | 72417-010.TIF
114942 | Bliksemafleiding | 309.OL | 309BA5405 | Bliksem afleiding Slibgisting 1 en 2 incl DG2 | ACTIEF |  |  | Slibbedrijf Sluisjesdijk |  |  | 72417-010.TIF
117492 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 103.WL | 103BA5406 | Bliksem afleiding chemicalientank. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117493 | Bliksembeveiliging. (07mp) | 103.WL | 103BA5407 | Bliksem afleiding indikkers. (07mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117494 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 103.WL | 103BA5409 | Bliksem afleiding RSG 1. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117495 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 103.WL | 103BA5410 | Bliksem afleiding RSG 2. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117496 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 103.WL | 103BA5411 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 5. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117497 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 103.WL | 103BA5412 | Bliksem afleiding drijflaagput NBT 6. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117498 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 103.WL | 103BA5413 | Bliksem afleiding RSG 3. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117499 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 103.WL | 103BA5414 | Bliksem afleiding EFF put. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117500 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 103.WL | 103BA5415 | Bliksem afleiding ijzersulfaat gebouw. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117488 | Bliksembeveiliging. (08mp) | 103.WL | 103BA5402 | Bliksem afleiding OVW en VDW. (08mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117489 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 103.WL | 103BA5403 | Bliksem afleiding BL 1. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117490 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 103.WL | 103BA5404 | Bliksem afleiding BL 2. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117491 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 103.WL | 103BA5405 | Bliksem afleiding ANT. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
117605 | Bliksemafleiding | 100.WL | 100BA5401 | Bliksem afleiding Bedrijfsgebouw ( . . mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dokhaven
100046 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 053.WL | 053BA5409 | Bliksem afleiding IND 1. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
100047 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 053.WL | 053BA5410 | Bliksem afleiding IND 2. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
65003 | Bliksembeveiliging. (00mp) | 571.RG | 571BA5401 | Bliksem afleiding. (vdH) (niet aanwezig) | ACTIEF |  |  | RG Havenhoofd
63798 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 315.RG | 315BA5401 | Bliksem afleiding gebouw. (03mp) | ACTIEF |  |  | RG H.I. Ambacht
134967 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 101.WL | 101BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134968 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 101.WL | 101BA5402 | Bliksem afleiding RGV. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134969 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5403 | Bliksem afleiding AET 1. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134970 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5404 | Bliksem afleiding AET 2. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134971 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5405 | Bliksem afleiding RSG 1. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134972 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5406 | Bliksem afleiding RSG 2. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134973 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5407 | Bliksem afleiding NBT 1. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134974 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5408 | Bliksem afleiding NBT 2. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134975 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5409 | Bliksem afleiding NBT 3. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134976 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5410 | Bliksem afleiding NBT 4. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134977 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 101.WL | 101BA5411 | Bliksem afleiding EFF monsterpunt. | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
134978 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 102.WL | 102BA5401 | Bliksem afleiding BDG. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Rozenburg
134979 | Bliksembeveiliging. (05mp) | 105.WL | 105BA5403 | Bliksem afleiding A2O tank. (05mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134980 | Bliksembeveiliging. (08mp) | 105.WL | 105BA5405 | Bliksem afleiding omloop. (08mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134981 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 105.WL | 105BA5404 | Bliksem afleiding NBT 2. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134982 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 105.WL | 105BA5406 | Bliksem afleiding homogenisatietank. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134983 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 105.WL | 105BA5407 | Bliksem afleiding trafo gebouw 2. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134984 | Bliksembeveiliging. (03mp) | 105.WL | 105BA5408 | Bliksem afleiding terreinwaterput met hijsarm. (03mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134985 | Bliksembeveiliging. (01mp) | 105.WL | 105BA5409 | Bliksem afleiding gastank. (01mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
134986 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 111.WL | 111BA5401 | Bliksem afleiding BDG nieuw. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
134987 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 111.WL | 111BA5403 | Bliksem afleiding nabezinktank. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
134988 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 111.WL | 111BA5404 | Bliksem afleiding EFF gebouw. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
134999 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 522.OL | 522BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Zwijndrecht
135000 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 523.OL | 523BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
135001 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 523.OL | 523BA5402 | Bliksem afleiding silo. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Spijkenisse Allemanspolder
135002 | Bliksembeveiliging. (10mp) | 527.OL | 527BA5401 | Bliksem afleiding slibgebouw en silo. (10mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Ridderkerk
135003 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 534.OL | 534BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
135004 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 534.OL | 534BA5402 | Bliksem afleiding slib silo. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis
135005 | Bliksembeveiliging. (08mp) | 554.OL | 554BA5401 | Bliksem afleiding SO gebouw en silo. (08mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
135006 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 554.OL | 554BA5402 | Bliksem afleiding slib silo. | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
135007 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 554.OL | 554BA5403 | Bliksem afleiding slibbuffer. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Middelharnis |  |  | CVDH
135008 | Bliksembeveiliging. (19mp) | 585.WL | 585BA5403 | Bliksem afleiding circuit. (19mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135009 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 585.WL | 585BA5404 | Bliksem afleiding IND 1. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135010 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 585.WL | 585BA5405 | Bliksem afleiding IND 2. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135011 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 585.WL | 585BA5406 | Bliksem afleiding GB bij IND. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135012 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 585.WL | 585BA5407 | Bliksem afleiding slibbuffer 1 en 2. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135013 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 585.WL | 585BA5408 | Bliksem afleiding kalk gebouw. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135014 | Bliksembeveiliging. (02mp) | 585.WL | 585BA5409 | Bliksem afleiding OVW oud. (02mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135015 | Bliksembeveiliging. (04mp) | 585.WL | 585BA5412 | Bliksem afleiding tractie gebouw. (04mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135016 | Bliksembeveiliging. (14mp) | 585.WL | 585BA5411 | Bliksem afleiding GB bij OVW. (14mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
135017 | Bliksembeveiliging. (06mp) | 585.WL | 585BA5410 | Bliksem afleiding OVW nieuw. (06mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Dordrecht
134989 | Bliksembeveiliging. (07mp) | 111.WL | 111BA5405 | Bliksem afleiding MBR gebouw. (07mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Heenvliet
149006 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5404 | Bliksem afleiding NBT. (??mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
149007 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5405 | Bliksem afleiding RSG. (??mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
149008 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5406 | Bliksem afleiding AET. (??mp) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
149009 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5407 | Bliksem afleiding ??. (??mp) (Was dubbel) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
149010 | Bliksembeveiliging. (??mp) | 113.WL | 113BA5408 | Bliksem afleiding ??. (??mp) (Was dubbel) | ACTIEF |  |  | RWZI Numansdorp
97908 | Bliksembeveiliging. |  | 079BA5408 | Bliksem afleiding traforuimte 2. (02mp) | INACTIEF |  |  | RWZI Hellevoetsluis