## Inschrijfformulier PRIJS
Europese openbare aanbesteding
Vervangingsonderhoud en levering onderdelen IBA’s
Referentienummer WBL-1402129618-XXXX
Bijlage 6: Inschrijfformulier PRIJS
Inschrijver wordt uitgenodigd een prijsopgave in te dienen door middel van het invullen van dit prijzenblad.
Inschrijver dient enkel de gele velden in te vullen voor de percelen waarop hij inschrijft.
Bij een niet volledig ingevuld prijzenblad kan de Inschrijving worden uitgesloten van verdere beoordeling en afvallen.
Naam Inschrijver:
EU aanbesteding Waterschapsbedrijf Limburg 'Vervangingsonderhoud en levering onderdelen IBA’s'
De tarieven dienen te worden aangegeven in Euro’s en exclusief BTW. In de tarieven dienen alle kosten, behalve BTW, te zijn inbegrepen.
| Vervangingsonderhoud |  |  | Aantal* |  | Prijs per vervanging binnenwerk | Gewogen kosten per jaar
| Eternit EP 6 |  |  | 306 |  |  | 0
| Eternit EP 12 |  |  | 5 |  |  | 0
| Watresy S 6IE |  |  | 3 |  |  | 0
| Watresy M 40IE |  |  | 1 |  |  | 0
| Subtotaal |  |  | * Aantallen in april 2021 |  |  | 0
Prijzen onderdelen
| Type IBA | Onderdeel | Aantal stuks per IBA | Vervangings-interval (jaar) |  | Prijs per stuk | Gewogen kosten per jaar
| Eternit EP 6 | luchtpomp type Airmac DT80 | 1 | 5 | 306 |  | 0
| " | beluchtingsschotel 300 mm | 2 | 3 | 306 |  | 0
| " | Airlift | 1 | 10 | 306 |  | 0
| " | PLC siemens logo 8DI/4DO 230VAC | 1 | 10 | 306 |  | 0
| Eternit EP 12 | luchtpomp type Airmac DT80 | 1 | 5 | 5 |  | 0
| " | beluchtingsschotel 300 mm | 2 | 3 | 5 |  | 0
| " | Airlift | 1 | 10 | 5 |  | 0
| " | PLC siemens logo 8DI/4DO 230VAC | 1 | 10 | 5 |  | 0
| Watresy S 6IE | luchtpomp type Airmac DT80 | 1 | 5 | 3 |  | 0
|  | PLC besturingsunit die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in eis A-6 van het Programma van eisen met software en met geïntegreerde kleppen. | 1 | 10 | 3 |  | 0
|  | beluchtingsschotel 300 mm | 2 | 3 | 3 |  | 0
| Watresy M 40IE | luchtpomp type Airmac DT100 | 1 | 5 | 1 |  | 0
| " | PLC besturingsunit die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in eis A-6 van het Programma van eisen met software en met geïntegreerde kleppen. | 1 | 10 | 1 |  | 0
| " | beluchtingsschotel 300 mm | 2 | 3 | 1 |  | 0
| Bath plus 6 IE | luchtpomp type Airmac DT80 | 1 | 5 | 210 |  | 0
| " | beluchtingsschotel | 1 | 3 | 210 |  | 0
| " | PLC besturingsunit die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in eis A-6 van het Programma van eisen met software en met geïntegreerde kleppen. | 1 | 10 | 210 |  | 0
| " | HDPE airliften | 1 | 10 | 210 |  | 0
| Helofytenveld 6 IE | Influentpomp DAB Feka 500 | 1 | 10 | 7 |  | 0
| August VFL AT 8 | luchtpomp type Airmac 60 l/min | 1 | 5 | 3 |  | 0
| " | PLC besturingsunit met software | 1 | 10 | 3 |  | 0
| " | beluchtingsschotel | 1 | 3 | 3 |  | 0
| Subtotaal | [5 empty] | 0
| Preventief onderhoud |  | Aantal stuks* | Weging |  | Prijs per onderhoudsbeurt | Gewogen kosten per jaar
| Eternit EP 6 |  | 306 | 30% |  |  | 0
| Eternit EP 12 |  | 5 | 30% |  |  | 0
| Septictank 6m3 |  | 1 | 30% |  |  | 0
| Watresy S 6IE |  | 3 | 30% |  |  | 0
| Watresy M 40IE |  | 1 | 30% |  |  | 0
| Bath plus 6 IE |  | 210 | 30% |  |  | 0
| Helofytenveld 6 IE |  | 7 | 30% |  |  | 0
| August VFL AT 8 |  | 3 | 30% |  |  | 0
| Subtotaal |  | * Aantallen in april 2021 |  |  |  | 0
| Correctief onderhoud | Aantal storingsmeldingen per jaar* | Duur bezoek (uren)* | Weging |  | Tarief per uur* | Fictieve kosten per jaar
| Correctief onderhoud | 100 | 2 | 30% |  |  | 0
| Subtotaal | *: fictief aantal | *: fictieve tijdsduur (uren) |  |  | *: inclusief reiskosten | 0
Gewogen inschrijfprijs
| Vervangingsonderhoud | [5 empty] | 0
| Prijzen onderdelen | [5 empty] | 0
| Preventief onderhoud | [5 empty] | 0
| Correctief onderhoud | [5 empty] | 0
| Integraal gewogen inschrijfprijs | [5 empty] | 0