## Blad1
PROGRAMMA VAN EISEN
Behorende bij de Europese openbare aanbesteding "Waakvlamovereenkomst mobiele slibontwateringsinstallatie WSHD 2021 - 2024".
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor het resultaat van de dienstverlening of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in de voorliggende bijlage.
Wanneer gedurende de contractduur blijkt dat een of meer van de onderstaande eisen niet (meer) behaald kunnen worden en dit te wijten valt aan de Opdrachtnemer, herstelt de Opdrachtnemer de situatie zodanig dat alsnog (weer) aan de eis(en) wordt voldaan. De hieraan direct of indirect te relateren kosten zijn volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.
Legenda: Opdrachtnemer = ON; Opdrachtgever = OG
No. | Algemene en Veiligheidseisen
AVE-1 | Bij aanvang van de werkzaamheden meldt de ON zich bij de OG op locatie.
AVE-2 | De werkzaamheden op de locaties van OG gebeuren altijd onder begeleiding van en op afroep/afspraak met de OG.
AVE-3 | ON moet OG terstond op de hoogte stellen van alle (bijna) ongevallen en/of incidenten op het werkterrein. Deze bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, (bijna) ongevallen en/of incidenten van fysieke, milieutechnische en materiele aard.
AVE-4 | OG en ON zullen, alvorens te starten met de werkzaamheden, een veiligheidsoverleg en vervolgens een veiligheidsronde houden en indien van toepassing schrijft OG werkvergunning uit voor het veilig betreden van en werken op de locatie. Indien de locatie is vrijgegeven zal OG de installatie veilig stellen, zodat vervolgens door ON gestart kan worden met de werkzaamheden.
AVE-5 | Alle operators van de ON beschikken over het diploma Basisveiligheid (VCA of gelijkwaardig) bij het betreden van het terrein van OG;
AVE-6 | Alle uitvoerders, technische dienst en leidinggevenden van ON beschikken over het diploma Veiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL of gelijkwaardig) bij het betreden van het terrein van OG;
AVE-7 | ON dient minimaal 10 werkdagen na aanvang van de overeenkomst éénmalig een Taak Risico Analyse (TRA) en een VGM-plan ter goedkeuring aan te leveren via: Beoordelen.tra.vng@wshd.nl. De verantwoordelijkheid voor het indienen, goedkeuring en wijzigen berust bij de ON;
AVE-8 | In verband met geldende corona dient de ON zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Tot nadere berichtgeving is het dragen van mondkapjes verplicht op alle terreinen en in alle gebouwen van OG;
AVE-9 | Medewerkers van ON zijn verplicht om PBM's te dragen op het moment dat het terrein van OG betreden gaat worden. Standaard PBM’s (helm, bril, veiligheidsschoenen, standaard werkhandschoenen, brand- en zuurwerende overall en veiligheidskleding). Het niet dragen van PBM's zal tot gevolg hebben dat de betreffende medewerker ontzegging krijgt tot het terrein van OG. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van ON.
AVE-10 | Veiligheid is een absolute prioriteit op de terrein van de OG. ON creërt niet alleen veilige werkomstandigheden voor hun eigen medewerkers, maar ook voor medewerkers van externe firma’s en bezoekers als deze zich bevinden binnen de werkgrenzen van ON. Een systematische aanpak met duidelijke procedures en controle op de naleving ervan, speelt hierin een belangrijke rol. ON dient dan ook aantoonbaar aandacht aan preventie, communicatie en opleiding te besteden van haar/zijn medewerkers.
AVE-11 | ON neemt de huisregels, richtlijnen en voorschriften geldend op de RWZI’s van OG in acht (zie bijlage XX) en volgt de aanwijzingen van OG aldaar op.
No. | Dienstverleningseisen
DVE-1 | ON houdt een mobiele ontwateringsinstallatie gedurende 365 dagen per jaar op een voor haar beschikbare lokatie in geval van calamiteit stand-by voor OG.
DVE-2 | ON heeft de beschikking over een calamiteitenorganisatie welke 24/7 via (mobiele) telefoon bereikbaar is. ON zorgt voor een back-up indien het eerste telefoonnummer niet bereikbaar is.
DVE-3 | In geval van een calamiteit garandeert ON om binnen 24 uur volledig operationeel te zijn met een vervangende mobiele slibontwateringsinstallatie op de locatie SVB Sluisjesdijk. Op de overige locaties dient ON binnen 48 uur volledig operationeel te zijn met een vervangende slibontwateringsinstallatie Zie bijlage ... voor de juiste adreslokaties.
DVE-4 | ON zal de meest geschikte configuratie (slibontwateringsinstallatie) voor de gewenste uitvoeringsperiode beschikbaar stellen.
DVE-5 | ON beschikt over voldoende capaciteit, bekwaamheid en ervaring om de gevraagde dienstverlening uit te voeren.
DVE-6 | De mobiele slibontwateringsinstallatie dient (elektro)technisch in orde te zijn en te voldoen aan de gestelde eisen en geldende richtlijnen.
DVE-7 | De ON, dient (in overleg met de contactpersoon van OG) de installatie op te bouwen en aan te sluiten op de vooraf aangegeven opstelruimte. Als bijlage …. zijn de opstelplaatsen per lokatie toegevoegd.
DVE-8 | Nadat de machine door ON is opgesteld en aangesloten, dient ON met de installatie proef te draaien (de optimale instellingen m.b.t. conditionering en machine-configuratie e.d. zullen moeten worden vastgesteld). OG geeft hierna toestemming voor operationele inzet. ON legt dit moment vast in het logboek.
DVE-9 | Aansluitend op de ontwateringswerkzaamheden, dient door ON de mobiele installatie te worden gereinigd c.q. gespoeld op de locatie van OG;
DVE-10 | Het overgebleven residu zal achterblijven op de locatie. ON dient zorg te dragen voor het schoon achterlaten van de opstelplaats;
DVE-11 | Zodra alle geregistreerde data in het logboek is vermeld, wordt er door OG een evaluatiegesprek ingepland. ON draagt zorg voor de verslaglegging hiervan en OG krijgt van de verslag een exemplaar toegezonden.
DVE-12 | ON heeft de beschikking over een eigen intern laboratorium. Indien ON niet de beschikking heeft over een eigen laboratorium zorgt ON ervoor dat deze dienstverlening beschikbaar wordt gesteld; ON monitort het productieproces en bekijkt de mogelijkheiden tot optimalisatie (denk hierbij aan bijvoorbeeld inzet van een ander type polymeer, als dat nodig mocht dat nodig zijn);
DVE-13 | In overleg met OG wordt door de ON een planning opgesteld waar, wanneer en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
DVE-14 | De reguliere werktijden op de locaties van OG zijn maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 16:00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. ON kan hiervan afwijken indien dit vooraf is overlegd en hiervoor door OG toestemming is verleend.
DVE-15 | De werkzaamheden worden na afloop gereed gemeld door ON en door de OG gecontroleerd. De werkzaamheden dienen naar tevredenheid van de OG te zijn uitgevoerd. ON dient een proces-verbaal van oplevering te laten ondertekenen door de verantwoordelijk medewerker van OG op locatie. Dit proces-verbaal dient met de laatste factuur te worden meegezonden.
DVE-16 | ON dient zelf zorg te dragen voor alle benodigd, gekeurd materieel die voor de werkzaamheden noodzakelijk zijn
DVE-17 | Schade aan eigendommen van OG of particuliere eigendommen dient te worden voorkomen. Als deze zich ondanks alle inspanning toch voordoet, dient de ON deze schade adequaat en kosteloos (voor zowel OG als de eigenaar van het beschadigde eigendom) te herstellen.
DVE-18 | ON zal, indien van toepassing, zorgdragen dat stankoverlast ivm werken met open containerbakken voorkomen wordt. Indien OG hierom verzoekt zal ON hiervoor een nadere offerte opstellen.
DVE-19 | Rapportages dienen door ON digitaal ingediend te worden als bewerkbaar of doorzoekbaar bestand, voor zover niet nadrukkelijk eveneens om een papieren versie wordt verzocht.
No. | Registratie gegevens eisen
RGE-1 | De operator van de ON vult gedurende de operationele looptijd dagelijks het logboek in. Hierin wordt minimaal bijgehouden: - Polymeerverbruik - Debiet I flow - Gewerkte uren en gedraaide uren van de machine - Eventuele stilstanduren (hier wordt de reden vermeld) - Eventuele operationele bijzonderheden - ingaand en uitgaand ontwaterd slib
RGE-2 | ON draagt zorg voor het dagelijks aftekenen van het logboek door OG. Eventuele op- of aanmerkingen van OG dienen de daaropvolgende dag(en) strikt te worden opgevolgd.
RGE-3 | Productiedagen waarop de logboeken niet zijn afgetekend, kunnen niet achteraf worden gereclameerd door ON. Het logboek dient na oplevering digitaal aan de contractmanager OG te worden toegezonden.
No. | Slib- en Transsport eisen
STE-1 | Het slib wordt vanuit de aangegeven locatie verpompt naar de mobiele ontwateringsinstallatie, waar het vervolgens (na toevoeging polymeer) ontwaterd wordt tot een steekvaste slibkoek;
STE-2 | Het centraat dient te worden verpompt naar het op tekening aangegeven lozingspunt;
STE-3 | De slibkoek dient door ON in de beschikbaar gestelde containers te worden gedeponeerd zonder dat het mobiele ontwateringsproces stilgelegd behoeft te worden.
STE-4 | De slibkoek wordt verwerkt bij een erkend verwerkingsbedrijf, via OG;
STE-5 | OG blijft als ontdoener van slibkoek eigenaar van de slibkoek tot acceptatie van de slibkoek door verwerker (geladen op locatie)
STE-6 | OG draagt zorg voor de logistiek omtrent de afvoer van de slibkoek;
STE-7 | Er zal worden gewerkt met vloeistofdichte containers/trailers;
STE-8 | De operator van ON draagt zorg voor het zo efficiënt mogelijk beladen van de containers/trailers;
STE-9 | Eventuele wachttijden door toedoen van transporteur, kun in overleg met OG worden doorberekend.
No. | Installatie eisen
INE-1 | ON zorgt voor mobilisatie, installatie en demobilisatie van de mobiele slibontwateringsinstallatie;
INE-2 | ON zorgt voor het op- en afbouwen van de installatie op locatie.
INE-3 | Onder een mobiele slibontwateringinstallatie beschikbaar gesteld door ON verstaat OG, maar niet beperkt tot: - Mobiele ontwateringsinstallatie; - Generator; - Automatische polymeer aanmaak- en doseerinrichting; - Optioneel: extra doseerinrichting voor chemische producten; - (Telescopische) afvoerband voor de slibkoek. - Slibpomp; - Leidingwerk, slangen en elektrakabels; - Effluent I filtraatpomp.
INE-4 | De ON zorgt voor het beschikbaar stellen van: - Polymeer (emulsie en/of poeder) en (indien nodig) - Ijzerchloride (indien nodig) - Diesel t.b.v. generator.
No. | Contractuele eisen
COE-1 | ON dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst voortgangsrapportages met betrekking tot de voortgang van de in opdracht gegeven werkzaamheden aan te bieden bij de contractmanager OG (2x per jaar).
COE-2 | Ingediende voortgangsrapportages hebben betrekking op de voorafgaande maanden.
COE-3 | ON kan geen rechten ontlenen of kosten in rekening brengen voor opgestelde en ingebrachte onderhoudsadviezen, technische adviezen of andersoortige adviezen.
No. | Personele eisen
POE-1 | De ON zal slechts aantoonbaar ter zake vakbekwame personeelsleden de dienstverlening laten uitvoeren. De voor de dienstverlening in te zetten medewerkers van ON dienen in ieder geval over de volgende certificering / vakdiploma’s te beschikken: - VCA - certificaat (Basisveiligheid 1) (of gelijkwaardig) Op verzoek van OG dient het, bij de uitvoering van de gevraagde dienstverlening, in te zetten personeel de gevraagde certificaten te kunnen tonen aan OG en wel binnen twee werkdagen na het verzoek. Indien niet aan dit verzoek kan worden voldaan, mogen desbetreffende medewerkers niet meer worden ingezet bij de uitvoering van de gevraagde dienstverlening voor OG tot het moment dat wel aan dit verzoek kan worden voldaan.
POE-2 | Bij werkzaamheden op locatie is er altijd een medewerker van ON aanwezig die de Nederlandse taal vloeiend beheerst in woord en geschrift. OG kan bij nadere opdracht eisen dat (in het kader van de veiligheid) elke op locatie in te zetten medewerker de Nederlandse taal in woord beheerst.
POE-3 | Indien elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de installatie van OG, dan is de uitvoerende medewerker van ON in het bezit een NEN-3140 certificaat en/of tenminste een aanwijzing Vakbekwaam Persoon. Deze werkzaamheden dienen altijd te worden afgestemd met de installatieverantwoordelijke van OG.
POE-4 | Medewerkers van ON dienen omstanders en medewerkers van OG op de diverse locaties beleefd te woord staan, zich correct en integer te gedragen.
POE-5 | Medewerkers van ON dienen zich op eerste verzoek te kunnen identificeren.
POE-6 | OG kan eisen dat één of meerdere personeelsleden van de ON worden vervangen bij het niet nakomen van het gestelde in deze Uitnodiging tot inschrijving.
POE-7 | Medewerkers van ON dienen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door middel van een mobiele telefoon voor de OG bereikbaar te zijn. Het telefoonnummer dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden doorgegeven aan de door OG aangewezen contactpersoon.
POE-8 | Het dragen van ATEX kleding is op de locatie Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk verplicht.
POE-9 | De ON dient te zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde personen worden ingezet bij de dienstverlening.
No. | Facturatie eisen
FAE-1 | ON dient één maal per maand een per locatie een factuur in te dienen van alle uitgevoerde en gereed gemelde preventief en correctief onderhoudswerkzaamheden. Totaalbedrag van de maandfactuur dient in de bijlage nader gespecificeerd te zijn in uren, materiaal en materieel kosten.
FAE-2 | ON is verplicht het door OG aan te leveren 'inkoopordernummer en werkordernummer' op ALLE facturen te vermelden.
FAE-3 | De ON is verplicht om een getekend proces verbaal van oplevering mee te sturen met de laatste factuur.
No. | Accountmanagement eisen
AME-1 | De ON zal een vast contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen die belast wordt met het contact en overleg met de contactpersonen van OG.
Toelichting
Het programma van eisen heeft een knock-out karakter.
Inschrijver conformeert zich aan het Programma van eisen door rechtsgeldige ondertekening hiervan.
Inschrijver voegt het rechtsgeldige ondertekende Programma van eisen toe als bijlage ….. bij zijn inschrijving.
Tijdens de maatregelen omtrent Corona kan door ON geen gebruik worden gemaakt van de gebouwen van de OG. Tevens dient ON te zorgen voor eigen toilet en schaftruimte.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Aldus naar waarheid en conform aanbestedingsdocumenten ingevuld.
Naam ondertekenaar:
Functie:
Handtekening