## Vragen_en_antwoorden_299974_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Proces | VCA**/ISO9002 | Het niet hebben van de gevraagde kwaliteitsnormeringen ISO 9002 en/of VCA** is dit reden tot uitsluiting aanbesteding? of puntenaftrek? | Inschrijvers die niet kunnen voldoen aan de eisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kunnen niet meedingen naar de opdracht en worden uitgesloten van de aanbesteding.
2 | Contract | VCA* KOMO | Mag de inschrijver voldoen aan alleen de kwaliteitsnormen VCA* en de BRL KOMO procescertificaat? | Inschrijvers dienen te voldoen aan de eisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.
3 | Uitvoering | Vogelwerendheid | Moeten de vogelwerende materialen dakrand vernieuwd worden? | Nee
4 | Uitvoering | Diverse materialen verwijderd door derden? | Het de-monteren van zonnepanelen, installaties, bliksem beveiliging e.d. gebeurd door derden? | Ja, dat gebeurt door derden. Met uitzondering van de zonnepanelen op 2 kleine stations (Helden en Maasbree): deze moeten door de opdrachtnemer worden gedemonteerd.
5 | Proces | Vragen n.a.v. Nota van Inlichtingen 1 | Is het nog mogelijk om na aanleiding van Nota van Inlichtingen 1 extra vragen te stellen mocht dit nodig zijn? | Ja, dan dienen deze extra vragen uiterlijk 9 maart 2021 (12:00 uur) te zijn gesteld.
6 | Inhoud | Dakinspecties | In de dakinspecties worden hoeveelheden genoemd. Kunnen wij deze hoeveelheden aanhouden? Zo ja... zijn de praktische afwijkingen (meer of minder) verrekenbaar? | Ja, deze zijn verrekenbaar, vanaf een verschil van + 10% van de vermelde hoeveelheden.
7 | Inhoud | RWZI Roermond - dak 9 | Op deze locatie gelden specifieke veiligheidseisen. Kunt u aangeven met welke extra eisen wij te maken kunnen krijgen. (H2S etc.) | Deze eisen hebben betrekking op de ATEX locaties (zie bijlage).
8 | Inhoud | Preferred Supplier Bliksemafleiding (BAI) | Graag ontvangen wij de NAW-gegevens en contactpersoon voor het de- en hermonteren van de bliksemafleidingsinstallatie. | Deze gegevens van derden worden verstrekt na gunning.
9 | Inhoud | Preferred Supplier koelingen/Airco's | Graag ontvangen wij de NAW gegevens en contactpersoon voor het afkoppelen van Airco-units/koelingen. | Deze gegevens van derden worden verstrekt na gunning.
10 | Inhoud | RWZI Roermond - dakinspectie dak 9 | Het type en dikte van de bestaande isolatie is NIET opgegeven. Wat dienen wij aan te houden voor de prijsvorming? | U dient uit te gaan van een isolatiedikte van 60 mm.
11 | Uitvoering | TO, Pagina 11 | Dienen de veiligheidsvoorzieningen gedemonteerd, hermonteerd en gekeurd te worden door de partij die ze ook heeft gemonteerd? | Voor deze werkzaamheden wel.
12 | Uitvoering | TO, Pagina 11 | Dienen de veiligheidsvoorzieningen gedemonteerd, hermonteerd en gekeurd te worden door een gecertificeerde applicatuur van het toegepaste systeem? | Ja.
13 | Uitvoering | TO, Pagina 9 | Kunt u nader toelichten wat wordt bedoeld met bevestiging van afdekkappen aan de gevelzijde met verspringende zettingen? | Als er afdekkappen worden geplaatst, dienen deze met de eventueel verspringende gevel mee te lopen. Of in overleg met de werkvoorbereider van WBL anders te bepalen.
14 | Uitvoering | TO, pagina 7 | De zonnepanelen staan op een frame, op dit frame liggen momenteel tegels voor ballast. Klopt het dat er beneden het frame nog een extra tegelplateau aangebracht moet worden? | Nee, dat is niet het geval.
15 | Uitvoering | BD, Pagina 36, paragraaf 1.2.17 | De huidige daken worden gerenoveerd met producten met een BEWEZEN (ipv verwachte) levensduur van 35+ jaar. Dient dit ook als uitgangspunt van de overige te renoveren daken? | Ja.
16 | Inhoud | BD, Pagina 28, paragraaf 5.2 | Fout verwijzingsbron niet gevonden. | De passage in paragraaf 5.2 "Dit onderdeel betreft de renovatie van de daken voor de gespecificeerde daknummers op de locaties als genoemd in paragraaf 2.1.4 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. op basis van de dakinspecties (Bijlage A.2.1) inclusief digitaal fotobestand en de technische omschrijving (Bijlage A.2.2)" moet zijn: "Dit onderdeel betreft de renovatie van de daken voor de gespecificeerde daknummers op de locaties als genoemd in paragraaf 2.1.4 Locaties ten behoeve van de Aanbesteding op basis van de dakinspecties (Bijlage A.2.1) inclusief digitaal fotobestand en de technische omschrijving (Bijlage A.2.2)"
17 | Proces | BD, Pagina 27, paragraaf 5.1 | Kunt u bevestigen dan de beoordelingsverhouding Prijs / Kwaliteit, 50/50 is? In de aanbestedingsdocumenten staan tegenstrijdigheden | Ja, correct de verhouding prijs / kwaliteit = 50 / 50
18 |  | locatie Roermond | graag ontvangen wij meer foto's van gistingssilo. | Deze zijn bijgevoegd.
19 |  | locatie Roermond | graag ontvangen wij een tekening. | Deze is bijgevoegd.
20 |  | locatie Roermond | Graag ontvangen wij en schets van de gewenste aansluiting van de dakrand. | Deze is bijgevoegd.
21 |  | locatie Roermond | Wij gaan er van uit dat de afsluiters op de silo aangewerkt worden met een vloeibare dakbedekking. | Dat is mogelijk; WBL gaat uit van gebruik van onverzadigd polysterhars met polyestervlies inlage (Triflex o.g).
22 |  |  | Is er een aanwijzing van de leverancier van de zonnepanelen hoe deze tijdelijk te lichten zijn, betreffende Helden en Maasbree waar wij wel de panelen moeten lichten demonteren. | Nee.