## Vragen_en_antwoorden_287970_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Uitvoering | Beschrijvend document en bijlage A2 (schilder- en conserveringssystemen). | Dient de inschrijving gebaseerd te zijn op de conserveringsspecificaties van Hempel voor de staalconservering respectievelijk op het verftechnisch advies van Trimetal voor het bedrijfsgebouw? Er worden geen andere verf- en conserveringssystemen of -fabricaten toegestaan? | Ja, voor de prijsvorming dienen inschrijvers uit te gaan van de specificaties van Hempel en Trimetal. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan - in overleg en met instemming van WBL - eventueel gebruik worden gemaakt van materialen die minimaal gelijkwaardig hieraan zijn.
2 | Uitvoering | Bijlage A2 (schilder- en conserveringssystemen). | Voor de lavafilters wordt in de conserveringsspecificaties van Hempel een stripe coat als eerste verflaag genoemd. Wordt hier geen full coat bedoeld als primer voor hechting op de volledige kunststof oppervlakken? | De stripe coat is bedoeld als eerste laag: alleen voor het bijwerken van de kale plekken. Hierna volgen 2 nieuwe lagen, conform bestek.
3 | Uitvoering | Bijlage A2 (schilder- en conserveringssystemen). | In de conserveringsspecificaties van Hempel wordt voor de staalconstructies water wassen als methodiek voor de ondergrondvoorbehandeling genoemd. Wordt ervan uitgegaan dat deze methodiek volstaat voor het verkrijgen van een geschikte ondergrond? Of is een verdere ondergrondvoorbehandeling (ontroesten en opruwen) met gebruikmaking van powertools (mechanische naaldbikhamers en schuurmachines) tot reinheidsgraad ST 2-3 van toepassing? | Ja, daar wordt van uit gegaan. Voor een verdere ondergrondvoorbehandeling is een reinheidsgraad ST 3 van toepassing.
4 | Uitvoering | Bijlage A2 (schilder- en conserveringssystemen). | Als de epoxy- en polyurethaan verfproducten door spuitapplicatie worden aangebracht is het voorstelbaar dat de spuitnevel (verfproduct en oplosmiddelen) het waterzuiveringsproces negatief kan beïnvloeden of verstoren. Is het juiste dat mede hierdoor in de conserveringsspecificaties van Hempel expliciet brush (kwast) en verfroller als applicatiemethodieken zijn genoemd? | Ja, dat is correct.
5 | Uitvoering | Bijlage A2 (schilder- en conserveringssystemen). | In het verftechnisch advies van Trimetal voor het bedrijfsgebouw worden voor de sandwichpanelen twee systemen genoemd. Welk systeem kan als uitgangspunt voor de inschrijving worden beschouwd? | U dient uit te gaan van het alternatief verfsysteem sandwich panelen (rolkwast).
6 | Uitvoering | Beschrijvend document. | Voor uitvoering van de schilder- en conserveringswerkzaamheden zullen diverse (hulp)middelen nodig zijn zoals hoogwerkers, steigers, compressoren, pontons (voor bassins), vonkvrij equipement, materiaalcontainers, personeelsaccommodaties, valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dienen deze (hulp)middelen te zijn inbegrepen in de inschrijving? | Ja, dat is ook vermeld in het inschrijfformulier.
7 | Uitvoering | Beschrijvend document. | Voor het bereikbaar maken van de onderliggende staaloppervlakken en oplegvlakken dienen de roostervloeren te worden uitgenomen, onder andere bij het looppad op het dak van de gashouder (RWZI Limmel) evenals bij de ruimerbruggen van de twee aeratietanks (RWZI Boscherveld). Dient het lossen, uitnemen en herplaatsen van de roostervloeren te zijn inbegrepen in de inschrijving? | Ja, dat is correct.
8 | Inhoud | Beschrijvend document. | Kan de presentatie met betrekking tot het "subgunningscriterium kwaliteit" (paragraaf 5.3.1 tot en met 5.3.6) met vermelding van de inschrijvernaam plaatsvinden of wordt een geanonimiseerde presentatie gevraagd? | Er wordt geen geanonimiseerde beantwoording gevraagd.
9 | Inhoud | Beschrijvend document. | Voor het aanbieden (uploaden) van de algemene verklaring (bijlage 2) evenals voor de bewijsmiddelen technische geschiktheid, referentieprojecten - kerncompetenties (bijlage 5) zijn formatdocumenten opgenomen in het beschrijvend document. Kan de aanbestedende dienst deze formatdocumenten als Word document of ander invuldocument aan de inschrijvers beschikbaar stellen? Of kunnen deze documenten volgens eigen gelijkluidend ontwerp door de inschrijvers worden gepresenteerd? | De invuldocumenten zijn als word-bestand bijgevoegd.
10 | Uitvoering | Technisch advies Trimetal | In het technisch advies van Trimetal worden 2 systemen voor de sandwich panelen benoemd waarvan er 1 een spuitapplicatie is. Gezien de aard van de locatie mag hier gespoten worden ? | Zie vraag 5.
11 | Uitvoering | technische advies | Kunnen jullie aangeven tot welke hoogte jullie het waterniveau kunnen laten zakken voor het behandelen van de ruimerbrug, i.v.m. een eventuele steiger op een Peton ? | Het waterniveau kan maximaal 0,50 meter verlaagd worden.
12 | Uitvoering | Technische advies Hempel | In het technisch advies van Hempel wordt gesproken over waterstralen. Kunnen jullie aangeven of er chroom 6 aanwezig is in de coating van de te behandelen onderdelen ? zo ja, moeten wij met de prijsvorming dan rekening houden met het maken van een containment zoals voorgeschreven in het Chroom 6 protocol ? | U dient bij de prijsvorming ervan uit te gaan dat er geen chroom 6 aanwezig is.
13 | Inhoud | Bouwkundige tekeningen | Tijdens de rondgang is gesproken over het opsturen van diverse tekeningen, zou u deze kunnen toevoegen bij de bijlage ? | Deze zijn bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd.
14 | Proces | Vragen stellen | Is het mogelijk om na het verkrijgen van de 1e nota nog vragen te stellen ? | Ja, dat is mogelijk. Deze vragen dient u uiterlijk 1 december a.s. om 12:00 te stellen. Uitsluitend vragen die betrekking hebben op de 1ste nota van inlichtingen zullen worden beantwoord. Deze - eventuele - 2de nota van inlichtingen zal 4 december a.s. worden gepubliceerd.
15 |  | WBL - Limmel: Gashouder | 1. Atex zone, is deze ook van kracht tijdens de uitvoering? 2. Worden kabels en dergelijke door WBL ontkoppeld? 3. Worden de zonnepanelen verwijderd i.v.m. de bereikbaarheid gashouder? i.v.m. plaatsen steiger of hoogwerker. | 1. Ja 2. Nee 3. Nee
16 |  | WBL - Limmel: Lavafilter | 1. Worden bouwkundige voorzieningen aangepast, alvorens men gaat schilderen? Denk bijvoorbeeld aan waterafvoer. | Nee
17 |  | WBL - Limmel: Bedrijfsgebouw | 1. In het advies worden 2 verfsystemen benoemd voor de wanden door de verfleverancier, heeft de opdrachtgever een voorkeur voor één van de beide systemen? 2. Hoge druk reinigen van de ondergrond, wat wordt er verlangd voor het opvangen van het water? | 1. Zie vraag 5. 2. Er wordt verder geen opvang verlangd.
18 |  | WBL - Bosscherveld Aeratietank (ruimerbrug): | 1. Moeten er speciale PBM`s gedragen worden boven het stilstaande water i.v.m. gassen? 2. Moeten er speciale voorzieningen getroffen worden tijdens het hoge druk water reinigen, om water en vervuiling op te vangen? 3. Worden de vlonders waarover gesproken tijdens de aanwijzing, door de opdrachtgever verzorgd? | 1. Ja. 2. Nee 3. Nee
19 |  |  | Is er een onderzoek gedaan naar de huidige coating i.v.m. zware metalen zoals lood en chroom 6? Zoja, wat is hier de uitslag van? en zo nee, wordt dit nog gedaan door de opdrachtgever? | Ja, de uitslag is negatief (er is geen lood en chroom 6 aangetroffen).
20 |  |  | Moeten wij er voor onze aanbieding vanuit gaat dat de huidige aangebrachte verfsystemen chroom 6 bevatten? En dus bijgevolg de nodige extra beheersmaatregelen tbv chrrom 6 opnemen in onze prijsopgave? | Nee.
21 |  |  | Kunt u aangeven welke de huidige verfsystemen zijn welke op de diverse objecten, waarop nu in de aanbesteding prijs voor dient te worden opgemaakt, werd aangebracht? | Dat is bekend, maar is o.i. niet relevant.
22 |  |  | is het mogelijk om de documenten, als bijvoorbeeld geschiktheidseisen enz. , welke bij aanbesteding ingediend moeten worden ook in bewerkbare vorm als word of excel ter beschikking te stellen? | Ja, zie bijgevoegd.
23 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 15, Par 3.5.3 | Indien wij meerdere kerncompetenties met een en dezelfde referent bewijzen, is het dan noodzakelijk om vier keer bijlage 5 in te vullen of kunnen we volstaan met minder formulieren navenant het aantal referenten? | Nee, u dient deze allen in te vullen.
24 | Contract | Aanbestedingsleidraad; Pag. 12, par 2.2.2 | Waarom werkt u met een ‘proeftijd’? | Dat is onze werkwijze.
25 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 47 | Voor de goede orde, de kerncompetentie hoeft niet ondertekend te zijn door de referent omdat u bij vragen zelf rechtstreeks contact opneemt. Correct? | De kerncompetentie hoeft niet door de referent te worden ondertekend.
26 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 47 | U geeft aan dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd en geëvalueerd binnen 36 maanden voorafgaand aan het uiterste moment van indienen. In paragraaf 3.5.3 geeft u echter aan 60 maanden. Welke opgave is juist? | 60 maanden.
27 | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad; Pag. 41 | De invulbijlagen ontvangen wij graag in Word format opdat we die kunnen invullen ten behoeve van de inschrijving. Gelieve u deze ter beschikking te stellen? | Deze zijn bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd.
28 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 37 | Zowel de dienstverleningsovereenkomst als de wachtovereenkomst (bijlage C) hebben wij niet bij de gepubliceerde documenten aangetroffen. Gelieve deze bijlage alsnog bij de Nota van Inlichtingen beschikbaar te stellen? | De dienstverleningsovereenkomst is bij de nota van inlichtingen bijgevoegd; er wordt geen separate wachtkamerovereenkomst opgesteld.
29 | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad; Pag. 29, Par 5.3 | U stelt 6 pagina’s A4 beschikbaar voor 6 uitgebreide vragen rondom kwaliteit. Ons inziens is dat niet haalbaar. Gelieve u het aantal A4’s uit te breiden naar 12 opdat wij per vraag 2 A4 gemiddeld ter beschikking hebben? | Nee, 6 pagina's blijft ongewijzigd.
30 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 28, Par 5.3 | U geeft hier uw beoordelingskader weer. Op pagina 25 beschrijft u: “De kwalitatieve onderdelen van de gunningscriteria zullen “absoluut” beoordeeld worden.”, maar in uw beoordelingskader geeft u aan dat Inschrijver voor een ‘zeer goed’ zich positief moet kunnen onderscheiden. Ten opzichte van wie moet de Inschrijver zich positief onderscheiden? | Niet ten opzichte van wie, maar van wat, namelijk: de verwachtingen. De zinsnede in het beoordelingskader moet zo gelezen worden dat een inschrijver zich positief onderscheidt door de verwachtingen te overstijgen. Een onderlinge vergelijking van de inschrijvingen is dus niet bepalend voor de beoordeling op de onderdelen binnen het subgunningscriteriun Kwaliteit en daarmee is de beoordelingsmethode absoluut.
31 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 28, Par 5.3 | U geeft hier uw beoordelingskader weer. Op pagina 25 beschrijft u: “De kwalitatieve onderdelen van de gunningscriteria zullen “absoluut” beoordeeld worden.”, maar in uw beoordelingskader geeft u aan dat Inschrijver voor een ‘zeer goed’ zich positief moet kunnen onderscheiden. Op basis van welke objectieve criteria wordt bepaald of een uitwerking zich positief onderscheid? | Dat is nou juist ter beoordeling aan de beoordelingscommissie, met inachtneming van de aanbestedingsstukken en vanzelfsprekend de inhoud van de betreffende inschrijving. Zie verder vraag en antwoord 30.
32 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 28, Par 5.3 | U geeft hier uw beoordelingskader weer. Op basis van welke objectieve criteria wordt bepaald of een uitwerking de verwachtingen overstijgt? | Dat is nou juist ter beoordeling aan de beoordelingscommissie, met inachtneming van de aanbestedingsstukken en vanzelfsprekend de inhoud van de betreffende inschrijving.
33 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 27, Par 5.3 | Er is geen format ter beschikking gesteld; moet het format ergens aan voldoen behoudens de opgave in paragraaf 5.1? | Nee.
34 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 27, Par 5.3 | U geeft aan dat de wensen zijn verdeeld in twee categorieën; welke eisen zien specifiek op de twee locaties en welke dienen wij ‘algemeen’ te beantwoorden? | De wensen beschreven in paragraaf 5.3.1, 5.3.2 en 5.3.3. hebben betrekking op de eerste 2 locaties. De wensen beschreven in paragraaf 5.3.4., 5.3.5. en 5.3.6. dienen betrekking te hebben op de algehele dienstverlening.
35 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 27, Par 5.3 | Onder A spreekt u over ‘de eerste vier locaties’. Wij gaan er vanuit dat u hier de eerste twee locaties bedoelt. Correct? | Dat is correct.
36 | Proces | Aanbestedingsleidraad; Pag. 25, Par 5.1 | Wat is de professionele achtergrond van de leden van de beoordelingscommissie? | De leden zijn betrokken bij het verlenen van opdrachten in het kader van deze aanbesteding.
37 | Proces | Aanbestedingsleidraad; Pag. 25, Par 5.1 | Uit hoeveel personen bestaat de beoordelingscommissie? | Uit 3 personen.
38 | Proces | Aanbestedingsleidraad; Pag. 15, Par 3.5.2 | U geeft hier aan dat er een eis is voor een accountantsverklaring. Het is echter voor de Inschrijver onduidelijk wanneer het bewijs van deze eis overlegd dient te worden. Kunt u dit verhelderen? | Dat kan voorafgaand aan de gunning worden gevraagd.
39 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 15, Par 3.5.2 | U spreekt over een accountantsverklaring. Wij gaan er vanuit dat als gegadigde ressorteert als ‘kleine onderneming’ dat tevens kan worden volstaan met een zogenaamde ‘samenstellingsverklaring’. Correct? | Nee, dat is niet correct omdat dit voor de aanbestedende dienst een andere zeggingskracht heeft dan een accountantsverklaring. Wij achten het proportioneel dat, gezien de omvang van de opdracht, de winnende inschrijver die nog niet over een dergelijke verklaring zou beschikken deze specifiek op laat maken na gunning teneinde aan te tonen dat aan de betreffende geschiktheidseis is voldaan.
40 | Contract | Aanbestedingsleidraad; Pag. 12, Par 2.2.2 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst evalueert ook Opdrachtnemer de verplichtingen die zij aan gaat. Mogelijk dat omstandigheden die buiten de (directe) macht van de opdrachtnemer liggen op langere termijn nopen tot een aanpassing van het bedrijfsbeleid. In dat kader lijkt het ons gepast om de optie tot verlenging wederkerig te maken, desgewenst met opnemen van een passende opzegtermijn. Hoe staat u daar tegenover? | Nee, de optie tot verlenging is niet wederkerig.
41 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 11, par 2.2.1 | Welk bedragen werden er in de afgelopen 3 boekjaren besteed aan de onderhavige dienstverlening? | Zie hervoor paragraaf 2.2.1.
42 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 11, par 2.2.1 | Is er een (meerjaren)planning beschikbaar van welke locaties op welke termijn aan de orde gaan komen voor schilder- en conserveerwerkzaamheden? | Nee
43 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 11, Par 2.1.5 | De leveranciersbeoordeling is niet compleet en duidelijk gedefinieerd. Zo zijn een aantal begrippen voor meerdere uitleg vatbaar (denk aan: kwaliteit, service, proces, etc.). Om deze reden stelt Inschrijver voor na definitieve gunning de leveranciersbeoordeling concreet met u af te stemmen, waarbij de leveranciersbeoordeling verder wordt uitgewerkt. Hoe staat u hier tegenover? | Ja, dat is mogelijk.
44 | Proces | Aanbestedingsleidraad; Pag. 8, par 1.3 | U voorziet slechts in 1 vragenronde. Mogelijk dat de NvI nieuwe informatie bevat waarover wij aanvullende vragen hebben. Hoe staat u er tegenover om een (korte) tweede vragenronde in te lassen opdat wij kunnen reflecteren op NvI 1 en eventuele vragen voor de sluitingstermijn zijn beantwoord? | Zie vraag 14.
45 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 8, par 1.3 | Mocht een tweede datum voor een schouwing niet passend zijn, gelieve ons te voorzien van een verslag van de schouwing met foto’s van de meeste essentiële elementen die wij moeten schilderen c.q. conserveren? | Er is geen verslag van de schouw.
46 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 8, par 1.3 | Omwille van een onvolkomenheid waren wij helaas niet in staat om de schouwing op 20/11 bij te wonen. In hoeverre is er een tweede datum beschikbaar waarop wij alsnog de gebouwen en installaties kort kunnen bekijken omwille van een goede aanbieding voor het WBL? | Er zal geen 2de schouw plaatsvinden.
47 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad; Pag. 7, par 1.1 | Wat bedoelt u met ‘De Aanbestedende dienst heeft niet eerder aankondigingen geplaatst met betrekking tot deze Opdracht’? | Daarmee wordt bedoeld dat de aanbestedende dienst (WBL) niet eerder aankondigingen heeft geplaatst met betrekking tot deze opdracht.
48 | Inhoud | Vraag 46 | De beoordeling moet voldoen aan het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Iedere inschrijver moet een zelfde kans hebben op de opdracht. Uit de vragen, die gesteld zijn tijdens de 1ste NvI, komt naar voren dat daar tijdens de schouw gesproken is over allerlei zaken, o.a. toepassing van vlonders (vraag 18). Door het niet verstrekken van een verslag van de schouw is het voor Inschrijver onduidelijk of er informatie is vergeven die gunstig kan zijn voor het schrijven van een beter kwalitatief onderdeel. Dat werkt willekeur en favoritisme in de hand. Wij verzoeken u daarom nogmaals om een verslag ter beschikking te stellen? | Er is geen verslag van de schouw.
49 | Inhoud | Vraag 45 | Indien een verslag niet beschikbaar is vernemen wij graag uw opgave van de besproken onderwerpen opdat alle gegadigden over gelijke informatie beschikken. Graag uw opgave? | Er zijn geen onderwerpen besproken tijdens de schouw. Er heeft een rondleiding plaatsgevonden op de locaties en daarbij is ook vermeld dat eventuele vragen dienen te worden gesteld in het kader van de nota van inlichtingen.
50 | Inhoud | Vraag 39 | U geeft aan dat u het proportioneel vindt om een accountantsverklaring te vragen. Inschrijver is echter van mening dat deze eis een significante en onnodige lastenverzwaring betekent nog los van het feit dat hetgeen u vraagt niet realistisch is c.q. haalbaar is. Ter onderbouwing van onze vraag verwijzen wij u naar voorschrift 3.5E (zie onderstaan) van de Gids Proportionaliteit bij de Aanbestedingswet 2012. Voorschrift 3.5E: 1. De aanbestedende dienst verlangt van een inschrijver niet eerder dan na mededeling van de gunningsbeslissing een goedkeurende accountantsverklaring betreffende de jaarrekening. Voor niet jaarrekeningsplichtige ondernemingen volstaat een beoordelings- of samenstellingsverklaring. Het verlangen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, aan een volgens boek 2 Burgerlijk Wetboek niet jaarrekeningsplichtige onderneming zorgt voor administratieve belasting en is daarmee in het beginsel disproportioneel. Voor deze niet jaarrekeningsplichtige ondernemingen wordt hier gewezen op de ‘samenstellingsverklaring’. Deze ondernemingen zullen niet over een goedkeurende verklaring van een accountant beschikken en daarover ook niet kunnen beschikken omdat in dat geval de volledige controle over de afgelopen boekjaren moet worden overgedaan. Dat is niet realistisch. Inschrijver verzoekt u met bovenstaande motivering nogmaals om akkoord te gaan met een samenstellingsverklaring. Hoe staat u daar tegenover? | Gedeeltelijk akkoord. In beginsel volstaat voor een niet-jaarrekeningsplichtige onderneming een samenstellingsverklaring, tenzij de inhoud hiervan gerede twijfel oproept bij WBL, in welk geval in tweede instantie om nadere bewijsmiddelen kunnen worden verzocht, waaronder een accountantsverklaring.
51 | Inhoud | Vraag 32 | Uit het transparantiebeginsel vloeit voort dat alle eisen, gunningscriteria en voorwaarden in aankondiging of bestek duidelijk, precies en ondubbelzinnig moeten worden geformuleerd. Het beeld dat u schetst, dat de beoordelingscommissie de objectieve criteria bepaalt na indiening of in ieder geval zonder deze vooraf inzichtelijk te maken, is in strijd met het transparantiebeginsel en kan op gespannen voet staan met het gelijkheidsbeginsel. Wij verzoeken u daarom nogmaals om kenbaar te maken op basis van welke objectieve criteria bepaald wordt of een uitwerking de verwachtingen overstijgt? | De criteria die gegeven zijn in de aanbestedingsstukken, inclusief nota’s van inlicthingen. Wij delen de zienswijze van vragensteller dat de overigens niet ongebruikelijke beoordelingskaders en -methode in strijd zouden zijn met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel niet. Beoordeling zal plaatsvinden conform het bepaalde in de aanbestedingsstukken, inclusief nota’s van inlichtingen. Het resultaat hiervan zal vanzelfsprekend afdoende worden gemotiveerd. Zie o.a. ook vraag en antwoord 52.
52 | Inhoud | Vraag 31 | U schrijft hier dat de inschrijver zich positief moet kunnen onderscheiden ten opzichte van de verwachtingen. U laat in de deze en in overige beantwoording ongewis wat de verwachtingen zijn. Artikel 2.115 van de Aanbestedingswet verplicht u opgave te doen van de nadere criteria die u gaat gebruiken om de inschrijving met de beste prijskwaliteitsverhouding te kiezen. U beantwoording dat u dit “ter beoordeling aan de beoordelingscommissie” laat, geeft geen concrete betekenis weer, terwijl het juist wel de bedoeling is dat de nadere gunningscriteria concreet beschreven moeten worden. Wij verlangen dat u de Aanbestedingswet op dit punt in acht neemt en reeds opgave doet wat objectieve criteria zijn op het gebied van een positieve onderscheiding? | WBL neemt de Aanbestedingswet 2012 in acht en neemt afstand van de suggestie dat dit niet zo is. Wij hebben kennis genomen van uw verlangen; onze zienswijze verandert daardoor echter niet. In paragraaf 5.3.1 t/m 5.3.6. van de leidraad wordt per subgunningscriterium aangegeven welke vragen en wensen Aanbestedende dienst heeft. Zoals aangegeven in het beoordelingskader, wordt tijdens de beoordeling o.a. gelet op de duidelijkheid en compleetheid van de beantwoording, of de commissie eventuele verbeterpunten ziet en tot welk resultaat de invulling van de vraag in de ogen van de commissie zal leiden. Zie ook vraag en antwoord 51. Op uw vraag welke verwachtingen de commissie concreet heeft, wenst Aanbestedende dienst geen antwoord te geven. Door onze verwachtingen te beschrijven, zouden we richting geven aan Inschrijvers en juist dat willen we voorkomen. We wensen juist de professionaliteit, creativiteit, de werkwijze, etc. van de Inschrijver te zien in de beantwoording.
53 | Inhoud | Vraag 29 | U geeft hier aan dat het maximaal aantal aan te leveren A4 ongewijzigd blijft. Echter om op gewenst detailniveau te beschrijven is zes (6) pagina’s echt te beperkt. Wij verzoeken u nogmaals om het maximum aantal pagina’s uit te breiden naar 10 a 12 pagina’s opdat wij een compleet en passend beeld van onze methodiek kunnen presenteren. Hoe staat u hier tegenover? | Het aantal pagina's blijft ongewijzigd. Meer pagina’s betekent naar de overtuiging van WBL niet per definitie betere kwaliteit.
54 | Inhoud | Vraag 28 | Wij verwijzen u naar de opgave onder paragraaf 2.2.3 van het beschrijvend document; ‘Met de Inschrijver die als tweede is geëindigd bij onderhavige aanbesteding wordt een wachtkamerovereenkomst aangegaan op basis van het model dat is bijgevoegd als bijlage C.’ Graag uw toelichting? | Zie antwoord vraag 28: er zal geen separate wachtkamerovereenkomst worden opgesteld.