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Behoort bij aanbesteding NEN2767-1+C1:2019 NL – INK2021.155

	Nr.
	Omschrijving
	Ja/Nee ¹

	Inhoudelijke eisen aan de uitvoering van de opdracht

	1. 
	U verklaart kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud en de uitgangspunten, eisen en voorbehouden die zijn opgenomen in dit beschrijvend document, de bijlagen en de nota van inlichtingen.
	

	2. 
	U inspecteert conform de normen:
· NEN2767-1: Conditiemeting gebouwde omgeving – deel 1 Methodiek
· NEN 2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – gebrekenlijst (van toepassing op utiliteitsgebouwen)
· NEN2767-4 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – gebrekenlijst infra (van toepassing op waterstaatkundige kunstwerken. 
	

	3. 
	Delfland is voornemens een inspectie tool in eigenbeheer aan te schaffen. De inspectie en registratie worden in deze oplossing uitgevoerd en geregistreerd.
	

	4. 
	Tot de realisatie van de eigen oplossing registreert u in uw eigen systeem waarbij het mogelijk is om importbestanden aan te leveren zodra onze eigen oplossing gereed is. 
	

	5. 
	Iedere applicatie heeft rapportingtool.
	

	6. 
	De rapportage dient enkel resultaten te tonen, geen adviezen en/of conclusies.
	

	7. 
	De door u in te zetten inspecteurs zijn minimaal gecertificeerd conform de NEN 2767. 
	

	8. 
	De rapporten worden maximaal twee weken na de uitgevoerde inspectie van het desbetreffende object opgeleverd.
	

	9. 
	Alle uitgevraagde inspecties worden in Q1 en Q2 van het betreffende jaar uitgevoerd met een maximale uitloop van 10% van de objecten in Q3.
	

	10. 
	Per jaar wordt 1/3e van de objecten geïnspecteerd. Dit gebeurt in overleg met Delfland. 
	

	11. 
	Het format van het rapport moet met Delfland afgestemd worden.
	

	12. 
	De in te zetten medewerkers beschikken over een VCA-basis.
	

	13. 
	De in te zetten medewerkers beschikken over relevante ervaring en over een certificering conditiemeting volgens de NEN2767 passend bij discipline B, W en/of E. 
	

	14. 
	Voor de inspecties moet vooraf een werkvergunning aangemaakt zijn door Delfland. De aannemer draagt zorg voor de aanvragen hiervan bij de desbetreffende afdelingen binnen Delfland. De aanvraag dient minimaal twee weken voor de uitvoering van de inspectie gedaan te worden
	

	15. 
	Indien u niet tijdig de werkvergunning hebt aangevraagd en de inspectie daardoor geannuleerd moet worden, mogen deze kosten niet in rekening worden gebracht bij Delfland.
	

	16. 
	Kosten voor het tijdig annuleren (lees: 2 werkdagen van tevoren) van inspecties door Delfland of door Opdrachtnemer worden niet in rekening gebracht. 
	

	17. 
	Medewerkers van de Opdrachtnemer nemen bij aankomst kennis van de huisregels en conformeren zich hier onvoorwaardelijk aan.
	

	18. 
	Delfland houdt zich het recht voor om in geval van calamiteiten bij de betreffende locatie de inspectie te mogen annuleren of uit te stellen. Hierbij mogen alleen directe kosten in rekening gebracht worden, zoals reiskosten en dergelijke, indien deze zijn gemaakt.
	

	19. 
	Delfland houdt zich het recht voor om medewerkers van de Opdrachtnemer te mogen weigeren op diens locatie met opgaaf van reden.
	

	20. 
	U verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met alle vigerende wet- en regelgeving die voor de gevraagde dienstverlening relevant is, en voert de gevraagde dienstverlening overeenkomstig uit. 
	

	Facturatie

	21. 
	Facturen stuurt u als e-factuur zoals opgenomen Bijlage C – e-Facturatie.
	

	22. 
	Op de factuur vermeld u het in de overeenkomst/ opdrachtbrief opgenomen inkoopordernummer.
	

	23. 
	Op de factuur moet als factuuradres zijn opgenomen: 
Phoenixstraat 32
2611 AL DELFT
	

	24. 
	Facturatie mag pas plaats vinden nadat de inspectie door Delfland is goedgekeurd.
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