## Blad1
Bijlage 11. Excel Export ICO Wizard tbv Inkoopafdeling/opdrachtgever/budgethouder
| Inkooponderdelen | Clouddiensten, DiGiD Applicaties, Huisvesting IV, Serverplatform, Toegangsbeveiliging |  |  | Samengesteld door | <naam> |  | Dit rapport geeft de veiligheidseisen weer van een of meer opgegeven inkooponderdelen.
| Proceseis | ja |  |  | Organisatie | <afdeling, affiliatie> |  | Deze eisen zijn gericht op basisbeveiligingsniveaus (BBN) 1 en 2 van de BIO. Hogere beveiligingsniveaus zijn altijd maatwerk.
| Producteis | ja |  |  |  | <vrije tekst> |  | Het gebruik van de ICO-hulpmiddelen is geen substituut voor eigen risicoafweging.
| Eis voor de opdrachtgever | nee
| Eis voor de opdrachtnemer | ja |  |  | Datum | 19-4-2021 |  | Voor de gemitieerde dreigingen is aangesloten op de standaarddreigingenlijst van RAVIB, het Open Source tool voor Risicoanalyse.
| Eisen meenemen die te maken hebben met louter schaalgrootte | nee
| Prioriteit | hoog
| Aantal geselecteerde eisen | 102
Nr | Naam Eis | Referentie brondocument: | Referentie code norm: | BIO-BBN: | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Relevante standaard PToLU-lijst Forum Standaardisatie: | Verificatie methode(n): | Eis gevraagd J/N | Als Eis/Wens | Reden niet gevraagd/geeist | Weging in RFC | Toelichting: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving: | Mitigeert dreiging nummer: | Mitigeert dreiging omschrijving:
86 | Contractmanagement | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | B.05 | 2 | In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een web-applicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld. |  |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 28 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij uitbesteding van werkzaamheden.
87 | Toegangsvoorzieningsmiddelen | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/TV.01 | 2 | Het toegangsvoorzieningsbeleid formuleert, op basis van eisen en wensen van de organisatie, richtlijnen voor de organisatorische en technische inrichting (ontwerp) van de processen en middelen, waarmee de toegang en het gebruik van ICT-diensten wordt gereguleerd. |  |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd.
88 | Webapplicatiebeheer | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/WA.02 | 2 | Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 21 | Onterecht hebben van rechten.
89 | Webapplicatie-invoer | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/WA.03 | 2 | De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt. |  |  | Testen. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving.
90 | Webapplicatie-uitvoer | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/WA.04 | 2 | De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) kunnen worden verwerkt door deze te normaliseren. |  |  | Testen. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving.
91 | Betrouwbaarheid van gegevens | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/WA.05 | 2 | De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken. |  | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) * DNSSEC (ondertekende domeinnaam) | Testen. Daarnaast Internet.nl. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden.
92 | Webprotocollen | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/PW.02 | 2 | De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen. |  |  | Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.
93 | Webserver | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/PW.03 | 2 | De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline. |  |  | Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten.
94 | Toegang tot beheermechanismen | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/PW.05 | 2 | Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.
95 | Hardening van platformen | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/PW.07 | 2 | Voor het configureren van platformen is een hardeningrichtlijn beschikbaar. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten.
96 | Netwerkzonering | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/NW.03 | 2 | Het netwerk is gescheiden in logische en fysieke domeinen (zones), in het bijzonder is er een Demilitarized Zone (DMZ) die tussen het interne netwerk en het internet is gepositioneerd. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 7 | Netwerkdiensten raken overbelast. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
97 | Protectie- en detectiefunctie | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/NW.04 | 2 | De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van protectie- en detectiemechanismen. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 7 | Netwerkdiensten raken overbelast. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
98 | Beheer- en productieomgeving | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/NW.05 | 2 | Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 4 | Medewerkers handelen onvoldoende naar hetgeen van hen verwacht wordt.
99 | Hardening van netwerken | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | U/NW.06 | 2 | Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar. |  |  | Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
100 | Vulnerability-assessments | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.03 | 2 | Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope). |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving.
101 | Penetratietestproces | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.04 | 2 | Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope). |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving.
102 | Logging | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.06 | 2 | In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht. |  |  | Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt.
103 | Monitoring | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.07 | 2 | De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 41 | Herhaling van incidenten.
104 | Wijzigingenbeheer | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.08 | 2 | Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 3 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten. | 12 | Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen. | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet.
105 | Patchmanagement | Beveiligingsrichtlijnen WEB-applicaties | C.09 | 2 | Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings) patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen. |  |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 50 | Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever.
128 | Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud | Thema Serverplatform | B.01 | 2 | Voor het beveiligd inrichten en onderhouden van het serverplatform behoren regels te worden vastgesteld en binnen de organisatie te worden toegepast. | BIO 2019: 14.2.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 159 | Onvoldoende mogelijkheden om sturing te geven aan de effectieve en betrouwbare inrichting van een serverplatform en hierover een verantwoordingsrapportage te laten afgeven.
129 | Principes voor inrichten beveiligde servers | Thema Serverplatform | B.02 | 2 | Principes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers. | BIO 2019: 14.2.5 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 51 | Kwijtraken van belangrijke kennis bij niet beschikbaar zijn van medewerkers. | 9 | Uitval van systemen door hardwarefouten. | 160 | Bij de inrichting van servers zijn niet alle vereiste beveiligingsprincipes meegenomen.
131 | Bedieningsprocedures | Thema Serverplatform | U.01 | 2 | Bedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar te worden gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben. | BIO 2019: 12.1.1 |  | Overleg bewijsstukken. | [5 empty] | 13 | Gebruikersfouten. | 162 | Het optreden van beveiligingsincidenten en/of datalekken en verlies van kennis voor het bedienen van serverplatforms.
132 | Standaarden voor serverconfiguratie | Thema Serverplatform | U.02 | 2 | Het serverplatform is geconfigureerd volgens gedocumenteerde standaarden. | SoGP 2018: SY1.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 163 | De server is niet of onvoldoende geconfigureerd voor de functionaliteit binnen de IT-omgeving.
133 | Malwareprotectie | Thema Serverplatform | U.03 | 2 | Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor preventie, detectie en herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met het stimuleren van een passend bewustzijn van gebruikers. | BIO 2019: 12.2.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 53 | Verificatie op corrupte data(-bestanden) uit de keten. | 164 | Malware wordt niet opgespoord en aangetroffen malware wordt niet of onvoldoende hersteld.
134 | Beheer serverkwetsbaarheden | Thema Serverplatform | U.04 | 2 | Informatie over technische serverkwetsbaarheden[1] behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden dient te worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken. | BIO 2019: 12.6.1 | STIX en TAXII (uitwisseling van cyberdreigingsinformatie) | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. Daarnaast internet.nl. | [5 empty] | 11 | Uitval van systemen door softwarefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 51 | Kwijtraken van belangrijke kennis bij niet beschikbaar zijn van medewerkers. | 165 | Kwetsbaarheden in servers worden niet opgemerkt, waardoor er misbruik van gemaakt kan worden.
135 | Patchmanagement | Thema Serverplatform | U.05 | 2 | Patchmanagement is procesmatig en procedureel opgezet en wordt ondersteund door richtlijnen zodat het zodanig kan worden uitgevoerd dat op de servers de laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd. | NCSC 2015: C.09 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 11 | Uitval van systemen door softwarefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 50 | Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever. | 166 | De stabiliteit en betrouwbaarheid van servers komt in gevaar.
136 | Beheer op afstand | Thema Serverplatform | U.06 | 2 | Richtlijnen en ondersteunende beveiligingsmaatregelen behoren te worden geïmplementeerd ter beveiliging van beheer op afstand van servers. | BIO 2019: 6.2.2 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 167 | De server is onbetrouwbaar en functioneert niet naar behoren.
137 | Server-onderhoud | Thema Serverplatform | U.07 | 2 | Servers behoren correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen. | BIO 2019: 11.2.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 11 | Uitval van systemen door softwarefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 50 | Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 43 | Brand. | 168 | Aantasting van de beschikbaarheid en integriteit van servers.
138 | Veilig serverapparatuur verwijderen of hergebruiken | Thema Serverplatform | U.08 | 2 | Alle onderdelen van servers die opslagmedia bevatten, behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven. | BIO 2019: 11.2.7 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 25 | Informatie op systemen bij reparatie of verwijdering. | 169 | Informatie met een vertrouwelijk karakter komt in handen van onbevoegden.
139 | Hardenen servers | Thema Serverplatform | U.09 | 2 | Voor het beveiligen van servers worden overbodige functies en ongeoorloofde toegang uitgeschakeld. | SoGP 2018: SY1.2.5 SoGP 2018: SY1.2.8 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 9 | Uitval van systemen door hardwarefouten. | 170 | Misbruik van overbodige en/of niet gebruikte functies, services en accounts.
140 | Serverconfiguratie | Thema Serverplatform | U.10 | 2 | Serverplatforms behoren zo geconfigureerd te zijn, dat zij functioneren zoals het vereist is en zijn beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates. | SoGP 2018: SY1.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 171 | Serverplatforms functioneren niet zoals vereist en zijn niet/onvoldoende beschermd tegen ongeautoriseerd en incorrecte updates.
141 | Virtueel serverplatform | Thema Serverplatform | U.11 | 2 | Virtuele servers behoren goedgekeurd te zijn en toegepast te worden op robuuste en veilige fysieke servers (bestaande uit hypervisors en virtuele servers) en behoren zodanig te zijn geconfigureerd dat gevoelige informatie in voldoende mate is beveiligd. | SoGP 2018: SY1.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 172 | Dat onbevoegden inzicht krijgen in gevoelige informatie.
142 | Beperking van software- installatie | Thema Serverplatform | U.12 | 2 | Voor het door gebruikers (beheerders) installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd. | BIO 2019: 12.6.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 173 | Het introduceren van kwetsbaarheden.
145 | Evaluatierichtlijnen servers en serverplatforms | Thema Serverplatform | C.01 | 2 | Richtlijnen behoren te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd. | ISO 27002 2007: 10.10.2 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 176 | De resultaten van de controle-activiteiten voldoen niet aan de verwachte eisen. Het management stuurt niet op afwijkingen.
146 | Beoordeling technische serveromgeving | Thema Serverplatform | C.02 | 2 | Technische serveromgevingen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor servers en besturingssystemen. | BIO 2019: 18.2.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 177 | Kwetsbaarheden in technische serveromgevingen voor servers en besturingssystemen worden niet opgemerkt.
147 | Logbestanden beheerders | Thema Serverplatform | C.03 | 2 | Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld. | BIO 2019: 12.4.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 178 | Schade door het niet opmerkingen van fouten en/of onrechtmatigheden in het gebruik van waaronder ongeautoriseerde toegangspogingen tot technische componenten.
148 | Registratie gebeurtenissen | Thema Serverplatform | C.04 | 2 | Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. | BIO 2019: 12.4.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 34 | Foutieve informatie. | 179 | Ongeoorloofde acties op servers en besturingssystemen worden niet opgemerkt. Bij wel opmerken, is er geen bewijs voorhanden.
149 | Monitoring servers en serverplatforms | Thema Serverplatform | C.05 | 2 | De organisatie reviewt/analyseert regelmatig de logbestanden om onjuist gebruik en verdachte activiteiten op servers en besturingssystemen vast te stellen en bevindingen aan het management te rapporteren. | NCSC 2015: C.07 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 180 | Onvoldoende mogelijkheden om tijdig bij te sturen om organisatorisch en technisch te (blijven) voldoen aan de doelstellingen.
178 | Wet- en regelgeving | Thema Huisvesting-IV | B.02 | 2 | Alle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de huisvesting IV-organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elke huisvestingsdienst en de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden. | BIO 2019: 18.1.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 76 | Schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid.
183 | In- en externe bedreigingen | Thema Huisvesting-IV | B.07 | 2 | Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast. | BIO 2019: 11.1.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 42 | Ongeautoriseerde fysieke toegang. | 43 | Brand. | 44 | Explosie. | 45 | Overstroming en wateroverlast. | 47 | Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco). | 48 | Vandalisme.
187 | Bedrijfsmiddelen-inventaris | Thema Huisvesting-IV | U.02 | 2 | Bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie-verwerkende faciliteiten behoren te worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen behoort een inventaris te worden opgesteld en onderhouden | BIO 2019: 8.1.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet. | 15 | Wegnemen van bedrijfsmiddelen. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 47 | Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco). | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 85 | Niet tijdig actie ondernomen wanneer omstandigheden het vereisen.
188 | Fysieke zonering | Thema Huisvesting-IV | U.03 | 2 | Fysieke beveiligingszones behoren te worden gedefinieerd en gebruikt om gebieden te beschermen die gevoelige of essentiële informatie en informatie verwerkende faciliteiten bevatten. | BIO 2019: 11.1.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 42 | Ongeautoriseerde fysieke toegang. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving. | 86 | Niet kunnen voorkomen dat bedreigingen in het ene verantwoordelijkheidsgebied schade veroorzaken in een ander verantwoordelijkheidsgebied.
189 | Beveiligingsfaciliteiten | Thema Huisvesting-IV | U.04 | 2 | Voor het beveiligen van ruimten behoren faciliteiten te worden ontworpen en toegepast. | BIO 2019: 11.1.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 42 | Ongeautoriseerde fysieke toegang. | 87 | Toegang verschaffen tot ruimten en schade aanrichten aan de eigendommen van de organisatie door niet-geautoriseerden.
190 | Nutsvoorzieningen | Thema Huisvesting-IV | U.05 | 2 | Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen. | BIO 2019: 11.2.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 43 | Brand. | 45 | Overstroming en wateroverlast. | 47 | Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco). | 48 | Vandalisme. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 88 | Niet beschikbaar zijn van de gehuisveste informatievoorzieningen.
191 | Apparatuur-positionering | Thema Huisvesting-IV | U.06 | 2 | Apparatuur behoort zo te worden geplaatst en beschermd, dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind. | BIO 2019: 11.2.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 42 | Ongeautoriseerde fysieke toegang. | 43 | Brand. | 44 | Explosie. | 45 | Overstroming en wateroverlast. | 47 | Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco). | 48 | Vandalisme.
192 | Apparatuur-onderhoud | Thema Huisvesting-IV | U.07 | 2 | Apparatuur behoort op een correcte wijze te worden onderhouden. | BIO 2019: 11.2.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 90 | Schade door ongeautoriseerde toegang en onvoldoende beschikbaarheid van falende apparatuur.
193 | Apparatuur-verwijdering | Thema Huisvesting-IV | U.08 | 2 | Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven. | BIO 2019: 11.2.7 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 25 | Informatie op systemen bij reparatie of verwijdering. | 91 | In ongeautoriseerde handen komen van informatie.
194 | Bedrijfsmiddelenverwijdering | Thema Huisvesting-IV | U.09 | 2 | Informatieverwerkende bedrijfsmiddelen, uitgezonderd daarvoor bestemde mobiele apparatuur, behoren niet van de locatie te worden verwijderd zonder voorafgaande goedkeuring. | BIO 2019: 11.2.5 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 25 | Informatie op systemen bij reparatie of verwijdering. | 92 | Misbruik van bedrijfsmiddelen in de hand werken door het ontbreken van procedures voor de behandeling van bedrijfsmiddelen.
195 | Laad- en loslocatie | Thema Huisvesting-IV | U.10 | 2 | Toegangspunten zoals laad- en loslocaties en andere punten waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst, en zo mogelijk te worden afgeschermd van IT-voorzieningen | BIO 2019: 11.1.6 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 15 | Wegnemen van bedrijfsmiddelen. | 30 | Afluisterapparatuur. | 42 | Ongeautoriseerde fysieke toegang. | 48 | Vandalisme. | 93 | Toegang verschaffen tot beveiligingsruimten of zones van huisvesting IV door onbevoegden.
196 | Bekabeling | Thema Huisvesting-IV | U.11 | 2 | Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen | BIO 2019: 11.2.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 30 | Afluisterapparatuur. | 47 | Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco). | 48 | Vandalisme. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 94 | Mogelijk misbruik van het bekabelingssysteem.
200 | Continuïteitbeheer | Thema Huisvesting-IV | C.03 | 2 | Continuïteitbeheer behoort procesmatig voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet. | NCSC 2015: C10 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 43 | Brand. | 44 | Explosie. | 98 | Onnodig lange uitval van bedrijfsactiviteiten na calamiteiten, waardoor bedrijfsdoelstellingen niet worden gehaald.
202 | Toegangbeveiligingsbeleid | Thema Toegangsbeveiliging | B.01 | 2 | Een toegangsbeveiligingsbeleid behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen. | BIO 2019: 9.1.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 54 | Onvoldoende mogelijkheden om enerzijds sturing te geven aan de effectieve en betrouwbare inrichting van toegangsbeveiligingsmaatregelen en anderzijds sturing te geven aan het inrichten van de beheerorganisatie van de autorisatievoorziening en hierover verantwoordingrapportage te laten afgeven.
204 | Beveiligingsfunctie | Thema Toegangsbeveiliging | B.03 | 2 | Een gespecialiseerde beveiligingsfunctie dient te zijn vastgesteld die verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie. | SoGP 2018: SM2.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 56 | Door het ontbreken van de beveiligingsfunctie is het mogelijk dat activiteiten over toegangsbeveiliging ongecoördineerd, onjuist of niet tijdig worden uitgevoerd of dat afwijkingen niet leiden tot corrigerende acties.
205 | Cryptografie | Thema Toegangsbeveiliging | B.04 | 2 | Ter bescherming van authenticatie-informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. | BIO 2019: 10.1.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 35 | Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen. | 57 | Als door ontoereikend cryptografiebeleid geheime authenticatie-informatie ontrafeld kan worden, dan is de vertrouwelijkheid en integriteit van data niet te garanderen.
207 | Toegangsbeveiligingsarchitectuur | Thema Toegangsbeveiliging | B.06 | 2 | De organisatie behoort op basis van de organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd. | CIP |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 59 | Onvoldoende inzicht in de technische inrichting en de toegangsvoorzieningsarchitectuur leidt tot onvoldoende beheersing van het autorisatie ‘inrichtings- en beheer-’domein.
208 | Registratieprocedure | Thema Toegangsbeveiliging | U.01 | 2 | Een formele registratie- en afmeldprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken. | BIO 2019: 9.2.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 60 | Door het ontbreken van formele procedures voor registraties en afmeldingen kan een onbetrouwbaar registratiesysteem ontstaan, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bewerkingen door onbevoegden plaatsvinden.
209 | Toegangsverleningsprocedure | Thema Toegangsbeveiliging | U.02 | 2 | Een formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle type gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken. | BIO 2019: 9.2.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 61 | Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
210 | Inlogprocedure | Thema Toegangsbeveiliging | U.03 | 2 | Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure. | BIO 2019: 9.4.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 62 | Misbruik en verlies van gevoelige gegevens en beïnvloeding van beschikbaarheid van informatiesystemen.
211 | Autorisatieproces | Thema Toegangsbeveiliging | U.04 | 2 | Een formeel autorisatieproces dient geïmplementeerd te zijn voor het beheersen van de toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten. | SoGP 2018: SA1.2.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 63 | De mogelijkheid bestaat dat enerzijds gebruikers/beheerders niet de juiste autorisaties krijgen toegewezen en anderzijds kan het ontbreken van coördinatie in het muteren van de autorisaties van gebruikers/beheerders leiden tot onjuiste autorisaties.
212 | Wachtwoordbeheer | Thema Toegangsbeveiliging | U.05 | 2 | Systemen voor wachtwoordbeheer behoren interactief te zijn en sterke wachtwoorden te waarborgen. | BIO 2019: 9.4.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 22 | Slecht wachtwoordgebruik. | 64 | Niet geautoriseerde personen die zich toegang verschaffen tot de bedrijfsobjecten kunnen hierdoor schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.
213 | Speciale toegangsrechtenbeheer | Thema Toegangsbeveiliging | U.06 | 2 | Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst. | BIO 2019: 9.2.3 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 65 | Personen die zonder aantoonbare redenen toegang hebben tot bedrijfsobjecten kunnen schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.
214 | Functiescheiding | Thema Toegangsbeveiliging | U.07 | 2 | Conflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen. | BIO 2019: 6.1.2 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 66 | Het ontbreken van een adequate implementatie van functiescheiding kan leiden tot een verhoogde kans op fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen bij kritische of fraudegevoelige taken. Het verstrekken van onnodige toegang vergroot het risico dat informatie opzettelijk of onopzettelijk wordt gebruikt, gewijzigd of vernietigd.
216 | Autorisatie | Thema Toegangsbeveiliging | U.09 | 2 | Toegang (autorisatie) tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoren te worden beperkt in overeenstemming met het toegangsbeveiligingsbeleid. | BIO 2019: 9.4.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 68 | Door het niet beperken van toegang tot informatie en functies van toepassingssystemen kunnen ongewenste wijzigingen in een informatiesysteem worden aangebracht.
217 | Autorisatievoorzieningen | Thema Toegangsbeveiliging | U.10 | 2 | Ter ondersteuning van autorisatiebeheer moeten binnen de daartoe in aanmerking komende applicaties technische autorisatievoorzieningen, zoals: een personeelsregistratiesysteem, een autorisatiebeheersysteem en autorisatiefaciliteiten, beschikbaar zijn. | CIP |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 69 | Door het ontbreken van autorisatievoorzieningen is het mogelijk dat vervuiling optreedt bij het autorisatiebeheer, die mogelijk in onvoldoende mate of niet tijdig wordt gesignaleerd, waardoor onbevoegden toegang hebben tot gegevens.
218 | Fysieke toegangsbeveiliging | Thema Toegangsbeveiliging | U.11 | 2 | Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt. | BIO 2019: 11.1.2 |  | Overleg bewijsstukken en/of Testen. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 70 | Onbevoegden kunnen schade en verstoringen in de computerruimte en aan informatie in de Huisvesting-IV organisatie teweegbrengen.
219 | Beoordelingsprocedures | Thema Toegangsbeveiliging | C.01 | 2 | Om het gebruik van toegangsbeveiligingsvoorzieningen te (kunnen) controleren, behoren er procedures te zijn vastgesteld. | CIP |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 71 | Onvoldoende mogelijkheden om vast te stellen of de controle-activiteiten gestructureerd plaatsvinden.
221 | Gebeurtenissen registreren (logging en monitoring) | Thema Toegangsbeveiliging | C.03 | 2 | Log-bestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. | BIO 2019: 12.4.1 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 41 | Herhaling van incidenten. | 73 | Zonder vastlegging en bewaking kan achteraf niet de juiste actie worden ondernomen en niet worden vastgesteld wie welke handelingen heeft uitgevoerd.
223 | Wet en Regelgeving | Thema Clouddiensten | B.01 | 2 | Alle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de CSP om aan de eisen te voldoen, behoren voor elke cloud dienst en voor de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden. | 27002: 18.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 36 | Wetgeving over informatie in de cloud. | 37 | Buitenlandse wetgeving bij het bezoeken van een land. | 38 | Wetgeving over het gebruik van cryptografie.
224 | Cloud beveiligingstrategie | Thema Clouddiensten | B.02 | 2 | De CSP behoort een cloud beveiligingsstrategie te hebben ontwikkeld die samenhangt met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt. | SoGP: SG2.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 3 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten. | 12 | Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen. | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 28 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij uitbesteding van werkzaamheden.
225 | Exit strategie | Thema Clouddiensten | B.03 | 2 | In de clouddiensten overeenkomst tussen CSP en CSC behoort een exit strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal bepalingen aangaande exit zijn opgenomen, als een aantal condities die aanleiding kunnen geven tot een exit. | BSI C5: PI-02 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 50 | Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever. | 51 | Kwijtraken van belangrijke kennis bij niet beschikbaar zijn van medewerkers.
226 | Cloud dienstenbeleid | Thema Clouddiensten | B.04 | 2 | De CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een cloud beveiligingsbeleid om de voorzieningen en het gebruik van cloud services te adresseren. | ISO27017: 5.1 ISA62443-2-1: 4.3.2 CSA: GRM, C5 OIS-06 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 3 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten. | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd. | 8 | Aanvallen via systemen die niet in eigen beheer zijn. | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.
227 | Transparantie | Thema Clouddiensten | B.05 | 2 | De CSP voorziet de CSC van een systeembeschrijving waarin de clouddiensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie, onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd. | BSI C5 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet. | 3 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten. | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden. | 28 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij uitbesteding van werkzaamheden.
228 | Risicomanagement | Thema Clouddiensten | B.06 | 2 | De CSP behoort de organisatie en verantwoordelijkheden voor het risicomanagement proces voor de beveiliging van de cloud diensten te hebben opgezet en te onderhouden. | ISO27005 CSA: GRM BSI C5: OIS-06 SoGP: IR |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie.
229 | IT-functionaliteiten | Thema Clouddiensten | B.07 | 2 | IT functionaliteiten behoren te worden verleend vanuit een robuuste en beveiligde systeemketen van CSP naar CSC. | ISO27002 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 17 | Toelaten van externen in het pand of op het netwerk. | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden.
230 | Business continuïty management | Thema Clouddiensten | B.08 | 2 | De CSP behoort haar Business Continuïty Management (BCM) proces adequaat hebben georganiseerd, waar bij de volgende aspecten zijn geadresseerd: verantwoordelijkheid voor BCM, beleid en procedures, business continuity planning, verificatie en updaten, en computercentra. | ISO27002: H17 ISA62443-2-1: 4.3.2.5 CSA: BRC BSI C5: 5.1 SoGP |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 50 | Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 43 | Brand.
231 | Data- en Privacy | Thema Clouddiensten | B.09 | 2 | De CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: beveiligingsaspecten en stadia, toegang en privacy, classificatie/labelen, eigenaarschap en locatie. | ITU-T: FG Cloud TR 8.5 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden.
232 | Beveiligingsorganisatie | Thema Clouddiensten | B.10 | 2 | De CSP behoort een beveiligingsfunctie te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld. | 27002: 6.1 27002: 6.2 ISA62443-2-1: 4.3.2.3 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 41 | Herhaling van incidenten.
233 | Cloud diensten Architectuur | Thema Clouddiensten | B.11 | 2 | De CSP heeft een actuele architectuur vastgelegd die voorziet in een raamwerk voor de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van de IT functionaliteiten. | CIP Domeingroep BIO |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 17 | Toelaten van externen in het pand of op het netwerk. | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 21 | Onterecht hebben van rechten. | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden.
234 | Standaarden voor Clouddiensten | Thema Clouddiensten | U.01 | 2 | De CSP past aantoonbaar relevante, nationale en internationale standaarden toe voor de opzet en exploitatie van de diensten en de interactie met de CSC. | 27002: 2.1 27002: 18.2.2 ISO17788 ISO17789 ISO27036 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet. | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden.
235 | Risico Assessment | Thema Clouddiensten | U.02 | 2 | De CSP behoort risico assessment uit te voeren, bestaande uit risico analyse en risico evaluatie en op basis van de criteria en de doelstelling m.b.t. cloud diensten van de CSP. | ISA62443-2-1: 4.2.3 BSI C5: OIS-07 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie.
236 | Business Continuïty Services | Thema Clouddiensten | U.03 | 2 | Informatieverwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan continuïteitseisen te voldoen. | 27002: 12.3.1 ISO27017: 12.3.1, 17.1, 17.2 CSA BCR BSI C5: 5.1 BCM |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 11 | Uitval van systemen door softwarefouten. | 12 | Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 43 | Brand.
237 | Herstelfunctie voor data en cloud diensten | Thema Clouddiensten | U.04 | 2 | De herstelfunctie van data en clouddiensten, gericht op ondersteuning van bedrijfsprocessen behoort te worden gefaciliteerd met infrastructuur en IT-diensten, die robuust zijn en periodiek worden getest. | 12.3 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt. | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 11 | Uitval van systemen door softwarefouten. | 12 | Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen.
238 | Dataprotectie | Thema Clouddiensten | U.05 | 2 | Data (op transport, in verwerking en in rust) met classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met cryptografische maatregelen en te voldoen aan Nederlandse wetgeving. | ISO27040 ISO17826 | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) * DNSSEC (ondertekende domeinnaam) * STARTTLS en DANE (beveiligde mailserver-verbindingen) * DMARC+DKIM+SPF (anti-mailphishing/-spoofing) * Digikoppeling (beveiligde gegevensuitwisseling tussen systemen) | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. Daarnaast internet.nl. | [5 empty] | 38 | Wetgeving over het gebruik van cryptografie.
239 | Dataretentie en vernietiging van gegevens | Thema Clouddiensten | U.06 | 2 | Gearchiveerde data behoort gedurende de overeengekomen bewaartermijn technologieonafhankelijk, onveranderbaar, integer en raadpleegbaar te worden opgeslagen en op aanwijzing van de CSC/data eigenaar te kunnen worden vernietigd. | ISO27040: 7.4 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 24 | Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden. | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet. | 12 | Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen. | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
240 | Scheiding van data | Thema Clouddiensten | U.07 | 2 | CSC-gegevens behoren tijdens transport, bewerking en opslag duurzaam geïsoleerd te zijn van beheerfuncties en data van en andere dienstverlening aan andere CSC’s, die de CSP in beheer heeft. | ISO27040: 7.6.2 ISA62443-2-1: 4.3.3.4 BSI C5: 5.9 KOS-05 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 32 | Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon. | 33 | Informatieverlies door verlopen van houdbaarheid van opslagwijze. | 34 | Foutieve informatie. | 35 | Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.
241 | Scheiding van dienstverlening | Thema Clouddiensten | U.08 | 2 | De cloud infrastructuur is zodanig ingericht, dat de dienstverlening aan gebruikers van informatiediensten zijn gescheiden. | ISO27017: 13.1.1 ISO17789: 8.3.2.17 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd. | 8 | Aanvallen via systemen die niet in eigen beheer zijn. | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging.
242 | Malware protectie | Thema Clouddiensten | U.09 | 2 | Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen te worden geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel in combinatie met een passend bewustzijn van de gebruikers. | 27002: 12.2.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 53 | Verificatie op corrupte data(-bestanden) uit de keten.
243 | Toegang tot IT diensten en data | Thema Clouddiensten | U.10 | 2 | Gebruikers behoren alleen toegang te krijgen tot de IT-diensten en data waarvoor zij specifiek bevoegd zijn. | 9.4 CSA: IAM |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 21 | Onterecht hebben van rechten.
244 | Cryptoservices | Thema Clouddiensten | U.11 | 2 | Gevoelige data van CSC’s behoort conform het overeengekomen beleid inzake cryptografische maatregelen, tijdens transport via netwerken en bij opslag bij CSP te zijn versleuteld. | 27002: 10.1 ISO27040: 7.7.1 BSI C5: 5.8 KRY | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. Daarnaast internet.nl. | [5 empty] | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 35 | Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.
245 | Koppelvlakken | Thema Clouddiensten | U.12 | 2 | De onderlinge netwerkconnecties (koppelvlakken) in de keten van CSC naar CSP behoren te worden bewaakt en beheerst om de risico’s van datalekken te beperken. | 27002: 13.1 27002: 13.2 ISO17789: 8.3.2.20 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 27 | Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging. | 6 | Toegang tot informatie wordt geblokkeerd. | 8 | Aanvallen via systemen die niet in eigen beheer zijn. | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 32 | Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon.
246 | Service orkestratie | Thema Clouddiensten | U.13 | 2 | Service-orkestratie biedt coördinatie, aggregatie en samenstelling van de servicecomponenten van de cloud service die aan de CSC wordt geleverd. | ISO17789: 9.2.3.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 32 | Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon. | 33 | Informatieverlies door verlopen van houdbaarheid van opslagwijze. | 34 | Foutieve informatie. | 35 | Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.
247 | Interoperabiliteit en Portabiliteit | Thema Clouddiensten | U.14 | 2 | Cloud services zijn bruikbaar (Interoperabiliteit) op verschillende IT-platforms en kunnen op basis van standaarden verschillende IT-platforms met elkaar verbinden en data overdragen (Portabiliteit) naar andere CSP’s. | ISO19941 BSI C5: 5.10 CSC IPY CSA IPY | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. Daarnaast Internet.nl. | [5 empty] | 29 | Informatie buiten de beschermde omgeving. | 32 | Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon. | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
248 | Logging en Monitoring | Thema Clouddiensten | U.15 | 2 | Logbestanden waarin gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiliging gebeurtenissen worden geregistreerd, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. | 27002: 12.4 BSI C5: 5.6 RB-10, RB-11 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 14 | Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 26 | Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt.
249 | Cloud diensten architectuur | Thema Clouddiensten | U.16 | 2 | De clouddiensten architectuur specificeert de samenhang en beveiliging van de services en de inter-connectie tussen CSC en CSP en biedt transparantie en overzicht van randvoorwaardelijke omgevingsparameters, voor zowel de opzet, de levering en de portabiliteit van CSC-data. | ISO17789- 6 BSI C5: KOS-06, SA-01, DM13 |  | Interne controle, Overleg bewijsstukken of Verklaring. | [5 empty] | 10 | Uitval van systemen door configuratiefouten. | 19 | Misbruik van andermans identiteit. | 20 | Misbruik van speciale bevoegdheden. | 22 | Slecht wachtwoordgebruik. | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 32 | Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon.
250 | Multi-tenant architectuur | Thema Clouddiensten | U.17 | 2 | Bij Multi-tenancy wordt de CSC-data binnen clouddiensten, die door meerdere CSC’s worden afgenomen, in rust versleuteld en gescheiden verwerkt op gehardende (virtuele) machines. | ITU-T: FG Cloud Requirements S12 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 31 | Onveilig versturen van gevoelige informatie. | 35 | Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.
251 | Service Managementbeleid en evaluatie richtlijnen | Thema Clouddiensten | C.01 | 2 | De CSP heeft voor de clouddiensten een Service Management beleid geformuleerd met daarin richtlijnen voor de beheersingsprocessen, controleactiviteiten en rapportages. | 27002: 14.1 ISO19096: part 3 BSI C5: SA02 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 3 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten. | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling. | 8 | Aanvallen via systemen die niet in eigen beheer zijn. | 5 | Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.
252 | Risk control | Thema Clouddiensten | C.02 | 2 | Het risico management en het risico assessment proces behoren continu te worden gemonitord en gereviewd en zo nodig te worden verbeterd. | ISO27005 (2008E): 12.2, 12.1 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt.
253 | Compliance en Assurance | Thema Clouddiensten | C.03 | 2 | De CSP behoort regelmatig de naleving van de cloud beveiligingsovereenkomsten op complian-cy te beoordelen, jaarlijks een assurance verklaring aan de CSC uit te brengen en ervoor te zorgen voor onderlinge aansluiting van de resultaten uit deze twee exercities. | 27002: 18.1 BSI C5: 5.16 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 49 | Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
254 | Technische kwetsbaarhedenbeheer | Thema Clouddiensten | C.04 | 2 | Informatie over technische kwetsbaarheden van gebruikte informatiesystemen behoort tijdig te worden verkregen; de blootstelling aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken. | 27002: 12.6 CSA TVM BSI C5 | STIX en TAXII (Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie) | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. Daarnaast Internet.nl. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 40 | Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt.
255 | Security Monitoring | Thema Clouddiensten | C.05 | 2 | De performance van de informatiebeveiliging van de cloud omgeving behoort regelmatig te worden gemonitord en hierover behoort tijdig te worden gerapporteerd aan de verschillende stakeholders. | 27002: 12.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 39 | Incidenten worden niet tijdig opgepakt. | 41 | Herhaling van incidenten.
256 | Cloud diensten beheerorganisatie | Thema Clouddiensten | C.06 | 2 | De CSP heeft een beheersingsorganisatie ingericht waarin de processtructuur en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB)van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld. | 27002: 11.4 |  | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. | [5 empty] | 1 | Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie. | 2 | Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet. | 21 | Onterecht hebben van rechten.