## Blad1
Verklaring ten aanzien van de gunnings criteria wensen
Als een situatie die hieronder is weergegeven van toepassing is op de levering of dienstverlening zet een Ja in kolom B, anders een Nee. Niet voldoen aan een wens leidt niet tot uitsluiting.
Inschrijver dient enkel de blanco velden in te vullen in het schema
inschrijver dient de toelichting in het veld toelichting achter de wens in te vullen. Indien er door inschrijver een document wordt bijgevoegd dient dit duidelijk voorzien te zijn van naam ondernemer, wens nummer en omschrijving.
Nr | Voldoet? Ja of Nee invullen. Verplicht door inschrijver in te vullen veld | Categorie | Onderdeel | Omschrijving | Te verdienen punten | Toelichting / specificatie of bijlage vereist bij inschrijving | Toelichting inschrijver | Toegekende score VUMC | Onderbouwing door VUMC
1 |  | ICT | Koppelingen | Export van de reanimatie casus kan als HL7 bericht of DICOM bericht verstuurd worden naar een extern systeem. (inschrijver dient toe te lichten of het HL7, DICOM is of beide) | Ja = 20 punten Nee = 0 punten | Ja
2 |  | ICT | Koppelingen | Patiëntgegevens kunnen bij voorkeur middels HL7 gevalideerd worden met behulp van de Master Patient Index (Epic). Inschrijver dient toe te lichten hoe patiëntgegevens gevalideerd kunnen worden met behulp van de Master Patient Index (Epic) Puntentoekenning op basis van toelichting. | 15 | Ja
3 |  | ICT | Koppelingen | De applicatie kan bewezen integreren met het bestaande EPD van Amsterdam UMC, zijnde Epic Beschrijf uitvoerig alle integraties met EPIC die zijn gerealiseerd bij andere instellingen. In de beschrijving moet minimaal worden beschreven welke integratie methodiek en integratie standaarden er zijn toegepast en waar de integratie uit bestaat. Puntentoekenning op basis van toelichting. | 15 | Ja (indien inschrijver deze wens met ja kan beantwoorden)
|  |  |  | Totaal | 50 |  | Totaalscore afgerond op 2 decimalen
Aldus naar waarheid ingevuld:
door:(rechtsgeldig vertegenwoordiger)
van (bedrijfsnaam):