## FormatNvI
Project: | Defibrillatoren
Kenmerk: | 326550
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen I
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | 2021-11-23
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie VUmc
1 | Inschrijvingsleidraad | 1.4 | 6 | Aanbestedende dienst stelt dat er pas vanaf het 4e jaar indexering plaats mag vinden. De prijzen zijn echter voor inschrijvers aan inflatie en continue wijziging onderhevig. Daarom is het in de markt gebruikelijk dat de prizjen 1 maal per jaar mogen worden geindexeerd volgens de NZa-index. Gaat u akkoord met jaarlijkse indexering vanaf aanvang contract? | Niet akkoord
2 | Inschrijvingsleidraad | 1.5 | 7 | Met het oog op het gelijkheidsbeginsel wil inschrijver verzoeken de korting voor inruil niet mee te laten wegen in de prijs/kwaliteit beoordeling. Uw huidige leverancier kan anders als enige hier voordeel uit halen. | Niet akkoord .VUMC wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden om de huidige apparatuur over te nemen en VUMC een inruilprijs aan te bieden, het is echter niet verplicht.
3 | Prijzenblad | Tab Inschrijving TCO | 1 | In het prijzenblad vraagt u om een inschrijvingsbedrag inclusief btw. Gezien het genoemde plafondbedrag is dit niet marktconform. Wij vragen u om een inschrijving exclusief btw toe te staan (zoals ook gesteld als voorwaarde in de Inschrijvingsleidraad, par. 3.3), met behoud van het plafondbedrag. Gaat u hiermee akkoord? | Er is niet meer budget beschikbaar dan het genoemde plafondbedrag van 605.000 Euro inclusief btw. Het plafondbedrag blijft gehandhaafd zoals het nu is.
4 | Inschrijvingsleidraad | 2.6 | 10 | De beoordeling van het element ‘kwaliteit’ is een belangrijk onderdeel van de gunning. Wil aanbestedende dienst derhalve aangeven wie er deel uitmaken van de beoordelingscommissie (aantal beoordelaars, functie, afdeling)? | De verwijzing van pagina en paragraaf nummer is niet correct. Paragraaf 2.6 gaat over de communicatie en contactpersoon en niet over de beoordeling van kwaliteit. Informatie over de beoordeling van kwaliteit staat in paragraaf 4.4 van de leidraad.
5 | Inschrijvingsleidraad | 3.2 | 16 | Het referentieformulier is onderdeel van het document Geschiktheidseisen.Volstaat het indienen van een ingevuld bestand 2. Geschiktheidseisen_<<naam Ondernemer>> of wilt u deze documenten splitsen zoals in de tabel weergegeven? | Gelieve dit samen in 1 document aan te leveren. Dit is voor de duidelijkheid aangepast in de tabel in paragraaf 3.2 opbouw inschrijving in de Leidraad.
6 | Inschrijvingsleidraad | 3.2 | 16 | In het Programma van Eisen wordt bij Eis 91 & 92 om een bijlage gevraagd. Deze staan echter niet vermeld in paragraaf 3.2 Opbouw inschrijving. Hoe wilt u deze aangeleverd krijgen (onder welke bestandsnaam)? | In deze eisen wordt niet gevraagd om de technische documentatie zelf maar wel om de materialen en onderdelen die benodigd zijn voor het preventief onderhoud en correctief onderhoud te specificeren inclusief de artikelnummers en de prijzen. Dit kan worden ingevuld in Bijlage 4 formulier TCO prijsinvulblad tabblad preventief onderhoud (eis 91) en tabblad herhalingsaankopen Prijslijst Service parts (eis 92). In eis 92 stond eerst een verkeerde verwijzing naar tabblad correctief onderhoud, dit is nu gecorrigeerd naar tabblad herhalingsaankopen Prijslijst Service parts
7 | Inschrijvingsleidraad | 3.2, 4c en 4d | 16 | U verwijzing naar eis 94 & 95 komt niet overeen met het Programma van Eisen. Refereert u hier naar eis 97? Om verwarring te voorkomen vragen wij u de tabel aan te passen. | Dit hadden eisen 95 en 97 moeten zijn. de tabel is gecorrigeerd.
8 | Inschrijvingsleidraad | 3.2, 4g | 16 | U verwijst hier naar Eis 154 in het Programma van Eisen, wij nemen aan dat dit Eis 153 moet zijn? | Correct, de tabel is gecorrigeerd
9 | Inschrijvingsleidraad | 4.5 | 21 | Aanbestedende dienst spreekt van een prijsplafond van €605.000, echter de schaal voor toe te kennen punten loopt van €750.000 tot €1.200.000. Kunt u dit verduidelijken? | Het prijsplafond van € 605.000 voor de directe investering is onderdeel van de TCO prijs. Dit staat beschreven in paragraaf 4.5 van de Leidraad over het subgunningscriterium prijs.
10 | Geschikheidseisen | 1.1b | 3 | Inschrijver beschikt over een ISO 27001 certificaat. Kunt u bevestigen dat het invullen van bijlage 3.1 "Self assessment leveranciers" voor inschrijver niet vereist is? | De geschikheidseis om het document te vullen is aangepast in Bijlage 3 Geschikheidseisen
11 | Raamovereenkomst | art. 5.3 | 4 | Het is in de markt gebruikelijk om deze producten te indexeren vanaf ingang contract, dit is gezien de huidige omstandigheden niet meer dan redelijk. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
12 | Raamovereenkomst | art. 6.2 | 4 | Dit artikel is alleen van toepassing op accessoires en disposables, kunt u dit bevestigen? | Akkoord
13 | Raamovereenkomst | art. 6.2 | 4 | Graag dit artikel aanvullen met 'mits op voorraad'. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
14 | Raamovereenkomst | art. 6.5 | 4 | Inschrijver stelt voor dat UMC eerst een in gebreke stelling stuurt naar Leverancier met een redelijk termijn om alsnog de voltooiing van de opdracht te realiseren. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
15 | Raamovereenkomst | art. 6.5 | 5 | Inschrijver vraagt u de boete te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
16 | Raamovereenkomst | art. 7.2, bullet 1 | 5 | Gezien de huidige marktsituatie, achten wij het redelijk om deze per jaar te meten. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? | Niet akkoord
17 | Raamovereenkomst | art. 8.4 | 5 | Inschrijver gaat hier niet mee akkoord en acht een dergelijke kosteloze omruil van producten ook niet redelijk. Wij vragen u dit artikel te laten vervallen. | Akkoord, aangepast in model raamovereenkomst
18 | Raamovereenkomst | art. 9.1 | 6 | Inschrijver kan dit, gezien de ontwikkelingen op de markt, niet op voorhand garanderen. Wij vragen u dit artikel te laten vervallen. | Niet akkoord
19 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 10.6 | 5 | Omdat Inschrijver met verschillende divisies werkt zal het een enorme impact hebben op de financieel administratieve processen wanneer UMC te vorderden bedragen uit de ene divisie verrekend met verschuldigde bedragen van een andere divisie. Om deze reden vragen wij u dit artikel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
20 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 10.7 | 5 | Inschrijver acht het niet redelijk om van Wederpartij te verwachten dat zij blijft leveren, terwijl zij geen betaling ontvangt. Derhalve verzoeken wij u tot doorhaling van dit artikel. | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
21 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 13.8 | 6 | In beginsel is herstel en vervanging door Leverancier (aangezien niet elke service provider voldoende kennis heeft cq geschoold is mbt de producten van Leverancier). Herstel/vervanging alleen door derden na akkoord Leverancier. Gaat u hiermee akkoord? | De reparatie dient binnen de in de eisen gestelde termijnen te worden uitgevoerd. Indien leverancier hier niet aan kan voldoen dan kan opdrachtgever na overleg met leverancier, eventueel op zoek gaan naar een derde partij die de reparatie wel tijdig kan uitvoeren.
22 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 16.3 | 7 | Inschrijver gaat niet akkoord met een onmiddelijk opeisbare boete. Wij vragen u deze te laten vervallen. | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
23 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 19.1 | 8 | Het is niet proporotioneel om alle schade (ongelimiteerd) te verhalen op Inschrijver. Gaat Opdrachtgever akkoord met het het limiteren tot directe schade? | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
24 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 20.1 | 8 | Wij vragen u artikel 20.1 wederkerig te maken. | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
25 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 20.2 | 9 | Inschrijver gaat niet akkoord met een forfaitaire boete. Wij vragen u deze te laten vervallen. | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
26 | Algemene inkoopvoorwaarden UMC | art. 33 | 13 | Opdrachtgever dient producten die als zichtapparatuur zijn geleverd zelf te verzekeren. Immers, Inschrijver heeft geen toegang tot deze producten en heeft geen invloed of deze goed zijn opgeslagen en goed tegen diefstal, brand, etc. zijn beschermd. Gaat u hiermee akkoord? | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Door het doen van een inschrijving verklaart een Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijke inkoopvoorwaarden.
27 | Model Koopovereenkomst | art. 5.7 | 4 | Acceptatie vindt plaats ter uitsluitende beoordeling van UMC, volgens dit artikel heeft Inschrijver daar geen enkele zeggenschap in. Wij vragen u derhalve facturering bij levering toe te staan, in plaats van bij acceptatie. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
28 | Model Koopovereenkomst | art. 5.8 | 4 | Inschrijver stelt voor dat UMC eerst een in gebreke stelling stuurt naar Leverancier met een redelijk termijn om alsnog de voltooiing van de opdracht te realiseren. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
29 | Model Koopovereenkomst | art. 5.8 | 4 | Kan Opdrachtgever toelichten of er sprake is van 1 afleveringstermijn of meerdere afleveringstermijnen (deelleveringen)? | Het gaat om 1 aflevertermijn. Alle defibrillatoren moeten op hetzelfde moment worden vervangen. We willen geen 2 verschillende systemen tegelijkertijd in gebruik hebben.
30 | Model Koopovereenkomst | art. 7.1, b. | 5 | Het valt voor inschrijver niet op voorhand te overzien wat de kosten zijn t.a.v. het aanpassen van reeds bestaande deelsystemen. Wij vragen u deze zin te laten vervallen. | Akkoord, de laatste zin van art. 7.1b is vervallen in het model koopovereenkomst
31 | Model Koopovereenkomst | art. 7.1, e. | 5 | Inschijver kan het leveren van reserveonderdelen en verbruiksartikelen garanderen voor een maximum periode van 8 jaar. Daarna alleen mits voorradig. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
32 | Model Koopovereenkomst | art. 7.4, b. | 6 | Is Opdrachtgever voornemens onderhoud af te nemen? Zo ja, dan kan 7.4 b komen te vervallen. | Niet akkoord. Zoals genoemd in de Leidraad paragraaf 1.5, is zowel het in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud of het uitbesteden van het onderhoud een optie voor opdrachtgever.
33 | Model Koopovereenkomst | art. 8.1 | 6 | Inschijver levert een fabrieksgarantie voor de periode van 24 maanden. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord, artikel 8.1 blijft gehandhaafd
34 | Model Koopovereenkomst | art. 8.9 | 7 | Alleen updates van software (programmatuur) is kosteloos. Graag apparatuur verwijderen. | Niet akkoord, zie ook eis 121
35 | Model Koopovereenkomst | art. 9.1 | 7 | Kan Opdrachtgever toelichten wat u bedoeld met "naar behoren functioneert binnen het systeem"? | Dat het functioneert zoals uitgevraagd in de aanbestedingsdocumenten
36 | Model Koopovereenkomst | art. 9.1 | 7 | Er is geen definitieomschrijving van Systeem. Wat wordt er bedoeld met deze definitie? | Het bijvoegen van de begrippenlijst was helaas niet goed gegaan, deze is nu wel toegevoegd. De definitie van systeem volgens de begrippenlijst: Een (compleet), doelmatig geordende samenstelling van bij elkaar horende apparatuur, programmatuur, licenties, opties en accessoires in de bestaande infrastructuur van UMC waarvan van de Apparatuur en/of Programmatuur geleverd door Leverancier onderdeel gaat uitmaken.
37 | Model Koopovereenkomst | art. 9.1 | 7 | Kan Opdrachtgever toelichten hoe het eventuele onderhoudscontract zich verhoud tot de Systeemgarantie? | De definitie van systeem volgens de begrippenlijst: Een (compleet), doelmatig geordende samenstelling van bij elkaar horende apparatuur, programmatuur, licenties, opties en accessoires in de bestaande infrastructuur van UMC waarvan van de Apparatuur en/of Programmatuur geleverd door Leverancier onderdeel gaat uitmaken. Dit staat los van het onderhoud.
38 | Model Koopovereenkomst | art. 9 | 7 | Kan Opdrachtgever bevestigen dat artikel 9 vervalt als er geen onderhoudscontract wordt afgesloten? | Artikel 9 blijft onderdeel van de koopovereenkomst, dit is niet afhankelijk van het wel of niet afsluiten van een onderhoudscontract.
39 | Model Koopovereenkomst | art. 11.2/11.3 | 8 | Bijlage X SLA ontbreekt, graag ontvangen wij deze ter review. | Hiermee wordt bedoeld: Bijlage 11 van de Leidraad WIBAZ Standaard-service-overeenkomst-versie-4-2020. Dit document was reeds gepubliceerd.
40 | Model Koopovereenkomst | art. 12 | 9 | Een terugkoopregeling voor deze scope is niet gebruikelijk en onder deze marktcondities ook niet redelijk. Wij vragen u dit artikel te verwijderen. | Niet akkoord, de insteek is om hier geen gebruik van te maken maar het het UMC moet zich wel beschermen. We moeten er vanuit kunnen gaan dat de investering minimaal 10 jaar na acceptatie kan worden gebruikt..Wat stelt leverancier zelf voor als één van de situaties genoemd onder art. 12.1 a of b zich voordoet?
41 | PVE | beoogd gebruik / specificaties | 47 | De eventuele handmatige aanpassingen blijven niet behouden na een reanimatie om veiligheidsredenen. Inschrijver verzoekt de opdrachtgever deze vraag aan te passen en “vaste beginwaarden” toe te voegen of om deze eis om te zetten in een wens. | Vragensteller benoemd "na een reanimatie" maar de eis gaat over "tijdens een reanimatie als het pacen tussentijds wordt gestopt" . De eis blijft gehandhaafd.
42 | PVE | inkoop / levertijd | 62 | Inschrijver verzoekt opdrachtgever om rekening te houden met gevolgen op de beschikbaarheid van grondstoffen en materialen wegens de huidige pandemie en de aangegeven levertijd te verruimen of om deze eis om te zetten in een wens. | De eis is aangepast in het PVE naar 12 weken na verzending van de order door VUMC.
43 | PVE | ondersteuning / beschikbaarheid | 80 | Inschrijver streeft naar een snelle levering van onderdelen. Inschrijver verzoekt opdrachtgever om deze vraag aan te passen of om te zetten in een wens | Deze eis is aangepast in het PVE
44 | PVE | service en onderhoud | 109 | Ervaring leert dat de medisch technicus al beschikt over de benodigde gereedschappen en/of hulpmiddelen om het onderhoud uit te voeren. Inschrijver verzoekt u deze vraag om te zetten in een wens. | De eis blijft gehandhaafd. Hier wordt alleen speciaal gereedschap mee bedoeld dat specifiek voor het aangeboden merk en model defibrillator benodigd is. Denk hierbij aan specifieke communicatie kabels of testsoftware.
45 | PVE | service en onderhoud | 113 | Inschrijver streeft naar een snelle levering van onderdelen. Inschrijver verzoekt opdrachtgever om deze vraag aan te passen of om te zetten in een wens | Niet akkoord, de eis blijft gehandhaafd
46 | PVE | service en onderhoud | 121 | Inschrijver vraagt de opdrachtgever deze eis nader toe te lichten | Bij updates moet bijvoorbeeld gedacht worden aan patches en fixes
47 | PVE | specificaties accu | 128 | Inschrijver vraagt de opdrachtgever deze eis nader toe te lichten | Deze eis komt te vervallen
48 | PVE | specificaties reiniging | 144 | Inschrijver levert duidelijke reinigingsinstructies aan bij de geleverde interne en externe paddles. Kan deze eis omgezet worden naar een wens? | Niet akkoord, de eis blijft gehandhaafd
49 | PVE | specificaties reiniging | 146 | Inschrijver levert duidelijke reinigingsinstructies aan bij de geleverde interne en externe paddles. Kan deze eis omgezet worden naar een wens? | Niet akkoord, de eis blijft gehandhaafd
50 | PVE | wetgeving wet | 152 | Vele leveranciers bevinden zich in het proces om EU-MDR compliant te worden. De medische hulpmiddelen die onder de hogere risicoklasse vallen moeten per 26 mei 2024 aan de nieuwe EU MDR voldoen. Graag deze vraag herformuleren: Het door inschrijver aan te bieden device zal vol doen (aantoonbaar) aan de MDR-regeling. Gaat u hiermee akkoord? | Deze eis is aangepast in het PVE
51 | PVE | ondersteuning / training | 86 | In de leidraad wordt gerefereerd naar een onderhoudscontract. Inschrijver verzoekt opdrachtgever dat deze eis komt te vervallen bij afsluiten van een onderhoudscontract of dat deze eis wordt omgezet in een wens. | Deze eis blijft gehandhaafd en is niet afhankelijk van het wel of niet afsluiten van een onderhoudsovereenkomst.
52 | PVE | ICT Beleid | 172 | Inschrijver verzoekt opdrachtgever deze eis aan te passen naar een wens. | Niet akkoord. De volgende zin wordt toegevoegd vooraan de eis: Indien bij de ICT oplossing een informatiesysteem gebruikt wordt "on-premise" van het Amsterdam UMC, dan dient deze aan de volgende ICT-eisen te voldoen:
53 | Sel assesment | leverancier tab privacy | P13 | Inschrijver verzoekt opdrachtgever deze eis aan te passen naar een wens. | De geschikheidseis om het document te vullen is aangepast in Bijlage 3 Geschikheidseisen
54 | PVE | Service en onderhoud out of service | 126 | Inschrijver verzoekt of deze eis aan te pasen naar 1 jaar of anders dat deze eis omgezet wordt in een wens. | Akkoord, eis is aangepast naar 1 jaar
55 | Bijlage 0 - Inschrijvingsleidraad | 4.5 |  | Gaat u ervan uit dat de kosten van klinische software (Data) uit het "disposable"-budget moeten komen of uit het investerings/ kapitaalbudget? | Deze kosten dienen in de aanschafprijs van de defibrillator te zijn verwerkt
56 | Bijlage 0 - Inschrijvingsleidraad | 4.5 |  | Gaat u ervan uit dat de accessoires en kosten voor WiFi-connectiviteit uit het "disposable"-budget komen of uit het investerings/ kapitaalbudget? | Deze kosten dienen in de aanschafprijs van de defibrillator te zijn verwerkt
57 | Bijlage 0 - Inschrijvingsleidraad | 4.5 |  | Vallen de onderhoudskosten van de apparatuur onder operationele kosten of binnen het kapitaalbudget? Is het zinvol om u onze Servicecontracten aan te bieden, die alle operationele kosten voor onderhoud, reparaties enz. dekken, los van deze aanbesteding? | Het aanbieden van een all-in onderhoudscontract is onderdeel van de aanbesteding. Dit is als eis opgenomen in het PVE.Voor het aanbieden van het all-in onderhoudscontract kan bijlage 4 Formulier TCO prijsinvulblad tabblad All-in onderhoud worden gebruikt.
58 | Bijlage 0 - Inschrijvingsleidraad |  |  | Als Universitair medisch centrum VU staat u voor onderscheidende patientenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. In de weging van deze aanbesteding is de kwaliteit ondergeschikt aan de prijs. Wij begrijpen de wens om met deze aanbesteding waarde voor het ziekenhuis te creëren, maar wij vinden dat het toegewezen budget te beperkend is en innovatie en kwaliteit uitsluit. Is er eventueel ruimte om het budget te verhogen? | Nee, er is geen ruimte om het budget te verhogen. Er is niet meer budget beschikbaar.
59 | Bijlage 3.1 Self-assessment Leverancier |  |  | Zijn er minimum ISO-normen waaraan een leverancier volgens u moet voldoen? | Vragensteller verwijst naar het gehele document bijlage 3.1 Self-assessment leverancier dat onderdeel is van bijlage 3 geschikheidseisen. Dit document hoort bij punt 1.1b standaarden voor informatiebeveiliging. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
60 | Bijlage 3.1 Self-assessment Leverancier |  |  | Is voor VUmc ISO 13485 een belangrijke criterium bij het overwegen van een leverancier ? | Vragensteller verwijst naar het gehele document bijlage 3.1 Self-assessment leverancier dat onderdeel is van bijlage 3 geschikheidseisen. Dit document hoort bij punt 1.1b standaarden voor informatiebeveiliging. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
61 | Bijlage 3.1 Self-assessment Leverancier |  |  | Welke onderhoudsaccreditaties eist VUmc momenteel van leveranciers en verkopers? | Vragensteller verwijst naar het gehele document bijlage 3.1 Self-assessment leverancier dat onderdeel is van bijlage 3 geschikheidseisen. Dit document hoort bij punt 1.1b standaarden voor informatiebeveiliging. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
62 | Bijlage 3.1 Self-assessment Leverancier |  |  | Welke auditinspecties zal VUmc uitvoeren om onze ISO 13485-accreditatie te bewaken en te controleren? | Vragensteller verwijst naar het gehele document bijlage 3.1 Self-assessment leverancier dat onderdeel is van bijlage 3 geschikheidseisen. Dit document hoort bij punt 1.1b standaarden voor informatiebeveiliging. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
63 | Bijlage 5 - PVE | 12 |  | Is een 90-seconden alarm acceptabel ? | Akkoord, eis aangepast in PvE
64 | Bijlage 5 - PVE | 22 |  | Is het aanvaardbaar dat de status van de batterij wordt aangegeven op de batterij zelf, die duidelijk zichtbaar is aan de bovenzijde van de defibrillator ? | Nee, niet als dit de enige manier is om de accustatus te controleren en het niet op de voorzijde van de defibrillator wordt weergegeven . De eis blijft gehandhaafd
65 | Bijlage 5 - PVE | 22 |  | Is het aanvaardbaar dat de status van de batterij hoorbaar en zichtbaar wordt aangegeven door middel van een tekst op het display ? | Ja dit zou onder de eis vallen zoals die nu geformuleerd is. De eis blijft gehandhaafd
66 | Bijlage 5 - PVE | 58 |  | Is klok synchronisatie belangrijk? | Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
67 | Bijlage 5 - PVE | 58 |  | De defibrillator moet gedurende 10 jaar aan de ERC/ NRR richtlijnen blijven voldoen. Kunt u aangeven welke klinische zaken hiermee worden bedoeld? | Nee dat kunnen we niet, omdat dit heel veel verschillende dingen kunnen zijn. Wel een voorbeeld. Als in de richrtlijnen geadviseerd wordt om met 360 J te gaan defibrilleren, dan moet de instelling aangepast kunnen worden zonder extra kosten.
68 | Bijlage 5 - PVE | 87 |  | De opleiding moet aan alle gebruikers worden aangeboden. Hoeveel gebruikers betreft het en wat zijn hun functies? | Training volgens "Train de trainer principe", het gaat hierbij om ongeveer 20 tot 30 medewerkers "trainers" die getraind moeten worden. De eisen 82 en 84 zijn aangepast
69 | Bijlage 5 - PVE | 87 |  | Wat is het minimum aantal professionals dat moeten worden getraind? | Training volgens "Train de trainer principe", het gaat hierbij om ongeveer 20 tot 30 medewerkers "trainers" die getraind moeten worden. De eisen 82 en 84 zijn aangepast
70 | Bijlage 5 - PVE | 135 |  | De defibrillator moet worden geleverd met een bijbehorende tassenset. De defibrillator die u vraagt heeft alleen een therapiekabel en een monitorkabel.Voor het opbergen van deze 2 kabels hebben wij standaard een andere passende oplossing. Is dit ook voldoende? | Nee, de eis blijft gehandhaafd.
71 | Bijlage 5 - PVE | 171 |  | Wat betekent acroniem TAP? | TAP staat voor Test-, Acceptatie en Productieomgeving.
72 | Bijlage 5 - PVE | 28, 29 |  | Wanneer de defibrillator geen touchscreen heeft, dan is een antwoord 'ja' of 'nee' niet passend, is het toegestaan om hier 'nvt' in te vullen? of een toelichting te mogen geven ? | Akkoord om nvt in te vullen en de toelichting te geven dat de defibrillator geen touchscreen heeft. De eisen zijn aangepast in het PVE.
73 | Bijlage 5 -PVE | 67 |  | U geeft aan wat de export van de casus minimaal moet bevatten. Van de 9 items die u aangeeft zullen slechts 2-3 items altijd voorkomen. De overige slechts in 40% of minder frequent. In het kader van de ERC richtlijnen bijvoorbeeld wordt niets genoemd over de mogelijkheid om de kwaliteit van reanimatie te kunnen meten en te debriefen. Op welke manier ziet u het gebruik van de defibrillator als hulpmiddel conform de ERC/NRR richtlijnen, zoals ook geformuleerd bij vraag 58? | Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
74 | Bijlage 5 -PVE | 152 |  | Welke regelingen heeft VUmc getroffen om producten en leveringen zodanig te beveiligen dat zij aan alle MDR-voorschriften voldoen? | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis. VUMC voldoet aan alle relevante wet en regelgeving.
75 | Bijlage 5 -PVE | 152 |  | Welke systemen gebruikt u momenteel voor het traceren en volgen van apparaten en hun leverings- en onderhoudshistorie - Is de documentatieverplichting onderdeel van deze aanbesteding? | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis.
76 | Bijlage 5 -PVE | 152 |  | Verwacht het VUmc bewijzen te zien van klinische effectiviteitstests van leveranciers voor hun producten? | Opdrachtgever kan in deze fase niet aangeven of dit in de toekomst wel of niet zal worden gevraagd.
77 | Bijlage 9 - Model Koopovereenkomst | 1 |  | In artikel 1 van de koopovereenkomst wordt verwezen naar een begrippenlijst, deze ontbreekt. Kunt u deze alsnog toevoegen ? | Het bijvoegen van de begrippenlijst was helaas niet goed gegaan, deze is nu wel toegevoegd.
78 | Bijlage 9 - Model Koopovereenkomst | 7.1 |  | In de model koopoereenkomst onder artikel 7.1 lid b spreekt u in de laastste alinea over alle kosten de noodzakelijk zijn om de reeds bestaande deelsystemen aan te passen en deze nieuwe Apparatuur en Programmatuur te laten samenwerken op zich, tenzij anders bepaald in het PvEW. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? | De laatste zin van art. 7.1b is vervallen in het model koopovereenkomst
79 | Bijlage 5, PVE | 67 |  | Welke post reanimatie data gerelateerd aan de geleverde kwaliteit van thorax compressies wordt gebruikt voor debriefing en beoordeling of er volgens de ERC 2021 Richtlijnen is gereanimeerd | Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
80 | Bijlage 5, PVE | 58 |  | Hoe zorgt VUmc voor naleving op, en controle van, hoogwaardige reanimatie en ETCO2 metingen ter controle van goede circulaire flow en/of ROSC tijdens de reanimatie. | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis.
81 | Bijlage 0 leidraad | Algemeen |  | Veel ziekenhuizen kijken nauwkeurig naar de overleving van patiënten met een circulatie stilstand middels het verzamelen van data. Hoe beoogt het VUmc zonder de beschikbaarheid van specifieke prestatie indicatoren gerelateerd aan hoogwaardige reanimatie grensverleggend wetenschappelijk onderzoek te faciliteren | Vragensteller verwijst niet naar specifieke eis. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
82 | Bijlage 5, PVE | 53 |  | Zijn er binnen de pediatrische afdelingen van het VUmc zorgen met betrekking tot het over- of onder doseren van geleverde stroom tijdens defibrillatie bij kinderen van verschillende leeftijden. | Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
83 | Bijlage 5, PVE | 58 |  | Tijdens een reanimatie is hoge kwaliteit thorax compressies voor alle patiënten belangrijk. Hoe belangrijk is het voor het VUmc om hoge kwaliteit thorax compressies te waarborgen bij reanimaties van kinderen? | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis.
84 | Bijlage 5, PVE | 35 |  | De meest recente (2021) ERC Richtlijnen benadrukken dat de laagst mogelijke stroom nodig is om VF en VT te stoppen, wat zou dan de meest gewenste maximale joule-afgifte zijn voor patiënten tijdens een reanimatie? | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis.
85 | Bijlage 5, PVE | 44 |  | Vinden de pediatrische specialisten in het ziekenhuis dat een specifiek pediatrisch algoritme, dat rekening houdt met het verschil tussen een volwassen en pediatrisch schokbaar ritme (frequentie, morfologie) tijdens een hartstilstand belangrijk, zelfs essentieel is? | Naar inzicht van opdrachtgever is dit geen concrete vraag die niet terugslaat op de eis.
86 | Bijlage 0 leidraad | Algemeen |  | Vinden cardiologen binnen het VUmc dat een lagere stroomsterkte bij cardioversie en/of pacing belangrijk is voor het voorkomen van (rest)schade aan de hartfunctie | Vragensteller verwijst niet naar specifieke eis. Het is niet duidelijk waar vragensteller akkoord op vraagt.
87 | PVE | 72 |  | Kunt u de specs danwel de aansluitconnector specificaties danwel een fysieke aansluitconnector aanleveren van de SimMan simulator | Nee die hebben wij niet beschikbaar. Het is de bedoeling dat de aanbieder de adapter meelevert met de bruikleen defibrillator. De adapters zijn verkrijgbaar via Laerdal (leverancier van de Simman trainingssimulator).
88 | PVE | 219 |  | Maakt u voor SSO gebruik van een software layer. Welke? (bijv. Imprivata) | SSO gebeurt op basis van Kerberos authenticatie
89 | PVE | 84 |  | Kunt u kengetallen aangeven voor e-learning over het aantal personen dat getraind moet zijn/worden per jaar, hoe vaak (her)certificatie moet plaatsvinden. Of wilt u dat e-learning beschikbaar moet zijn voor ALLE AmsterdamMC medewerkers gedurende 10 jaar. | Vragensteller stelt meerdere vragen in één vraag. E-learning dient voor alle medewerkers gedurende 10 jaar beschikbaar te zijn. Eis is aangepast.
90 | Bijlage 2 | Geheel document |  | Niet te openen/ foutmelding | Document kan gedownload worden en zou vervolgens geopend moeten kunnen worden met Adobe Acrobat Reader
Opmerkingen vanuit aanbestedende dienst
| Bijlage 5 PVE | 72 |  |  | Eis 72 aangepast met datum van aanleveren bruikleen
| Bijlage 0 Leidraad en bijlage 4 Formulier TCO prijsinvulformulier | Inruil defibrillatoren |  |  | Er wordt 1 defibrillator minder ter inruil aangeboden, dit is aangepast in de Leidraad en op tabblad overzicht in te ruilen defibrillatoren van bijlage 4 Formulier TCO prijsinvulblad
| Bijlage 0 Leidraad | 2.7 Planning |  |  | De planning is aangepast
| Bijlage 9 Model koopovereenkomst | art. 7.1a |  |  | artikel 7.1a toegevoegd
Project: | Defibrillatoren
Kenmerk: | 326550
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen II
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | Vrijdag 17 december 2021
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie VUmc
1 | PVE | 12 |  | U heeft 2 minuten aangepast naar 90 seconden. Vraag is of dit nu minimaal, maximaal of precies 90 seconden moet bedragen | Het betreft hier minimaal 90 seconden, dit is aangepast in de eis
2 | o.a. Inschrijvingsleidraad | 4.5 | 20 | Verzoek is om het prijsplafond voor disposable preconnected pads in zijn geheel te laten vervallen en aanbieders hun "beste prijs" te laten tonen | Het prijsplafond voor de preconnected disposable pads blijft behouden maar wordt verhoogd van 21 Euro ex btw naar 23 Euro ex btw per paar. Dit is aangepast in de Leidraad en bijlage 4 Formulier TCO prijsinvulblad
3 | o.a. Inschrijvingsleidraad | 4.5 | 20 | Verzoek is om het prijsplafond voor disposable preconnected pads substantieel op te hogen | Het prijsplafond voor de preconnected disposable pads blijft behouden maar wordt verhoogd van 21 Euro ex btw naar 23 Euro ex btw per paar. Dit is aangepast in de Leidraad en bijlage 4 Formulier TCO prijsinvulblad
4 | o.a. Inschrijvingsleidraad | 4.5 | 20 | wij vragen of u heeft nagedacht om klassieke paddles toe te passen i.p.v. disposable preconnected pads. Dit scheelt in uw expolitatie, is goed voor uw ecologische footprint en voor het milieu, het verkleint de afvalstroom en is een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. | In de richtlijnen wordt het gebruik van de klassieke paddles afgeraden. De klassieke paddles moeten na gebruik tevens ook door de wasstraat bij de CSA wat ook milieubelastend is.