## Vragen tbv Nota van Inlichtinge
|  |  | NOTA VAN INLICHTINGEN |  | 4141814 ¦ Landelijk servicecontract (Raamovereenkomst) Afscheidingsinstallaties op Defensie-locaties in Nederland | VERSIE: 3 DECEMBER 2021
Refnr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Inschrijffase | Juridisch | KVKnr | Bij het controleren van onze organisatie gegevens op Tendernet blijken wij ons KvK nummer niet aan te kunnen passen. Adres gegevens ed. zijn wel aan te passen. Het niet te wijzigen KvK nummer is van ons hoofdkantoor te Boxtel. Echter schrijven wij ons vanuit onze vestiging Buren in op deze aanbesteding. KvK nummer van Van der Velden rioleringsbeheer Buren BV is 11010997. | Het door u opgegeven KvK nummer is bekend bij het RVB. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
2 | Inschrijffase | Contract | UEA | UEA zit niet bij de bijlage, leveren jullie deze aan? | Is reeds als PDF opgenomen in de map Aanbestedingsdocumenten. Te openen met Adobe Acrobat DC (standaard) en kan daarna bewerkt worden. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
3 | Inschrijffase | Contract | Model opgave referentieopdrachten | Model opgave referentieopdrachten – deze klopt niet, graag een kloppende uitvraag voor de referentie opdracht. Deze heeft betrekking op bouwen van gebouwen. | Bij deze NvI is het juiste model toegevoegd. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
4 | Inschrijffase | Uitvoering | Keuringseisen | Keuringseisen: Voor olie-afscheiders en vetafscheider lijkt ons verwijzing naar de NEN-EN 858 1-2 en de NEN EN 1825 1-2 voldoende. Een eis voor het voldoen aan de BRL K-915 is een niet verplichte KIWA BRL waarmee 99% van de markt uitgesloten voor deelname. Werkmethodiek mag worden geëist maar certificering gaat te ver. | Het wettelijk keuren, het inspecteren en het uitvoeren van onderhoud van olie- en vetaf-scheiders dient conform de BRL te geschieden. ON dient in referentieopdracht aan te tonen dat hij ervaring heeft met het werken conform BRL. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
5 | Inschrijffase | Uitvoering | Reinigen volgens BRL KL10014 | Reinigen volgens BRL KL10014 idem als vraag hiervoor. Graag BRL laten vervallen. Dit zorgt voor onnodig veel uitsluitingen van deelnemers. Werkmethodiek mag worden geëist maar certificering gaat te ver. | Zie antwoord op vraag 5, ON dient in referentieopdracht aan te tonen dat hij ervaring heeft het met werken conform BRL. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
6 | Inschrijffase | Contract | Leidraad - beoordelingsaspecten | Pagina 23 van de leidraad -> er wordt verwezen bij punt 3 naar beoordelingsaspecten 1 t/m 5 ernaast, er staan er alleen maar 3 genoemd? Graag verklaren. | Klopt, er zijn 3 aspecten, is gewijzigd. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
7 | Inschrijffase | Contract | Controle vloeistofdicht, stabiliteit en afstroming conform NEN EN 13508 | Controle vloeistofdicht, stabiliteit en afstroming conform NEN EN 13508; dit is een beoordeling voor buitenriolering. Wat geeft deze voor meerwaarde dan de NEN EN 858-2 welke van toepassing is op afscheiders? Afstroming? Stabiliteit? | Vastleggen conform de NEN-EN13508 geeft meetbare toestandsaspecten van de rioleringsobjecten i.t.t. de NEN858-2. De meerwaarde van deze norm is beter inzicht in de toestand van het areaal. Deze norm is ook van toepassing op putten. Zie bijlage 8, de uitgangsmatrix NEN-EN 13508 afscheidingsinstallaties. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
8 | Inschrijffase | Uitvoering | Put inspectie | 1ste contractperiode dienen alle putten geïnspecteerd en op videobeeld vastgelegd te worden. De daarop volgende contractperioden is vastleggen van inspectie met putinspectiecamera niet nodig. Dit staat haaks op de werkmethodiek die jullie omschrijven om jaarlijks een inspectieformulier voorzien van foto’s aan te leveren? | In het eerste jaar dient een uitgebreide inspectie van alle putten te worden uitgevoerd, inclusief het vastleggen van de volledige inspectie en alle toestandsaspecten. De overige jaren zal er jaarlijks een inspectie gevraagd worden van ON waarbij foto's van de afscheidingsinstallatie in de putten en de directe omgeving voldoende zijn. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
9 | Inschrijffase | Uitvoering | Manco's | Manco’s vermelden op mancolijst en dezelfde dag met foto manco melden in Visi en toezichthouder. Dit is niet realiseerbaar, 14 dagen is een redelijk termijn. Kan dit worden aangepast? Concreet kan het zijn dat een manco al bijna een jaar zich voor doet. En nu moet het binnen 1 dag gemeld worden. | Indien een manco geconstateerd wordt dat valt in de categorie ingrijpsmaatstaf dient de HCH en TZH direct telefonisch op de hoogte te worden gesteld, zodat de installatie tijdelijk buiten gebruik kan worden gesteld. Het spreekt voor zich dat er dan ook binnen de kortst mogelijke termijn een oplossing moet worden aangedragen. De 14 dagen die u voorstelt is dan te lang voor een situatie waarbij ingegrepen moet worden. Indienen van de melding/constarering incl foto's: zelfde dag of binnen 1 werkdag Indienen van offerte incl RI&E en dagplanning: binnen 5 werkdagen. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
10 | Inschrijffase | Inhoud | Inspectie signaleringssysteem - Keuren conform NEN3140 | Punt 3.2.4 in document Werkomschrijving - Inspectie signaleringssysteem - Keuren conform NEN3140. Er wordt in de praktijk alleen getest op werking van de niveau alarmering – pas bij reparatie en/of vervang een technisch installateur nodig conform NEN 3140. Er is geen enkele chauffeur opgeleid conform de NEN 3140 | Jaarlijks dient visueel gecontroleerd te worden of het signaleringssysteem functioneert. De NEN3140 keuring wordt uit dit contract gehaald en separaat weggezet. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
11 | Inschrijffase | Inhoud | Document - Bijlage KPI | NO keuringen 1 en 2 kloppen niet ten opzichte van elkaar 31/10 99% gekeurd en anderzijds op 31/12 90% gekeurd? | Aantallen keuringen worden aangepast naar: 90% gekeurd op 31/10 en 99% gekeurd op 15/12. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
12 | Inschrijffase | Inhoud | Boete KPI's | Boete van 10% staat niet in verhouding tot de vereiste KPI’s – wat is hier de reden van? Verder staan er geen boetes vermeld voor OG bij niet nakomen van verplichtingen. | Er wordt niet direct een boete van 10% gegeven, dit is maximering van de cumulatieve boete. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
13 | Inschrijffase | Inhoud | Document - Bijlage putinspectierapportage NEN-EN 13508 | Punt 3.5.3 van document - Bijlage putinspectierapportage NEN-EN 13508 – zie ook voorgaande vraag m.b.t. controle vloeistofdicht, stabiliteit en afstroming conform NEN EN 13508. Wat is hier de meerwaarde van t.o.v. de huidige systematiek? | Zie antwoord vraag 8 | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
14 | Inschrijffase | Uitvoering | VOG chauffeurs | Alle chauffeurs dienen een geldige VOG te bezitten. – VOG verklaring moet altijd beschikbaar zijn, voor 40 medewerkers (chauffeurs) zijn dit ruim 160 aanvragen per jaar? Kan dit aangepast worden in het beschikbaar stellen van defensiepassen en VOG tonen wanneer gewenst? | De houdbaarheid van een VOG wordt gesteld door de beveiligingsfunctionaris van het RVB op 1 jaar. Uiteraard kan OG de ON faciliteren in het aanvragen van een defensiepas. De autorisatie voor toegang tot defensieobjecten dient elk jaar op de pas verlengd te worden. Bij die jaarlijkse verlenging dient telkens een nieuwe VOG overlegd te worden. zie bijlage 14 | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
15 | Inschrijffase | Uitvoering | Document Bijlage 5 Acceptatieplan Acceptatietermijn | Document Bijlage 5 Acceptatieplan Acceptatietermijn - Aanlevering offerte manco 1 werkdag niet haalbaar graag verruiming naar minimaal 5 werkdagen. Met name opvragen van bepaalde onderdelen (diverse type afscheiders) vraag soms erg veel tijd. | zie antwoord op vraag 9 | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
16 | Inschrijffase | Contract | Inschrijfstaat | Inschrijfstaat- eerste jaar incl. putvideo? Daarnaast moeten wij de opvolgende jaren al opgeven, dit is voorzien in bijlage 27 indexatiemethodiek. Hoezo dan alle jaren vermelden? | Voor de inschrijving vragen we een inschrijfstaat op voor: 2022 met video putinspecties en voor 2023 een inschrijfstaat zonder video putinspecties. De inschrijfsom is derhalve een optelling van de 2 inschrijfstaten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met 2x en verlengingsoptie van 2 jaar. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
17 | Inschrijffase | Contract | Kwaliteitscriterium 2 “Projectmanagement en Gegevensuitwisseling" | Er wordt bij kwaliteitscriterium 2 “Projectmanagement en Gegevensuitwisseling” aangaande beschrijving van de projectorganisatie een verwijzing gemaakt naar de rollen, processen en werkzaamheden zoals beschreven in de Werkomschrijving. Kunnen wij deze werkomschrijving ontvangen aub? | De werkbeschrijving is reeds opgenomen in de map Werkbeschrijving met Bijlagen. Hierin zijn de genoemde aspecten opgenomen. | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID
18 | Inschrijffase | Contract | Aanbestedingsleidraad - kritische succesfactoren | In de aanbestedingsleidraad zijn op pag. 2 en 3 onder 5 bullets de kritische succesfactoren vermeld. Zijn deze eventueel in bijlagen van de aanbestedingsstukken meer SMART gemaakt? Zo ja, graag ontvangen we deze bijlage(n) | Deze zijn niet verder SMART gemaakt, het is aan ON om dit SMART te maken. Partijen treden na gunning in overleg t.a.v. de implementatie van de KPI matrix. (bijlage Key Performance (KPI's en boetes). | Perceel 1 NOORD, Perceel 2 WEST, Perceel 3 ZUID