## Inschrijfstaat P2 - WEST
INSCHRIJFSTAAT LND SC afscheidingsinstallaties Perceel 2 - WEST
POST | BESCHRIJVING | NADERE TOELICHTING | EENHEID | HOEVEELHEID | PRIJS / EENHEID in € | TOTAALBEDRAG in €
EERSTE CONTRACTPERIODE 1-1-2022 t/m 31-12-2023
Nadere Overeenkomst - Jaaropdracht 2022
1 | LEDIGEN & REINIGEN
1.1 | Ledigen en reinigen - Olie-afscheidingsinstallaties inclusief afvoeren olie/water/slib | Ledigingsfrequentie olie-afscheidingsinstallaties: 1x/Jaar Ledigingsfrequentie vet-afscheidingsinstallaties: variabel Lediging goten en kolken: gelijktijdig met lediging afscheidingsinstallatie Ledigingsfrequentie zandvangen: 1x/Jaar, m.u.v. de BERNHARDKAZERNE: minimaal 1x/Jaar en op basis van afroep extra ledigen Vervoers- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. | TON | 825 |  | 0
1.2 | Ledigen en reinigen - Vet-afscheidingsinstallaties inclusief afvoeren vet/water/slib |  | TON | 1450 |  | 0
1.3 | Ledigen en reinigen - Kolken inclusief afvoeren olie/water/slib |  | STUKS | 89 |  | 0
1.4 | Ledigen en reinigen - Goten inclusief afvoeren olie/water/slib |  | METER | 1107 |  | 0
1.5 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C05 LC KAMP SOESTERBERG |  | TON | 50 |  | 0
1.6 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C05 LC KAMP SOESTERBERG |  | TON | 20 |  | 0
1.7 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C13 SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | TON | 20 |  | 0
1.8 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32D20 BERNHARDKAZERNE |  | TON | 100 |  | 0
1.9 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32D20 BERNHARDKAZERNE |  | TON | 100 |  | 0
2 | KEUREN
Keuring totale afscheidingsinstallaties incl. opstellen Keuringsrapportage
2.1 | Olie-afscheidingsinstallaties | 1x per jaar | STUKS | 106 |  | 0
2.2 | Vet-afscheidingsinstallaties | 1x per jaar | STUKS | 76 |  | 0
Inspecteren afscheiders en slibvangputten behorende bij olie-afscheidingsinstallaties
2.3 | Putinspectie olie-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 < 2 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 53 |  | 0
2.4 | Putinspectie olie-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 2 t/m 10 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 75 |  | 0
2.5 | Putinspectie olie-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 > 10 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 31 |  | 0
Inspecteren afscheiders en slibvangputten behorende bij vet-afscheidingsinstallaties
2.6 | Putinspectie vet-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 < 2 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 39 |  | 0
2.7 | Putinspectie vet-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 2 t/m 10 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 37 |  | 0
2.8 | Putinspectie vet-afscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 > 10 m3 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 6 |  | 0
Overige componenten
2.9 | Putinspectie monsternameputten olie- en vetafscheidingsinstallaties o.b.v. NEN-EN 13508-2 | Uitvoering in eerste contractperiode 2022 | STUKS | 115 |  | 0
2.10 | Inspecteren kolken |  | STUKS | 89 |  | 0
2.11 | Inspecteren goten |  | METER | 1107 |  | 0
2.12 | Visuele controle zandvangen |  | STUKS | 5 |  | 0
3 | VERREKENPRIJZEN ALGEMEEN
3.1 | Reis- en verblijfkosten |  |  |  |  | 0
3.2 | Overtocht Texel voor vrachtauto's retour |  | KEER | 1 |  | 0
4 | OPLOSSEN MANCO'S
4.1 | Stelpost materieel, manuren en materiaal t.b.v. manco's |  | EURO |  |  | 25000
5 | VERREKENPRIJZEN VERHELPEN STORINGEN
5.1 | Combivoertuig incl. bediening kantooruren | maandag-vrijdag 07:00 - 17:00 uur | UUR | 40 |  | 0
5.2 | Vacuümwagen incl. bediening kantooruren |  | UUR | 40 |  | 0
5.3 | Waterwagen incl. bediening kantooruren |  | UUR | 20 |  | 0
5.4 | Inspectieunit incl. bediening kantooruren |  | UUR | 20 |  | 0
5.5 | Uurtarief monteur t.b.v. signaleringen kantooruren |  | UUR | 30 |  | 0
5.6 | Combivoertuig incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen | maandag-vrijdag voor 07:00 uur en na 17:00 uur zaterdagen, zondagen en feestdagen | UUR | 8 |  | 0
5.7 | Vacuümwagen incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 8 |  | 0
5.8 | Waterwagen incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 4 |  | 0
5.9 | Inspectieunit incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 4 |  | 0
5.10 | Uurtarief monteur t.b.v. signaleringen buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 8 |  | 0
Nadere Overeenkomst - Jaaropdracht 2023
1 | LEDIGEN & REINIGEN
1.1 | Ledigen en reinigen - Olie-afscheidingsinstallaties inclusief afvoeren olie/water/slib | Ledigingsfrequentie olie-afscheidingsinstallaties: 1x/Jaar Ledigingsfrequentie vet-afscheidingsinstallaties: variabel Lediging goten en kolken: gelijktijdig met lediging afscheidingsinstallatie Ledigingsfrequentie zandvangen: 1x/Jaar, m.u.v. de BERNHARDKAZERNE: minimaal 1x/Jaar en op basis van afroep extra ledigen Vervoers- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. | TON | 825 |  | 0
1.2 | Ledigen en reinigen - Vet-afscheidingsinstallaties inclusief afvoeren vet/water/slib |  | TON | 1450 |  | 0
1.3 | Ledigen en reinigen - Kolken inclusief afvoeren olie/water/slib |  | STUKS | 89 |  | 0
1.4 | Ledigen en reinigen - Goten inclusief afvoeren olie/water/slib |  | METER | 1107 |  | 0
1.5 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C05 LC KAMP SOESTERBERG |  | TON | 50 |  | 0
1.6 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C05 LC KAMP SOESTERBERG |  | TON | 20 |  | 0
1.7 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32C13 SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | TON | 20 |  | 0
1.8 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32D20 BERNHARDKAZERNE |  | TON | 100 |  | 0
1.9 | Ledigen en reinigen - Zandvang inclusief afvoeren olie/water/slib - 32D20 BERNHARDKAZERNE |  | TON | 100 |  | 0
2 | KEUREN
Keuring totale afscheidingsinstallaties incl. opstellen Keuringsrapportage
2.1 | Olie-afscheidingsinstallaties | 1x per jaar | STUKS | 106 |  | 0
2.2 | Vet-afscheidingsinstallaties | 1x per jaar | STUKS | 76 |  | 0
Overige componenten
2.3 | Inspecteren kolken |  | STUKS | 89 |  | 0
2.4 | Inspecteren goten |  | METER | 1107 |  | 0
2.5 | Visuele controle zandvangen |  | STUKS | 5 |  | 0
3 | VERREKENPRIJZEN ALGEMEEN
3.1 | Reis- en verblijfkosten |  |  |  |  | 0
3.2 | Overtocht Texel voor vrachtauto's retour |  | KEER | 1 |  | 0
4 | OPLOSSEN MANCO'S
4.1 | Stelpost materieel, manuren en materiaal t.b.v. manco's |  | EURO |  |  | 25000
5 | VERREKENPRIJZEN VERHELPEN STORINGEN
5.1 | Combivoertuig incl. bediening kantooruren | maandag-vrijdag 07:00 - 17:00 uur | UUR | 40 |  | 0
5.2 | Vacuümwagen incl. bediening kantooruren |  | UUR | 40 |  | 0
5.3 | Waterwagen incl. bediening kantooruren |  | UUR | 20 |  | 0
5.4 | Inspectieunit incl. bediening kantooruren |  | UUR | 20 |  | 0
5.5 | Uurtarief monteur t.b.v. signaleringen kantooruren |  | UUR | 30 |  | 0
5.6 | Combivoertuig incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen | maandag-vrijdag voor 07:00 uur en na 17:00 uur zaterdagen, zondagen en feestdagen | UUR | 8 |  | 0
5.7 | Vacuümwagen incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 8 |  | 0
5.8 | Waterwagen incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 4 |  | 0
5.9 | Inspectieunit incl. bediening buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 4 |  | 0
5.10 | Uurtarief monteur t.b.v. signaleringen buiten kantooruren, weekenden of feestdagen |  | UUR | 8 |  | 0
| Subtotaal Inschrijfstaat SC Noord |  |  |  |  | 50000
6 | STAARTPOSTEN
6.1 | Uitvoeringskosten |  | % |  |  | 0
6.2 | Algemene kosten |  | % |  |  | 0
6.3 | Winst en risico |  | % |  |  | 0
| Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |  |  |  |  | 50000
Gedaan te
Datum
Firmanaam