## Vragen_en_antwoorden_334891_ins
Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding "Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau" met projectnummer 93507303
Nr.: | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad § 4.5.2. | Onder de kerncompetentie A lid a wordt een eis gesteld voor een landschappelijk en stedebouwkundig Definitief Ontwerp. Kan de opdrachtgever nader aanduiden wat bedoeld wordt met de landschappelijke en stedebouwkundige rol in relatie tot de scope en omgeving van het project Goirkestraat. | Hiermee wordt door Aanbestedende dienst bedoeld: een definitief ontwerp waarbij het ontwerp zowel landschappelijk als stedenbouwkundig is ingepast in de bestaande situatie. Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag 35.
2 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad § 4.5.2. | Onder de kerncompetentie B lid b wordt gesproken over een dichtbevolkt gebied. Hoe kunnen wij deze eis aantonen, ma.w. wat wordt bedoeld met dicht bevolkt? | Met "dichtbevolkt gebied" wordt bedoeld: een sterk stedelijk gebied. Zie verder de "Toelichting stedelijkheid" in de Inschrijvingsleidraad.
3 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad § 4.5.2. | Onder de kerncompetentie A lid a wordt een eis gesteld 'in binnenstedelijk gebied'. Hoe kunnen wij binnenstedelijk interpreteren in relatie aan de aantoonbaarheid van de eis? | Met "binnenstedelijk gebied" wordt bedoeld: een sterk stedelijk gebied. Zie verder de "Toelichting stedelijkheid" in de Inschrijvingsleidraad.
4 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad § 4.5.2. | Onder de kerncompetentie B lid b, c en d wordt gesproken over een klimaatadaptief project wat reeds opgeleverd is in een sterk stedelijk gebied. Met de opstapeling van de verschillende eisen binnen 1 kerncompetentie wordt het kunnen voldoen sterk afgekaderd, zodanig dat enkel de grote ingenieursbureau's aan de eisen kunnen voldoen. Sluit dit aan bij de wens van de opdrachtgever? Indien het wenselijk is dat ook andere bureau's kunnen voldoen aan de eisen en dus kunnen inschrijven is een versoepeling van de eisen wenselijk. | Gezien de urgentie met betrekking tot klimaatadaptatie binnen dit project ziet de Aanbestedende dienst deze eisen als noodzakelijk. De relatie klimaatadaptief is bewust gekoppeld aan de de stedelijkheid, dit omdat juist de klimaatadaptatie in een stedelijk gebied van een andere orde is dan in een landschappelijk gebied. Voor Kerncompetentie B is het toegestaan de ervaring aan te tonen middels het indienen van twee (2) referentieprojecten.
5 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad § 4.5.2. | Onder de kerncompetentie C lid b wordt een eis gesteld van € 1.500.000. Staat deze eis voldoende in verhouding van het werk. Kan de eis niet meer ingezoomd worden op de inhoud van de rol binnen het Bouwteam? | Het betreft hier de aannneemsom van het werkelijk uitgevoerde werk. De omvang van het uitgevoerde werk heeft natuurlijk een directe relatie met de inspanningen (ontwerp, deelname bouwteam) die het ontwerpbureau moet verrichten. Aanbestedende dienst is bereid het genoemde bedrag in de Kerncompetentie C te verlagen naar € 1.000.000,=. Zie ook het antwoord op vraag 83.
6 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad § 4.5.2. | Interpreteren wij het correct dat binnen Kerncompetenties A, B en C het project niet opgeleverd dient te zijn conform de 'toelichting indienen referenties', dit in tegenstelling tot het genoemde onder de kerncompetentie? | De realisatie van de projecten hoeft nog niet te zijn opgeleverd maar moet wel zijn aangevangen, dat houdt dus in dat het Definitief ontwerp is opgeleverd en de bouwteamfase is afgesloten.
7 | Proces | Eisen aan de inschrijving § 5.2 lid 9 en 10 | U vraagt de CV'2 van de in te zetten projectleider/coordinator en architect. In de vraagspecificatie wordt door de opdrachtgever niet ingegaan op de minimale eisen c.q. wensen waaraan de functionarissen dienen te voldoen. Kan de opdrachtgever in detail aangegeven welke specificaties/ervaring/opleiding door de opdrachtgever gewenst c.q. minimaal vereist zijn zodat wij de juiste personen kunnen aanbeiden. Tevens wordt er dan ook een meer transparante relatie gelegd tot de te bepalen scores. | Het is aan de Inschrijver te bepalen welke projectleider /coördinator en architect hij voor deze opdracht inzet. Het voldoen aan bepaalde ervaring of behaalde diploma's waarborgt niet dat de functionarissen in staat zijn om te voldoen aan het het gevraagde.
8 | Proces | Opleveren project (Inschrijvings-leidraad pagina 17+18) | In uw uitvraag over de referenties geeft u per referentie het volgende aan: “Het referentieproject dient op het moment van Inschrijving opgeleverd te zijn”. Echter in de toelichting op pagina 19 schrijft u “Het is dus toegestaan dat het project nog niet (geheel) is uitgevoerd, maar het Definitief Ontwerp DO wel is opgeleverd”. Kunt u bevestigen dat voor alle in te dienen referenties geldt dat het opleveren tot en met DO voldoende is? | Zie het antwoord op vraag 6.
9 | Proces | Referenties CV - 5 jaar | Inschrijvingsleidraad pagina 23 en 24. Hier vraagt u om de CV’s van twee sleutelfunctionarissen. In deze CV’s vraagt u ook om referentieprojecten vergelijkbaar met de opdracht welke niet ouder zijn dan drie (3) jaar op te nemen. Bij het vragen om referenties (pagina 17+18) geeft u aan dat deze 5 jaar oud mogen zijn, met hierbij een duidelijke motivatie. Zou u de referentie eis voor de maximale leeftijd van referenties in de CV’s eveneens op 5 jaar kunnen zetten? | Dit is akkoord.
10 | Uitvoering | Samenstellen bouwteam | Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 7 en Bijlage 11: Demarcatie Werkzaamheden Goirkestraat. U geeft aan een bouwteam te formeren voor dit werk. In de tweede fase van de werkzaamheden waarin het Ontwerpbureau alsook de aannemer en het verkeerskundige bureau werkzaamheden dienen te verrichten zien we dat de Aannemer de Coördinatie van het bouwteam als taak heeft. Voor een goede start van de werkzaamheden is het van belang dat alle te selecteren partijen ook daadwerkelijk kunnen starten met de werkzaamheden op de door u opgegeven startdatum. Dit ook met het oog op de beoogde opleverdatum. Zijn de andere partners in het bouwteam reeds geselecteerd of loopt deze selectie momenteel? Kortom: kunnen we er vanuit gaan voor onze werkzaamheden dat bij de start van het project deze partijen gecontracteerd zijn en klaar zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. | Inschrijver kan er van uit gaan dat Opdrachtgever deze partijen op de betreffende startdatum heeft geselecteerd.
11 | Uitvoering | Coördinatie bouwteam tijdens ontwerpfase | In het demarcatiedocument is opgenomen dat de coördinatie van het bouwteam gedurende het hele traject bij de aannemer ligt. Onze ervaring is dat dit tijdens de ontwerpfase niet de ideale situatie is, omdat de focus van de werkzaamheden dan bij het ontwerpbureau ligt. Kunt u de coördinatie van het bouwteam in de ontwerpfase bij het ontwerpbureau leggen? | De Coördinatie van het Bouwteam blijft bij de aannemer in verband met sturing op planning. Opdrachtgever stuurt op het proces.
12 | Uitvoering | V&G coördinator tijdens fase UO en bestek | Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 14: PF6 V&G dossier. U geeft aan dat het ontwerpbureau de V&G coördinator is namens de OG gedurende de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden vallend binnen dit contract. Het ontwerpbureau is verantwoordelijk voor het ontwerp t/m het DO; de aannemer voor het UO en het bestek. Kunnen we er vanuit gaan dat alle V&G werkzaamheden voor het ontwerpbureau zoals beschreven staan in deze post alleen betrekking hebben op de fase t/m DO en dat deze werkzaamheden erna door de aannemer worden overgenomen? | Ja, deze aanname is correct.
13 | Proces | Af te prijzen onderzoeken tijdens tender | Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 14-15-16: OF2 Schetsontwerp, OF3 Voorlopig ontwerp, OF 4 Definitief Ontwerp, en bijlage 3 HIOR en Bijlage 11: Demarcatie Werkzaamheden Goirkestraat en Bijlage 8 onderzoeken. In uw toelichting bij de ontwerpen staan verschillende producten beschreven die bij een ontwerp opgeleverd dienen te worden. Deze verwijzen naar bijlage 3 de bijgevoegde HIOR eisen. Tussen deze producten staan ook onderzoeken beschreven die enerzijds reeds zijn uitgevoerd door u als opdrachtgever (Demarcatiedocument en Bijlage 8 onderzoeken, bijvoorbeeld de BEA 0-meting bij het SO), danwel die als aanvullend onderzoek door de aannemer wordt uitgevoerd (demarcatiedocument, bijvoorbeeld de QuickScan wet natuurbescherming bij het SO). Kunt u bevestigen dat er t.b.v. de prijsvorming geen onderzoeken door het ontwerpbureau hoeven te worden afgeprijsd? | Dit is correct.
14 | Proces | Stelpost vergunningen | Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 13: PF5 Vergunningenscan en pagina 16: OF5 Vergunningen. Hierin beschrijft u dat het ontwerpbureau vergunningen dient aan te vragen waarvan de noodzaak van het aanvragen bij de OG ligt. Bij OF5 geeft u aan van een aantal vergunningen dat u als opdrachtgever dit verzorgt en het ontwerpbureau de benodigde documenten en gegevens dient aan te dragen. Er volgt erna een diversiteit aan vergunningen waarbij het op dit moment niet mogelijk is om in te schatten wat de beoogde inspanning van deze werkzaamheden is. Bijvoorbeeld om te weten of een kapvergunning benodigd is, is een ontwerp benodigd. Daarna is het afhankelijk van de BEA om te weten wat voor status de boom heeft en afhankelijk daarvan wordt duidelijk welke inspanningen benodigd zijn om de betreffende vergunning te verkrijgen. Dat het bij het ontwerpbureau ligt om deze stukken te verzamelen en aan te dragen is begrijpelijk, echter is de omvang nu dus niet in te schatten. Ons verzoek is om voor deze werkzaamheden een stelpost op te nemen. | Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd. Hierin is een stelpost opgenomen voor OF 5 - Ondersteuning bij aanvragen vergunningen en besluiten.
15 | Uitvoering | Input verkeerskundig bureau in ontwerptraject | Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 7: 1.5 Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden-Bouwteam. U schrijft hierin dat er naast het ontwerpbureau ook een verkeerskundig bureau wordt geselecteerd. Hoe ziet u deze rolverdeling voor zich? O.a. voor het tot stand komen van het SO (maar ook de overige ontwerpstappen) en de onderbouwing ervan wordt er ook op het gebied van verkeerskunde input verwacht. Dit wordt ook zo beschreven in de HIOR eisen. Wat kunnen wij hierin verwachten van het verkeerskundig bureau? Kunnen we er bijvoorbeeld vanuit gaan dat het verkeerskundige bureau alle werkzaamheden verricht om te voldoen aan eisen zoals in de HIOR gesteld in de categorie VER en daarbij ook alle werkzaamheden verricht die in andere eisen staan beschreven die verkeerskundig van aard zijn (Bijvoorbeeld INT_SO_GOI001)? | Nee, Inschrijver kan er niet vanuit gaan dat het verkeerskundig bureau alle werkzaamheden verricht om te voldoen aan de eisen in HIOR. Deze werkzaamheden liggen bij het Ontwerpbureau. Het verkeerskundig bureau zal ondersteunend/adviserend zijn met betrekking tot het doorrekenen van intensiteiten als onderdeel van de netwerkanalyse van de gehele stad.
16 | Inhoud | scopeafbakening riool | Bijlage 6 Water en riolering en uitvraag pagina 4: Riolering. In bijlage 6 zit een ontwerp bij van de aan te leggen Blauwe Ader. Deze tekening gaat slechts over een gedeelte van de Goirkestraat. In de tekst van de uitvraag wordt gesproken over het aanleggen van de blauwe ader in de Goirkestraat, dit suggereert de gehele straat. Kunnen we er vanuit gaan dat alleen op het gedeelte aangegeven in bijlage 6 het hemelwaterriool aangelegd dient te worden? Kunnen we er daarbij tevens vanuit gaan dat op locaties waar de blauwe ader wordt aangelegd ook het bestaande gemengde riool vervangen/gerenoveerd dient te worden en dat op de overige stukken dit niet hoeft te gebeuren? Zo niet, kunt u op een tekening/schets eenduidig aangeven op welke stukken het HWA, en op welke stukken het gemengde riool aangepakt dient te worden? Dit is van belang om de ontwerpinspanning te bepalen. | Dit is correct. Dit is correct.
17 | Inhoud | HIOR projectspecifiek | Bijlage 3: HIOR. We lezen in de HIOR diverse eisen die zeer generiek zijn opgezet en niet project specifiek. Is het mogelijk om de eisen nader te beoordelen en de niet van toepassing zijnde eisen voor het ontwerpbureau eruit te halen en daarbij generieke eisen specifiek te maken voor het project? Kunt u tevens de verschillende bijlages waar in de HIOR naar wordt verwezen bijvoegen? Enkele voorbeelden: - Er staan eisen in voor het UO. Deze zijn niet van toepassing voor het ontwerpbureau. - Er is een eis over de BEA-nulmeting, die u reeds heeft uitgevoerd. - Bij eis INT-SO-009 wordt verwezen naar “in de bijlage inspiratie documenten …” In de bijgevoegde stukken kunnen wij deze bijlage niet terugvinden. | De HIOR is projectspecifiek gemaakt voor dit project. De UO eisen in Bijlage 3 HIOR vervallen. De relevante bijlagen zijn reeds toegevoegd bij de publicatie van de aanbesteding. Overige bijlagen worden na gunning ter beschikking gesteld.
18 | Proces | Definitie kennis van beschermde stadsgezichten | Inschrijfleidraad, pagina 9 U vraagt hier om een ontwerpbureau met kennis op het gebied van beschermde stadsgezichten. Kunt u dit definiëren? Bedoelt u hier bijvoorbeeld een ontwerpbureau met kennis en ervaring met het werken in een beschermd stadsgezicht? | Een beschermd stadsgezicht is een samenhangende groep van objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt. In Nederland wordt die bescherming beschreven door de Nederlandse Monumentenwet. Uw aanname is correct.
19 | Contract | Kern-competenties splitsen | Inschrijvingsleidraad pagina 17+18 Kerncompetentie A+B+C: U vraagt referenties om aan te tonen dat wij als inschrijver beschikken over voldoende deskundigheid, vakkundigheid en ervaring met betrekking tot onderhavige aanbesteding. Bij de verschillende kerncompetenties vraagt u om per kerncompetentie in 1 referentie aan te leveren waarin verschillende aspecten worden aangetoont. Bijvoorbeeld bij Kerncompetentie B vraagt u om de aspecten Klimaat adaptief, dichtbevolkt gebied, hoge intensiteit, GOW 30km/u en minimaal sterk stedelijk gebied binnen één project. De benodigde deskundigheid, vakkundigheid en ervaring is ook aangetoond wanneer deze vijf aspecten met verschillende projecten worden aangetoond. Daarom het verzoek of wij de verschillende kerncompetenties mogen aantonen met meerdere projecten, waarmee het totaal aantal referentieprojecten mogelijk boven de drie komt. | Voor Kerncompetentie B is het toegestaan de gevraagde vakkundigheid voor de geschiktheidseisen aan te tonen door het indienen van maximaal twee (2) referentieprojecten, elk voorzien van een tevredenheidsverklaring van de desbetreffende Opdrachtgever. Bij de Kerncompetenties A en C bestaat een duidelijke samenhang tussen de onderliggende aspecten en blijven de indieningseisen gehandhaaft: Inschrijver toont de gevraagde vakkundigheid voor de geschiktheidseisen, zoals gesteld voor de kerncompetenties A en C, aan door het indienen van maximaal één (1) referentieproject per kerncompetentie, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de desbetreffende Opdrachtgever.
20 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, OF2 | "U schrijft: " inbegrepen is inventarisatie relevante onderzoeken....". Het doen van de onderzoeken zijn echter elders in de documenten geen onderdeel van de scope van het ontwerpbureau. We gaan er vanuit dat alle onderzoeken niet door het ontwerpbureau uitgevoerd worden. Is dit correct? Zo niet wat is dan onderdeel van de scope van het ontwerpbureau mbt het uitvoeren van onderzoeken? " | Dit is correct.
21 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, PF4 | Wat verstaat u wat betreft werkzaamheden voor het ontwerpbureau onder de "coordinatie van de onderzoeken"? | Dat vanuit de inventarisatie de juiste onderzoeken worden uitgevoerd door aannemer en de output van de onderzoeken op een juiste wijze worden geïmplementeerd in het ontwerp.
22 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, PRV3a | U schrijft: ".. Van alle overleggen buiten het bouwteam." Kunt u bevestigen dat u bedoelt: "Het ontwerpbureau verzorgt verslaglegging van de overleggen. Met uitzondering van de overleggen tbv afstemming binnen het bouwteam.". | Ja.
23 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, OF1 | Kan er een vaste hoeveelheid bewonersavonden worden aangehouden voor alle inschrijvers zodat er geen appels met peren worden vergeleken? | Nee, het is aan het ontwerpbureau om een aanpak uit te werken en zelf te bepalen hoeveel bewonersavonden er nodig zijn om tot het gevraagde resultaat te komen.
24 | Proces | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, PF5 | Het aanvragen van de vergunning is op dit moment niet te begroten aangezien nu nog niet duidelijk is welke aangevraagd dient te worden. Wij verzoeken u om deze post op basis van een stelpost op te nemen in de uitvraag. | Zie het antwoord op vraag 14.
25 | Proces | Uitvraag ontwerpbureau Goikestraat, par 2.1 | Dit ontwerpbureau wil graag verantwoordelijkheid nemen voor de deskundigheid om te weten wat nodig is voor het leveren van de producten zoals in het document opgenomen. Echter de tekst ".... en de aanvullende producten en/of werkzaamheden te beschrijven die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te behalen...." suggereert dat het ontwerpbureau de overall verantwoordelijkheid voor compleetheid van de vraagstelling van de gemeente overneemt inclusief eventueel in te zetten beheersmaatregelen tav risico's. Daarbij de volledige analyse en consequentie van de grote hoeveelheid geleverde documenten overziet. En dit dan in haar aanbieding, die mag bestaan uit 5 pagina's plan van aanpak, dat al vol is met de onderwerpen die de gemeente vraagt om op te nemen. Deze suggestie zou een irreële en niet rechtvaardige wijze van verdeling van de verantwoordelijkheid betekenen. Graag deze passage laten vervallen. De lijst met gevraagde producten/resultaatverplichtingen is een goed uitgangspunt. | Akkoord. Tekst was: In uw aanbieding dient u uw werkwijze en de aanvullende producten en/of werkzaamheden te beschrijven die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te behalen (zie inschrijvingsleidraad). Tekst wordt: In uw aanbieding dient u uw werkwijze te beschrijven die noodzakelijk is om het gewenste resultaat te behalen (zie inschrijvingsleidraad).
26 | Contract | Inschrijvings-leidraad, par. 4.5.1 | Kunt u bevestigen dat met ‘verzekerd tegen bedrijfsrisico’s’ wordt bedoeld ‘verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid’? | Ja.
27 | Proces | Inschrijvings-leidraad, blz 21 | Bij 5.2 wordt een inschrijfstaat gevraagd dit format is niet aanwezig. Kan hiervoor een eigen format gebruikt worden? | Nee, hiervoor kan geen eigen format worden gebruikt. Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd.
28 | Proces | Inschrijvingsleidraad, blz 7 | Wie is de verkeerskundige adviseur in het bouwteam? | Deze dient nog te worden gecontracteerd en is beschikbaar bij start Bouwteam.
29 | Proces | Inschrijvingsleidraad, blz 27 | Kunt u aangeven wie het beoordelingsteam vormen? | Nee, de functies van het beoordelinggsteam zijn benoemd onder paragraaf 6.4 van de Inschrijvingsleidraad.
30 | Proces | Inschrijvings-leidraad, blz 33 | Naar aanleiding van het interview behoudt de beoordelingscommissie zich het recht voor de scores ten aanzien van de drie subgunningscriteria van het Plan van Aanpak aan te passen. Deze aanpassing is maximaal een stap hoger of een stap lager dan de voorlopige beoordeling. Het blijkt uit de aanbestedingsleidraad niet op basis van welke criteria een dergelijk besluit tot stand komt. Dit is wel een verplichting vanuit de aanbestedingsregelgeving. Op basis van welke criteria besluit de aanbestedende dienst of de score voor het plan van aanpak hoger of lager wordt gewaardeerd t.g.v. de interviews? | De Aanbestedende dienst laat de aanpassing van de scores van criterium EC.1 Plan van Aanpak naar aanleiding van het interview vervallen. De tekst uit paragraaf 6.4.4 van de Inschrijvingsleidraad wordt als volgt aangepast: WAS: Nadat de leden van de beoordelingscommissie de score van alle Inschrijvers op het criterium EC.1 Plan van Aanpak voorlopig hebben vastgesteld wordt aan de beoordelingscommissie bekend gemaakt welke Inschrijver welk Plan van Aanpak heeft ingediend. Hierna worden de ingediende Cv’s aan de beoordelingscommissie ter beschikking gesteld en worden er met de door deze Inschrijvers, voorgestelde Sleutelfunctionarissen interviews gehouden.
WORDT: Nadat de leden van de beoordelingscommissie de score van alle Inschrijvers op het criterium EC.1 Plan van Aanpak defintief hebben vastgesteld wordt aan de beoordelingscommissie bekend gemaakt welke Inschrijver welk Plan van Aanpak heeft ingediend. Hierna worden de ingediende Cv’s aan de beoordelingscommissie ter beschikking gesteld en worden er met de door deze Inschrijvers, voorgestelde Sleutelfunctionarissen interviews gehouden. De tekst uit paragraaf 6.5.2 van de Inschrijvingsleidraad komt te vervallen: Naar aanleiding van het interview behoudt de beoordelingscommissie zich het recht voor de scores ten aanzien van de drie subgunningscriteria SC.1 Participatie en Gedragen Ontwerp, SC.2 Aanpak en Ontwerpvisie en SC.3 Samenwerking in het Bouwteam van criterium EC.1 Plan van Aanpak aan te passen. Deze aanpassing is maximaal een stap hoger of een stap lager dan de voorlopige beoordeling.
31 | Proces | Inschrijvings-leidraad, blz 26 | Onder 6.1 wordt een verdeling gemaakt in percentage mbt de verschillende criteria. Dit is in tegenstelling tot de toelichting die aangeeft hoe de economisch meest voordelige inschrijving bepaald wordt met een fictive aanneemsom. Daar zitten percentage niet meer in. Het verzoek om de methode van bepaling van de EMVI eenduidig toe te lichten. | De Aanbestedende dienst is er van uitgegaan dat het onderscheid in prijs niet groter is dan € 25.000,= (=20%) Het onderscheid in kwaliteit is fictief vastgesteld op € 100.000,= (=80%) Hieruit blijkt dat de genoemde percentages in overeenstemming zijn met de te behalen fictieve meerwaarde.
32 | Proces | Inschrijvings-leidraad, blz 8, | U vraagt: "het adviseren van de nog te selecteren aannemer bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp UO. " terwijl u elders aangeeft dat de aanbesteding loopt. Hoe verhouden deze processen zich in stappen en tijd met elkaar? | Inschrijver kan er van uit gaan dat Opdrachtgever de aannemer op de betreffende startdatum heeft geselecteerd.
33 | Inhoud | PvE | In de bewonersreacties komt het thema parkeren vaak naar voren. Is er een parkeerdrukteonderzoek beschikbaar? Zo nee, wordt deze nog door de gemeente aangeleverd? | Nee, benodigde niet uitgevoerde onderzoeken worden door de aannemer in de ontwerpfase uitgevoerd.
34 | Inhoud | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.2 | Kerncompetentie A: Door de opstapeling van eisen die u voor deze kerncompetentie vraagt is het aanbod van referentieprojecten zeer beperkt. Wij hebben een referentieproject voor het ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg door een dorpskern met 2500 inwoners welke in de randstad is gelegen. De weg is de hoofdontsluiting door de dorpskern heen is. De inspanning om tot een ontwerp te komen met veel diverse stakeholders is vergelijkbaar met het project Goirkestraat. Kunt u bevestigen dat een dergelijke referentie door een dorpskern ook voldoet? | De vergelijkbaarheid met de Goirkestraat is vertaald in de kerncompetenties. Referenties worden derhalve getoetst aan de kerncompetentie waarvoor het referentieproject is ingediend.
35 | Inhoud | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.2 | Kerncompetentie A: U vraagt om een landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg. Kunt u verduidelijken wast u onder een stedenbouwkundig ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg verstaat? | Naast de functie van gebiedsontsluiting is het van groot belang dat de Goirkestraat een verblijfsfunctie gaat krijgen. De functie van doorstroming blijft van belang, maar verblijven wordt belangrijker. Hierbij dient goed gekeken worden waar potentie en ruimte zit in het profiel voor verblijven. Bijvoorbeeld waar maatschappelijke (plint)functies zijn en waar deze in de openbare ruimte versterkt kunnen worden. Doel is dat de musea beter gevonden gaan worden en mensen langer in het gebied blijven, dat de middenstand een impuls krijgt. Wanneer primair naar de verkeerskundige functie gekeken wordt, gaat men voorbij aan de andere doelstellingen. Mogelijk dienen verkeersstromen en -functies gemengd worden, bijvoorbeeld of fietsers (gedeeltelijk) op de rijbaan een plek kunnen krijgen. De Goirkestraat vraagt om een integrale ontwerpbenadering, groenstructuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie, verblijven, winkelen, verkeer en cultuurhistorie worden meegenomen in het ontwerp.
36 | Inhoud | Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.2 | Kerncompetentie A: Kunt u aangeven welke definitie u hanteert voor binnenstedelijk gebied? | Zie het antwoord op vraag 3.
37 | Inhoud | Bijlage 3 HOIR | HIOR-VRI-VO-001 /HIOR-VRI-DO-001 wie ontwerpt/berekent en bepaalt noodzaak VRI? | Noodzaak VRI is onderdeel van het ontwerpproces.
38 | Inhoud | PvE | Is er een digitale inmeting van de project locatie beschikbaar? Zo niet wordt deze dan nog ter beschikking gesteld voor aanvang van de opdracht? | Zie voor KRT gegevens Hoofdstuk 1.8 Bijlage punt 12.
39 | Inhoud | PvE OF7 | OF7. Bij eis OF3 geeft u aan dat het uitgangspunt is dat nutspartijen op hun huidige ligging kunnen blijven liggen. Op voorhand is niet in te schatten of nutspartijen wel moeten verleggen. Wij verzoeken u om het opstellen van een VTA/VTM buiten de scope te laten en indien noodzakelijk later als aanvullende werkzaamheden te verrekenen. Indien u hiertoe niet bereid bent verzoeken wij u om aan te geven met welk uitgangspunt in de tenderfase rekening gehouden moet worden (Aantal VTA/VTM's). | Eis handhaven. Inschrijver kan uit gaan van 5 VTA's / VTM's.
40 | Inhoud | PvE, OF3, toelichting | OF3, toelichting punt 14. OF nader onderzoeken voor de Wet natuurbescherming noodzakelijk is, is op voorhand niet in te schatten en door ons af te prijzen. Wij verzoeken u dit buiten de scope te laten vallen. | Aanvullende onderzoeken zitten niet in de scope van het ontwerpbureau.
41 | Inhoud | PvE, OF2, toelichting | OF2, toelichting. Is de QS Wet natuurbescherming al door OG uitgevoerd, of dient ON deze nog uit te voeren? | Deze is reeds uitgevoerd. Deze is voor start Bouwteam beschikbaar.
42 | Inhoud | PvE, OF2, toelichting | OF2, toelichting. Aangegeven is dat bij het SO ook een BEA-nulmeting uitgevoerd moet zijn. Kunt u bevestigen dat dit de Boomonderzoek is dat bij de tenderstukken is meegestuurd? | Dit is correct.
43 | Inhoud | PvE, eis OF1 | Kunt u voor de vergelijkbaarheid en eenduidigheid van de aanbiedingen van inschrijvers op deze tender ook aangeven met hoeveel bewonersavonden wij rekening moeten houden? | Zie het antwoord op vraag 23.
44 | Inhoud | PvE, eis PF5 | Bij PF5 onderdeel a vraagt u aan ons om een vergunningenscan uit te voeren en aan te geven welke vergunningen nog ontbreken. Bij onderdeel c vraagt u dat wij de ontbrekende vergunningen ook aanvragen. Op voorhand is door ons niet in te schatten welke vergunningen ontbreken, zonder eerst het resultaat van de werkzaamheden van PF5a te hebben. Het in de tenderfase reeds uitvoeren van deze werkzaamheden legt een onevenredige belasting aan ON op in de tenderfase. Wij verzoeken u het aanvragen van de vergunningen buiten scope te laten, of indien dit niet gewenst is op stelpost te verrekenen. | Zie het antwoord op vraag 14.
45 | Inhoud | PvE, eis PF5 | Bij PF5 punt c en de toelichting wordt verwezen naar OF6. Deze komt echter niet in het PvE voor, en zou volgens ons OF5 moeten zijn. | Dit is correct en dient OF5 te zijn.
46 | Inhoud | PvE, eis PF5 | Voor het verkrijgen van een vergunning kan geen resultaatsverplichting worden opgelegd, aangezien wij hierbij afhankelijk zijn van derden. Bent u bereid om dit aan te passen naar een inspanningsverplichting? | Akkoord, dit wordt aangepast naar inspanningsverplichting.
47 | Inhoud | PvE, eis PF4 | PF4: U vraagt om te onderzoeken welke noodzakelijke onderzoeken aanvullend nog moeten worden uitgevoerd bovenop de onderzoeken die u reeds heeft meegestuurd. De coördinatie van noodzakelijke onderzoeken die ontbreken en nog moeten worden uitgevoerd is op voorhand niet in te schatten. Dit zal het resultaat zijn van de analyse of er onderzoeken ontbreken die wel noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u de coördinatie van uit te voeren onderzoeken te laten vervallen, zodat deze later verrekend kunnen worden. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoeken wij om een stelpost hiervoor op te nemen. | Eis handhaven. Vanuit de inventarisatie de juiste onderzoeken uitvoeren door aannemer en de output van de onderzoeken op een juiste wijze implementeren in het ontwerp.
48 | Proces | Inschrijvings-leidraad, paragraaf 3.2 | Gevraagd wordt om de stukken middels een gescande handtekening in te dienen. Volstaat het ook om de stukken digitaal te ondertekenen met een PKI-handtekening? | Dit is akkoord.
49 | Inhoud | PvE, eis PVR2 | Bij het onderdeel PVR2b is aangegeven dat het bouwteamoverleg 2-wekelijsk plaats vindt en indien noodzakelijk wekelijks. In het kader van vergelijkbare inschrijvingen vragen wij u om 1 uitgangspunt hierin te stellen, of 2-wekelijks, of wekelijks. Daarnaast graag ook aangeven van welke tijdsbesteding uitgegaan dient te worden. | Uitgangspunt is wekelijks. Tijdsbesteding dient zelf te worden ingeschat.
50 | Inhoud | Inschrijfleidraad, paragraaf 5.2, punt 9 en 10 | Voor de in te zetten sleutelfunctionarissen vraagt u om relevante werkervaring te onderbouwen met referentieprojecten. Hierbij is aangegeven dat deze projecten niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. In paragraaf 4.5.2. heeft u echter aangegeven dat de geldigheidstermijn van de referenties voor de kerncompetenties wordt aangepast van 3 naar 5 jaar. Bent u bereid de eis van 5 jaar ook voor de op te voeren relevante werkervaring van toepassing te verklaren? | Zie het antwoord op vraag 9.
51 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad, hfst 5.2 items 9 en 10 | 17A. Referenties sleutelfunctionarissen: Voor de sleutelfunctionarissen wordt de eis gesteld dat referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar dienen te zijn (in tegenstelling tot de eis van 5 jaar bij de kerncompetenties). Bent u bereid deze eis aan te passen naar 5 jaar? Daarnaast geeft u dat de relevante werkervaring vergelijkbaar moet zijn met de gevraagde opdracht, wat op persoonsniveau een zware eis is, afhankelijk van wat u beschouwd als 'vergelijkbaar'. Bent u bereid de eis van 'vergelijkbare projecten' aan te passen naar 'vergelijkbaar op een aantal relevante onderdelen van de scope van het project'? | Zie het antwoord op vraag 9. Aanbestedende dienst is akkoord met het hebben van relevante werkervaring die vergelijkbaar is met relevante onderdelen van de scope van het project. Let wel: de ingediende Cv's van de sleutelfunctionarissen worden beoordeeld in combinatie met de te houden interviews.
52 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad, hfst 4.5.2 items 9 en 10 | 16A. Kerncompetentie B: De combinatie van: - het opstellen van een landschappelijk en stedenbouwkundig DO - het klimaat adaptief ontwerpen in een dichtbevolkt gebied - in een gebiedsontsluitingsweg - met een snelheidsregime van 30 km/uur - in minimaal sterk stedelijk gebied is een zeer zware combinatie van eisen. Het wegtype GOW30 is een relatief nieuw fenomeen en is nog niet veel toegepast, waardoor de combinatie van eisen gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 30 km/uur zeer verzwarend is. Wij verzoeken u het aantal eisen te verminderen om zo tot een realistische bekwaamheidseis te komen. | Het aantal aspecten (eisen) aan Kerncompetentie B wordt niet veranderd. Echter, voor Kerncompetentie B is het toegestaan de gevraagde vakkundigheid voor de geschiktheidseisen aan te tonen door het indienen van maximaal twee (2) referentieprojecten, elk voorzien van een tevredenheidsverklaring van de desbetreffende Opdrachtgever. Zie ook het antwoord op vraag 19. Voor de volledigheid wordt tevens verwezen naar het antwoord op vraag 77.
53 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad, hfst 4.5.2 | 15A. Kerncompetentie A: De combinatie van: - het opstellen van een landschappelijk en stedenbouwkundig DO - voor een gebiedsontsluitingsweg - incl. alle bijbehorende ondergrondse en bovengrondse infrastructuur - in een binnenstedelijk gebied - voor de fase van visievorming tot en met DO - met het verzorgen van het omgevingsmanagementbij het DO en/of (burger) participatie met minimaal 10 afzonderlijke stakeholders - met een opdrachtsom van € 90.000,- of hoger is een bijzonder zware combinatie van eisen. Wij verzoeken u het aantal gecombineerde eisen te verminderen om zo tot realistische bekwaamheidseis te komen. | Het aantal aspecten (eisen) aan Kerncompetentie A wordt niet veranderd en blijft gehandhaafd. Zie ook het antwoord op vraag 19.
54 | Inhoud | Programma van Eisen Ontwerpbureau hfst. 2 | 14A. Geldt de periode tot 01-11-2022 voor de door ons uit te voeren ontwerpdiensten zoals genoemd in hfst 2? | Ja.
55 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad, hfst 2.6 | 13A. In hfst 2.6 wordt aangegeven dat het ontwerpburo verantwoordelijk is voor het opstellen van 2 varianten van het Schetsontwerp. Kunt u aangeven of de varianten voor het totale projectgebied opgesteld moeten worden en of dit voor de totale ontwerpopgave gaat of bepaalde specifieke onderwerpen zoals waterberging. | Dit geldt voor de totale ontwerpopgave zoals aangeduid in Bijlage 2 van het Programma van Eisen.
56 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad, par 7.3 | 12A. Het verlangen van een bankgarantie is bij adviesdiensten zeer ongebruikelijk. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. | Akkoord. Paragraaf 7.3 van de Inschrijvingsleidraad komt te vervallen.
57 | Proces | Inschrijvings-leidraad, par 6.1 | 11A. Er is aangegeven dat Prijs voor 20 % wordt meegewogen bij de gunning en Kwaliteit voor 80% (onderverdeeld in een aantal subgunningscriteria). Daaruit blijkt dat u Kwaliteit veel belangrijker vindt dan de Prijs. Daarna is toegelicht dat er gegund wordt op Inschrijfprijs minus Fictieve kortingen. Die beide methodes komen niet met elkaar overeen. Bij de methode met fictieve kortingen wordt er geen 20% gewicht gekoppeld aan de Prijs. In de praktijk zullen de fictieve kortingen van goede en betere inschrijvers elkaar niet veel ontlopen. Doordat er meerdere subgunningscriteria worden gehanteerd middelt de totaalscore zich uit. Een onderscheid van € 20.000 a 25.000 is al moeilijk haalbaar. Dan wordt Prijs in de praktijk toch doorslaggevend, terwijl u duidelijk heeft aangegeven dat u Kwaliteit belangrijker vindt. Wij stellen daarom voor om de EMVI formule te gebruiken: EMVI-score = 80% x Kwaliteit inschrijver + 20% x (P-laagste/P-inschijver). Of om de bedragen voor fictieve kortingen te verdubbelen. Hierdoor kunnen inschrijvers die daadwerkelijk hogere kwaliteit aanbieden, toch de opdracht verwerven. | De Aanbestedende dienst deelt uw zienswijze niet. De wijze van beoordelen blijft ongewijzigd. Zie ook het antwoord op vraag 31.
58 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | 10A. Er lijkt door de aanwezige bebouwing en bomen, in de huidige situatie, weinig ruimte beschikbaar voor bovengrondse waterberging. Er wordt in de uitvraag meerdere keren gesproken over wadi’s. Zijn hiervoor al locaties voorzien? | Nee.
59 | Inhoud | 2020 05 06 Goirkestraat 2.0 eo Blauwe aders VO 3.1.2 | 9A. Er zijn voor de blauwe aders al diameters bepaald. Kunnen we er vanuit gaan dat hier voldoende capaciteit beschikbaar is voor het af te koppelen oppervlak of dient hier aan gerekend te worden? | Aan de afvoercapaciteit van de blauwe aders hoeft niet te worden gerekend, tenzij de structuur ingrijpend wordt gewijzigd. Dit is niet aan de orde wanneer de geplande blauwe ader ergens in het wegprofiel een plek krijgt. Aan de uit te werken waterberging (gecombineerd met of apart van blauwe ader) moet wel worden gerekend, conform HIOR (berging in m3 en mm, leegloop en noodoverloop).
60 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad hfst 2.5 Omschrijving van de dienst | 8A. Kunt u aangeven wat de tijdsperiode is van de uitwerking van het UO waarbij wij de aannemer moeten adviseren? | Naar schatting van de Aanbestedende dienst: 6 weken, mede afhankelijk van de samenwerking en afspraken binnen het Bouwteam.
61 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad hfst 2.5 Omschrijving van de dienst | 7A. Dient de deelname aan het Bouwteam ook (tijdens de realisatiefase) onderdeel te zijn van de inschrijfprijs? | Ja, tot en met UO (Niet: realisatiefase).
62 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad hfst 2.3 Omschrijving van het project. | 6A. Is de Verkeerskundige iemand van de gemeente of wordt deze rol ook aanbesteed? | Deze wordt aanbesteed.
63 | Inhoud | Programma van Eisen Ontwerpbureau, OF3 | 5A. Onder PF4 is geschreven dat het ontwerpbureau de benodigde onderzoeken in beeld brengt en coordineert. Onder de toelichting bij OF3 benoemt u een aantal producten van onderzoeken. Kunt u aangeven welke van de genoemde producten onder de toelichting door het ontwerpbureau gedaan dienen te worden? | Geen onderzoeken, alleen coördinatie.
64 | Inhoud | Programma van Eisen Ontwerpbureau, PF 5 | 4A. Onder Vergunningenscan PF5: " ...... de vergunningen die de OG in eigen beheer aanvraagt" conform eis OF6. Klopt het dat het OF5 moet zijn in plaats van OF6? | Dit is correct en dient OF5 te zijn.
65 | Inhoud | Demarcatie werkzaamheden | 3A. Kunt u aangeven wat met de verschillende fasen bedoeld wordt? | Fase 0 Definitiefase Fase 1 Contractfase Fase 2 Ontwerpfase Fase 3 Realisatiefase
66 | Inhoud | Inschrijvingstaat (Leidraad hfst 5.2.4) | 2A. Klopt het dat er voor de inschrijvingsstaat geen model aangeleverd is? Zo ja, dan verzoeken wij u om een inschrijfstaat te verstrekken, zodat Inschrijvers op eenzelfde wijze hun Inschrijfprijs onderbouwen. | Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd.
67 | Inhoud | Planning | 1A. Welk deel van de Dienst moet uiterljk 01-11-22 opgeleverd zijn? We nemen aan het DO. Is dat correct? | Ja.
68 | Juridisch | Uitvraag ontwerpbureau | Welke partij draagt de Ontwerpverantwoordelijkheid nadat het UO gereed is? | Opdrachtgever.
69 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau | Heeft het ontwerpbureau een toetsende rol bij het uitwerken van het UO en RAW-bestek door de aannemer? Zo ja, dan graag hiervoor in par. 2.2 posten voor opnemen. | Nee, ontwerpbureau heeft een adviserende rol.
70 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau | In par. 2.2 staan de werkzaamheden van het Ontwerpbureau t/m DO genoemd. Wat verwacht opdrachtgever van de inzet van het Ontwerpbureau nadat het DO gereed is? In de leidraad staat genoemd: "Het adviseren van de nog te selecteren Aannemer bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp UO", maar wat is dan de exacte rol, invulling van het Ontwerpbureau? Als uit dit antwoord aanvullende werkzaamheden volgen kunt u deze dan toevoegen aan par. 2.2.? | Ontwerpbureau heeft een adviserende rol na totstandkoming DO.
71 | Proces | Planning verkeerskundige | Als een verkeerskundige aan het bouwteam wordt toegevoegd hoe ziet opdrachtgever de planning van diens werkzaamheden in relatie tot planning van de werkzaamheden van het ontwerpbureau? | Planning verkeerskundige volgt planning ontwerpbureau.
72 | Proces | Verkeerskundige in bouwteam | Als er een verkeerskundige aan het bouwteam wordt toegevoegd en dus geen onderdeel uit maakt van deze uitvraag, waarvoor wordt deze verkeerskundige dan verantwoordelijk? | Zie het antwoord op vraag 15.
73 | Contract | Kosten aanvullend onderzoek | Is het de bedoeling van opdrachtgever dat de kosten voor aanvullend of tekortkomend bodemonderzoek volledig worden meegenomen in de aanbieding of gaat het in de prijsaanbieding op dit moment enkel om de inventarisatie van noodzakelijk onderzoek? | Het gaat enkel om de inventarisatie.
74 | Contract | Scope onderzoeken | Is het de bedoeling dat indien de uitgevoerde onderzoeken niet de volledige scope afdekken dat inschrijvers kosten opnemen in hun aanbieding voor bijvoorbeeld bodemonderzoeken om de onderzoeken volledig te laten aansluiten bij de scope? | Nee, alleen het signaleren.
75 | Inhoud | Bijlage 8 02 Bodem-onderzoek | Het bijgeleverde bodemonderzoek betreft enkel de Hogendorpstraat. In de email die in de bijlage is bijgesloten wordt gesproken over een verontreiniging op basis van een onderzoek Goirkestraat Zuid. Kunt u dit onderzoek eveneens ter beschikking stellen? | De bijgevoegde mail in Bijlage 8 02 vervalt. Goirkestraat Zuid valt buiten de scope van de realisatiefase.
76 | Contract | Uitvraag ontwerpbureau | Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke onderzoeken er exact noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Gaat het bij PF4 alleen om de inventarisatie van de benodigde onderzoeken en worden de kosten van de daadwerkelijke uitvoering van de onderzoeken separaat verrekend? | Zie het antwoord op vraag 73 en vraag 74.
77 | Inhoud | Gebieds-ontsluitingweg 30 km/u | Onder Kerncompetentie B wordt er gesproken over een gebiedsontsluitingsweg van 30 km/u. Een gebiedsontsluitingsweg is altijd minimaal 50 km/u. Kunt u nader specificeren wat opdrachtgever hier bedoeld? | Landelijk wordt momenteel onderzoek gedaan naar de zogenaamde GOW 30 en de ontwerpcriteria daarvoor. Dit betreft wegen/straten met een dubbelfunctie: een verzamel/doorstromingsfunctie (ontsluiten omliggende wijken, busverkeer, hulpdiensten) en een sterke verblijfsfunctie (wonen, winkels, parkeren, school, musea enz). 30 km/u is dan de veilige snelheid, waarbij bv wel de voorrang is geregeld. Bovenstaande is wat Opdrachtgever in gedachten heeft voor het project en voor het in te dienen referentieproject voor Kerncompetentie B. Voor Kerncompetentie B wordt de omschrijving aangepast naar een stedelijke (gebiedsontsluitings)weg 30 km/uur of 50 km/uur.
78 | Inhoud | Verkeerskundig onderzoek | Wanneer wordt het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd? | Indien van toepassing tijdens de ontwerpfase.
79 | Proces | Beoordelings-commissie | Maken de beheerders vanuit de opdrachtgever ook onderdeel uit van de beoordelingscommissie? | Nee, de beoordelingscommissie is vermeld onder paragraaf 6.4 van de Inschrijvingsleidraad.
80 | Inhoud | Verkeerskundige in bouwteam | Volgt er een separate aanvraag voor een Verkeerskundige die deelneemt in het bouwteam of wordt er van het ontwerpbureau verwacht dat zij de verkeerskundige inbreng leveren in het Bouwteam? | Het ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de verkeerskundige inbreng bij de totstandkoming van het ontwerp. Het verkeerskundig bureau zal ondersteunend /adviserend zijn mbt het doorrekenen van intensiteiten als onderdeel van de netwerkanalyse van de gehele stad.
81 | Inhoud | Uitvraag ontwerpbureau | Op bladzijde 3 van de ‘Uitvraag ontwerpbureau’ staat: ‘De ambitie van de gemeente is de Goirkestraat te transformeren van een doorgaande route naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. Verkeerskundig dienen de mogelijkheden daartoe goed onderzocht te worden’. Vraag: Wat bedoelt u precies met ‘verkeerskundig dienen de mogelijkheden goed onderzocht te worden' en door wie worden de werkzaamheden verricht? En wanneer dit door derden wordt uitgevoerd, op welk moment krijgen wij inzicht in dit onderzoek en hoe hebben wij invloed op dit verkeerskundig onderzoek? | Hoe in het ontwerp de verblijfskwaliteit van het langzaam verkeer geïntegreerd kan worden in een straat met hogere intensiteiten. Dit is een taak voor het ontwerpbureau.
82 | Proces | Inschrijvings-leidraad | Op bladzijde 10 van de Inschrijvingsleidraad wordt de planning van de Opdracht beschreven. De uitvoering van de Dienst moet starten 14-03-2022 (start werkzaamheden Bouwteam). De Dienst moet uiterlijk 01-11-2022 worden opgeleverd. Vraag: gezien de complexiteit, omvang van de opgave inclusief een participatieproces lijkt ons 7,5 maanden inclusief de zomervakantie kort. Hoe dwingend is de datum van oplevering van de diensten? | Deze datum is dwingend en gekoppeld aan de planning van de aannemer.
83 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op pagina 18 van de leidraad onder kerncompetentie C, lid b. wordt gesproken over een aanneemsom of een gefactureerd bedrag van de realisatie van minimaal € 1.500.000,- excl. BTW. Vraag: bent u bereid om dit bedrag te verlagen naar € 1.000.000,- excl. BTW? | Aanbestedende dienst is bereid het genoemde bedrag in de Kerncompetentie C te verlagen naar € 1.000.000,=. Zie ook het antwoord op vraag 5.
84 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op pagina 18 van de leidraad onder kerncompetentie C, lid a. wordt aangegeven dat de opdracht uitgevoerd dient te zijn onder het regime van de DNR 2011(2013) of het model VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 of het model Duurzaam Gebouwd 2020. Vraag: in deze opsomming missen we de UAV-Gc2005. Wordt een bouwteamovereenkomst conform UAV-Gc2005 ook geaccepteerd? | Nee, een bouwteamovereenkomst onder het regime van de UAV-GC 2005 wordt niet geaccepteerd.
85 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op bladzijde 17 van de Inschrijvingsleidraad wordt bij kerncompetentie Bb gevraagd naar ervaring in het ontwerpen van gebiedsontsluitingsweg 30 met een hoge intensiteit. Tegelijkertijd wordt in de HIOR-export expliciet gesproken over een Duurzaam veilig wegontwerp met een inrichting als gebiedsontsluitingsweg óf als verblijfsgebied. De eis die u stelt is daarmee strijdig. Maar vanuit het vakgebied zijn hierin momenteel veel ontwikkelingen. Vraag: kan de kerncompetentie omgezet worden naar ‘ervaring met stedelijke invalswegen’ en ingevoerd in de verkeerskundige ontwikkelingen? | De kerncompetentie wordt niet omgezet zoals gevraagd. Zie ook het antwoord op vraag 19 en vraag 77.
86 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op bladzijde 8 van de schetst u de projectdoelstellingen, waaronder ‘het voldoen aan mobiliteitsdoelstellingen van de gemeente’. Vraag: Wat zijn de concrete mobiliteitsdoelstellingen voor de Goirkestraat en zijn er ook nog (ontsluitings)varianten mogelijk? | Deze doelstellingen staan ook genoemd (stimuleren langzaam verkeer, verbeteren verkeersveiligheid, minder autoverkeer enz); wellicht niet heel concreet maar dat kan op verschillende manieren worden ingevuld in samenhang met andere doelstellingen. het gaat erom dat auto minder dominant wordt en lopen en fietsen een prominentere plek in het straatbeeld, maar wel op een veilige manier. Ook ontsluitingsvarianten zijn mogelijk: bv in SO fase worden twee varianten gevraagd.
87 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op bladzijde 7 van de Inschrijvingsleidraad schetst u de samenstelling van het Bouwteam: ‘Het project “Goirkestraat e.o., herinrichting” wordt aangepakt in bouwteam-verband. In het Bouwteam werken de Opdrachtgever, Aannemer, Ontwerpbureau en Verkeerskundige gezamenlijk aan de voorbereiding van het project’. Vraag: Schakelt de gemeente zelf een verkeerskundige in? Zo ja, wat is de inbreng (opgave) en tijdsinvestering van deze verkeerskundige? | Zie ook het antwoord op vraag 15.
88 | Inhoud | Inschrijvings-leidraad | Op pagina 7 van de leidraad wordt aangegeven dat het doel van het bouwteam is te komen tot een RAW bestek, waarbij vroegtijdig gebruik gemaakt is van de uitvoeringstechnische kennis en ervaring van de aannemer. In artikel 2.5 Omschrijving van de Dienst op pagina 8 en 9 wordt ‘het adviseren van de nog te selecteren Aannemer bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp UO’ genoemd. Vraag: het is uit de stukken niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opstellen van dit TO/UO en RAW bestek. Het Ontwerpteam of de Aannemer? Kunt u hier meer helderheid in geven? | Zie hiervoor Bijlage 11 demarcatie van de werkzaamheden. Het uitwerken van UO en RAW bestek is verantwoordelijkheid aannemer. Ontwerpbureau is tijdens deze fase adviserend.
89 | Contract | inschrijvings-leidraad | In het ontwerp wordt de input van verschillende interne en externe stakeholders samen gebracht tot een best passende optimalisatie. Hierin is het ontwerpbureau ook afhankelijk van de vakspecialisten van de gemeente. Naar onze mening kan de ontwerp verantwoordelijkheid daarmee niet bij het ontwerpbureau worden neergelegd maar hoort dit bij de opdrachtgever te blijven. Bent u het daar mee eens? | Nee, het ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het gedragen ontwerp. Eindverantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtgever.
90 | Contract | inschrijvings-leidraad | Houdt dit in dat het ontwerpbureau verantwoordelijk is voor het tot stand komen, of voor de inhoud? | Beide
91 | Contract | inschrijvings-leidraad | De Dienst moet uiterlijk 01-11-2022 worden opgeleverd. Dit betekent dat het UO opgeleverd moet zijn op 1 nov 2022. Hiermee is ongeveer 8,5 maanden beschikbaar voor het volledige ontwerpproces. Van SO tm UO. In onze ogen is dit kort. | De Dienst heeft betrekking op het totstandkomen tot en met DO en dient opgeleverd te zijn op 01-11-2022.
92 | Contract | inschrijvings-leidraad | Inschrijver dient te beschikken over architecten die zijn ingeschreven in het architectenregister of vergelijkbare buitenlandse registers. Het register kent meerdere groepen. Kunt u deze eis specifieker omschrijven? In welke groep dient de architect ingeschreven te zijn? | Deze ingeschreven architecten dienen te vallen in de groep Stedenbouwkundigen en Tuin- en landschapsarchitecten.
93 | Contract | inschrijvings-leidraad | Kerncompetentie A, B, C. Mag met één referentie meerdere kerncompetenties worden aangetoond? | Ja, dat mag.
94 | Contract | inschrijvings-leidraad | Kerncompetentie B. Geldt hier een minimale opdrachtsom? | Nee.
95 | Contract | inschrijvings-leidraad | Kerncompetentie C. Graag zouden we zien dat in kerncompetentie C de voorwaarde dat inschrijver ook de ontwerpende partij is namens de opdrachtgever vervalt. In deze kerncompetentie zit een overlap met de andere competenties. De ontwerpkwaliteiten zijn immers aangetoond met competentie A en B. Graag zien wij dat kerncompetentie C beperkt wordt wordt het verzorgen van de aanbesteding om te komen tot een bouwteampartner. gevolgd door het aansturen en het succesvol afronden van het bouwteamproces. | Kerncompetentie C wordt niet aangepast. Kerncompetentie C ziet voornamelijk toe op het hebben van ervaring met deelnemen aan een Bouwteam en gaat niet over het verzorgen van een aanbesteding.
96 | Contract | inschrijvings-leidraad | Kerncompetentie C. Moet het werk zijn opgeleverd of de bouwteamfase zijn afgerond? | Zie het antwoord op vraag 6.
97 | Contract | inschrijvings-leidraad | Naar aanleiding van het interview behoudt de beoordelingscommissie zich het recht voor de scores ten aanzien van de drie subgunningscriteria SC.1 Participatie en Gedragen Ontwerp, SC.2 Aanpak en Ontwerpvisie en SC.3 Samenwerking in het Bouwteam van criterium EC.1 Plan van Aanpak aan te passen. In onze ogen is deze stap onrechtmatig. Wij vragen u dit te schrappen. | Zie het antwoord op vraag 30.
98 | Contract | inschrijvings-leidraad | Vaststellen economisch meest voordelige inschrijving. Kunt u toelichten hoe in deze bepaling de inschrijfsom voor 20% meetelt? (zoals eerder beschreven in 6.1 op pagina 26 | Zie het antwoord op vraag 31.
99 | Inhoud | PvE | PVR3 "Het ontwerpbureau dient de verslaglegging te verzorgen van alle overleggen buiten het bouwteam gedurende de looptijd van de opdracht". Betreft het hier de eigen overleggen van het ontwerpbureau of álle overleggen die door het ontwerpbureau en andere bouwteampartners buiten het bouwteam worden gevoerd. Dus ook de overleggen waar aanwezigheid van het ontwerpbureau niet noodzakelijk is. | Dit betreft de alle overleggen buiten het Bouwteam waarbij het ontwerpbureau aanwezig is.
100 | Inhoud | PvE | Goedkeuring van de verslaglegging buiten het bouwteam. Hoe ziet u de goedkeuring van de verslaglegging voor u van partijen die niet bij het overleg aan tafel hebben gezeten? | Goedkeuring geschiedt door aanwezigen bij het overleg.
101 | Inhoud | PvE | Pre contractuele fase (par 2.3). Welke fase wordt hier bedoeld? | De fase voorafgaand aan de ontwerpfase, zie ook hoofdstuk 2.
Mededelingen van de Aanbestedende dienst
A |  |  | Zoals in de Inschrijvingsleidraad is aangegeven zijn de interviews met de sleutelfunctionarissen 1 (Projectleider/Coördinator) en 2 (Architect (Stedenbouwkundige- of Landschapsarchitect)) gepland in week 04 en 05 - 2022. Aanbestedende dienst heeft hiervoor een aantal data in gedachten. Vooralsnog dient u in ieder geval rekening te houden met dinsdag 25-01-2022, dinsdag 01-02-2022 en donderdag 03-02-2022.
B |  |  | Door de aanbestedende dienst zijn bij deze Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 de volgende documenten gevoegd: - Inschrijvingsleidraad Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau, versie 2.0 d.d. 25-11-2021 - Wijzigingen NvI d.d. 25-11-2021 (word-bestand en pdf-bestand); - Programma van Eisen Ontwerpbureau, Goirkestraat Herinrichting d.d. 25-11-2021 - Wijzigingen NvI d.d. 25-11-2021 (pdf-bestand); - Model Inschrijvingsstaat Programma van Eisen Goirkestraat Ontwerpbureau d.d. 23-11-2021 (pdf-bestand); - Model Inschrijvingsstaat Programma van Eisen Goirkestraat Ontwerpbureau d.d. 23-11-2021 (invulbaar) (excel- bestand).