## Bijlage 3 Programma van Eisen
Nr. | Minimumeis (KO) IP-VPN
1. | Het netwerk is gebaseerd op private netwerking met MPLS technologie ook wel IP-VPN genoemd.
2. | Alle locaties, zie tabblad locatielijst, worden aangesloten op het netwerk conform de gestelde eisen, zie tabblad locatieprofiel: Datacenter, Zuivering, (Riool)gemaal.
3. | Het datacenter, zie locatielijst, is verdeeld over twee locaties die onderling verbonden is met een privé dark fiber van ≈ 500 meter. De IP-VPN verbindingen naar deze locaties worden geografisch gescheiden. Bij een incident op een verbinding wordt het verkeer automatisch gerouteerd via de andere verbinding. De totale beschikbaarheid van deze verbindingen is ≥ 99,95% per jaar.
4. | Het netwerk ondersteunt en wordt ingericht met tenminste drie Class of Services. De Class of Service zijn: - 1. SCADA - 2. Office applicaties - 3. Internet browsing De defininieve QoS inrichting wordt tijdens de projectfase vastgesteld.
5. | Het verkeer van locaties mag alleen naar het datacenter worden gerouteerd, m.a.w. any to any routering is niet toegestaan. Uitzonderingen moeten mogelijk zijn.
6. | De backup van een verbinding wordt automatisch, binnen 1 minuut, geactiveerd als de primaire verbinding niet meer beschikbaar is, en gedeactiveerd als de primaire verbinding weer beschikbaar is.
7. | Het inpandige 4G bereik is niet bij alle locaties toereikend. In deze gevallen wordt de 4G router voorzien van een externe antenne. Deze externe 4G antenne dient robuust te zijn.
8. | Er is geen wijziging van het IP nummerplan, m.a.w. hergebruik van de huidige IP nummers is mogelijk.
9. | SNMP Read access van routers behorende bij de netwerkdienst is beschikbaar voor het waterschap.
10. | Het waterschap heeft voor DSL verbindingen geen analoge telefoonlijn beschikbaar voor zogenaamde line sharing.
11. | Leverancier levert bij de Inschriving een grafisch netwerkschema (PDF formaat) met daarin opgenomen: Locatiebenaming, ip adressen, dhcp scopes, bandbreedtes, Pop's, knooppunten.
12. | Opdrachtnemer biedt pro actief storingsbeheer waarbij het incident proces automatisch start nadat een storing door het management systeem van de Opdrachtnemer is gedetecteerd.
Nr. | Minimumeis (KO) APN
1. | Het netwerk is gebaseerd op private netwerking gebaseerd op een APN met mobiele verbindingen.
2. | APN locaties worden aangesloten op het netwerk conform de gestelde eisen, zie tabblad locatieprofiel: profiel Datacenter en APN.
3. | Verkeer van een APN profiel wordt alleen gerouteerd naar de APN verbinding in het datacenter. Er is geen alternatieve of backup APN bestemming, bijvoorbeeld internet, die geactiveerd wordt bij een incident o.i.d.
4. | Het datacenter, zie locatielijst, is verdeeld over twee locaties die onderling verbonden is met een privé dark fiber van ≈ 500 meter. De APN verbindingen, met een bandbreedte van 10Mb, naar deze locaties worden geografisch gescheiden. Bij een incident op een verbinding wordt het verkeer automatisch gerouteerd via de andere verbinding. De totale beschikbaarheid van het datacenter is ≥ 99,95%.
5. | Het waterschap gebruikt modems die alleen geschikt voor 2G. Als gevolg hiervan dient de mobiele verbinding 2G GPRS te ondersteunen, deze ondersteuning geldt tot het moment de waterschap de levering van deze diensten beëindigt en tot tenminste tot 1 januari 2025. Opdrachtnemer informeert het waterschap tenminste 6 maanden voor de beeindiging van de 2G GPRS diensten.
6. | De huidige modems worden door het waterschap vervangen, een keuze voor merk/fabrikant/technologie is nog niet gemaakt. Als gevolg hiervan worden, tijdens de looptijd van de overeenkomst, de 2G diensten gemigreerd naar een hedendaagse IoT diensten waaronder tenminste 4G M2M, LTE-M en eSIM.
7. | De geografische netwerkdekking van de geboden mobiele diensten is ≥ 99%.
8. | Voor gebieden waar de mobiele dekking ontoereikend is en dat resulteert in onbereikbaarheid van het object van het waterschap behoudt het waterschap het recht voor om, in incidentele gevallen, voor dekking op deze specifieke locaties, buiten de overeenkomst, overeenkomsten met derden aan te gaan.
9. | Het verkeer van de mobiele verbindingen mag alleen naar het datacenter = APN worden gerouteerd, m.a.w. any to any routering is niet toegestaan.
10. | Opdrachtnemer levert bij de Inschrijving een grafisch netwerkschema (PDF formaat) met daarin opgenomen: Locatiebenaming, ip adressen, dhcp scopes, bandbreedtes, Pop's, knooppunten.
11. | Er is geen wijziging van het IP nummerplan, m.a.w. hergebruik van de huidige IP nummers is mogelijk.
12. | APN biedt ruimte voor tenminste 1.000 verbindingen.
13. | Opdrachtnemer biedt pro actief storingsbeheer waarbij het incident proces automatisch start nadat een storing door het management systeem van de Opdrachtnemer is gedetecteerd.
14. | Ingeval een IoT SIM kaart in een ander device wordt geplaatst wordt is hiervan een automatische signalering naar het waterschap. De SIM kaart zal na keuze door het waterschap manual of automatisch worden geblokkeerd.
Nr. | Minimumeis (KO) Overige mobiel
1. | Het waterschap gebruikt tevens mobiele abonnementen voor locatie gebonden communicatie, zoals intercoms voor hekken en slagbomen, SMS alarmering, zonnepanelen, etc. Er zijn hiervoor 2 type abonnementen, nl. - Abonnement 1: onbeperkt bellen en SMS in Nederland en een 10GB groepsbundel - Abonnement 2: een 10GB groepsbundel.
Nr. | Minimumeis (KO) mutatiemogelijkheden
1. | Het waterschap kan het netwerk uitbreiden met nieuwe locaties of upgraden van bandbreedte conform de tarieven in het prijzenblad, mits de uitbreiding of upgrade plaatsvindt zonder aanpassing van de onderliggende access/infrastructuur.
2. | Glasvezel verbindingen kunnen worden geüpgraded tot 1Gb zonder vervanging van apparatuur.
3. | Een uitbreiding kent een minimale looptijd van 1 jaar tenzij de einddatum van het gehele contract vóór die einddatum ligt. Dan eindigt de uitbreiding op de einddatum van het gehele contract.
4. | De opzegtermijn van een verbinding is 1 maand.
5. | Het waterschap mag als gevolg van organisatie wijzigingen jaarlijks tot 5% van het totaal aantal IP-VPN verbindingen, 10% van het aantal APN en 20% van overige mobiel kostenloos beëindigen. Hiervoor is het waterschap geen boete of afkoop verschuldigd. Aanpassingen in snelheden en geleverde support vallen buiten deze regel en mogen onbeperkt worden gedaan.
Nr. | Minimumeis (KO) Maintenance
1. | Indien er een kans bestaat dat maintenance werkzaamheden resulteren in een onbeschikbaarheid van geleverde diensten dan wordt het waterschap tenminste 10 werkdagen voor de start van de maintenance werkzaamheden hierover geïnformeerd.
2. | Bij redundante verbindingen is maintenance slechts mogelijk op één verbinding. Uitval of het niet bereikbaar zijn van een locatie als gevolg van maintenance is hierdoor niet mogelijk.
Nr. | Minimumeis (KO) beheerportaal
1. | Opdrachtnemer levert een webportaal welke 24/7 toegankelijk is voor een nader te bepalen groep medewerkers van het waterschap. Er is gebruikersbeheer, zodat toegangsrechten per medewerker specifiek in te stellen zijn voor: - Leesrechten CMDB en performance - Het doen van aanvragen en opzeggingen - Het melden van incidenten en wijzigingen. - Alle rechten (inclusief gebruikersbeheer)
2. | Webportaal bevat de volgende actuele informatie m.b.t. de CMDB: - ID van verbinding - Fysiek locatie - IP adressen intern/extern - SLA niveau - Handleidingen
3. | Webportaal bevat de volgende informatie m.b.t. de prestaties van elke verbinding in cijfers, grafische presentatie en als download (csv formaat): - Realtime bandbreedte gebruik - Device status (up/down), inclusief alerting via mail - Trending informatie mbt prestaties en beschikbaarheid over tenminste de laatste 12 maanden
4. | Webportaal levert de volgende financiële informatie: - Maandfacturen (pdf en csv formaat) - Prijslijsten
5. | Webportaal biedt mogelijkheid voor beheer van incidenten en wijzigingen. Dat betekent: - Mogelijkheid incident/wijziging te melden - Weergave status incident/wijziging - Mogelijkheid nieuwe aanvragen en opzeggingen te doen
6. | Het waterschap heeft mogelijkheid zelf het beheer van APN verbindingen uit te voeren: - Aanmaken/muteren/verwijderen APN item - Toekennen IP adres uit private range - Rapportages van CMDB in csv formaat - Inzage status van de APN verbinding met datacenter - Inzage status van APN items
Nr. | Minimumeis (KO) Migratie
1. | De totale migratie van het oude naar het nieuwe netwerk is afgerond voor 1 september 2022. Opdrachtnemer voorziet daartoe in een stappenplan waaruit blijkt op welke momenten verbindingen worden opgeleverd en op welke wijze tijd is ingeruimd voor testtrajecten en evt. hersteloperaties.
2. | Voor werkzaamheden op locatie van het waterschap ten behoeve van de migratie werkt de Opdrachtnemer met een vast team van monteurs. Het werken met een vast team van monteurs voorkomt tijdverlies als gevolg van onbekendheid met toegangsprocedures en veiligheidsprocedures. Tevens kan met vaste monteurs een betere en aansluitende planning worden gemaakt.
3. | De downtijd bij de migratie van een locatie van het huidige naar het nieuwe netwerk wordt tot een minimum beperkt en mag maximaal 1 uur bedragen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: - Er is geen wijziging van IP nummers. - De monteurs van de Opdrachtnemer zijn VCA-gecertificeerd. - De monteurs van de Opdrachtnemer werkt zelfstandig in elektrotechnische ruimtes of kasten. - Tijdens de migratie is een contractpersoon (geen ICT beheerder) van het waterschap op locatie aanwezig. - De router wordt geplaatst op de plaats van de router van het huidige netwerk. - Opdrachtnemer levert en monteert daar waar nodig DIN montagebeugels voor montage van de router. - Na test en acceptatie van de verbinding zal de aanbieder het LAN overschakelen van het oude naar het nieuwe netwerk. - Na het overschakelen van het LAN meldt Opdrachtnemer dit telefonisch aan de IT Servicedesk van Opdrachtgever voor acceptatie. - Indien de verbinding niet juist werkt wordt door de Opdrachtnemer de oude verbinding hersteld. - Na acceptatie door het waterschap kan de Opdrachtnemer van de locatie vertrekken. - De routers van het oude netwerk worden meegenomen, verzameld en in overleg met het waterschap bij haar of de huidige aanbieder afgeleverd.
4. | Het huidige netwerk is gebaseerd op any to any. Vanwege security redenen heeft de Aanbestedende dienst gekozen voor hub and spoke. Vooraf aan de migratie is er een pilot in een testomgeving waarmee de exacte consequenties en configuratie van systemen kunnen worden getest en/of aangepast. Na een geslaagde pilot start de migratie.
5. | Het waterschap kan bij zwaarwegende redenen de migratie van een locatie stop zetten en opnieuw laten plannen.
Nr. | Minimumeis (KO) werken op locatie
1. | Voor werkzaamheden op een locatie van het waterschap ten behoeve van de migratie wordt gebruikt gemaakt van werkvergunningen, zie Bijlage 8 tabblad 3.a , 3.b en 3.c. Deze 3 bladen vormen samen de werkvergunning. De opdrachtnemer is in deze de vergunning aanvrager, de beheerder van het waterschap is de vergunning verstrekker, en de vergunninghouder voor het uitvoeren van werkzaamheden is degene die namens de opdrachtgever het werk uitvoert.
2. | Op locaties van het waterschap volgen de medewerkers van Opdrachtnemer te allen tijde de instructies van personeel van het waterschap op.
3. | Op locaties van het waterschap wordt door medewerkers van Opdrachtnemer uitsluitend Nederlands gesproken. Alle werkzaamheden en correspondentie daarover vinden plaats in het Nederlands.
4. | Indien Opdrachtnemer op enigerlei wijze dreigt tekort te schieten in de uitvoering van de Overeenkomst, of andere risico’s signaleert die de betrokken belangen van het waterschap kunnen schaden dan informeert hij het waterschap proactief, onverwijld en volledig over de aard, oorzaak en consequenties. Indien een en ander binnen de risicosfeer van het waterschap valt, stelt Opdrachtnemer bovendien beheersmaatregelen voor in overleg met het waterschap.
5. | Opdrachtnemer garandeert dat alle te leveren producten voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
6. | Opdrachtnemer neemt naast alle genoemde eisen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van mensen en middelen te waarborgen en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.
7. | De Opdrachtnemer dient, op verzoek van het waterschap, het verpakkingsmateriaal van geleverde systemen zonder extra kosten terug te nemen en op een milieuvriendelijke manier te verwerken.
Nr. | Minimumeis (KO communicatie en support
1. | Opdrachtnemer stelt een servicemanager beschikbaar voor het waterschap voor de volgende werkzaamheden: - Driemaal per jaar is er overleg tussen de service managers van het waterschap en de Opdrachtnemer. In dit overleg wordt de status van het netwerk geëvalueerd en verbeteringen en/of optimalisatie van beheerprocessen besproken. - Eerste escalatie ingeval incidenten en/of changes niet volgens SLA of planning worden uitgevoerd. - Actualiseren van de DAP;
2. | Opdrachtnemer initieert minimaal één keer per jaar een overleg tussen de accountmanager en het waterschap. Tijdens dit overleg worden de werking en uitvoering van de overeenkomst geëvalueerd.
3. | Opdrachtnemer initieert minimaal één keer per jaar een roadmap overleg met het waterschap. Tijdens dit overleg worden nieuwe diensten/ontwikkelingen van de Opdrachtnemer gepresenteerd die relevant of toepasbaar zijn voor het waterschap.
4. | Per geleverde dienst is er een standaard dienstbeschrijving en Service Level Agreement (SLA). De dienstbeschrijvingen en de SLA's worden door de Opdrachtnemer toegevoegd bij de inschrijving.
5. | Het waterschap en Opdrachtnemer komen na gunning een DAP overeen. Opdrachtnemer stuurt een in te vullen DAP mee bij inschrijving.
6. | De 1e lijns support wordt door het waterschap zelf uitgevoerd. Voor de 2e en 3e lijns support heeft Opdrachtnemer een Nederlandstalige telefonische servicedesk ten behoeve van technische ondersteuning van automatiseringspersoneel van het waterschap. De Servicedesk is 24/7 bereikbaar per telefoon en email.
7. | Ingeval de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers of wholesale partners dan is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor aansturing, planning en coördinatie voor het uitvoeren van werkzaamheden door deze onderaannemers of wholesale partners.
Nr. | Minimumeis (KO facturering
1. | Opdrachtnemer zal alle afgenomen diensten maandelijks in rekening brengen met één (1) digitale factuur in PDF format.
2. | De factuur bevat als kenmerk de door het waterschap opgegeven kenmerk of opdrachtnummer.
3. | Op de factuur staan alle locaties vermeld. Per locatie 1 factuur regel met het maandbedrag van die locatie (ID, postcode en plaats), en afgenomen bandbreedte.
4. | De facturering van verbindingen start op 1 Oktober 2022, e.e.a. ter voorkoming van dubbele netwerkkosten.
Nr. | Minimumeis (KO Security
1. | De Opdrachtnemer levert diensten conform de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).
3. | Het waterschap gebruikt de te leveren netwerkdiensten voor aansturing van vitale infrastructuur. Gezien de verdenking van spionage door Huawei is het niet toegestaan om apparatuur van deze fabrikant op locaties van het waterschap te installeren.
Nr. | Minimumeis (KO Toekomstvastheid
1. | Het is toegestaan dat het waterschap een transitie of transformatie uitvoert naar technologieën waarbij hij zijn processen kan optimaliseren of verbeteren. In dit geval geldt een opzegtermijn van 1 maand en geen afkoop en boetebeding.

## Bijlage 4 Programma van Wensen
Onderwerp | Wens
Webportal | Het waterschap wenst webportals te hebben voor inzage in: - status van de verbinding; - power status van de router of locatie; - bandbreedte gebruik; - maintenance meldingen; - financiële rapportage; - status changes. Het waterschap heeft de wens dat de webportaal gebruikersvriendelijk is. Het waterschap denkt bij gebruikersvriendelijkheid aan onder meer de volgende aspecten: - Eenvoudige navigatie; - Relevante informatie; - Mogelijkheid om bestelomgeving in te richten voor WVV. Inschrijvers mogen maximaal 1 A4 gebruiken om de gebruikersvriendelijkheid te onderbouwen. NB. Inschrijvers dienen een test inlog mee te leveren bij hun Inschrijving zodat het waterschap de functionaliteiten als genoemd in de Conformiteitenlijst en het antwoord van Inschrijver kan testen. Beoordelingskader • Moderne vormgeving; • Relevante informatie; • Eenvoudige navigatie; • Positief onderscheidend.
Maintenance | Geautomatiseerde watermanagement processen worden via het netwerk bewaakt en gestuurd.De beschikbaarheid van netwerkverbindingen buiten kantoortijden zijn voor het waterschap van groot belang. Het niet beschikbaar zijn van verbindingen als gevolg van maintenance is niet gewenst. Het waterschap wenst zo min mogelijk hinder te hebben van maintenance werkzaamheden. Beschrijf op welke wijze u het waterschap helpt om de hinder van maintenance werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het waterschap denkt hierbij aan de volgende aspecten: - Bundeling van maintenance meldingen; - Beperking in aantal maintenance momenten; - Tijdige melding van maintenance of afzegging hiervan; - Juiste informatie van maintenance ten aanzien van downtijd; - Vetorecht, waardoor maintenance werkzaamheden worden opgeschort; - Evaluatie van maintenance berichtgeving. Inschrijvers mogen maximaal 1 A4 gebruiken om de gebruikersvriendelijkheid te onderbouwen. Beoordelingskader • Relevante informatie; • Flexibiliteit of aanpassingsvermogen; • Positief onderscheidend.
Transitie | Tijdigheid, efficiënt en effectief zijn de kernwoorden die passen bij de gewenste migratie. Inschrijver dient in zijn Inschrijving een concept Plan van aanpak van de migratie (maximaal 2 A4) op te nemen dat antwoord geeft op de volgende vragen: 1. Beschrijving project organisatie. 2. Welke risico’s voorzien worden en hoe deze opgevangen worden. 3. Hoe gaat aanbieder ervoor zorgen dat WVV met minimale downtime gemigreerd wordt? 4. Wat is de voorgestelde migratie strategie en uitrolplanning, ofwel op welke data zijn welke verbindingen beschikbaar. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de looptijd van het huidige contract. 5. Voor welke werkzaamheden en/of informatie is WVV verantwoordelijkheid? 6. Welke tips & tricks kunt u WVV meegeven? Beoordelingskader • Onderkenning risico’s voor waterschap en geboden oplossingen; • Getuigt van inleving in de situatie van het waterschap; • Vlekkeloos traject; • Positief onderscheidend.
IoT Roadmap | Het waterschap verwacht de komende jaren een toename aan IoT toepassingen. Deze IoT toepassingen zullen wellicht geintegreerd moeten gaan worden met het netwerk. De toekomstbestendigheid van de geboden WAN voorzieningen is daarom van belang. Om te bepalen welke Inschrijver op dit onderdeel het beste scoort dient Inschrijver de volgende vragen te beantwoorden: a) Welke IoT diensten biedt de Inschijver? en met welke IoT diensten/netwerken kan de Inschrijver koppelen en/of integreren. b) Geeft een roadmap van de verwachte IoT diensten of ontwikkelingen die u gaat bieden voor de komende 5 jaar. Inschrijvers mogen maximaal 1 A4 gebruiken voor het onderdeel ‘Visie’. De beoordelingscommissie zal voor het gehele antwoord één cijfer toekennen waarbij het onderstaande beoordelingskader wordt toegepast. Beoordelingskader • Concreet en helder antwoord; • Getuigt van inleving in de situatie van het waterschap; • Toegevoegde waarde voor waterschap; • Positief onderscheidend.

## Locatieprofiel
Profiel |  | IP-VPN Datacenter | IP-VPN Medium | IP-VPN Small | IP-VPN Mobiel | APN Datacenter | APN 2G | APN IoT
Locatie voorbeeld: |  | Datacenter | Zuivering / Loods / Projectkantoor | (Riool)gemaal | (Riool)gemaal, zonder vaste aansluiting | Datacenter | Peilbeheer | Peilbeheer
Lijn kenmerken | verbinding | glasvezel | glasvezel 6) | koper | mobiel | glasvezel | mobiel | mobiel
| Bandbreedte download | 1Gb/2Gb | 100Mb/200Mb/500Mb | ≥ 2Mb | 4G | 10Mb/100Mb | 2G | LTE-M
| Bandbreedte upload | symmetrisch | symmetrisch | ≥ 512Kb | 4G | 10Mb/100Mb | 2G | LTE-M
| Databundel 5) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | - | n.v.t. | 200MB/500MB/1GB | 200MB/500MB/1GB
| Overbooking | Entry | Entry | Entry | - | Entry | - | -
| Round Trip Delay | n.v.t. | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | - | n.v.t. | ≤ 1.000 ms | ≤ 1.000 ms
| QoS | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | - | - | - | -
| IP-adres | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed
| VLAN support | ja | ja | nee | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| Backup | 1 Gb, via 2e locatie | 4G | 4G | geen | 10 Mb, via 2e locatie | geen | geen
Router kenmerken | router type | 19 Inch | 19 Inch | standaard of DIN | standaard of DIN | 19 Inch
Service Kenmerken | Availability 1) | ≥99,95% per jaar | ≥99,95% per jaar | ≥99,95% per jaar | ≥99,95% per jaar | ≥99,95% per jaar | ≥99,5% per jaar | ≥99,5% per jaar
| Service Window 2) | 7 x 24 | 7 x 24 | 5 x 8 | 5 x 8 | 7 x 24 | 5 x 8 | 5 x 8
| Major Incident 3) - response tijd | ≤ 2 uur | ≤ 4 uur | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 2 uur | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur
| Major Incident - MTTR | ≤ 4 uur | ≤ 8 uur | Next Business Day | Next Business Day | ≤ 4 uur | Next Business Day | Next Business Day
| Minor incident 4) - response tijd | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur
| Minor Incident - MTTR | Next Business Day | Next Business Day | Next Business Day | Next Business Day | Next Business Day
1) dit betreft de beschikbaarheid van de dienst tot en met de router op locatie, dus het totaal van de primaire verbinding en de backup.
2) 7 x 24 = 7 dagen per week en 24 uur per dag. 5 x 8 = maandag tot en met vrijdag van 9 - 17 uur.
3) Major Incident betreft o.a. verbinding niet beschikbaar, bandbreedte niet conform SLA, monitoring niet beschikbaar of beveiligingsincident
4) Minor Incident betreft o.a. latency niet conform SLA, QoS niet beschikbaar of Webportal niet beschikbaar
5) Bij gebruik van groepsbundel
6) Uitgezonderd locatie Brummen en Noordeinde, op deze locaties is een straalverbinding toegestaan.

## Locatielijst IP-VPN
Locatie |  | Huidige situatie |  |  | Nieuwe situatie | Aanvullende informatie 3)
Adres | Functie | Bandbreedte * | Access | Koper aanwezig 2) | Profiel
Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn NLD | Datacenter | 500 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Datacenter 1Gb + APN datacenter 10Mb
Stadhoudersmolenweg 40 7317 AX Apeldoorn NLD | Datacenter | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Datacenter 1Gb + APN datacenter 10Mb
Neonweg 30 3812 RH Amersfoort NLD | Zuivering | 100 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Slaperdijk 2 3959 AL Veenendaal NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel KPN | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Bokkedijk 2 6871 CJ Renkum NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel KPN | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Bandijk 3 7396 NB Terwolde NLD | Zuivering | 50 Mb Entry | straalverbinding Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb | Versnelde transitie naar glasvezel geeist na gunning
Holthuizerweg 14 6971 JE Brummen NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | straalverbinding Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Grebbedijk 57 6702 PB WAGENINGEN NLD | Projectkantoor | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Voordersteeg 1 7391 TL Twello NLD | Loods | 100 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Dwarsweg 5 6715 AT Ede NLD | Zuivering | 100 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Lorentzstraat 5 3846 AV Harderwijk NLD | Zuivering | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Kleine Woldweg 38 8079 TK Noordeinde NLD | Loods | 50 Mb Entry | straalverbinding Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Dr.w. Dreeslaan 20 6721 ND Bennekom NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel KPN | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Zegheweg 38 3931 MR Woudenberg NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Otelaarseweg 11 3771 VJ Barneveld NLD | Loods | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Zuidereind 11 3741 LG Baarn NLD | Loods | 50 Mb Entry | glasvezel KPN | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Industriestraat 31 8081 HH Elburg NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel KPN | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Hammerstraat 40 8161 PH Epe NLD | Zuivering | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Postweg 39 8181 VK Heerde NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Maatweg 10 3761 EH Soest NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Ambachtsstraat 6 3861 RH Nijkerk NLD | Zuivering | 50 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Hilsdijk 106 8051 KE Hattem NLD | Zuivering | 10 Mb Entry | glasvezel Vodafone | nvt | IP-VPN Medium 100 Mb
Hessenweg BY 289, 3791 PJ Achterveld | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Hessenweg 100 3791 Achterveld NLD
Jacob Catsstraat 110, 3771 GM Barneveld | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | C. Huygensstraat 110 3771 Barneveld NLD
Wippenpol (tegenover 13), 7364 BK Lieren | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Bronkhorsterweg 7, 6971 JA Brummen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Achter de Hoven TO 1, 7419 AE Deventer | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Spaerbroekweg BY 25, 8085 BA Doornspijk | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Schras 65a, 6744 WT Ederveen | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Schras 63 6744 Ederveen NLD
Vaartweg BY 34, 3754 NB Eemdijk | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Vaartweg 34 3754 Eemdijk NLD
Noordersingel BY 38 Hoek Meervalweg, 3755 ?? Eemnes | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Noordersingel 1 3755 Eemnes NLD
Doonweg 51, 6961 LK Eerbeek | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Merelweg 33, 8075 AV Elspeet | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Voorsterweg 178, 7399 AA Empe | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Stroeteweg 15, 8166 KC Emst | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Putterweg 64, 3886 PD Garderen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Oude Deventerweg 3, TO 2, 7383 AD Voorst | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Dorpstraat 2, 6964 AB Hall | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Laarsweg BY 29 (Kruising Laarweg - Heersweg), 6732 DG Harskamp | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Laarweg 29 6732 Harskamp NLD
Hilsdijk BY 87 (Hilsdijk hoek Scherenenkweg), 8051 KC Hattem | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Apeldoornseweg T.O. 4, 7351 AA Hoenderloo | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Zuiderinslag Beekmaten 2a (Beekmaten / Zuiderinslag), 3871 BX Hoevelaken | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Mulderslaantje 1 3871 Hoevelaken NLD
Goorweg 2, 8085 PC Doornspijk | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Kampsteeg , 7346 AB Hoog Soeren | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Zandhuisweg 6 (Zandhuisweg kruising Harderwijkerweg), 8077 TA Hulshorst | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Henkenburgweg BY 5, 7382 AC Klarenbeek | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Elsbosweg BY 95, 7381 BJ Klarenbeek | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Drieenhuizerweg BY 5, 3774 RE Kootwijkerbroek | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Drieenhuizerweg 5 3774 Kootwijkerbroek NLD
Harderwijkerweg BY 9c (Kruising Harderwijkerweg / Professor Pellaan), 6957 AB Laag Soeren | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Vuursche steeg 4 BY 4 (Kruising Vuursche Steeg / 300 Roedenlaan), 3749 AN Lage Vuursche | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Vuursche Steeg 1 3749 Lage Vuursche NLD
Middenweg 11, 3831 VZ Leusden (Linieweg 1 3831 Leusden NLD) | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Linieweg 1 3831 Leusden NLD
Arnhemsestraat BY 62, 6974 AK Leuvenheim | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Slatsdijk BY 10, 7371 EC Loenen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Kauwenhoven 88, 6741 PW Lunteren | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Hullerpad 12 6741 Lunteren NLD
Woudenbergseweg BY 13, 3953 ME Maarsbergen | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Woudenbergseweg 1 3953 Maarsbergen NLD
Nieuwe Kerkstraat 16, 3864 ED Nijkerkerveen | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Nieuwe Kerkstraat 1 3864 Nijkerkerveen NLD
Lorentzstraat 5, 3846 AV Harderwijk | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Stadhoudermolenweg 40, 7317 AX Apeldoorn | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Strandboulevard, 3882 RN Putten (Nabij motel / benzinestation) | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Strandboulevard, 3882 RN Putten (100m ten zuiden parkeerplaats Smokerspol) | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Strandboulevard, 3882 RN Putten (tussen parkeerplaats Smokerspol & Toiletgeb. Kieft) | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Palmbosweg, 3851 PQ Ermelo (bij parkeerplaats Riebroek) | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Palmbosweg, 3851 PQ Ermelo (bij parkeerplaats Ganzenkamp) | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Kloosterallee BY 3, 8167 LT Oene | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Verlengde Looweg BY 1, 8096 PG Oldebroek | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Benedendorpseweg 188a, 6862 WS Oosterbeek | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Benedendorpseweg 188 6862 Oosterbeek NLD
Mheneweg Noord 10b, 8097 PJ Oosterwolde | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Haarweg BY 2 (Mosselseweg T.O. 1), 6731 SE Otterlo | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Mosselseweg 1 6731 Otterlo NLD
Eindseweg BY 15, 3959 AT Overberg | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Eindseweg 12 3959 Overberg NLD
Panhuis BY 107, 3905 AW Veenendaal | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Panhuis 2 3905 Veenendaal NLD
Molenallee 31, 7384 AN Wilp | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Industrieweg 15a, 3881 LB Putten | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Oude Holleweg BY 32 (Achter begraafplaats), 3927 CL Renswoude | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Oude Holleweg 36 3927 Renswoude NLD
Mercuriusweg 35a, 6971 GV Brummen | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Nieuwstraat 74a, 3925 EH Scherpenzeel | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Nieuwstraat 1 3925 Scherpenzeel NLD
Kampdwarsweg 7, 3769 DK Soesterberg | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Kampdwarsweg 5 3769 Soesterberg NLD
Harderwijkerkarweg 6, 3776 PS Stroe | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Harderwijkerkarweg 1 3776 Stroe NLD
Tolnegenweg BY 16, 3776 PW Stroe | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Tolnegenweg 1 3776 Stroe NLD
Eendrachtsstraat 27, 3785 KT Terschuur | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Eendrachtsstraat 27 3784 Terschuur NLD
Emstermate BY 13, 7396 BJ Terwolde | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Rijksstraatweg BY 203, 7395 MB Teuge | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Kruisakkerweg 5, 7391 GA Twello | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Rijksstraatweg BY 25 (T.O. 18), 7391 MH Twello | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Uddelerveen TO 36 (T.O. 44), 3888 MN Uddel | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Jonasweg 51, 8171 NM Vaassen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Kerkstraat BY 25, 8194 LT Veessen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Kieveen BY 14, 7371 GD Loenen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Nunspeterweg 1, 8076 PP Vierhouten | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Kerkstraat 29, 7383 CB Voorst | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Bar. van Nagelstraat 96-1, 3781 LM Voorthuizen | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Bar. Van Nagelstraat 96 3781 Voorhuizen NLD
Dr. Niemeyerstraat BY 6, 6701 CP Wageningen | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Dr. Niemeyerstraat 29 6701 Wageningen NLD
Flessenbergerweg 29, 8191 LH Wapenveld | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Achter bij Koperensteeg 5, 6733 JA Wekerom | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Koperensteeg 3 6733 Wekerom NLD
Kerklaan 1, 8196 KW Welsum | Rioolgemaal |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Molenallee 31 (Kruising Molenallee / Hombrakensepad), 7384 AP Wilp | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
De Heygraeff 1, 3930 MK Woudenberg | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | de Heygraeff 1 3931 Woudenberg NLD
Zegheweg BY 11, 3931 MR Woudenberg | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Zegheweg 11 3931 Woudenberg NLD
Zuidwenk BY 11, 3751 CA Bunschoten/Spakenburg | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Zuidwenk 11 3751 Bunschoten - spakenb NLD
Molenweg TO 27, 7205 BA Zutphen | Rioolgemaal |  | 4G | Ja | IP-VPN Small
Eendrachtsstraat 101, 3785 KT Zwartebroek | Rioolgemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Eendrachtsstraat 101 3785 Zwartebroek NLD
Oude Telgterweg (Kerkdennen, Op de hoek bij het spoor), 3851 BA Ermelo | Bergbezinkbassin |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Harderwijkerweg 251 (Berenkuil, t.h.v. de rontonde Berenkuil) 3845 LD Harderwijk | Stuwput | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Harderwijkerweg 234 3852 Ermelo NLD
Dokter Van Dalelaan 60 (Tegenover het Station), 3851 NG Ermelo | Stuwput | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Dokter Van Dalelaan 60 3851 Ermelo NLD
Hoenderweg 3 (hoek met Prins Hendriklaan), 3851 RZ Ermelo | Stuwput | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Prins Hendriklaan 30 3851 Ermelo NLD
Lokhorstweg TO 1 (hoek met Harderwijkerweg), 3852 AB Ermelo | Stuwput | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Harderwijkerweg 145 3852 Ermelo NLD
Sophialaan 15 (hoek met Kon. Emmalaan), 3851 XH Ermelo | Stuwput | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Koningin Emmalaan 29 3851 Ermelo NLD
Harderwijkerweg 251 (t.h.v. de rontonde Berenkuil), 3845 LD Harderwijk | Meetlocatie |  | 4G | Nee | IP-VPN Mobiel
Zalkerdijk 57 8276 AB Hattem NLD | Gemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Gemaal Antlia
Werverdijk 4 8191 NL Wapenveld NLD | Gemaal | 3072/512 Kb | ADSL | nvt | IP-VPN Small | Gemaal Veluwe
1) de bandbreedte op DSL locaties is op enkele locaties hoger of lager als gevolg van lengte van de DSL verbinding tussen WVV locatie en KPN PoP
2) op basis van analoge of ISDN telefoon lijn die in het verleden op deze locatie is gebruikt
3) dit betreft het adres dat vermeld is op de huidige factuur of andere relevante informatie.