Bijlage 8  Overzicht van benodigde filters en v-snaren

Connect College Echt

| omschrijving | omschrijving | leverancier | aantal |
| --- | --- | --- | --- |
| lbk hwb/recirculatie | filter | BasicFlo 2205502602 BFSSM5287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM10 50% | 3 |
| lbk hwb/recirculatie | v snaar | Vsnaar Optibelt XPZ 1087 | 1 |
| lbk hbw /toev | filter | BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70% | 3 |
| lbk hbw /toev | v snaar | Vsnaar Optibelt XPZ 1087 | 1 |
| wtw stork air wtw-da-24 | filter | EcopleatG plastic 23476608 3GPA 640x610x48F70 ISO 16890 ePM1 55% | 2 |
| wtw da 22(7 wtw install) | filter | Aeropleat metal G4 1040,90,06 465 x 610 x 47 mm | 7 |
| wtw da 22(7 wtw install) | filter | Ecopleat F7 metal 1021,90,06 465 x 610 x 47 mm ISO 16890 ePM1 55% | 7 |
| lbk av verhulst | filter | BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 2 |
| lbk av verhulst | filter | BasicFlo 2205503602 BFSSM5592/287/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 2 |
| lbk av verhulst | v snaar | Vsnaar Optibelt XPZ 1800 LW 9,5 x 1813 LA | 1 |
| lbk av aula verhulst VKTO | filter | BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 2 |

| lbk av aula verhulst VKTO | filter | BasicFlo 2205503602 BFSSM5592/287/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| lbk av aula verhulst VKTO | v snaar | Vsnaar Optibelt XPZ 1900 | 1 |
| lbk tv overblijf verhulst | filter | BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |
| lbk tv overblijf verhulst | filter | BasicFlo UF7/63 2205703802 BFSSF70592/0287/06000825 C35+ aant zakken: 8 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |
| lbk tv overblijf verhulst | filter | BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |
| lbk tv overblijf verhulst | v snaar | Vsnaar Optibelt XPA 1800 | 1 |
| lbk tv aula verhulst | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 2 |
| lbk tv aula verhulst | filter | BasicFlo 22057026 BFSSF7287/592/600325 aant zakken: 3 ISO 16890 ePM2,5 70% | 2 |
| Alles in geel is Populierlaan |  |  |  |
| lbk receptie | filter 300/270/370/3 | HiFlo 34000300 HFGSM5300/270/370325 Afmetingen: 300 x 270 x 370 mm aant zakken: 3 ISO 16890 ePM10 60% | 2 |
| lbk 2-techniek | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |

| lbk 2-techniek | v snaar | Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| lbk gea loc 1.07 | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |
| lbk gea loc 1.08 | v snaar | Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW | 1 |
| kooklokaal | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 1 |
| kooklokaal | v snaar | Vsnaar Optibelt SPZ 1137 LW | 1 |
| lbk 1 gea nieuwbouw | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 4 |
| lbk 1 gea nieuwbouw | v snaar | Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW | 2 |
| lbk1 gea nieuwb recirc | v snaar | Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW Codering: VMBO lbk1 gea nieuwb recirc | 2 |
| lbk1 gea nieuwb recirc | filter | BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 4 |
| lbk loc 0.08 nieuwbouw | filter | BasicFlo 2205700602 BFSSF7592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM2,5 70% | 4 |
| lbk loc 0.08 nieuwbouw | v snaar | Vsnaar Optibelt SPA 1600 LW | 2 |
| lbk loc 0.08 nieuwb recirc | v snaar | Vsnaar Optibelt SPA 1832 LW | 2 |
| lbk loc 0.08 nieuwb recirc | 592/592/600 f5 | BasicFlo 2205500602 BFSSM5592/592/600625 aant zakken: 6 ISO 16890 ePM10 50% | 4 |
| Turquoise gedeelte Maasbrachterweg 22 |  |  |  |

BC Broekhin

| Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Dak Oudbouw geb 30 |
| --- | --- | --- |
| Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Bagfilter G4 dim. 592X287X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| V-snaar A51 13x1300 Li | 2 | Dak Oudbouw geb 30 |
| V-snaar A47 13x1200 Li | 2 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 592X592X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 592X287X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Bagfilter G4 dim. 592X287X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| V-snaar A51 13x1300 Li | 2 | Dak Oudbouw geb 30 |
| V-snaar A47 13x1200 Li | 2 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 592X592X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Filter F7 dim. 592X287X360 mm. | 3 | Dak Oudbouw geb 30 |
| Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm. | 2 | Dak Oudbouw geb 30 praktijk |

| V-snaar A32 13x813 Li | 2 | Dak Oudbouw geb 30 praktijk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Filter F7 dim. 592X592X360 mm. | 2 | Dak Oudbouw geb 30 praktijk |  |
| V-snaar XPA 782 lw | 2 | Dak Oudbouw geb 30 praktijk |  |
| Bagfilter G4 dim. 490X592X360 mm. | 2 | Nieuwbouw Dantherm Vent R 6 |  |
| Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Nieuwbouw Dantherm Vent R 6 |  |
| Filter F7 dim. 490X592X360 mm. | 2 | Nieuwbouw Dantherm Vent R 6 |  |
| Filter F7 dim. 287X592X360 mm. | 1 | Nieuwbouw Dantherm Vent R 6 |  |
| Bagfilter G4 dim. 287X592X360 mm. | 2 | Gebouw 32 |  |
| Bagfilter G4 dim. 592X592X360 mm. | 8 | Gebouw 32 |  |
| V-snaar B100 17x2540 Li | 2 | Gebouw 32 |  |
| Filter F7 dim. 287X592X360 mm. | 2 | Gebouw 32 |  |
| Filter F7 dim. 592X592X360 mm. | 8 | Gebouw 32 |  |
| V-Snaar B89 17x2261 Li | 2 | Gebouw 32 |  |
| SG St Ursula Horn |  |  |  |
| 2x LS 80C4-5 | 1 | 2x G85-3V / 534 / 4 |  |
| 4x LS 80A8-5 | 1 | 4x G85-6V / 534 / 8 |  |
| 2x LS 80C8-5/90 | 1 | 2x G85-1V / 534 / 8 |  |
| 2x SPA 2382 | 2 |  |  |
| 2x HS 55C3-5 | 1 | 2x G55-3V / 534 / 3 |  |
| 4x HS 55A6-5 | 1 | 4x G55-6V / 534 / 6 |  |

| 2x HS 55C6-5/90 | 1 | 2x G55-1V / 534 / 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x SPA 1982 | 2 |  |  |  |
| SG St Ursula Heythuysen |  |  |  |  |
| 490x592x600 F7 | 6 | LBK Thermo Air (LBK25 237108- 93313) |  |  |
| V-Snaar VP2 2182 SPA | 2 |  |  |  |
| 595x595x600 F7 | 1 | LBK Thermo Air (LBK-12Sp 237111- 93314) |  |  |
| 287x595x600 F7 | 1 |  |  |  |
| 595x595x48 F7 (compact) | 2 | WTW Unit 4000 incl. Bypass (237113-93315) |  |  |
| 595x595x48 G4 (compact) | 2 | (1x deur niet te openen) |  |  |
| 595x595x48 F7 (compact) | 3 | WTW Unit 3500 HR 2xDDEC-11-11 (236006- 92480) |  |  |
| 595x595x48 G4 (compact) | 3 |  |  |  |
| 595490x48 F7 (compact) | 4 | WTW Unit 7100 HR 2xHE-355 (236007-92481) |  |  |
| 595490x48 G4 (compact) | 4 |  |  |  |
| V-Snaar VP2 1400 SPA | 2 |  |  |  |
| 595x595x48 F7 (compact) | 3 | WTW Unit 3500 HR 2xDDEC-11-11 (236008- 92482) |  |  |
| 595x595x48 G4 (compact) | 3 | (1x deur niet te openen) |  |  |
| V-Snaar 1357 SPA | 2 | VK 12 Thermo Air ventilatorkast |  |  |
| NT2 Roermond |  |  |  |  |
| 592x287x635 F7 | 1 |  |  |  |
| 287x592x600 F7 | 1 |  |  |  |
| 592x592x600 F7 | 1 |  |  |  |

| XPA882LW | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XPA1332LW | 2 |  |  |  |
| XPA957LW | 4 |  |  |  |
| XPA1382LW | 2 |  |  |  |
| SPZ772LW | 1 |  |  |  |
| SPZ1412LW | 1 |  |  |  |
| A31 13x800 Li | 1 |  |  |  |
| A32.5 13x825 Li | 1 |  |  |  |
| Niekée |  |  |  |  |
| 1x 592x592x534mm F7 1x 592x287x534mm F7 1x 287x287x534mm F7 1x 287x592x534mm F7 1x 592x592x360mm G4 1x 592x287x360mm G4 1x 287x287x360mm G4 1x 287x592x360mm G4 2x XPZ 1437, v-s |  | Binnen boven ruimte 0.50.SA / 0,51 SA | LBK 1 |  |
| 4x 592x592x360mm G4 2x 287x592x360mm G4 4x 592x592x534mm F7 2x 287x592x534mm F7 |  | Binnen ruimte 2.89 Consumptief | LBK3 |  |
| 1x 592x592x534mm F7 1x 592x592x360mm G4 |  | Technische ruimte 2.89 | LBK4 |  |
| 4x 592x592x534mm F5 4x 592x592x534mm F7 |  | Dak Lokalen Zuid | LBK 5A |  |
| 4x 592x592x534mm F5 4x 592x592x534mm F7 |  | Dak Lokalen Noord | LBK 5B |  |

ROER College Schöndeln

1x Filter Brink Bestel nummer: 531504 1x Filter Brink Bestel nummer: 531502 1 x Filter Brink Bestel nummer: 580520

Filter set luchtbehandelingskasten: 4 x Filterdoek 46 x 50 centimeter camfil 4 x Filterdoek 50 x 54 centimeter camfil 2 x V-snaar Optibelt A 70 2 x V-snaar Optibelt XPA 1750 8 x filter set Clima Rad 2.0 art.nr.3594301 8 x filter set Clima Rad 2.0 art.nr.3594601