
Bijlage Kentallen fictief object ten behoeve van kostenbepaling inschijvingsstaat 
In onderstaande tabel is per vakgebied een aantal algemene kentallen weergegeven ten behoeve van het bepalen van kosten in de inschrijvingsstaat. 
Algemeen: 
	
	Totaal aantal

	Bunker gebouw
	4

	Complex gebouw
	6

	Installatiegebouw
	26

	Eetzaal met keuken
	2

	Kantoorgebouw
	48

	Hangaar
	5

	Legeringsgebouw
	12

	Installatie gebouw
	26

	Magazijn/ Stalling
	196

	Instructie / lesgebouw
	10

	MGD (Militair Geneeskundige Dienst)
	1

	ketelhuis
	7

	Pomp gebouw
	7

	Recreatie gebouw
	4

	rijwiel
	79

	Woning
	4

	werkplaats
	26

	Sportgebouwen
	2



Drinkwatersysteem
	
	Totaal aantal

	Hydrofoors
	6

	Reinwaterkelders
	1

	m3 berging in Reinwaterkelders 
	[bookmark: _GoBack]2x600m3

	lengte drinkwaterleiding
	30 km



Afvalwatersystemen
	
	Totaal aantal

	Totale lengte Riolering
	59.712 m1

	Totale lengte Vrijverval Riolering > Ø200 mm
	46.291 m1

	Totale lengte druk riolering 
	13.421 m1

	Totale lengte HWA > Ø200 mm
	35.731 m1

	Totale lengte VWA > Ø200 mm
	9.745 m1

	Totale lengte GEM > Ø200 mm
	243 m1

	Totale lengte IT > Ø200 mm
	571 m1

	Totaal aantal inspectieputten
	1.538 st

	Totaal aantal gemalen
	35 st

	Totaal aantal vuilwater pompen
	156 st

	Totaal aantal HWA pompen
	8 st

	Totaal aantal olieafscheiders
	24 st

	Totaal aantal vetafscheiders
	8 st



Oppervlaktewaterssytemen
	
	Aantal


	Totale oppervlakte Object
	523,57 ha

	Totale oppervlakte verharding Object
	89,87 ha

	Totale oppervlakte oppervlaktewater
	7000 m2

	Totaal aantal stuwen
	2




