## 1. Alle Arbo risico's
|  |  |  | Schatting voor maatregelen | [7 empty] | Schatting na maatregelen
Nr | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | AHS-niveaus (1,2,3,4) | Motivatie bij afdaling conform AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Gehele werkterrein en emplacement. | Gelijktijdige werkzaamheden in de uitvoering. Met name conflicterende werkzaamheden met de aannemer die het emplacement realiseert. | Letsel werkende(n) ten gevolge van conflicten en onveilige situaties door gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden. | 10 | 10 | 7 | 700 | Werk stilleggen | 1 | - | De coördinerende partij moet een V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen; - Werkzaamheden dienen afgestemd te worden met de opdrachtgevers; - Opstellen planning voor opeen-volgende werkzaamheden; - Bij meerdere uitvoerende en/of meeliftende partijen: Realiseren periodiek overleg en coördinatie tussen betreffende opdrachtnemers. De coördinatie tussen de opdrachtnemer én de leveranciers dient ook geborgd te worden; - Gelijktijdige werkzaamheden scheiden in tijd en/of plaats; - Inzichtelijk maken van raakvlakken en raakvlakrisico’s. | 3 | 10 | 7 | 210 | Direct verbeteren | Letsel werkende(n) doordat coördinatie/afstemming en gelijktijdige werkzaamheden niet goed verlopen. In de ontwerpfase dient deze coördinatie al te worden opgepakt met Dura Vermeer.
2 | Gehele werkterrein. | Werkzaamheden aan spanningvoerende delen, installaties en kabels en leidingen. | Letsel werkende(n) ten gevolge van elektrisering door het onbedoeld raken van spanningvoerende delen (laagspanning). | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | - | Spanningsloos nemen installaties, afdalen mogelijk conform NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel | Letsel werkende(n) doordat niet vooraf is gecontroleerd of de kabels/leidingen spanning- en stroomloos zijn.
3 | Omgeving werkterrein. | Aan- en afvoer van materiaal en materieel over openbare weg. | Aanrijdgevaar weg- en werkverkeer met letsel werkende(n) tot gevolg. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien verkeer in de nabije omgeving niet kan worden weggenomen. | Maatregelen treffen en opstellen verkeersplan conform CROW 96b. Afstemmen inrichting werkterreinen emplacement en was- en zandvulstraat. | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door onjuist uitvoeren of opvolgen verkeersmaatregelen.
4 | Gevarenzone werksporen. | Werkzaamheden in de gevarenzone van de werksporen die de werklocatie doorkruisen. | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding met tramverkeer door het werken in de gevarenzone. | 6 | 10 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 1 | - | Buiten bedrijf stellen werksporen die de werklocatie doorkruisen. Buiten bedrijf nemen conform VVW Tram. Fysieke maatregelen bij buiten bedrijf nemen (bijvoorbeeld tramspoor blokkeren door stopping of door spoorstaven te onderbreken). | 0.2 | 10 | 15 | 30 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door elektrocutiegevaar van spanningvoerende delen, doordat niet vooraf is gecontroleerd of de installatie SL is of door het onverwachts inschakelen van de spanning.
5 | Gehele werkterrein en emplacement. | Algemene werkzaamheden, aan- en afvoer van materiaal, materieel, hijswerkzaamheden e.d. | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding met tramverkeer door het onbedoeld betreden van de gevarenzone tijdens diverse werkzaamheden. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | - | Buiten bedrijf stellen werksporen die de werklocatie doorkruisen. Buiten bedrijf nemen conform VVW Tram. Fysieke maatregelen bij buiten bedrijf nemen (bijvoorbeeld tramspoor blokkeren door stopping of door spoorstaven te onderbreken). Afschermen naastgelegen sporen op het emplacement door aanbrengen en instand houden van fysieke afscherming (FA) conform NVW en VVW Tram. | 0.5 | 10 | 15 | 75 | Maatregelen vereist | Letsel werkende(n) doordat de werksporen onjuist buiten gebruik worden gesteld of de fysieke afscherming onjuist is geplaatst.
6 | Gehele werkterrein. | Werkzaamheden op hoogte (onder andere: ten behoeve van het monteren van dakelementen, portalen, rooftopunits, zonnepanelen en liggers). | Letsel werkenden(n) als gevolg van een val van hoogte. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: technisch niet uitvoerbaar: er moet op hoogte gewerkt worden.. De bron is ook niet te isoleren. | Bij werken op hoogte wanneer het dak nog niet afgedicht is: gebruik maken aanlijn- en valbeveiligingssysteem. Wanneer nodig gebruik maken van vangnetten. Bij werken op hoogte wanneer het dak dicht is: plaatsen tijdelijke voorzieningen zoals leuningen en aanlijnvoorzieningen. | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door onjuist opvolgen of falen maatregelen.
7 | Gehele werkterrein. | Hijswerkzaamheden (onder andere ten behoeve van aanbrengen portalen, liggers dakelementen, rooftopunits, zonnepanelen). | Letsel werkende(n) door omvallen/verzakken hijsmaterieel. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien werkende(n) nabij hijsmaterieel werkzaamheden moeten verrichten, zoals hijslast begeleiden. | - Opstellen van hijsplan; - Inschakelen van LMB; - Hijsmaterieel plaatsen op stabiele ondergrond; - Hijsmaterieel stempelen; Monitoring in de uitvoering. | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel | Letsel werkende(n) doordat hijmaterieel alsnog omvallen doordat stabiliteit van de ondergrond minder goed is dan gedacht.
8 | Gehele werkterrein en emplacement. | Diverse werkzaamheden. | Letsel werkende(n) door blokkeren vluchtwegen en daarmee toegang voor hulpdiensten. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | - | - Opstellen calamiteitenplan; - Vluchtwegen en calamiteitenweg te allen tijde vrij houden van materieel/ materiaal om een vrije vluchtroute voor werkende(n) en toegang voor de hulpdiensten te garanderen. | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door verergering van een calamiteit, doordat vluchtwegen niet bekend zijn bij het personeel. Of doordat de vluchtwegen op het emplacement (buiten de invloedssfeer van de aannemer) zijn geblokkeerd.
9 | Nabij bovenleiding. | Diverse werkzaamheden. | Letsel werkende(n) door elektrocutie ten gevolge te dicht nadere onderspanning staande bovenleiding. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | - | Bovenleiding nabij werkzaamheden spanningloosnemen. | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door onjuist spanningloos nemen bovenleiding.
10 | Gehele werkterrein. | Opbouwen, gebruik en afbouwen steigerconstructies. | Letsel werkende(n) door instorting steiger(onderdelen). | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | - | Bouwen steiger conform NEN-EN 12811, Arbobesluit (met name art.7.23, art.7.34), Arbouw, A-blad Steigerbouw en Steiger gebruik. | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel | Nihil bij toepassing van voorgeschreen maatregelen.
11 | Gehele werkterrein. | Werkzaamheden met een schadelijk geluidsniveau. | Letsel werkende(n) ten gevolge van blootstelling aan een schadelijk geluidsniveau. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | - | Gebruik maken van geluidsarme uitvoeringsmethoden en materieel/materiaal. | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) doordat een andere aannemer wel werkzaamheden uitoverd met schadelijk niveau.
12 | Gehele werkterrein. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Letsel werkende(n) door blootstelling aan trillingen. | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | - | Gebruik maken van trillingsarme uitvoeringsmethoden en materieel/materiaal. | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Nihil bij toepassing van trillingsarme uitvoeringsmethoden.
13 | Werksporen | Werkzaamheden op de gestorte vloer waar de sporen in verwerkt zijn. | Letsel werkende(n) door val- struikelgevaar nabij de werksporen die de werklocatie doorkruisen. | 10 | 10 | 3 | 300 | Direct verbeteren | 2 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: om organisatorische redenen afdalen naar isoleren bron. | Sporen dienen adequaat afgedekt te worden zodat deze niet beschadigen én geen val-/struikelgevaar opleveren. | 0.5 | 10 | 3 | 15 | Acceptabel | Letsel werkende(n) door onjuist uitvoeren maatregelen.
14 | Gehele werkterrein. | Uitvoeren van fysiek zware werkzaamheden waaronder: | Letsel werkende(n) door (te zware) fysieke belasting. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | - | - Werkzaamheden zoveel mogelijk machinaal uitvoeren; - Gebruik maken van (til)hulpmiddelen (bij lasten >23kg). | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door het niet correct gebruiken van (til)hulpmiddelen.
15 | Gehele werkterrein. | Hijswerkzaamheden (onder andere ten behoeve van aanbrengen portalen, liggers dakelementen, rooftolunits, zonnepanelen). | Letsel werkende(n) door vallen hijslast. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: technisch niet uitvoerbaar: er moet gehesen worden voor dit project. Bron niet te isoleren. | - Opstellen van hijsplan; - Hijsgebied afzetten; - Werkzaamheden scheiden in tijd en/of plaats; - Toetsen van de haalbaarheid van de werkzaamheden i.c.m. de beschikbare tijd (tijdsdruk); - Hijsen met gekeurd/ gecertificeerd gereedschap/ materieel. | 1 | 3 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door het niet correct gebruiken van maatregelen en middelen.
16 | Nabijheidszone werksporen. | Aanbrengen, onderhouden en verwijderen van Fysieke Afscherming. | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding met tramverkeer door onbedoeld betreden gevarenzone. | 6 | 2 | 15 | 180 | Direct verbeteren | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: Bron wegnemen en afschermen economisch niet in verhouding tot de werkzaamheden. | Plaatsen Fysieke Afscherming onder toezicht van een gecertificeerd vhp (veiligheidspersoon). | 1 | 2 | 15 | 30 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door niet adequaat toezicht.
17
18

## 2. Risico's naar de omgeving
|  |  |  | Schatting voor maatregelen | [7 empty] | Schatting na maatregelen
Nr | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | AHS-niveaus (1,2,3,4) | Motivatie bij afdaling conform AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Gehele werkterrein en omgeving. | Alle werkzaamheden. | Letsel derden door geen (goede) verkeersmaatregelen. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: bron om organisatorische redenen niet weg te nemen. | Verkeersplan laten maken en controle door opdrachtgever. Conform CROW96b. Deze maatregelen dienen ook gecommuniceert te worden met de omgeving/omwonenden. | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel derden door onjuist opvolgen of uitvoeren maatregelen.
2 | Gehele werkterrein en omgeving. | Alle werkzaamheden. | Letsel derden door materiaal/materieel op de rijbaan. | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: bron om organisatorische redenen niet weg te nemen. | Duidelijke markering aanbrengen aan wegzijden. | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel | Letsel derden door onjuist opvolgen of uitvoeren maatregelen.
3 | Gehele werkterrein en omgeving. | Alle werkzaamheden. | Letsel derden door kapot wegdek. | 1 | 2 | 7 | 14 | Acceptabel | 1 | - | Wegdek inspecteren na werkzaamheden en zo nodig herstellen. Leggen rijplaten om beschadigingen te voorkomen. | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel | Letsel derden door onjuist opvolgen of uitvoeren maatregelen.
4 | Gehele werkterrein en omgeving. | Diverse werkzaamheden. | Geluidsoverlast voor derden. | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | - | Gerbuik geluidsarm materieel. | 0.2 | 6 | 3 | 3.6 | Acceptabel | Letsel derden door onjuist gebruik geluidsarm materieel.
5 | Gehele werkterrein en omgeving. | Diverse werkzaamheden. | Irritatie bij omwonenden. | 1 | 2 | 3 | 6 | Acceptabel |  | - | Duidelijke communicatie met omwonenden. | 0.5 | 2 | 3 | 3 | Acceptabel | Irritatie kan blijven ontstaan, ondanks duidelijke communicatie.
6

## 3. Milieurisico's
|  |  |  | Schatting voor maatregelen | [7 empty] | Schatting na maatregelen
Nr | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | AHS-niveaus (1,2,3,4) | Motivatie bij afdaling conform AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | Risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Alle werklocaties | Afsluitende werkzaamheden. | Puin/afval na werkzaamheden. Vervuiling van het landschap. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | - | Afval afvoeren naar een erkende inzamelaar. | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Door onjuist uitvoeren maatregelen blijft restrisico bestaan.
2 | Alle werklocaties | Grondroerende werkzaamheden/ werkzaamheden met chemische stoffen. | Veroorzaken bodem- en/of waterverontreiniging | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 2 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: om technische redenen afdalen naar isoleren bron. | Lekbakken, spilkits en absorberende korrels gebruiken. | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | Door onjuist of niet tijdig uitvoeren maatregelen blijft restrisico bestaan.
3
4
5

## EF matrix
Risico = | Waarschijnlijkheid | x | Blootstelling | x | Effect
Waarschijnlijkheid
[6 empty] | Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
[6 empty] | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
[6 empty] | Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
[6 empty] | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Ernst
[6 empty] | Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
[6 empty] | Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
[6 empty] | 1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
[8 empty] | Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) |  |  |  |  | >320 | Zwart | Werzaamheden stoppen
[8 empty] | 1. Bronaanpak (elimineren) |  |  |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
[8 empty] | 2. Afschermen (isoleren) |  |  |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
[8 empty] | 3. Collectieve bescherming |  |  |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
[8 empty] | 4. Individuele bescherming |  |  |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel