## Table 1
Bijlage - Voorbeeld Voorraadlijst
Artikelomschrijving | Voorraad
KABEL QWPK 3 X1mm2 ZWART rol 100m | 100
KAST OV +SOK. SDC473 8X160A KESO DELFT * | 1
MST 4M AL CN PT D36 K040PT016E001 | 1
MAST AL lph 3,5 CN PT D60 HD K035PT016E000 | 10
MST 6M AL VJ UEV L750 D48 HD V060UE025E0 | 8
MST 8M AL UEV HD V080UE066E002 | 2
MST 8M AL VJ UEV L1250 D60 TP V080UE09.8 | 2
MST 4,8M VZ CN BG R6009 1300138V * | 3
MAST Gietijzer 4300 lph 4,3 in RAL 6009 incl. luik * | 2
Stalen grondstukmet flens tbv Mast G4300 * | 1
Antieke gietijzer in RAL 6009 mast LPH 3,2 * | 1
LICHTMASTSET EK18-P1166 1x2 AMP LANGMATZ | 25
LICHTM.SET * EK18-P-G2S-2f (1214)2X2A.NB | 2
MASTDEKSEL 85X300X96-125MM RVS | 1
MASTDEKSEL 100X300X96-125 MM RVS | 1
BOOMBESCHERMER STAAL VERZINKT * | 4
MASTDEKSEL 85X400X114-150MM RVS | 1
MASTDEKSEL 100X400X140-200MM RVS | 1
ONTVANGER TF RCR1402-0 1UITG.25A COMM.19 | 2
ARM HTA 2 PLL 24W 2EVS R6009 * | 4
KAP ONDER HELDER ARM. HTA LIGHTR. | 2
ARM SRS 201 SOX-E 91W 230V 60S | 1
ARM LMB 457 2XPLL 24W+E27M5D60 RAL6009 * | 1
AFSCHERMING LICHTHINDER 2060 | 2
ARM 2060 KEGEL PLL 24W SPEC 4M SN R9007 * | 6
AFSCHERMING LOUVRE ALTRA-2 PLL 24/36W | 1
ARM *ALTRA-3 ALU QWPK 1XPLL55W R7038 NB | 8
ARM Alkmaar Grande 1500 in QL 85W en E27 Fitting * | 1
ARM ALTRA 2 PLL 36W 1618 7038 | 26
ARM ONYX-2 INCL QWPK 1X SON 70W RAL 9011 | 1
ARM ONYX 2 SON-T 100W 1419 9011 | 1
ARM ONYX-2 1419+QWPK 1XSON-T150W RAL9011 | 1
UNIT ONYX 2 SONT 100W COMPLEET SCHREDER | 1
UNIT ONYX 2 SONT 150W COMPLEET SCHREDER | 1
ARM CITEA MAXI 2 X PLL 36W 1753 7016 | 2
ARM CITEA MIDI PLL 24W 1753 7016 | 2
LAMP MASTER TLD NG 18W KL.830 | 60
LAMP MASTER TLD 36W KL.830 | 4
LAMP MASTER TLD 58W KL.830 | 4
LAMP PLL 18W KL.830 | 2
LAMP MASTER PLL 24W KL.830 | 60
LAMP PLL 36W KL.830 | 40
LAMP PLL 55W KL.830 | 10
LAMP MST AMBIANCE 8W E27 230V | 10
LAMP SOX-E 91W BY22 | 10
LAMP SOX 135W BY22 | 2
LAMP SON 70W I E27 PH | 2
LAMP SON PIA PLUS 100W E40 PH. | 3
LAMP SON-T PIA PLUS 70W E27 PH. | 6
LAMP SON-T PIA PLUS 100W E40 PH. | 8
LAMP SON-T PIA PLUS 150W E40 PH. | 8
LAMP SON-T PIA PLUS 250W E40 PH. | 2
LAMP QL 55W KL.830 ( NIEUW) | 2
POWER COUPLER QL 55W (NIEUW) | 2
HF-GENERATOR QL 55W PHILIPS | 2
STARTER S10 | 120
LAMPVOET 2G11 T.B.V. PLL LAMPEN | 10
Let op! Dit is een voorbeeld. De werkelijke benodigde materialen worden na opdracht in onderling overlegt vastgesteld