## Bijlage E PvE
Bijlage E Programma van Eisen d.d. 13-08-2021
Algemene eisen
1 | De ICT Prestatie is schaalbaar, zonder ingrijpende veranderingen of aanpassingen aan het technisch ontwerp.
2 | De ICT Prestatie heeft een beschikbaarheidpercentage van minimaal 99,5% 24x7 per jaar.
3 | De ICT Prestatie is gebaseerd op 'Proven Technology'. Wat houdt in dat de te leveren componenten minimaal een half jaar beschikbaar zijn en bij minimaal 5 vergelijkbare organisaties in Nederland met minimaal 500 medewerkers in gebruik is.
4 | De ICT Prestatie wordt minimaal 5 jaar vanaf levering door fabrikant ondersteund met security patches.
5 | De ICT Prestatie dient gebaseerd te zijn op hard- en software componenten die in het portfolio zitten van minimaal 3 Nederlandse partijen.
6 | De ICT Prestatie, bestaande uit hardware, bijbehorende software, licenties zijn inclusief gebruiksrecht, updates (minor en major) en security patches voor de periode van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.
7 | De leverancier garandeert 24x7 de mogelijkheid voor het doen van meldingen en kent een responsetijd van 4 uur na melden. (access switches uitgesloten).
8 | Leverancier garandeert een call to repair van 6 uur (access switches uitgesloten).
9 | Alle opslag en verwerking van data vindt plaats in de EER (Europese Economische Ruimte).
10 | De ICT Prestatie wordt volledig werkend en inclusief alle benodigde componenten aangeboden, bijvoorbeeld SFP's en alle benodigde kabels (turnkey).
11 | Tijdens de implementatie/configuratie zorgt leverancier voor kennisoverdracht aan de systeembeheerders (in lijn met RIVM richtlijnen).
12 | Leverancier verzorgt trainingen voor alle nieuwe componenten (welke niet reeds in beheer zijn bij opdrachtgever) van minimaal 1 dagdeel per nieuw component voor systeembeheerders.
13 | Alle gebruikte componenten dienen ondersteuning te bieden voor IPv4 en IPv6.
14 | De ICT Prestatie garandeert een RPO van 4 uur voor de on premise kernapplicaties. Overzicht van de kernapplicaties is beschikbaar op aanvraag.
15 | De ICT Prestatie garandeert een RTO van 24 uur voor de on premise kernapplicaties.
16 | De ICT Prestatie (alle hard- en software) kent geen Single-Point-of Failure in de oplossing, en bevat geen componenten welke enkelvoudig zijn uitgevoerd en waarbij in het geval van falen resulteert in het falen van het hele systeem of grote delen van het systeem.
17 | Geconfigureerde (service) accounts worden ingericht op basis van het least privileged principe.
18 | De door de leverancier in te zetten engineers/consultants worden op locatie ingezet tenzij in overleg anders is bepaald (uiteraard als de geldende RIVM regels dit toestaan).
19 | Leverancier draagt zorg voor de reguliere beheertaken op de nieuwe geïnstalleerde systeemdelen, tot aan het moment van de succesvol uitgevoerde integrale Acceptatieprocedure van de gehele ICT Prestatie.
20 | Voor iedere fase specificeert de leverancier welke inzet hij in de betreffende fase van het traject van de opdrachtgever verwacht.
21 | Implementatie (installatie, configuratie en data migratie) dient op een dusdanige manier plaats te vinden dat gebruikers hier geen hinder van ondervinden tijdens kantooruren (08:00uur - 18:00uur).
22 | Onderdeel van de acceptatieprocedure is het uitvoeren van de onderstaande testen: - Redundancy testen - Uit- en inwijktesten
23 | De ICT prestatie voldoet aan de best practises en implementatie-eisen vanuit fabrikanten.
24 | De ICT Prestatie bestaat uitsluitend uit nieuwe, ongebruikte hardware.
25 | Het ontwerp mag niet gebaseerd zijn op verouderde technieken, bijvoorbeeld componenten bevatten die door de fabrikant als end of life of end of service gemarkeerd zijn.
26 | De ICT Prestatie wordt met de laatst beschikbare stabiele software/firmware opgeleverd.
27 | De Leverancier levert na oplevering (minimaal) de volgende set documenten, in open formaten (bijvoorbeeld .docx, .xlsx, .vsdx) en in het Nederlands opgesteld: - High Level Design - Low Level Design’s per onderdeel - Technische detail tekening - Application recipes (Vervallen) - As-Build documentatie - Omgeving specifieke procedures/werkinstructies - IP overzicht -Gedetailleerde uitwijk & inwijk procedure
28 | Alle aangesloten core netwerkbekabeling in de datacenters wordt voorzien van een label (label informatie later gezamenlijk te bepalen)
Datacenter
29 | De aangeboden hardware dient in de reeds aanwezige 19" racks te worden geplaatst.
30 | De ICT Prestatie mag maximaal 30u per datacenter gebruiken.
Werkplek
31 | De centrale werkplek (VDI) dient tijd- en locatieonafhankelijk te gebruiken zijn.
32 | Inloggen op VDI: Eerste maal aanmelden op virtuele werkplek duurt maximaal 1 minuut (ingeven credentials tot werkende desktop met image en huidige applicatieset)
33 | De centrale werkplek (capaciteit) is geschikt om alle concurrent gebruikers remote te faciliteren.
34 | De werkplek(omgeving) dient de ervaring te bieden van één integraal systeem, zodat gebruikers niet hoeven te schakelen tussen verschillende (technische) omgevingen.
35 | Alle gebruikersgroepen dienen te kunnen (samen)werken met videobellen, bestandsdeling en bestandsynchronisatie mogelijkheden van Microsoft Teams en OneDrive for Business via de centrale werkplek.
36 | De ICT prestatie biedt de mogelijkheid een always on VPN op te zetten voor alle mobiele werkplekken (laptops). Dit ten behoeve van het aanbieden van applicaties.
37 | De virtuele werkplek werkt op basis van een Windows client besturingssysteem (versie N-1, versie mag eventueel afwijken in overleg)
38 | De virtuele werkplek wordt aangeboden vanuit een centrale werkplekoplossing met de mogelijkheid voor het aanbieden van virtuele desktops en gepubliceerde applicaties.
39 | De virtuele werkplek is een stateless werkplek, die na opnieuw starten volledig schoon is.
40 | De virtuele werkplek dient minimaal vanaf de volgende platformen beveiligd benaderd te kunnen worden: MS Windows, Apple OSX, Apple iOS, Android, Linux.
41 | De virtuele werkplek biedt ondersteuning voor het redirecten van clipboard, lokale schijven, microfoon, webcam en geluid.
42 | De virtuele werkplek is een gesloten werkplek welke vrijwel niet aanpasbaar is door de medewerkers.
43 | In de sizing van de virtuele werkplek moet er rekening mee gehouden worden dat gebruikers over twee beeldschermen beschikken met een resolutie van 1920x1200.
44 | De ICT Prestatie moet voorzien in security management op applicatie niveau. De gebruiker kan alleen gebruik maken van geautoriseerde applicaties. De applicatie specifieke security instellingen worden centraal beheerd.
45 | Er is één uniforme user workspace/environment management oplossing die op alle managed werkplekken (VDI's en laptops) van toepassing is.
46 | Leverancier draagt er zorg voor dat alle applicaties binnen de VDI-omgeving beschikbaar worden gesteld. Een overzicht van de aan te bieden applicaties binnen de VDI-omgeving is opvraagbaar.
47 | Een aantal applicaties worden door de leverancier ook beschikbaar gesteld op de beheerde laptops. Een overzicht van de aan te bieden applicaties op de beheerde laptop is opvraagbaar.
48 | Applicaties worden op de centrale werkplek aangeboden volgens de huidige application delivery methode. Een overzicht van de huidige delivery methode van de applicaties is opvraagbaar.
49 | De ICT Prestatie voorziet in een manier om met conflicterende applicaties om te gaan.
50 | Leverancier hanteert een oplossing waarmee applicaties geautomatiseerd geïnstalleerd worden.
51 | De UEM oplossing moet op beheerde werkplekken (VDI/laptop) minimaal het volgende bieden: - een centrale printer/plotter - vooraf gedefinieerde instellingen ( zoals emailconfiguratie, beveiligingsinstellingen en wireless netwerken) - startmenu configuratie - koppeling met applicatiedistributie
52 | De UEM oplossing moet de mogelijkheid bieden om applicaties op groepsniveau uit de Azure AD aan te bieden.
53 | De UEM oplossing biedt de mogelijkheid om op de beheerde werkplek (laptop) applicaties te gebruiken buiten de vertrouwde zones en zonder beschikbare internetverbinding.
54 | De UEM oplossing biedt de mogelijkheid om instellingen ( zoals: drive mappings, applicatievoorkeuren, printers) op basis van de context (locatie, tijd) te configureren.
55 | De centrale werkplek voor een specifieke gebruikersgroep van 25 gelijktijdige gebruikers kan locatie onafhankelijk overweg met een dubbele 4K resolutie schermopstelling.
56 | Het centrale werkplekconcept biedt een goede multimediaervaring voor alle concurrent sessies, waarbij het bekijken van full HD video met 30fps mogelijk is.
57 | De ICT prestatie wordt voorzien van GPU’s met voldoende capaciteit om 25 gelijktijdige gebruikers te voorzien van grafische versnelling met ondersteuning voor moderne DirectX en OpenGL applicaties t.b.v. GPU rendering.
Beveiliging
58 | Indien de informatie (data en applicaties) vanaf een niet-vertrouwde locatie wordt benaderd is het verkeer tussen endpoint en de centrale ICT-infrastructuur altijd versleuteld.
59 | Niemand krijgt toegang tot de werkplek, data en applicaties totdat de identiteit is gevalideerd.
60 | Voor toegang buiten de vertrouwde locaties tot de werkplek, data en applicaties moet er gebruik worden gemaakt van de bestaande 2-factor authenticatie oplossing.
61 | Als de virtuele werkplek vanaf een beheerde laptop wordt gestart is het mogelijk om zonder aanvullende authenticatie op de virtuele werkplek aan te melden.
62 | Single Sign On vindt bij voorkeur plaats op basis van federatie en authenticatie protocollen op basis van open standaarden zoals SAML, OpenID Connect en Oauth2.
63 | Data opgeslagen (data in-rest) bij cloud providers is versleuteld.
64 | De nieuwe omgeving wordt geleverd met een antimalware oplossing met geavanceerde beveiligingsmogelijkheden voor endpoints (Advanced Endpoint Protection).
65 | De fysieke apparaten, virtuele desktops en servers worden tegen virussen en malware beschermd door middel van één geavanceerde threat herkenning oplossing die (naast op signatures) ook op gedrag scant.
66 | De antimalware oplossing logt en alarmeert beheerders wanneer afwijkingen of bedreigingen worden gedetecteerd.
67 | De antimalware oplossing biedt ondersteuning voor virtuele desktops (VDI).
68 | De antimalware oplossing biedt sandboxing, geo blocking en webfiltering mogelijkheden.
69 | De antimalware oplossing gebruikt Machine Learning en reputatie services om bescherming te bieden.
70 | De antimalware oplossing biedt ondersteuning voor het whitelisten van applicaties, processen en/of folders.
71 | De antimalware oplossing bevat logging/auditing om te onderzoeken welke bestanden mogelijk bekeken of besmet zijn bij een incident.
72 | De antimalware oplossing werkt automatisch de definitiebestanden bij wanneer deze beschikbaar zijn.
73 | De ICT Prestatie voorziet in een hoog beschikbare stateful firewall oplossing voor de actieve datacenters.
74 | De firewall heeft een doorvoersnelheid van minimaal 20 Gbps, waarbij VPN-, antivirus- en intrusion prevention opties ieder 5 Gbps kunnen gebruiken.
75 | De firewall maakt gebruik van een andere antivirus-engine dan de endpoint antivirus
76 | De firewall biedt Content- en web filtering, antimalware beveiliging, geoblocking, traffic shaping en QoS en moet ingericht worden.
77 | Vanuit alle componenten moet het mogelijk zijn om logging informatie te versturen naar een centraal logsysteem.
78 | De leverancier van de Endpoint protection oplossing dient in de "Leader" sectie te staan van het "Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection" in het jaar 2019 of 2021.
79 | De leverancier van de Firewall oplossing dient in de “Leader” sectie te staan van het “Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls” in het jaar 2019 of 2020.
Infrastructuur - Server en Storage
80 | De ICT Prestatie maakt gebruik van een hyper-converged oplossing met Software Defined Storage.
81 | De leveranciers van de HCI software en hardware (combinaties toegestaan) dienen in de “Leader” sectie te staan van het “Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software” in het jaar 2019 of 2020.
82 | De opslagcapaciteit kan met 20% uitgebreid worden door het bijplaatsen van schijven (van dezelfde capaciteit als aangeboden), zonder extra serverhardware aan te schaffen.
83 | De hypervisor biedt ‘High Availability’ functionaliteit waarmee Virtual Machines automatisch opnieuw opgestart worden indien de virtualisatie host uitvalt vanwege een calamiteit.
84 | De hypervisor voor de backend omgeving ondersteunt het automatisch verplaatsen van VM’s op basis van de belasting (DRS).
85 | Het virtualisatieplatform beschikt over een centrale beheerfunctie waarmee meerdere virtualisatie hosts als één logisch geheel kunnen worden beheerd.
86 | Alle bestaande VM’s, inclusief de virtuele appliances werken op de nieuwe infrastructuur.
87 | Alle servers zijn voorzien van minimaal twee 10GbE poorten per server.
88 | De servers voor de werkplekomgeving zijn, waar gebruik wordt gemaakt van hardwarematige grafische versnelling, voorzien van de laatste generatie GPU kaarten.
89 | De disktechnologie is gebaseerd op all-flash storage.
90 | Aangeboden storage ondersteunt de-duplicatie en dit wordt geconfigureerd.
91 | De storage dient redundant uitgevoerd te zijn over de twee datacenter locaties.
92 | Het vervangen van defecte disken dient online te kunnen worden uitgevoerd en mag geen dataverlies of verstoring veroorzaken.
93 | Bij uitval van een component of onderhoudswerkzaamheden moet de volledige backend infrastructuur blijven werken, zonder performanceverlies (N+1).
94 | De data dient gerepliceert te zijn over de twee datacenter locaties.
95 | De ICT prestatie heeft een automatische of geautomatiseerde fail-over (uitwijk) bij uitval van een datacenter.
96 | Bij uitval van een datacenter moet het andere datacenter (de uitwijk) over voldoende capaciteit beschikken voor 50% van de concurrent gebruikers en 100% van de functionaliteit zonder verlies van performance.
97 | De ICT prestatie voorziet in een oplossing om de RPO en RTO voor de Oracle databases te behalen in geval van een datacenter uitval.
Infrastructuur - Backup & Restore
98 | De nieuwe infrastructuur wordt opgeleverd met een geconfigureerde back-up oplossing.
99 | Backup window van maximaal 9 uur voor de totale omgeving.
100 | De back-up van (on-premises) servers mag niet vatbaar zijn voor ransomware aanvallen, er is dus beveiliging die beschermt tegen ongewenste versleuteling en verwijdering van back-up data.
101 | Wanneer de lange termijn back-up data op een andere locatie wordt weggeschreven dient deze ook beschermd te zijn tegen ransomware aanvallen.
102 | Een back-up van een server is direct op te starten vanuit de back-up oplossing voor sneller herstel of andere doeleinden zoals upgrade testen.
103 | De back-up oplossing ondersteunt item-level herstel voor Active Directory, Microsoft SQL en Oracle.
104 | De 3-2-1 back-up regel – waarbij 3 kopieën van de data aanwezig is, op minstens 2 verschillende media en waarbij 1 kopie niet in een actief datacenter bewaard wordt (cloud is hierbij toegestaan) – is van toepassing.
105 | Voor de back-up worden de volgende retenties aangehouden: (dagelijkse backup 7 dagen, Wekelijkse backup 5 weken, Maandelijkse backup 12 maanden, jaar backup 3 jaren)
106 | De ICT Prestatie dient een restore van 50% van de omgeving (1 actief datacenter) vanaf de backupomgeving te kunnen uitvoeren met een RPO van maximaal 24 uur en een RTO van maximaal 48 uur.
Infrastructuur - Netwerk
107 | De vervanging van de core-, management- en access switches zijn onderdeel van de ICT Prestatie.
108 | De leverancier van de netwerk infrastructuur dient in de “Leader” sectie te staan van het “Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” in het jaar 2019 of 2020.
109 | Alle server en storage componenten moeten met minimaal twee 10GbE poorten worden gekoppeld aan de core switches.
110 | De switches hebben ondersteuning voor minimaal 10 GbE SFP+ en UTP.
111 | Minimaal de huidige netwerksegmentatie wordt gebruikt voor de oplossing in de datacenters en de access switches.
112 | De twee datacenters worden op basis van twee verbindingen met een snelheid van minimaal 40GbE met elkaar verbonden.
113 | De core- en management switches beschikken over voldoende uitbreidingsmogelijkheden/vrije poorten om de server en storage capaciteit uit te kunnen breiden met 20%.
114 | De ICT prestatie voorziet in het benodigde aantal poorten op de access switches. Het overzicht van de benodigde poorten is opvraagbaar.
115 | Leverancier levert Network Access Control op basis van 802.1x waarmee toegang kan worden verleend op basis van persoon, device of beide;
116 | Leverancier levert 3 van dezelfde type access switches, zoals aangeboden in de ICT Prestatatie, ten behoeve van cold spare
117 | Door leverancier aangeboden access switches zijn stackable qua netwerk
118 | De ICT Prestatie voorziet in een grafische beheertool waarmee o.a. backups gemaakt worden van de switch configs.
119 | Alle access switch poorten zijn voorzien van PoE+ (naar aanleiding NvI 2: eis aangepast naar PoE+)
Infrastuctuur - Load Balancing
120 | De externe loadbalancer beschikt over contentswitching functionaliteit.
121 | De nieuwe omgeving dient een layer 7 load balancing functionaliteit voor intern gebruik te hebben.
122 | De interne load balancer moet een capaciteit hebben van minimaal 50 MBps.
Beheer - werkplekomgeving
123 | De beheertooling voor de werkplekomgeving biedt de mogelijkheid om de werkplek (zowel virtuele werkplek als de beheerde laptop) over te nemen, waarbij de medewerker om toestemming wordt gevraagd.
124 | De beheertooling voorziet in rolgebaseerde toegang, waarbij ten minste onderscheid gemaakt kan worden in beheerder en helpdeskmedewerker.
125 | De beheertooling voorziet in auditing en logging mogelijkheden, waarbij administratieve handelingen vastgelegd worden.
126 | Er dient inzicht te zijn op geïnstalleerde software en applicatiegebruik.
127 | Het overnemen van de werkplek moet ook mogelijk zijn als de medewerker gebruik maakt van meerdere schermen.
128 | De beheertool moet de mogelijkheid bieden om applicaties op groepsniveau uit de Active Directory en Azure AD aan te bieden.
129 | Binnen de aangeboden tooling wordt profielbeheer ondersteund. Vanuit de profielbeheeroplossing voor de virtuele werkplek moet het volledige profiel kunnen worden veiliggesteld (bijvoorbeeld ook de cache van Microsoft Teams en OneDrive for Business).
Beheer - Werkplekmonitoring
130 | Een beheer- of monitoringtool dient inzicht te geven in platform beschikbaarheid en status en meldingen van diverse (server) componenten van de virtuele werkplek.
131 | Een beheer- of monitoringtool biedt de mogelijkheid om (near) real-time en op basis van historische data virtuele werkplekken dieper te onderzoeken door processen en systeembelasting te bekijken.
132 | Een beheer- of monitoringtool dient (near) real-time inzicht te geven in status en meldingen van beheerde laptops.
133 | Een beheer- of monitoringtool biedt de mogelijkheid om (near) real-time beheerde laptops dieper te onderzoeken door processen en systeembelasting te bekijken.
Beheer - Algemeen
134 | Een beheerserver wordt ingericht met alle nieuwe beheertools en licenties voor 20 personen.
135 | Er is een grafische interface voor dagelijks beheer van de aangeboden hardware systemen.