## inschrijfstaat
Inschrijfstaat_V2
|  | project | : | Herverlichtingsplan 2021
|  | te | : | Altena
|  | werknr. | : | ALT-21-03
|  | datum | : | 2021-09-09
[5 empty] | aantal | EHP |  | Totaal
1 |  | ** Verwijderen van lichtmasten **
101010 |  | Verwijderen van een lichtmast met een lph tot en met 5 meter, |  |  | 4
(ten bate van vervanging)
vrijgekomen mast als reserve op gemeentewerf leggen
101020 |  | Verwijderen van een lichtmast met een lph tot en met 5 meter, |  |  | 191
(ten bate van vervanging)
vrijgekomen mast vervalt aan opdrachtnemer.
101030 |  | Verwijderen van een lichtmast met een lph tot en met 6 meter, |  |  | 177
(ten bate van vervanging)
vrijgekomen mast vervalt aan opdrachtnemer.
101040 |  | Verwijderen van een lichtmast met een lph tot en met 5 meter, |  |  | 7
vrijgekomen mast vervalt aan opdrachtnemer.
101050 |  | Verwijderen van een lichtmast met een lph tot en met 6 meter, |  |  | 6
vrijgekomen mast vervalt aan opdrachtnemer.
2 |  | ** Leveren en plaatsen lichtmasten **
201010 |  | Leveren en plaatsen van een thermisch verzinkte conische lichtmast |  |  | 196
met een lph van 4 meter volgens tekeningnr. N10.0400.20,
inclusief het leveren en vullen van de lichtmast met scherp zand
tot 5 cm onder het deurtje.
deurtje voorzien van Kaalfix sluiting o.g.
conservering: DCC coating (o.g) in Ral kleur 6009 en HMR maaiveldbescherming o.g.
201020 |  | Leveren en plaatsen van een stalen thermisch verzinkte cilindrische lichtmast |  |  | 189
met een lph van 6 meter volgens tekeningnr. N10.0600.40,
voorzien van een enkele uithouder 1000 mm volgens tekeningnr.
EU 1,15 60 1000/20/5-PU48 (VDL) of van gelijkwaardige kwaliteit,
inclusief het leveren en vullen van de lichtmast met scherp zand
tot 5 cm onder het deurtje.
deurtje voorzien van Kaalfix sluiting o.g.
conservering: DCC coating (o.g) in Ral kleur 6009 en HMR maaiveldbescherming o.g.
3 |  | ** Monteren diversen armaturen **
Alle armaturen dienen aangesloten te worden op de avond ader van de aansluitvoorziening.
Nieuwe armaturen worden door de opdrachtgever geleverd op een vooraf aangeven adres
van de opdrachtnemer.
301010 |  | Het overmonteren van een bestaand armatuur op een nieuwe mast. |  |  | 351
301020 |  | Het vervangen/overmonteren van een nieuw armatuur op een bestaande mast met lph van 4 mtr |  |  | 298
vrijgekomen armatuur vervalt aan opdrachtnemer
301030 |  | Het vervangen/overmonteren van een nieuw armatuur op een bestaande mast met lph van 4 mtr |  |  | 3
armatuur als reserve op gemeentewerf leggen
301040 |  | Het vervangen/overmonteren van een nieuw armatuur op een bestaande mast met lph van 6 mtr |  |  | 69
vrijgekomen armatuur vervalt aan opdrachtnemer
301050 |  | Het aan een lichtmast (lph 6 mtr) monteren van een armatuur afkomstig van gemeentewerf |  |  | 1
inclusief transportkosten
301060 |  | Het demonteren en afvoeren van een armatuur aan een lichtmast. |  |  | 34
vrijgekomen armatuur vervalt aan opdrachtnemer
301070 |  | Het aan een nieuwe lichtmast monteren van een nieuw armatuur, |  |  | 34
4 |  | ** Diverse ** |  |  | 0
401010 |  | Aanleveren revisie gegevens, hele project, in Mutatieformulier Model V2,0 |  |  | 1
401020 |  | Inmeten en aanleveren in mutatie formulier (post 401010) van de X-Y coordinaten |  |  | 13
401030 |  | Ter beschikking stellen van een opslagruimte gedurende de looptijd van het werk. |  |  | 1
Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van armaturen die,
middels een directielevering, bij de opdrachtnemer worden geleverd ter verwerking.
het betreft circa:
303 kegel armaturen type Lightronics Bart
102 koffer armaturen type Schreder Teceo-S
5 |  | ** Aansluittarieven Netwerk ** |  |  | 0
De aanvragen worden door de opdrachtnemer aangevraagd en gefinancierd. De kosten
voor deze aanvragen en de eventuele meerkosten zoals bodemrapporten dient u in de
eenheidsprijs te verrekenen.
501010 |  | Nieuwe aansluiting |  |  | 3
501020 |  | Aansluiting verplaatsen |  |  | 10
501030 |  | Aansluiting verwijderen |  |  | 3
501040 |  | Aansluiting vervangen <= 4 stuks |  |  | 42
501050 |  | Aansluitng vervangen > 4 stuks |  |  | 330
| Totaal | [5 empty] | €