## 13135 NvI dd.200828
Project: | 16849 Acceptatie en verwerking afvalstromen vml. Stortlocatie Ketelweg te Veenendaal
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
Status: | Definitief
Datum: | 2021-08-04
Mededeling vanuit Opdrachtgever: |  |  | Met de hier ingesloten bijlagen (zijnde aangepaste Inschrijvingsstaat/Inschrijfbiljet) vervallen de betreffende op 14/07/2021 (TED 16/07/2021) gepubliceerde documenten. Deze en overige met deze NvI gepubliceerde documenten (zijnde "wijzigingsposten") maken integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsleidraad.
Ref. nr. | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
2 | Nee | Referenties | Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. En indien de inschrijver beroep doet op een onderaannemer voor de referentie, wordt de onderaannemer dan als ‘Derde’ beschouwd? | Ja. Deze onderaannemer dient in dat geval op de daartoe bestemde plaatsen op het UEA (als "Derde") te worden vermeld. Zie (met name) punten 5 en 8 van paragraaf 3.4.2 van de Aanbestedingsleidraad.
3 | Nee | Bestekpost 270050 en 270070 | Zijn de voor het storten van deze stromen benodigde AP04 uitloogonderzoeken voor het aanleveren beschikbaar. Immers gaan de bestekposten uit van direct verwerken/storten en niet van tussenopslag. | Van de stroom volgens bestekspost 270070 is indicatief uitloogonderzoek beschikbaar. Deze worden als bijlage bij de Nota van Inlichtingen verstrekt. Indien voor acceptatie enkele formele AP04 uitloogonderzoeken benodigd zijn, dient deze vererekend te worden middels bestekspost 271010.
4 | Nee | Bestekpost 270010 t/m 210070 | Kunnen we er van uit gaan dat de niet in het bestek genoemde verontreinigingsparameters (bv PFAS) ook niet aanwezig zijn in de afvalstromen of grond. | De PFAS gehalten uit het deklaag onderzoek van Geofoxx (deklaag) worden representatief geacht voor de maximale PFAS-gehalten in de afvalstromen uit het stort zelf. Omdat de stort is ontstaan en afgedekt voor regulier gebruik van PFAS-houdende stoffen wordt er vanuit gegaan dat in de stort PFAS niet voorkomt boven de 3-7-3 µg/kg d.s. (PFOS, PFOA, GenX).
5 | Nee | Bestekpost 270010 t/m 210070 | Het is ons onduidelijk welke afval-/grondstromen asbesthoudend zijn en welke afval-/grondstromen gevaarlijk afval op asbest zijn. Kunt u aangeven welke stromen asbesthoudend zijn (>100 mg/kg ds gg) en welke gevaarlijk afval zijn op alleen asbest. En daarnaast welke stromen (ook) op andere parameters gevaarlijk afval zijn. | Bestekspost 270040: Stortlaag met asbest, betreft gevaarlijk afval met asbest > 100 mg/kg d.s. gewogen. Bestekspost 270050: Sterk verontreinigde stortlaag, betreft niet gevaarlijk afval, asbest < 100 mg/kg d.s. Bestekspost 270060: Stortmateriaal (asbest), betreft gevaarlijk afval met asbest niet hechtgebonden > 1.000 mg/kg d.s. en/of hechtgebonden asbest > 10.000 mg/kg d.s. Bestekspost 270070: Stortmateriaal (zinkchloride), betreft gevaarlijk afval op basis van zinkchloride. Besteksposten 270040 en 270050 worden tekstueel aangepast.
6 | Nee | Bijlage D Format Kerncompetities | Wat wordt hier verstaan onder gevaarlijk afval? Alleen op asbest of (ook) op andere parameters dan asbest? | Ook andere soorten gevaarlijk afval.
7 | Nee | Inkoopvoorwaarden, Deel B, pag. 11 | Kunt u bevestigen dat deel B niet van toepassing is op deze opdracht? | Er wordt door Opdrachtnemer niets aan Opdrachtgever geleverd, anders dan in de Aanbestedingsleidraad/het bestek gevraagd. Opdrachtgever ziet dan ook geen reden om Deel B niet van toepassing te verklaren.
8 | Nee | Inkoopvoorwaarden, Artikel 10.2 sub d, pag. 7 | Bent u bereid af te zien van deze ontbindingsmogelijkheid indien de ongestoorde en correcte uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer niet in gevaar komt? | Het betreft hier een recht c.q. een mogelijkheid om vanuit Opdrachtgever deze bepaling in te roepen. Indien er geen reden bestaat om sub d als grond voor ontbinding aan te grijpen, dan zal Opdrachtgever dit uiteraard ook niet doen. De motivatie om, in voorkomend geval, wel een beroep te doen op deze sub-bepaling kan een andere zijn dan de ongestoorde en correcte uitvoering van de overeenkomst.
9 | Nee | Bijlage A, Concept Oplegovereenkomst, Artikel 3.2, pag. 22 | De algemene inkoopvoorwaarden kunnen niet gevonden worden via de opgegeven link. Wilt u de juiste link vermelden? | De Algemene Inkoopvoorwaarden P12 2018 zijn vrijelijk beschikbaar, eenvoudig via een zoekmachine te vinden en o.a. hier te vinden: https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-01/Algemene%20inkoopvoorwaarden%202018.pdf.
10 | Nee | Bestek, 270040 en 270050, Pag. 10 | Hoe weet de acceptant/verwerker zeker dat deze afvalstromen naast de bepaling voor asbest niet gevaarlijk zijn ten aanzien van o.a. zinkchloride, teerzuur, e.d.? | De ontgraving wordt onder Milieukundige begeleiding uitgevoerd. Hierbij zal men toezien op het ontgraven, gescheiden naar de randvoorwaarden van de verschillende deelstromen. Indien lagen (puur) zinkchloride worden aangetroffen, worden deze separaat ontgraven en afgevoerd onder bestekspost 270070. Indien teerzuur of andere verdachte verontreinigingen die niet passen binnen de besteksposten worden aangetroffen, wordt deze onder de stelpost binnen het handlingsbesteks separaat afgevoerd.
11 | Nee | Bestek, 2.06 Algemeen, Pag. 5 van 13 | Voor wat betreft maximale verblijfstijd terrein acceptant wordt gerekend met gemiddeld 10 minuten en maximaal 15 minuten per individueel transport. Dit is voor ons als acceptant/verwerker geen werkbare eis. Inwegen-interne transporttijd -afstorten-schoonmaken- interne transporttijd uitwegen. De door u gestelde eis is niet realistisch, haalbaar en werkbaar. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het transport en de kundigheid van de chauffeurs en kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de verblijftijd op ons terrein. Wij verzoeken u deze eis en boete te laten vervallen. | Deze maximale gemiddelde tijdsduur is relevant omdat sprake is van een zelfstandige/op zich staande overeenkomst met de saneringsaannemer/transporteur. Deze boeteclausule zal alleen (kunnen) worden ingeroepen als de transporteur buiten zijn beïnvloedingsmogelijkheden te maken krijgt met gemiddeld ongebruikelijk lange wachttijden. De tijden worden aangepast naar 15 minuten gemiddeld en 30 minuten (incidenteel) maximaal.
12 | Nee | Bestek, 1.05 Tijdsbepaling, Pag. 3 van 13 | Uitvoering vindt volgens het bestek plaats vanaf oktober 2021 tot en met januari 2022. Aangezien de uitvoering het jaar overgaat en ook in 2022 zal worden afgevoerd zal de milieuheffing 2022 (WBM) anders zijn dan in 2021. De WBM 2022 zal op datum van inschrijving nog niet bekend zijn. Dit risico is voor ons al verwerker niet in te schatten en dermate groot (kabinetsformatie) dat wij verzoeken een (stel)post op te nemen waarbij het verschil van WBM 2021 en 2022 verrekenbaar is. | In paragraaf 5.2 van de Aanbestedingsleidraad staat het volgende: "Indexering van prijzen/tarieven (niet zijnde aanpassing van verrekenprijzen a.g.v. verwerkte hoeveelheden, zie bestek) gedurende de contractperiode is niet mogelijk, behoudens een eventuele aanpassing tarief wettelijke stortheffing." Opdrachtgever bedoelt met "wettelijke stortheffing" de "WBM" waarmee een aanpassing van rechtswege van de WBM automatisch doorbelast/doorberekend wordt (zowel een positieve als een negatieve aanpassing). Eventuele door Inschrijver gehanteerde opslagpercentages mogen niet op een eventuele verhoging van de WBM (in bedrag dan wel percentage) worden toegepast.
13 | Nee | Bestek, 1.07 Kwaliteitsborging, Pag. 3 van 13 | Kunt u aangeven waarom een aanvullend kwaliteitsplan overeenkomstig 01.13.02 (Standaard RAW 2020) wordt verlangd? De afvalstromen dienen immers door vergunde reinigers en erkende stortplaatsen te worden ingenomen en behandeld conform bestek, vergunning en BRL. Kunt u deze eis ivm administratieve lasten laten vervallen? | Deze eis vervalt.
14 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Checklist | Zekerheidshalve de vraag: Indien inschrijver gebruik maakt van een derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dan dient deze derde bij inschrijving geen UEA aan te leveren (zie ook 3.4.2 punt 2). Is dit juist? | Aangegeven is dat een Derde niet zelfstandig een UEA hoeft in te dienen (maar dit mag uiteraard wel). Wel is noodzakelijk dat de Derde door Inschrijver op de daartoe op het (door Inschrijver over te leggen) UEA aangegeven plaatsen als Derde wordt genoemd/aangemerkt.
15 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Checklist | Kunt u bevestigen dat het ondertekende inschrijfbiljet en de inschrijfstaat leidend zijn? Bij het uploaden op TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van het inschrijfbiljet en de inschrijfstaat ook bedragen worden ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan. | De redenen/mogelijkheid dat er verschillen kunnen optreden tussen opgave op TenderNed en de in te dienen inschrijfstaat en inschrijfbiljet is bij Opdrachtgever niet bekend. De in te dienen documenten zijn de grondslag voor beoordeling/gunning. Overigens is het (o.b.v. de aanbestedingsleidraad) niet mogelijk/toegestaan om negatieve bedragen op te voeren.
16 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Par. 4.2 pag. 15 | Aangaande het indienen van bewijsmiddelen binnen 5 dagen hebben wij een verzoek. Aangezien wij voor het indienen van bepaalde bewijsmiddelen afhankelijk zijn van derden die buiten onze invloedsfeer liggen kunnen wij niet garanderen dat wij al deze bewijsmiddelen binnen 5 dagen kunnen leveren. Kunt u instemmen met het aanleveren binnen 10 kalenderdagen? | Nee. Het is aan Inschrijvers om tijdig (pro-actief) over de eventueel benodigde bescheiden te beschikken. Op het moment dat Opdrachtgever namelijk tijdens de beoordeling/toetsing van de Inschrijvingen om deze bewijzen verzoekt en vervolgens 10 kalenderdagen moet wachten, heeft dit consequenties voor het verdere verloop van de procedure.
17 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Par. 3.6 pag. 14 | Hier staat vermeld dat een proces-verbaal van opening wordt gepubliceerd. Worden hierin ook de inschrijvende partijen genoemd? | Uiteraard.
18 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Par. 3.4 punt 11 pag. 12 | Stemt u er bij Inschrijving mee in dat de gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ondertekent? | Dit is toegestaan mits bij de documenten eveneens een door de rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende en op de voorliggende aanbesteding toe te passen volmacht wordt bijgevoegd waaruit blijkt dat de ondertekenaar gevolmachtigd is.
19 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Par. 3.4 punt 12 pag. 12 | Kunt u ermee instemmen dat de inschrijving met de bijlagen door een gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger worden ondertekend? Wilt u de volmacht bij de inschrijving ontvangen of na de voorlopige gunning op verzoek? En wenst u ook de uittreksels KvK te ontvangen bij inschrijving om de tekenbevoegdheid aan te tonen? | Aangegeven in de "checklist" is dat uittreksels inschrijving nationaal handelsregister reeds bij Inschrijving dienen te worden overgelegd. Opdrachtgever verlangt een volmacht als onderdeel van de Inschrijving te ontvangen.
20 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Par. 2.2 pag. 7 | Hier staat dat inschrijver/combinatie eigenaar dient te zijn van een stortplaats voor o.a. gevaarlijk afval, zowel asbest houdend als niet-asbesthoudend in Nederland. Is het toegestaan dat inschrijver een deel van de opdracht zelf uitvoert en voor een ander deel gebruik maakt van een stortplaats van een derde? | Dit is toegestaan op voorwaarde dat de Inschrijver zelf eigenaar/vergunninghouder is (en blijft) van een actieve stortplaats, en mits gebruikmaking van de stortplaats van een Derde niet kostenverhogend werkt voor Opdrachtgever binnen de onderhavige Opdracht maar ook in relatie tot hieraan te relateren door Opdrachtgever gegunde opdrachten zoals de opdracht aan de saneerder die de afvalstromen bij Opdrachtnemer zal aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hogere transportkosten welke bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht door de saneerder omdat de transportafstand die de saneerder moet afleggen groter is naar de locatie van de betreffende Derde dan naar de locatie van Inschrijver.
21 | Nee | Aanbestedingsleidraad, Definities pag. 3 | Definitie: Aanbestedingsstukken. Hier staat genoemd: Dit betreft niet uitsluitend deze Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen. Hoe weet inschrijver dat hij alle stukken heeft? | De Aanbestedingsstukken bestaan uit alle documenten die door Opdrachtgever t.b.v. het kunnen opstellen van een aanbieding en het proces om te komen tot (voorlopige) gunning beschikbaar zijn gesteld op TenderNed.
22 | Nee | Algemeen | Het kan zijn dat de antwoorden van NvI 1 nieuwe vragen oproepen of niet duidelijk zijn. Is er een mogelijkheid om vragen te stellen over de antwoorden van de eerste Nota van Inlichtingen? | Nee.
23 | Nee | Algemeen | Deze aanbestedingsprocedure loopt geheel tijdens de zomervakantie. In deze periode zijn veel werknemers met vakantie waardoor het lastig is een zorgvuldige inschrijving te doen. Kunt u de inleverdatum een week naar achteren schuiven? | Nee.
24 | Nee | Tijdelijke depotruimte | In aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.4 spreekt u van tijdelijke depotruimte bij de gecontracteerde verwerker (dit heeft eigenlijk ook te maken met bovenstaande samenstelling van de vrijkomende partijen) Kunnen de kosten van tijdelijk depotruimte doorbelast worden? Voor wie zijn de kosten van eventuele keuringskosten indien er gebruik gemaakt wordt van tijdelijke depotruimte? Wie verzorgt deze keuringen? | Kosten voor depotruimte dienen opgenomen te zijn in de verrekenprijzen, evenals de keuringskosten. U dient zelf deze keuringen te verzorgen indien deze nodig zijn. De onafhankelijke MKB-er kan besluiten om op locatie een indicatieve keuring te laten doen, als hij/zij gerede twijfel heeft over de samenstelling van een ontgraven partij i.r.t. de bepalingen van de besteksposten.
25 | Nee | Wezenlijk andere samenstelling | Stel dat de vrijkomende stromen wezenlijk anders zijn van samenstelling dan vermeld in bestek is dit dan te verrekenen? Voorbeeld Post 270040 >>> 7130 ton sterk verontreinigde stortlaag met asbest (met bijmenging van grond). Dit is niet gevaarlijk afval en mogen we los op onze stortplaats accepteren. Nu blijkt dat deze post toch gevaarlijk afval betreft en dat we deze post enkel verpakt in bigbags mogen ontvangen. Dit heeft prijsconsequenties. | Voor alle te verwachten deelstromen zijn besteksposten opgenomen. Bij laden op locatie dient de stroom onder het juiste afvalstroomnummer (lees bestekspost) afgevoerd te worden. Voor elke te verwachten afvalstroom zijn specifieke bestelsposten gemaakt. De onafhankelijke Milieukundige begeleider zal hierop toezien. Zie ook het antwoord op vraag 24.
26 | Nee | Vermelding tonnen en m3 | Bij de verschillende besteksposten worden alleen de vrijkomende tonnen genoemd, kan er per bestekspost ook de vrijkomende m3 vermeld worden? Dit omdat het zeer heterogeen stortmateriaal betreft. | In het saneringsplan, paragraaf 3.4.2. tabel 3.1, is een grondbalans opgenomen met m3. In paragraaf 3.4.3 komt de tonnage naar voren.
27 | Nee | Aanbestedingsleidraad bijlage F, bestekspost 270050 | Bestekspost 270050 komt niet overeen met de bestekspost in het bestek, bij het bestek staat verontreinigd met asbest > 100 en in de leidraad staat geen asbest vernoemd. | Klopt, bestekspost 270050 betreft asbest < 100 mg/kg d.s. Zie ook ref nr. 5 NvI. Bestekspost 270050 wordt tekstueel aangepast.
28 | Nee | Besteksposten incl. stortbelasting | Besteksposten is incl stortbelasting, dit zou zonder moeten zijn, omdat de overheid deze op ‘ieder moment’ kan wijzigen, en de verwerkers hier geen invloed op hebben. | Zie ook ref nr. 12. Dit verschil is voor rekening en risico opdrachtgever (zowel negatieve al positieve afwijking). Indien dit plaatsvindt zal dit middels gewijzigde verrekentarief plaatsvinden.
29 | Nee | Meerdere verwerkingslocaties | Kun je meerdere verwerkingslocaties opgeven voor 1 bestekspost | Dit is niet toegestaan.
30 | Nee | Post 270050 | Klopt het dat we kunnen uitgaan van asbest >1.000 en < 10.000 mg/kg d.s. hechtgebonden, en <1.000 mg/kg d.s. niet hechtgebonden? | Nee, bestekspost 270050 betreft een afvalstroom met asbest < 100 mg/kg d.s. Zie ook ref nr 5 en 27. Bestekspost 270050 wordt tekstueel aangepast.
31 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 22 | Bent u bereid om dit artikel geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening? | Artikel 22 van de AIV P12 2018 vindt in de onderhavige Opdracht geen toepassing. Laten vervallen of aanpassen is derhalve niet nodig.
32 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 11.1 deel B | Stemt u ermee in dit deel buiten toepassing te verklaren? | Zie de teksten in paragrafen 5.1 en 5.2 van de Aanbestedingsleidraad en artikel 4.2 van de concept Oplegovereenkomst. In artikel 2.2 van de concept Oplegovereenkomst is de volgordelijkheid van contractuele documenten uiteen gezet; de AIV P12 2018 wordt na de Oplegovereenkomst en Aanbestedingsleidraad genoemd.
33 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 11.1 | Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever? | Voor zover betrekking hebbend op de onderhavige Opdracht en voor zover niet reeds zijn benoemd in paragraaf 5.2 van de Aanbestedingsleidraad, gaat Opdrachtgever hiermee akkoord.
34 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 10.2.d | Stemt u ermee in dit te laten vervallen of aan te passen dat dit opzegrecht enkel ontstaat als de zeggenschapswijziging er voor zorgt dat de verplichtingen uit deze overeenkomst niet juist en tijdig kunnen worden nagekomen? | Zie het antwoord op vraag 8.
35 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 9.1 | Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer? | Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Het begrip (in)directe schade is geen duidelijke juridische term. Het is daarmee dan ook niet duidelijk, indien uw verzoek zou worden gehonoreerd, voor welke schade Opdrachtnemer wel en voor welke schade Opdrachtnemer niet aansprakelijk zal zijn. Opdrachtgever ziet dan ook geen enkele noodzaak de omvang van de aansprakelijkheid te beperken op de wijze zoals door u voorgesteld.
36 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 9.1 | Stemt u ermee in deze bedragen per gebeurtenis te halveren en een maximum voor de gehele contractduur toe te voegen? | Opdrachtgever is bereid de genoemde bedragen in artikel 9.1 van de AIV P12 2018 te halveren. Het genoemde "aantal gebeurtenissen" blijft gelijk (waarmee ook het maximum voor de contractperiode bekend is).
37 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 5.4 en 5.5 | Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen? | U verwijst naar leden 4 en 5 van artikel 5 en in uw vraag benoemd u geheel artikel 5. Opdrachtgever wenst evenwel de tekst van artikel 5 in zijn geheel niet te wijzigen.
38 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk - Algemene Inkoopvw P12 2018 art. 4.3 | Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen gezien de aard van de dienstverlening? | Ook hier verwijst u naar lid 3 (in dit geval van artikel 4) en wenst geheel artikel 4 te laten vervallen. Aangezien voor de uitvoering van de onderhavige Opdracht door Opdrachtgever geen eisen worden gesteld aan door Opdracchtnemer in te zetten personeel; het is aan u om geschikt personeel in te (blijven) zetten. Tekst blijft gehandhaafd.
39 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk 6.4 | Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen om zekerheid te bieden voor wat betreft de minimale looptijd van deze kortlopende overeenkomst? | Nee, de Aanbestedingsleidraad biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst te verlengen in de situatie zoals in paragraaf 2.5 van de Aanbestedingsleidraad verwoord. Het kan dus zo zijn dat de contractperiode (veel) langer is dan de verwachte contractperiode van 4 maanden.
40 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk 6.2 | Stemt u ermee in een maximale looptijd na verlenging toe te voegen van bijvoorbeeld 12 maanden vanaf de begindatum, zodat er een duidelijke einddatum bekend is voor beide partijen? | Akkoord, looptijd van een eventuele verlenging wordt gesteld op (maximaal) 12 maanden.
41 | Nee | Leidraad - Bijlage A Concept Oplegovk 4.2 | Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever? | Zie het antwoord op vraag 33 (aangezien de tekst van de vraag identiek is).
42 | Nee | Inschrijfbiljet in Excel | Kan de inschrijfstaat en het inschrijfbiljet in een Excel format beschikbaar gesteld worden? | Ja, dat is mogelijk, zie bijlagen.
43 | Nee | Bestek blz 6 06 Algemeen | Wat is de maximale aanvoer per dag en worden transporten ruim voldoende van te voren aangemeld bij de locatie? | Maximale aanvoer 1.200 ton per dag En de afvoer wordt zoals gebruikelijk door de saneringsaanemer tijdig afgestemd met de acceptant, binnen de randvoorwaarden van dit bestek.
44 | Nee | Bestek blz 6 06 Algemeen | Mogen we ervan uitgaan dat deze boete alleen van toepassing is als het verwijtbaar aan de locatie is en dus niet wanneer er zich iets voordoet buiten de invloedsfeer van de locatie? | Ja.
45 | Nee | Bestek blz 6 06 Algemeen | Deze boete € 5.000,00 PER MINUUT is wel erg hoog en staat niet in verhouding tot de waarde van het transport dan wel kosten van het transportmiddel. Moet dit niet €5,00 zijn? | Nee, het betreft de gemiddelde tijd berekend over het gehele werk.
46 | Nee | Planning | Is het mogelijk de aanbesteding uit te stellen. De gehele procedure vanaf vragen indienen tbv de NvI t/m de aanbesteding zelf valt nu midden in de vakantieperiode, waardoor aanbieden haast onmogelijk wordt vanwege vakanties van procuratiehouders. | Nee.
47 | Nee | Aanbestedingsleidraad par 3.5 pag 13 | Hier staat dat de inschrijfstaat ingediend dient te worden in pdf en .xls(x)-formaat. De inschrijfstaat is echter alleen in pdf format gepubliceerd. Kunt u de inschrijfstaat in Excel toevoegen op TenderNed? | Ja, dat is mogelijk, zie bijlagen.