## Blad2
Melding | Omschrijving | Korte tekst | Ordersoort | Omschrijving | Invoerdatum
300791765 | A8.01 technische ruimte | SER1 kleppenselectie zit vast/is vergaan | Storing | Koelmachine | 2020-11-24
300608927 | A8.01 technische ruimte | Locatie RK1, 8e etage hoogbouw, bij de 2 | Storing | Regelkast RK1 | 2020-01-08
300579360 | A8.01 technische ruimte | Storing stoombevochtiger lb08 | Storing | Luchtverhitter | 2019-11-08
300791762 | Bouwdeel I | SER1 afzuigkanaal/kap dak is verroest | Storing |  | 2020-11-24
300708246 | Bouwdeel I | Warmte klachten SER 1 | Storing |  | 2020-06-29
300585231 | Bouwdeel I | elektron. klep verwarming A1.23 defect | Storing | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | 2019-11-19
300575036 | Bouwdeel I | Klep verw kmr a1.23 stuurt niet open | Storing | Paneelradiatoren | 2019-10-31
300527813 | Bouwdeel I | ser kamer a3.25 lek airco | Storing | Inductie-unit; Inductie-units | 2019-07-26
300462640 | Bouwdeel I | Pompje dat dilatatie voeg uitzuigt defec | Storing | Afvoeren afvalwater algemeen; Leidingen | 2019-03-08
300783421 | Bouwdeel Il | Keerklep lekt in SER2 | Storing |  | 2020-11-11
300436945 | Bouwdeel Il | storing boiler SER2 3e etage | Storing |  | 2019-01-11
300596681 | Dak | 8e/dak drykoeler lage druk storing | Storing | Koelmachine | 2019-12-10
300767111 | Hoofdgebouw SER | A1.23 cv storing sauter klepje | Storing |  | 2020-10-13
300753634 | Hoofdgebouw SER | A0.19 valt klimaatinstallatie weg na 15 | Storing |  | 2020-09-18
300750938 | Hoofdgebouw SER | GBS Koelsysteem verhelpen | Storing | Gebouw automatisering en veld apparatuur | 2020-09-14
300716654 | Hoofdgebouw SER | Koelmachine storing weer terug | Storing |  | 2020-07-14
300704663 | Hoofdgebouw SER | osmose spoelkeuken lekt, valgevaar | Storing |  | 2020-06-23
300672149 | Hoofdgebouw SER | Storing aan koel installatie drycooler 1 | Storing |  | 2020-04-23
300654976 | Hoofdgebouw SER | Lekkage stoombevochtigers LBK06 | Storing |  | 2020-03-24
300623352 | Hoofdgebouw SER | RK4 inblaastemperatuur LB min.gr.uit | Storing |  | 2020-01-30
300614350 | Hoofdgebouw SER | Lekkage cv kamer 3.23 SPOED | Storing | Radiatorkraan | 2020-01-16
300599081 | Hoofdgebouw SER | SER2/BG 2 radiatoren worden niet warm | Storing | Radiatoren en convectoren | 2019-12-13
300594369 | Hoofdgebouw SER | A0.19 koude klachten+cvleiding niet warm | Storing | Radiatoren en convectoren | 2019-12-05
300565404 | Hoofdgebouw SER | 3.18 Storing klimaat/verlichting | Storing |  | 2019-10-14
300565149 | Hoofdgebouw SER | 6.27 Storing klimaat/verlichting | Storing |  | 2019-10-14
300562838 | Hoofdgebouw SER | LB08 Kl. Zalen Hygrostaat alarm | Storing |  | 2019-10-09
300551798 | Hoofdgebouw SER | A7.14 lekkage leiding watklimaatinstall. | Storing | Koudwater-leidingnet | 2019-09-17
300541790 | Hoofdgebouw SER | Lekkage afvoer boiler 8ste | Storing |  | 2019-08-27
300541673 | Hoofdgebouw SER | Storing LB06 hoogbouw | Storing |  | 2019-08-27
300541637 | Hoofdgebouw SER | RK 4 lekkage boiler | Storing |  | 2019-08-27
300541609 | Hoofdgebouw SER | Lekkage terugstroombev waterontharder | Storing | Koudwater-leidingnet | 2019-08-27
300501067 | Hoofdgebouw SER | Riool vab vyukwaterpomp heeft lekkage | Storing |  | 2019-05-29
300490237 | Hoofdgebouw SER | C2.20 klimaat storing | Storing |  | 2019-05-07
300476981 | Hoofdgebouw SER | Storing hygrostaat LB8 RK2 | Storing | Gebouw automatisering en veld apparatuur | 2019-04-09
300468175 | Hoofdgebouw SER | Kamer 5.27 thermostaat storing | Storing | GBS systeem | 2019-03-20
300445793 | Hoofdgebouw SER | Stoombevochtiger hoofdgebouw in storing | Storing | Vochtopnemer | 2019-01-30
300414888 | Hoofdgebouw SER | regelafsluiter inductie units RK2 defect | Storing |  | 2019-11-23
300561812 | Kelder | Ser 2 Na-verwarmers souterrain in storin | Storing | Naverwarmer kluis | 2019-10-07
300555787 | Kelder | 2 lekkages deze graag verhelpen | Storing | Drukverhogingsinst. drinkw; Schakelvaten | 2019-09-25
300458896 | Kelder | Storing stoombevochtiger kleine zalen | Storing | Stoombevochtiging | 2019-02-28
300414882 | Kelder | storing koelmachine LB11 | Storing | Koelmachine | 2019-11-23
300431978 | SER | LEKKAGE VAN BOILER | Storing |  | 2019-01-02
300559215 | Verdieping 2 | Lekkage airco tech ruimte A2.19 | Storing | Koude-opwekking algemeen; Splitunit | 2019-10-02
300552882 | Verdieping 3 | A3.18 Storing in het klimaat/verlichting | Storing |  | 2019-09-19
300574305 | Bouwdeel I | A6.27 blijft de verlichting branden | Storing | TL-armaturen | 2019-10-30
300731525 | Hoofdgebouw SER | Storing klimaatinstallatie van IMVO | Storing |  | 2020-08-13
300641393 | Bouwdeel I | Kmr A0.17 valt 4x p/u aanwezigh syst uit | Storing | WCD boven plafond GBS en lichtschak. | 2020-02-27
300522873 | Bouwdeel I | Hekwerk SER defect | Storing |  | 2019-07-15
300414771 | Bouwdeel I | (Sauter) Ekos unit kmr 1.23 zekering | Storing |  | 2019-11-23
300588888 | Bouwdeel Il | A2.13 helft verlichting defect | Storing | Verlichtingsarmaturen; LED | 2019-11-26
300749810 | Bouwdeel Ill | verstoring na stroomstoring toegangscont | Storing |  | 2020-09-11
300525840 | Bouwdeel Ill | SER 3, zonwering defect | Storing |  | 2019-07-22
300510495 | C4.18 Serverruimte | serverruimte 4e etage SER3 splitunit | Storing |  | 2019-06-21
300783045 | Hoofdgebouw SER | GBS storing SAUTER | Storing | Gebouw automatisering en veld apparatuur | 2020-11-10
300527600 | Hoofdgebouw SER | SER inbraak alarmsysteem | Storing | Gebouw automatisering en veld apparatuur | 2019-07-26
300486943 | Hoofdgebouw SER | SER storing zonwering kmr 3.25 | Storing | Besturing zonwering | 2019-04-30
300472403 | Hoofdgebouw SER | Waterleiding geraakt bij sloopwzh kelder | Storing | Koudwater-leidingnet | 2019-03-29
300401541 | Hoofdgebouw SER | storing camerasysteem | Storing | Camera bewakingsysteem 5xACTi B45 camera | 2019-10-23
300385933 | Hoofdgebouw SER | zonwering op 4e sluit niet helemaal | Storing | Besturing zonwering | 2019-09-11
300791219 | Kelder | Laagbouw beluchting vuilwaterpomp | Storing | Vuilwaterpompenset hoogbouw | 2020-11-23
300590776 | SER | Nieuwe melding, SER Buitenverlichting | Storing |  | 2019-11-28
300790309 | Verdieping 4 | Vervangen automatische ontluchters swov | Storing |  | 2020-11-20
300545584 | Verdieping 4 | Kamer 4.22 Zonwering blijft naar beneden | Storing |  | 2019-09-04
300695354 | Verdieping 7 | Verlichting kamer A7.14 gaat uit na 10 m | Storing | Lichtverdeelinrichting L7 | 2020-06-10
300751331 | Hoofdgebouw SER | Div. verlichtingsproblemen | Storing |  | 2020-09-15
300645940 | SER | SER st. stoombevochtiger LBK06 | Storing |  | 2020-03-06