## Sheet
NL/SfB2 |  | Element | Locatie | Hoeveelheid | Eenheid | Soort | Fabricaat | Levensduur | Bouwjaar | Conditie
E Installatie
61 | E | Contactdozen; TL-armaturen (gangen hoogbouw) | Hoogbouw | 110 | st |  | diverse | 30 | 2010 | 1
63 | E | Aanwezigheid- en beletsign.inst.; Belet schakelaar met lamp | Hoogbouw | 16 | st |  |  | 20 | 2010 | 1
63 | E | Schakelaars; Aanwezigheid schakelaar | Hoogbouw | 121 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Hoofdverdeelinrichting; Hoofdverdeling HLK1 Odink en Koenderink; plaatstaal opbouw; 24 Gr | Hoogbouw AK.13 | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Ontruimingsinstallatie; Ontruimingscentrale Hacousto | Hoogbouw AK.38 | 1 | st |  |  | 25 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Krachtverdeler K0 Eaton; Elatis | Hoogbouw AK.13 | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L Holec; plaatstaal inbouw | Hoogbouw gang BG | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L1 Holec; plaatstaal inbouw; 18 Gr | Hoogbouw gang 1e | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Krachtverdeelinrichting K1 Holec; plaatstaal inbouw; 2 Gr | Hoogbouw gang 1e verd | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L2 Holec; plaatstaal inbouw; 21 Gr | Hoogbouw gang 2e verd | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Lichtverdeelinrichting L2a Thekobur; halyester opbouw; 6 Gr | Hoogbouw 2e verd Ser ruimte | 1 | st |  |  | 30 | 2009 | 1
61 | E | Lichtverdeelinrichting L3 Thekobur; plaatstaal inbouw; 21 Gr | Hoogbouw gang 3e | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Lichtverdeelinrichting L4 Thekobur; plaatstaal inbouw; 21 Gr | Hoogbouw gang 4e | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Lichtverdeelinrichting L5 Thekobur; plaatstaal inbouw; 18 Gr | Hoogbouw gang 5e verd | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L6 Holec; plaatstaal inbouw; 18 Gr | Hoogbouw gang 6e verd | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Krachtverdeelinrichting K7 Thekobur; halyester opbouw | Hoogbouw keuken 7e verd | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L7 Thekobur; plaatstaal inbouw; 15 Gr | Hoogbouw 7e verd gang | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
61 | E | Uitwendige bliksem-beveiligingsinst.; Van der Heijden Bliksemafleiderinstallatie | Hoogbouw | 619 | m2 |  | van der Heijden | 50 | 2004 | 1
61 | E | Centraal meld- en bedieningspaneel; Storingsmeldtableau | Hoogbouw centrale Balie en Td | 2 | st |  | PRIVA | 20 | 2010 | 1
61 | E | Intercominstallatie; Intercom slagboom | Hoogbouw | 1 | st | inbouw | KNX | 15 | 2011 | 1
61 | E | Brandbeveiliging diversen; GTV voeding voor kleefmagneten | Hoogbouw centrale receptie in kast | 2 | st |  | Drager | 15 | 2012 | 1
61 | E | Ontruimingsinstallatie; omroeptableau | Hoogbouw centrale Balie | 1 | st |  | Hacousto | 25 | 2010 | 1
61 | E | Ontruimingsinstallatie; Ontruimingsspeakers | Hoogbouw | 193 | st |  | Hacousto | 25 | 2010 | 1
63 | E | Invalidenvoorzieningen; Invalidentoiletinstallatie | Hoogbouw | 1 | st |  | Zettler | 20 | 2011 | 1
63 | E | Toegangscontrole; Toegangscontrole paslees systeem | Hoogbouw | 1 | st |  | Net2 /Paxton | 15 | 2011 | 1
64 | E | Schakelaars; Verlichting diverse ruimtes | Laagbouw | 52 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
65 | E | Verdeelinrichting kracht; Verdeelinrichting PTT-ruimte TP | Laagbouw AK.38 | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
65 | E | Verdeelinrichting kracht; Verdeelinrichting werkplaats K0a-5 | Laagbouw AK.41 | 1 | st |  |  | 30 | 2010 | 1
65 | E | Uitwendige bliksem-beveiligingsinst.;Bliksemafleiderinstallatie | Laagbouw | 858 | m2 |  | Van der Heijden | 50 | 2004 | 1
65 | E | Ontruimingsinstallatie; Ontruimingsluidsprekers | Laagbouw | 74 | st |  | Dräger | 25 | 2010 | 1
65 | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie; Inbraakcentrale | Laagbouw AK.38 | 1 | st |  | Honywel Galaxy 520 | 15 | 2013 | 1
65 | E | Terreinbeveiliging; Slagboom | Laagbouw | 2 | st |  | Net2 /Paxton | 15 | 2013 | 1
65 | E | Terreinbeveiliging; Kaartlezer en intercom | Laagbouw | 1 | st |  | Net2 /Paxton | 15 | 2010 | 1
65 | E | Terreinbeveiliging; Lussen | Laagbouw | 2 | st |  | Thole | 15 | 2010 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LKK-II | SER 2 Naast Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 15 Gr | 30 | 2016 | 1
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK-PG (parkeergarage) | SER 2 Parkeergarage | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 15 Gr | 30 | 2016 | 1
61 | E | Centrale voorzieningen algemeen; Besturing zonwering | SER 2 & 3 | 1 | st |  | Somfy | 15 | 2012 | 1
61 | E | Centrale voorzieningen algemeen; Besturing zonwering | SER 2 & 3 BG Ser 3 E-kast | 1 | st |  | Somfy | 15 | 2012 | 1
61 | E | Zonweringsinstallatie | SER 2 & 3 | 33 | st |  | Uitvalschermen | 20 | 2012
61 | E | Zonweringsinstallatie | SER 2 & 3 | 22 | st |  | Screens | 20 | 2012
61 | E | Uitwendige bliksembeveiligingsinst. ; Bliksemafleiderinstallatie | SER 2 & 3 | 825 | m2 |  | Van der Heijden | 50 | 2004 | 1
65 | E | Ontruimingsinstallatie; Ontruimingsluidsprekers | SER 2 & 3 | 1 | st |  | Drager | 25 | 2012 | 1
65 | E | Invalidenvoorzieningen; Invalidentoiletinstallatie | SER 2 & 3 | 1 | st |  | Zettler | 20 | 2014 | 1
65 | E | Camera bewakingsysteem 5 x ACTi B45 camera | Terrein | 5 | st |  | Acti | 10 | 2014 | 1
65 | E | Camera bewakingsysteem 2 x ACTiB87 camera | Binnen | 2 | st |  | Acti | 12 | 2014 | 1
65 | E | Camera bewakingssyteem 3x ACTi E72 camera | Parkeergarage | 3 | st |  | Acti | 10 | 2014 | 1
65 | E | Drager CO detectie parkeergarage 8 melder, 3 flitslichten borden en slow whoops | SER 2 & 3 parkeergarage | 1 | st |  | Drager | 20 | 2014 | 1
63 | E | Verlichting SER2 Zumtobel Mirel-L-T led 3600-830 EVG WT3 1200x185mm | SER 2 & 3 | 210 | st |  | Zumtobel | 20 | 2016 | 1
61 | E | Groepenkast LK - Laadpaal | SER 2 parkeergarage | 1 | st |  | Halyester Eaton | 30 | 2016 | 1
61 | E | Groepenkast LK-R | fietsenstalling | 1 | st |  | O en K | 30 | 2016 | 1
61 | E | Groepenkast KL4 | SER 3 Ser ruimte | 1 | st |  | Muller | 30 | 2016 | 1
61 | E | Groepenkast KKB-II 3x 3fase groepen 35A | SER 3 Naast lift MK | 1 | st |  | Halyester | 30 | 2010 | 1
63 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; TL armaturen incl accu | Hoogbouw | 27 | st |  | van Lien; Endurance; TL 8 W. | 15 | 2010 | 2
63 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; LED verlichting | Hoogbouw | 85 | st |  | Van Lien; Led verl. (alg.+ picto);6 W | 15 | 2010 | 2
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Krachtverdeelinrichting K Holec; plaatstaal opbouw; 27 Gr(postkamer) | Hoogbouw verzendruimte BG | 1 | st |  |  | 30 | 1998 | 2
65 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; TL armaturen incl accu | Laagbouw | 47 | st |  |  | 15 | 2010 | 2
65 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; LED armaturen incl accu | Laagbouw | 37 | st |  | Van Lien 6W | 15 | 2010 | 2
65 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L0a-K0a | Laagbouw hal kelder | 1 | st |  | Holec: Plaatstaal opbouw | 30 | 1998 | 2
65 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L0b-K0b | Laagbouw AK.47 | 1 | st |  | Holec: Plaatstaal opbouw | 30 | 1998 | 2
65 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting La | Laagbouw BG | 1 | st |  | Holec: Plaatstaal opbouw | 30 | 1998 | 2
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Omroepinstallatie |  | 1 | st |  | Hacousto | 15 | 2010 | 2
65 | E | Schakelmateriaal, bijzonder; PIR detecor | Laagbouw | 5 | st |  |  | 15 | 2010 | 2
63 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; Noodverlichting + vluchtweginstalllatie | SER 2 & 3 | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 2
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Verdeelinrichting LK-II | SER 2 Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1998 | 2
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LL-II | SER 2 Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1998 | 2
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Rookmelders | SER 2 & 3 | 1 | st |  | 92 stuks | 15 | 2010 | 2
65 | E | Camera bewakings systeem (Exacq CCTV server) | Hoogbouw 2e verd Ser ruimte 3 | 1 | st |  | Acti | 8 | 2014 | 2
61 | E | Groepenkast KK4 | SER 3 Ser ruimte | 1 | st |  | Muller | 30 | 2000 | 2
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L8 Eaton; plaatstaal inbouw; 15gr/16A Gr | Hoogbouw keuken 7e verd | 1 | st |  |  | 30 | 1993 | 3
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L8a-K8a :5gr/63A Gr | Hoogbouw TR dakverdieping | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1993 | 3
65 | E | Verdeelinrichting licht; Verdeelinrichting L1a | Laagbouw perstribune 1e | 1 | st |  | Holec: Plaatstaal opbouw | 30 | 1993 | 3
65 | E | Noodverlichtingsarm. decentraal; Decentrale noodlichtarmaturen | Laagbouw | 47 | st |  | Famostar | 15 | 2005 | 3
63 | E | Infra en schakelmateriaal | Ser 2&3 | 1 | pst |  |  | 30 | 1993 | 3
63 | E | Licht -en krachtinstallaties Schakelaars; Verlichting diverse ruimtes | Hoogbouw | 138 | st |  | diverse | 20 | 1997 | 4
63 | E | Contactdozen; WCD boven plafond voor GBS en lichtschak. | Hoogbouw | 145 | st |  |  | 30 | 1971 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LO-1 1 Holec; halyester opbouw; 6 Gr | Hoogbouw TR AK.13 | 1 | st |  |  | 30 | 1988 | 4
61 | E | Noodverlichtingsunit (centraal); UPS voor noodverl.hoofd onbekend (lev. 2010) trappenhuis | Hoogbouw kelder expeditie | 1 | st |  |  | 4 | 2010 | 4
63 | E | Noodverlichtingsunit (centraal); Accu set voor UPS NV unit | Hoogbouw kelder expeditie | 2 | st |  |  | 4 | 2010 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L7a; 8 Gr | Hoogbouw liftmachinekamer dakverdiep | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1971 | 4
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Liftaansluitkast KL1, KL2 en KL3 | Hoogbouw Lift MK | 3 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1972 | 4
61 | E | Brandbeveiliging diversen; Automatische melders | Hoogbouw | 16 | st |  |  | 15 | 1997 | 4
61 | E | Brandbeveiliging diversen; Kleefmagneten | Hoogbouw | 4 | st |  |  | 15 | 1997 | 4
61 | E | Brandmeldcentrale; Handbrandmelders | Hoogbouw | 10 | st |  | Drager | 15 | 1997 | 4
61 | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie; Inbraakalarmcentrale | Hoogbouw AK.38 | 1 | st |  | Chubb Varel / Honywel Galaxy | 15 | 1992 | 4
61 | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie; PIR | Hoogbouw | 24 | st |  | Calertho/Microtech | 15 | 1992 | 4
61 | E | Inbraakbeveiligingsinstallatie; Flitslicht | Hoogbouw | 1 | st |  | Calertho/Microtech | 15 | 1992 | 4
64 | E | Aanwezigheid- en beletsign.inst.; Belet schakelaar met lamp | Laagbouw | 7 | st |  |  | 20 | 1987 | 4
65 | E | Contactdozen; TL-armaturen (gangen ets.) | Laagbouw | 50 | st |  |  | 30 | 1987 | 4
65 | E | Verdeelinrichting kracht; Verdeelinrichting K1-5 | Laagbouw hal 1e verd | 1 | st |  | Holec: Plaatstaal opbouw | 30 | 1987 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Handbrandmelders | Laagbouw | 6 | st |  | Dräger | 15 | 1987 | 4
65 | E | Brandmeldcentrale; Brandmeldcentrale | Laagbouw. Centrale Balie | 1 | st |  | Dräger | 15 | 2004 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Deurmagneten | Laagbouw | 4 | st |  | Hahn | 15 | 1987 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Voedingsapparaat | Laagbouw Onbekend | 4 | st |  | Drager | 15 | 1987 | 4
61 | E | Hoofdverdeelinrichting; Hoofdverdeelinrichting HKL-II | SER 2 Naast Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Krachtverdeelinrichting KKB-III | SER 3 Naast Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 20 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting kracht; Verdeelinrichting LK-III | SER 3 Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LL-III | SER 3 Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LKK-III | SER 3 Naast Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 15 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Hoofdverdeelinrichting; Hoofdverdeelinrichting HKL-III | SER 3 Naast Lift MK | 1 | st |  | Holec; Halyester | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LKB-III | SER 3 BG HAL | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 26 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LKB-II | SER 2 BG | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 26 Gr | 30 | 2016 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK1-III | SER 3 1e verd | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 23 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK1-II | SER 2 1e verd gang | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 26 Gr | 30 | 2016 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK2-III | SER 3 2e verd | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 20 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK2-II | SER 2 2e verd gang | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 20 Gr | 30 | 2016 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK3-III | SER 3 3e verd gang | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 20 Gr | 30 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting LK3-II | SER 2 3e verd gang | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 17 Gr | 30 | 2016 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Verdeelinrichting LK4-III | SER 3 4e verd gang | 1 | st |  | Holec; Halyester opbouw; 23 Gr | 30 | 1987 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Handbrandmelders | SER 2 & 3 | 12 | st |  | Drager | 15 | 1987 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Deurmagneten | SER 2 & 3 | 8 | st |  | Hahn | 15 | 1987 | 4
65 | E | Brandbeveiliging diversen; Voedingunit deurmagneten | SER 2 & 3 E kast nabij toilet BG | 1 | st |  | Hahn | 15 | 1987 | 4
61 | E | Verdeelinrichting licht; Lichtverdeelinrichting L0 | Hoogbouw AK.13 | 1 | st |  | Odink en Koenderink; plaatstaal opbouw | 30 | 1985 | 4
61 | E | hoofdverdeling KWH H... | fietsenstalling | 1 | st |  |  | 30 | 1971 | 4
63 | E | Infra en schakelmateriaal | Hoogbouw | 1 | pst |  |  | 30 | 1971 | 4
63 | E | Infra en schakelmateriaal | Laagbouw | 1 | pst |  |  | 30 | 1971 | 4
x
W Installatie
SER1 (hoogbouw - algemeen)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast K1RK02 | Kelder Hoogbouw | 0.5 | st | Onderstation | Priva BlueID ID | 30 | 2020 | 1
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast K1RK02 | Kelder Hoogbouw | 4 | st | Onderstation | Sauter systeem 3600 | 30 | 1986 | 5
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast 08RK01 | 8e verdieping | 2 | st | Onderstation | Sauter systeem 3600 | 30 | 1986 | 5
56 | W | Afsluiter koelwaterleidingnet; Afsluiter (inregel) | Kelder Hoogbouw | 3 | st |  | koelwater | 30 | 1986 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiter (inregel) | Kelder Hoogbouw | 7 | st |  | gekoeldwater lbk's | 30 | 1986 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiter gekoeldwater | Kelder Hoogbouw | 3 | st |  | fabr: Econosto; type: DN50 kogelkraan+inregel; | 30 | 1986 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiter op de verdeler | Kelder Hoogbouw | 6 | st |  | gekoeldwater | 30 | 1986 | 2
55 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp Gekoeldwater | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | NBE 65-160; tbv gekoeldwater LBK hoogbouw | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Transportpomp gekoeldwater | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: NB 65-200/189; tbv gekoeld water (installatie 6) | 10 | 1998 | 3
57 | W | Circulatiepomp; Transportpomp gekoeldwater | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: NB 50-200/188; tbv gekoeld water inductieunits (installatie 6) | 10 | 1998 | 3
55 | W | Expansievoorziening; Expansievoorziening | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Flamco; type: Flexcon; cap: 140 ltr; is gelijktijdig vervangen met de gekoeldwaterverdeler | 10 | 2019 | 3
57 | W | Koelwater circulatiepomp; Koelwaterpomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: TP100-103/4; tbv koelwater (installatie 2) | 10 | 1998 | 3
53 | W | Koelwaterleidingnet + appendages; Koelwaterleiding | Kelder Hoogbouw | 120 | m |  | koper/fibercast/staal | 30 | 1986 | 1
55 | W | Koudwateraggregaat incl. appendages; Koelmachine | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Trane; type: RTWB 214; cap: 384 kW; 2 compressoren R131a | 20 | 2010 | 2
56 | W | Regelklep; Driewegklep | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Sauter; type: AR32W62; tbv gekoeldwater inductie-units (installatie 6) | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep; Driewegklep | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Sauter; type: AVR32W62S; tbv gekoeldwater LBK hoogbouw | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep; Driewegklep | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Sauter; type: BUE 125 F300 /; tbv koelwater koelmachine aandrijving AVM234S F132 | 15 | 2010 | 3
55 | W | Verdeler/verzameler; Verdeler | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 30 | 1986 | 2
58 | W | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Sauter; type: 3-weg; 16 moteren; gedeeltelijk reeds vervangen. Jaarlijks 3 geprog. | 20 | 1986 | 3
56 | W | Drukverhogingsinst. drinkwater; Hydrofoorinstallaties | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Duyvelaar; type: HU DPVE 4-50; 3-pomps | 20 | 2010 | 2
56 | W | Expansievoorziening; Expansievoorziening | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Airflex; type: 18/3; waterslagdemper t.b.v. onthardwater-installatie | 10 | 1989 | 3
56 | W | Onthardingsinstallatie; Ontharder | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Lubron; type: AS3035i; | 15 | 1989 | 3
56 | W | Circulatiepomp secundair tapwater; Recirculatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | type: UP2030N150PC; tbv warmwater | 10 | 1998 | 3
56 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Boiler | Kelder Hoogbouw | 2 | st |  | fabr: Daalderop; cap: 80 ltr; | 20 | 2013 | 1
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | Kelder Hoogbouw | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: klepafsl + inregelafsl; | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters en inregelventielen | Kelder Hoogbouw | 11 | st |  | tbv batterijen lbk's | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters en inregelventielen | Kelder Hoogbouw | 27 | st |  | CV verdeler | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters en inregelventielen | Kelder Hoogbouw | 2 | st |  | fabr: Econ; type: DN125; TSA stadsverwarming | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters en inregelventielen | Kelder Hoogbouw | 2 | st |  | type: DN32; tbv pomp 11PC5 drukkerij | 20 | 1989 | 3
56 | W | Bijzondere appendages water; Terugslagklep | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Cavo; type: DN125; Primair circuit | 10 | 2009 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Magna 3 65-60F: tbv radiatoren inpandige ruimte (installatie 9) | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Magna 3 65-60F; tbv raadszaal (installatie 7) | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Magna 3 65-60F; tbv voorverwarmer LBK kleine zalen | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Magna 3 65-60F;tbv kleine zalen radiatoren en konvectoren (installatie 8) | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | NB 50-200/188; tbv inductie units (installatie 6) toerengeregelde pomp | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Magna 3 65-60F; tbv voorwarmer lbk 6 inductie-units | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | Alpha 2 25-80; tbv woonhuis (installatie 15) | 10 | 2020 | 2
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | type: UPS25-60 180; tbv IMVO | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Fundatiepompen | Kelder Hoogbouw | 1 | st | Grundfos | NBE 65-160; tbv transport centrale verwarming (installatie 1) | 10 | 2020 | 2
53 | W | Leidingisolatie water; Isolatie Pir afgewerkt met gips | Kelder Hoogbouw | 1750 | m |  | fabr: leidingen gem. 32mm; | 30 | 1986 | 1
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  |  | 15 | 2010 | 3
56 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Ostberg; type: IRE250E; t.b.v. vuilwaterput, naast liften | 20 | 1989 | 3
57 | W | Luchtbeh.kast KVB + WTW-sectie; Luchtbehandelingskast KVB + WTW | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 24x20; cap: 6,00 m3/s; tbv hoogbouw (unit V, twincoil) | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtbehandelingskast KVB; Luchtbehandelingskast KVB | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 20x16; cap: 3,62 m3/s; tbv kleine zalen (toerenregeling) | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtbehandelingskast KVB; Luchtbehandelingskast KVB | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 12x12; cap: 1,59 m3/s; tbv raadszaal | 20 | 1986 | 3
57 | W | Mechanische ventilatie diversen; Buisventilator | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Inatherm; type: CK160 BE; onder afrit garage. | 20 | 1986 | 3
57 | W | Stoomgenerator; Stoombevochtiging | Kelder Hoogbouw | 6 | st |  |  | 15 | 1998 | 3
57 | W | Luchtkanalen/systeem + appendages; Afzuigsysteem | Kelder Hoogbouw | 3 | m |  | fabr: Unica; type: ronde en vierkante buis; cap: - -; vuilwaterput | 30 | 1986 | 3
57 | W | Pompinst.+verzamelput/tank faec.; Vuilwaterpompenset | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Duyvelaar; type: RW1 DRV58/2 110DH50; tbv hoogbouw (naast lift) | 15 | 1999 | 4
57 | W | Vetvanginstallatie afvalw.; Vetvanger | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: Nering Bögel; naast lift | 15 | 1997 | 4
57 | W | Verdeler/verzamelaar; Verdeler/verzamelaar | Kelder Hoogbouw | 1 | st |  | type: ø330; 7 groepen | 30 | 1986 | 2
56 | W | Afsluiter; Afsluiters gekoeldwater | BG | 3 | st |  | type: DN50 kogelkraan+inregel; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | BG | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl; | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiters gekoeldwater | 1e verdieping | 3 | st |  | type: DN50 kogelkraan+inregel; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | 1e verdieping | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl; Aanvoer/retour | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiters gekoeldwater | 2e verdieping | 3 | st |  | type: DN50 kogelkraan+inregel; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Koude-opwekking algemeen; Splitunit | 2e verdieping | 1 | st |  | fabr: Carrier 100-COMP; type: 42XPF125, 38XPS100; cap: 10,1 kW; tbv MER-ruimte | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | 2e verdieping | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl; | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiters gekoeldwater | 3e verdieping | 3 | st |  | type: DN50 kogelkraan+inregel; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | 3e verdieping | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiters gekoeldwater | 4e verdieping | 3 | st |  | type: DN50 kogelkraan+inregel; schacht | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | 4e verdieping | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl | 20 | 1989 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiters CV inductie | 5e verdieping | 3 | st |  | fabr: Econosto + TA; type: kogelafsl + inregelafsl; | 20 | 2010 | 2
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Ventilator convector | 7e verdieping | 1 | st |  | fabr: Carrier; type: 42GWC010; cap: 3,12 kW; tbv kamer 7.21 spoelkeuken | 20 | 2010 | 2
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Ventilator convector | 7e verdieping | 1 | st |  | fabr: Carrier; type: 42GWC016; cap: 5,8 kW; tbv kamer 7.16 | 20 | 2010 | 2
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Ventilatorconvector | 7e verdieping | 2 | st |  | fabr: Carrier; type: 42GWC012; cap: 4,19 kW; tbv kamer 714/7.15 | 20 | 2010 | 2
55 | W | Afsluiter koelwaterleidingnet; Afsluiter (inregel) | Z1 Dak | 4 | st |  | fabr: Econosto; type: DN80; tbv koelwater droge koelers | 20 | 1986 | 3
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Splitunit | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr: Copeland; cap 2,2 kW tbv koelmeubel keuken | 15 | 2010 | 2
55 | W | Keukeninstallatie dak | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr. Copeland compressor | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Z1 Dak | 1 | st |  | type: DAV 315-6; cap: 1500 m3/h; tbv keuken | 15 | 2010 | 2
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr: Gebhart; type: DAV 31-3540ND; cap: 1000 m3/h; tbv schacht | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr: Gebhart; type: DAV31-3540ND; cap: 800 m3/h; tbv spoelkeuken | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Daktoevoerventilator | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr: Gebhart; type: CDT315; cap: 1500 m3/h; tbv noodtrappenhuis | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Dakventilator | Z1 Dak | 1 | st |  | fabr: Gebhart; type: DAV31-3535-ND; cap: 1050 m3/h; tbv kantoren 7e verd. | 15 | 2012 | 3
56 | W | Afsluiter; Afsluiter gekoeldwater | Z2 Dakopbouw | 4 | st |  | fabr: Econosto; type: DN50 kogelkraan+inregel; gkw-net TR 8e | 20 | 1986 | 3
55 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPS 50-180/2f; tbv gkw-restaurant | 10 | 1998 | 3
55 | W | Expansievoorziening; Expansievoorziening | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | cap: 4L; | 10 | 1989 | 3
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Buffervat 200l | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  |  | 20 | 2010 | 2
55 | W | Koude-opwekking algemeen; Droge koelers | Z2 Dakopbouw | 2 | st |  | fabr: Guntner; type: GFH 080.3D/3-N-D-F6/2P; cap: 250 kW/stk; | 20 | 2010 | 2
55 | W | Koudwateraggregaat incl. appendages; Koelmachine | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Trane; type: CGCL250; cap: 64 kW; R407c | 20 | 2010 | 2
55 | W | Afsluiter water; Afsluiters | Z2 Dakopbouw | 8 | st |  | ook 1996 | 20 | 1986 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UP 25-80-180; tbv voorverwarmer LB13 | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UMC 50-60; tbv kantine LB 13 | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: Alpha 2 25-40; tbv radiatoren 7e verd. | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPS 25-40; tbv naverwarmer | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPS80-120F; tbv WTW glycol | 10 | 1998 | 3
56 | W | Expansievoorzieningen; Expansievoorziening | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Pneumatex; type: Compresso C10.1-6 F; cap: 600 ltr; | 10 | 2009 | 3
51 | W | Luchtverwarmer (indirect gestookt); Luchtverhitter | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Mark; type: 111 HVCAL 1RR; | 15 | 1986 | 4
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Rucon; type: ARA61; tbv liftmachinekamer | 15 | 2012 | 4
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: S&P; type: DD500/160; | 15 | 2012 | 4
56 | W | Bijzondere appendages; Glycolvat | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | cap: 60 ltr; tbv WTW | 20 | 2012 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Loewe; type: Libelle; tbv WTW | 10 | 1998 | 3
55 | W | Expansievoorziening; Expansievoorziening | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Flamco; type: Flexcon; cap: 80 ltr; tbv WTW | 10 | 2002 | 4
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 16x12; cap: 1,97 m3/s; tbv toilet hoogbouw | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 12x12; cap: 1,21 m3/s; tbv kantine | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4/24x20; cap: 5,42 m3/s; tbv hoogbouw | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtbehandelingskast KV; Luchtbehandelingskast KV | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Holland Heating; type: 133 ( HHW-BC1350D); cap: 1,78 m3/s; tbv kantine | 20 | 1986 | 3
57 | W | Verwarmingsinstallatie (proces); Warmte terugwinunit | Z2 Dakopbouw | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 20x12; Bestaande uit 4 stuks batterijen | 20 | 1986 | 3
55 | W | Splitsysteem | Pakeergarage | 1 | st |  | fabr.:Daikin RXS35LV1B | 15 | 2016 | 2
55 | W | Splitsysteem | Pakeergarage | 1 | st |  | fabr: Mitsibishi; type:MXZ3D54VA2 | 15 | 2015 | 2
SER1 (hoogbouw - verdiepingen)
58 | W | Regeling klimaat kantoorruimten | Hoogbouw | 107 | st |  | fabr: Sauter; lokale naregelingen incl bekabeling | 20 | 1989 | 3
53 | W | Leidingnet + appendages drinkwater; Koudwater-leidingnet | Hoogbouw | 444 | m |  | type: koper; | 30 | 1986 | 1
56 | W | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | Hoogbouw | 3 | st |  | fabr: Sauter; type: 3-weg | 15 | 2010 | 3
56 | W | Radiator+radiatorkraan+voetventiel; Paneelradiatoren | Hoogbouw | 43 | st |  | gemiddelde leeftijd | 20 | 1989 | 3
65 | W | Brandklep; Brandkleppen | Hoogbouw | 61 | st |  | fabr: HS; type: onbekend; per verdieping 1 x tbv toevoer en 2 x tbv afvoer, kelder 11x | 20 | 1989 | 3
55 | W | Inductie-unit; Inductie-units | Hoogbouw | 3 | st |  | fabr: Refac (Lennox); type: MGD-120/2; | 20 | 1989 | 3
55 | W | Inductie-unit; Inductie-units | Hoogbouw | 123 | st |  | fabr: Bronswerk Refac; type: MGD-64-5AS; | 20 | 1989 | 3
55 | W | Inductie-unit; Inductie-units | Hoogbouw | 20 | st |  | fabr: Refac (Lennox); type: MGD-64-5AS; | 20 | 1989 | 3
53 | W | Afvoeren afvalwater algemeen; Leidingen | Hoogbouw | 75 | m |  | fabr: HPE-leidingen; | 30 | 1986 | 1
53 | W | Afvoeren faecaliën algemeen; Leidingen | Hoogbouw | 1 | st |  | fabr: HPE; | 30 | 1986 | 1
59 | w | Droge blusleiding | Hoogbouw | 1 | st |  |  | 30 | 2012
58 | W | Zonwering | Hoogbouw | 114 | st |  | LUXAFLEX EL-60-PZK | 20 | 1999 | 4
SER1 (BALIE)
58 | W | E-kast + regelapparatuur; Besturingspaneel balie | Begane grond | 1 | st | Onderstation | ABB KNX i-bus systeem + modulen | 20 | 2021 | 1
58 | E | Regelapparatuur; Balie | Begane grond | 1 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller (KNX/DALI gateway) | 20 | 2021 | 1
58 | W | Ruimte bedienunit | Begane grond | 2 | st |  | fabr: Priva BlueID; TouchPoint | 20 | 2021 | 1
58 | E | KNX omvormer ABB i-bus | Begane grond | 1 | st |  | fabr: ABB i-bus convertor RS485 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Cloud convertor | Begane grond | 1 | st |  | fabr: BlueID Cloudconnector | 20 | 2021 | 1
58 | W | Netwerkswitch | Begane grond | 1 | st |  | fabr: Netgear BACnet IP koppeling | 20 | 2021 | 1
SER1 (VERGADERCENTRUM)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast K1RK02 | Kelder | 0.25 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast 02RK03 | Dakopbouw | 0.5 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller | 20 | 2021 | 1
65 | W | VAV Regelaars (toevoer) | Kelder/begane grond | 14 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2021 | 1
65 | W | VAV Regelaars (retour) | Kelder/begane grond | 14 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Regelaars | Kelder/begane grond | 14 | st |  | fabr: Priva BlueID; CX2 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Ruimte bedienunit | Begane grond | 7 | st |  | fabr: Priva BlueID; TouchPoint | 20 | 2021 | 1
58 | W | Metingen (TT) in retourkanalen | Begane grond | 7 | st |  | fabr: Vedotec KFTF-U | 20 | 2021 | 1
58 | W | Metingen (CO2) in retourkanalen | Begane grond | 7 | st |  | fabr: Vedotec KC02 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Bewegingsdetectie (PIR) | Begane grond | 20 | st |  | fabr: Thermocon RDI | 20 | 2021 | 1
58 | W | Wanddetectie | Begane grond | 1 | st |  | fabr: Reedcontact | 20 | 2021 | 1
58 | E | DALI omvormers | Begane grond | 7 | st |  | fabr: Loytec L-Dali | 20 | 2021 | 1
58 | E | Netwerkswitch | Begane grond | 1 | st |  | fabr: Netgear BACnet IP koppeling | 20 | 2021 | 1
58 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren | Begane grond | 36 | st |  | fabr:Sauter AXT | 20 | 2021 | 1
58 | E | Zonwering | Begane grond | 9 | st |  | LUXAFLEX EL-60-PZK | 20 | 1999 | 4
58 | E | Verduistering | Begane grond | 6 | st |  |  | 20 | 2021 | 1
SER1 (RAADZAAL+NEVENRUIMTEN)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast K1RK02 | Kelder | 0.25 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller | 20 | 2018 | 2
58 | W | Regelaars | 1e verdieping | 2 | st |  | fabr: Priva BlueID; CX2 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Ruimte bedienunit | 1e verdieping | 2 | st |  | fabr: Priva BlueID; TouchPoint one | 20 | 2021 | 1
58 | W | Ruimtetemperatuur | 1e verdieping | 2 | st |  | fabr: Sauter EGH110 | 20 | 2021 | 1
56 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren | 1e verdieping | 5 | st |  | fabr:Siemens VUN + SSSA61 | 20 | 2021 | 1
56 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren | 1e verdieping | 8 | st |  | fabr:Sauter AXT | 20 | 2021 | 1
56 | W | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | 1e verdieping | 2 | st |  | Trox | 20 | 1989 | 5
| W | Inblaasrooster servo gestuurd | 1e verdieping | 6 | st |  | Trox | 20 | 1989 | 5
SER1 (RK DATA)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast RK-DATA | Kelder | 1 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller | 20 | 2018 | 1
58 | W | 2-wire IP omvormer | Kelder | 1 | st |  | Priva BlueID S10 (koppeling SERII/III) | 20 | 2018 | 1
58 | W | Netwerkswitch | Kelder | 1 | st |  | fabr: Netgear BACnet IP koppeling | 20 | 2018 | 1
SER1 (IMVO)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast K1RK04 | Kelder | 1 | st | Onderstation | Priva BlueID C4-MX34 controller | 20 | 2018 | 2
56 | W | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | Kelder | 2 | st |  | fabr: Sauter; type: 0-10V buitenlucht en recirculatie | 20 | 1989 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder | 1 | st |  | tbv voorverwarmer IMVO (0,06kW, 230Vac, 0,3A) | 10 | 1998 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder | 1 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv voorverwarmer IMVO | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder | 1 | st |  | tbv koeler IMVO (0,4kW, 400Vac, 1A) | 10 | 1998 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder | 1 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv koeler IMVO | 15 | 2010 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder | 1 | st |  | tbv naverwarmer IMVO (0,06kW, 230Vac, 0,3A) | 20 | 2020 | 2
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | Kelder | 1 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv naverwarmer IMVO | 15 | 2010 | 3
57 | W | Luchttoevoerkast; Toevoerkast | Kelder | 1 | st |  | fabr: Holland Heating IMVO (1,5kW, 400Vac, 3,75A - frequentiegeregeld) | 20 | 1986 | 3
| W | Frequentieregelaar + regelapparatuur (drukregeling) | Kelder | 1 | st |  | Fabr. Vacon IP54 | 20 | 2018 | 1
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | Kelder | 1 | st |  | fabr: Holland Heating IMVO (2kW, 400Vac, 4A - frequentiegeregeld) | 20 | 1986 | 3
| W | Frequentieregelaar + regelapparatuur (drukregeling) | Kelder | 1 | st |  | Fabr. Vacon IP54 | 20 | 2018 | 1
| W | Koudwateraggregaat incl. appendages; Koelmachine | Kelder | 1 | st |  | fabr: Aermec; type: AN807A; cap: 18,5 kW; tbv IMVO(staat buiten). | 20 | 2017 | 3
| W | Stoomopwekker + appendages; Stoombevochtigers | Kelder | 1 | st |  | fabr: Geveke; type: MK5 V10 (niet meer in gebruik)
| W | Bedieningsst.+randapparatuur geïnt.; Gebouwbeheersysteem | Kelder | 1 | st |  | fabr: Priva BlueID; PC, toetsenbord en screen | 20 | 2018 | 2
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | Kelder | 8 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2018 | 2
57 | W | VAV Regelaars (retour) | Kelder | 8 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2018 | 2
| W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid (TT/CO2) | Kelder | 8 | st |  | fabr: Priva BlueID; CX2 en TouchPoint one | 20 | 2018 | 2
| W | Radiatoren voorzien van servomotoren | Kelder | 8 | st |  | fabr:Siemens VUN + SSSA61 | 20 | 2018 | 2
SER2 (Stichting Lezen en Schrijven)
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | Kelder/begane grond | 17 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 1
57 | W | VAV Regelaars (retour) | Kelder/begane grond | 17 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 1
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid (TT/CO2) | Kelder/begane grond | 13 | st |  | fabr: Priva BlueID; TouchPoint one | 20 | 2019 | 1
58 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren | Kelder/begane grond | 25 | st |  | fabr:Siemens VUN + SSSA61 | 20 | 2019 | 1
| W | Naverwarmer; Naverwarmer elektr. | Kelder/begane grond | 4 | st |  |  | 20 | 2019 | 1
SER2&3 (algemeen)
56 | W | Leidingnet + appendages drinkwater; Koudwater-leidingnet | SER 2+3 | 1 | st |  | type: koper;
56 | W | Leidingnet + appendages drinkwater; Koudwater-leidingnet | SER 2+3 | 645 | m |  | type: Koper; Le=Lg + 2,5 x Nn x Hg in m1 Le=42 + 2,5 x 13 x (5x3,70)= | 30 | 1986 | 1
65 | W | jaarlijkse controle keerkleppen | SER 2+3 | 63 | st |  | controle keerkleppen en onderbrekers conform inspectielijsten legionellabeheersplan | 30 | 1986 | 1
65 | W | Brandklep; Brandklep | SER 2+3 | 9 | st |  | fabr: HS; type: onbekend; smeltpatroon | 20 | 1989 | 3
56 | W | Convector+radiatorkraan+voetvent.; Convectoren | SER 2+3 | 25 | st |  |  | 20 | 1989 | 3
56 | W | Radiator+radiatorkraan+voetventiel; Paneelradiatoren | SER 2+3 | 67 | st |  |  | 20 | 1989 | 3
SER2&3 (V-1 Kelder)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Schakelkast RK5 | Kelder | 1 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller
56 | W | Transportpomp; Transportpomp | Kelder | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPS 40-120; tbv transportpomp LBK SER2&3 | 10 | 1998 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPE(D) Magna 40-120F; tbv radiatoren SER2 | 10 | 1998 | 3
56 | W | Regelklep water; Driewegmengklep | Kelder | 2 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv radiatoren SER 2 | 20 | 1989 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | Kelder | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPS 50-120 F10; tbv radiatoren SER3 | 10 | 1998 | 3
56 | W | Regelklep water; Driewegmengklep | Kelder | 2 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv radiatoren SER 3 | 20 | 1989 | 3
56 | W | Leidingnet + appendages water; Leidingfilters | Kelder | 3 | st |  |  | 30 | 1986 | 1
56 | W | Afsluiter water; Afsluiter, (inregel) | Kelder | 14 | st |  |  | 20 | 1986 | 3
58 | W | Verbruiksmetingen+opnemers+telw; Warmtemeting | Kelder | 2 | st |  | fabr: Clorius FT; radiatorengroep SER2 en SER3 | 20 | 1998 | 3
58 | W | Luchtbehandeling algemeen; CO2 meting | Kelder | 1 | st |  | fabr: Dräger Polycard MGC; type: 2040; Parkeergarage | 20 | 1986 | 3
57 | W | Toevoerventilator; Kanaalventilator | Kelder | 1 | st |  | fabr: Rucon; type: VM60; tbv parkeergarage (boven plafond containerruimte) | 15 | 2012 | 3
56 | W | Bijz. afscheidingsinst. afvalw.; Benzine/olieafscheider | Kelder | 1 | st |  | type: VW1 IG4-2D; Parkeergarage | 20 | 1989 | 3
52 | W | Pompinst.+verzamelput/tank afvalw.; Dompelpompen | Kelder | 2 | st |  | fabr: KSB; type: Amarex KRT; tbv kelder laagbouw | 15 | 1999 | 4
52 | W | Pompinst.+verzamelput/tank afvalw.; Vuilwaterpompunit | Kelder | 1 | st |  | fabr: KSB; drukkerij | 15 | 1999 | 4
52 | W | Pompinst.+verzamelput/tank afvalw.; Vuilwater dompelpompen | Kelder | 2 | st |  | fabr: Duyvelaar; type: VW2IG42D; 2-pomps hemelwater | 15 | 2016 | 4
52 | W | Pompinst.+verzamelput/tank afvalw.; Vuilwaterpompinstallatie | Kelder | 1 | st |  | fabr: Wilo; type: FH8007EM; 2-pomps douches SER 3 | 15 | 2005 | 4
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Kelder | 1 | st |  | fabr: Inatherm; puntafzuig in de werkplaats tbv de zaagmachine en lasdampen | 15 | 2012 | 3
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Kelder | 1 | st |  | fabr: Inatherm; type: RS 315L 2450; cap: 0,16m3/s; tbv copieermachine | 15 | 2012 | 3
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Kelder | 1 | st |  | fabr: Stork; type: RRV 160-2; t.b.v. afzuig vuilwaterput. | 15 | 2012 | 3
57 | W | Afvoerventilator; Buisventilator | Kelder | 1 | st |  | fabr: Rucon; type: VM 60-2/4; t.b.v. garage op BG in containerruimte | 15 | 2012 | 3
53 | W | Drukverhogingsinst. drinkwater; Hydrofoorinstallatie | Kelder | 1 | st |  | fabr: Duyvelaar; type: HU 2dpn 2-20N; 2-pomps (pompen zijn van 1997) | 20 | 2013 | 3
65 | W | Brandkleppen | Kelder | 5 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | Kelder | 11 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | Kelder | 2 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | Kelder | 4 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX
SER2&3 (V0 Begane grond)
56 | W | Watervoorzieningen algemeen; Close in boiler | BG | 1 | st |  | fabr: Daaldrop; type: 10l; cap: 10l; keuken bij STAB | 20 | 2012 | 3
56 | W | Convector+radiatorkraan+voetvent.; Ventilatorconvector | BG | 1 | st |  | fabr: Biddle; entree huurder, boven verlaagd plafond. | 15 | 2012 | 3
65 | W | Brandkleppen | BG | 6 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | BG | 28 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | BG | 1 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | BG | 12 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX | 20 | 2019 | 3
SER2&3 (V1 1e verdieping)
53 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Boiler | 1e verdieping | 1 | st |  | fabr: Daalderop; type: Mono plus; cap: 50 ltr; tbv oude pantry | 20 | 2008 | 3
53 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Voorraadboiler | 1e verdieping | 1 | st |  | fabr: Daalderop; cap: 15 l; t.b.v. nieuwe pantry | 20 | 2018 | 3
65 | W | Brandkleppen | 1e verdieping | 7 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | 1e verdieping | 27 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | 1e verdieping | 2 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | 1e verdieping | 21 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX | 20 | 2019 | 3
SER2&3 (V2 2e verdieping)
| W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast 02RK03 | 2e verdieping | 0.5 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | 2e verdieping | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 16x12; cap: 2,46 m3/s; tbv kleine zaal (toerengeregeld) | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | 2e verdieping | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 12x12; cap: 1,39 m3/s; tbv raadszaal | 20 | 1986 | 3
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | 2e verdieping | 1 | st |  | fabr: Alko; type: AT4 8x8; cap: 0,28 m3/s; tbv perskamer | 20 | 1986 | 3
53 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Close in boiler | 2e verdieping | 1 | st |  | fabr: Daaldrop Compact; type: 10l; cap: 10l; pantry 2e | 20 | 2010 | 3
65 | W | Brandkleppen | 2e verdieping | 3 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | 2e verdieping | 28 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | 2e verdieping | 2 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | 2e verdieping | 23 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX | 20 | 2021 | 1
58 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren (Stichting van de Arbeid) | 2e verdieping | 12 | st |  | fabr:Siemens VUN + SSSA61 | 20 | 2021 | 1
58 | W | Radiatoren voorzien van servomotoren (Stichting PAWW) | 2e verdieping | 8 | st |  | fabr:Siemens VUN + SSSA61 | 20 | 2021 | 1
SER2&3 (V3 3e verdieping)
53 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Close in boiler | 3e verdieping | 1 | st |  | fabr: Daaldrop Compact; type: 10l; cap: 10l; pantry 3e | 20 | 2010 | 3
65 | W | Brandkleppen | 3e verdieping | 3 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | 3e verdieping | 21 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | 3e verdieping | 2 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | 3e verdieping | 18 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX | 20 | 2019 | 3
SER2&3 (V4 4e verdieping)
58 | W | Doorstroomapparaat el. verwarmd; Doorstroomapparaat | 4e verdieping | 4 | st |  | fabr: DPS; type: GD140; cap: 4 kW; tbv werkkasten 1/2/34e
58 | W | Voorraadboiler electr. verwarmd; Close in boiler | 4e verdieping | 1 | st |  | fabr: Daaldrop Compact; type: 10l; cap: 10l; pantry 4e SER3 | 20 | 2010 | 3
65 | W | Brandkleppen | 4e verdieping | 4 | st |  | fabr: Barcol Air type: FK90 (vierkant) + FR90 (rond) incl Belimo servomotor | 20 | 1989 | 3
57 | W | VAV Regelaars (toevoer) | 4e verdieping | 17 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
57 | W | VAV Regelaars (retour) | 4e verdieping | 1 | st |  | fabr: Barcol Air type: NK-NL (vierkant) + NA-NB (rond) incl HC-groep LMV-D3 | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelaars inclusief Ruimte bedieneenheid | 4e verdieping | 12 | st |  | fabr: Priva CX en Comforte CX | 20 | 2019 | 3
SER2&3 (V5 5e verdieping)
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast RK6 | 5e verdieping | 1 | st | Onderstation | Priva BlueID S10 controller | 20 | 2019 | 3
58 | W | Regelkast + regelapparatuur; Regelkast vent.parkeergarage | 5e verdieping | 1 | st |  | Stand - alone uitvoering, geen DDC controller | 20 | 2019 | 3
58 | W | Stelmotor regelkleppen; Mengkleppen | 5e verdieping | 3 | st |  | fabr: Sauter; type: 0-10V buitenlucht en recirculatie | 20 | 2010 | 3
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | 5e verdieping | 1 | st |  | tbv verwarmer SER2&3 (0,6kW, 400Vac, 1,25A) | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv verwarmer SER2&3 | 15 | 2010 | 3
56 | W | Regelklep water; Mengkleppen | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr. Sauter; type 3-weg tbv koeler SER2&3 | 15 | 2010 | 3
57 | W | Luchtbehandelingskast KVB; Luchtbehandelingskast KVB | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr: Holland Heating; type: HHWBC 2700 D; cap: 8,6 m3/s; Unit VM | 20 | 1986 | 3
58 | W | Frequentieregelaar + regelapparatuur (drukregeling) | 5e verdieping | 1 | st |  | Fabr. Vacon IP54 | 20 | 2019 | 3
57 | W | Luchtafvoerkast; Afzuigkast | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr: Holland Heating IMVO (2kW, 400Vac, 4A - frequentiegeregeld) | 20 | 1986 | 3
58 | W | Frequentieregelaar + regelapparatuur (drukregeling) | 5e verdieping | 1 | st |  | Fabr. Vacon IP54 | 20 | 2019 | 3
56 | W | Afsluiter water; Afsluiter, (inregel) | 5e verdieping | 8 | st |  |  | 10 | 1986 | 6
55 | W | Expansievoorziening; Expansievat | 5e verdieping | 2 | st |  | fabr: Flamco; type: Flexcon 425/0,5; cap: 400 ltr; | 10 | 1986 | 6
56 | W | Circulatiepomp; Circulatiepomp | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr: Grundfos; type: UPT 80-120; cap: 45 m3/h; t.b.v. het gekoeld water | 10 | 1998 | 3
55 | W | Expansievoorziening; Expansievat | 5e verdieping | 1 | st |  | fabr: Flamco; type: Flexcon; cap: 35 ltr; | 10 | 2000 | 4
55 | W | Koudedistr. alg. (gekoeld water); Buffervat | 5e verdieping | 1 | st |  | cap: 800 ltr; | 20 | 2010 | 2
SER2&3 (Dak)
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Dak | 1 | st |  | fabr: Rosenberg; type: KDV 560 6D; cap: 0,55 m3/s; tbv hal | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Dak | 1 | st |  | fabr: Rucon; type: DAV31-4556-NDR; tbv toiltteren SER 2 (dak lager gelegen) | 15 | 2012 | 3
57 | W | Dakventilator; Dakafzuigventilator | Dak | 1 | st |  | fabr: Rucon; type: DAV31-4550-NDR; tbv toiletten SER3 | 15 | 2012 | 3
55 | W | Koudwateraggregaat incl. appendages; Koelmachine | Dak | 1 | st |  | fabr: Carrier; type: 30RA200B0513 PEE; cap: 203 kW; Compressoren elk 22 kg R407C | 20 | 2005 | 4