## Totaal Onderhoud
|  | Ecel. BTW. | Incl. BTW
| TOTAAL ONDERHOUD | 40000 | 48400
| Preventief onderhoud (over periode van 5 jaar) | 0 | 0
| Correctief onderhoud (over periode van jaar) | 0 | 0
| Vervangend onderhoud | 40000 | 48400
Instructie:
* | Inschrijver dient alle tabbladen volledig in te vullen.
* | Voor zowel preventief- als correctief onderhoud dienen de prijzen
gebasseerd te zijn op de huidige conditie van de assets.
Kortom, inschrijver dient geen rekening te houden met het MJOP.
* | Indien assets conform het MJOP vervangen gaan worden zullen
de jaarbedragen voor preventief onderhoud in overeenstemming
naar beneden gesteld worden.
* | De prijsopgave van 'Vervangend Onderhoud' betreft een fictieve opdracht
welke meegerekend wordt in de totale inschrijfprijs om tot een goed prijsvergelijk te komen.
Overige voorwaarden:
* | De tarieven worden aangeboden in Euro's, maximaal twee
decimalen, exclusief BTW, maar inclusief alle overige bijkomende kosten.
* | Er mogen geen negatieve tarieven worden aangeboden.
* | Tarieven dienen reëel te zijn.
* | Extreem lage tarieven kunnen worden onderzocht, dit betekent
dat de inschrijver binnen drie werkdagen, na eerste verzoek daartoe van
opdrachtgever, schriftelijk dient aan te tonen dat de marktconformiteit
van het product gewaarborgd is.
Van marktconformiteit is in elk geval geen sprake indien het tarief onder de kostprijs wordt aangeboden.
* | Dit document mag op geen enkele wijze aangepast worden.
* | De prijs dient gebasseerd te zijn op de aanbestedingsleidraad en de bijlagen van deze aanbesteding.
* | De preventieve onderhoudsprijs per asset mag maximaal 10% afwijken
van de preventieve onderhoudsprijs van het voorgaande jaar.
Naam rechtsgeldig ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Preventief Onderhoud
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Bijgebouw Bodde 1
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs | Codering benodigd
7411 | Toilet wandcloset | 2 | st | 1 | Hangtoilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrog RVS | 1 | st | 1 | 3x tapkraan gemengd water | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
9013 | Drainagevoorziening algemeen | 16 | m1 | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Poederblusser | 1 | st | 5 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Kanaalventilator algemeen | 1 | st | 1 | S&P ventilator | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5710 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | CV-verdeler/verzamelaar | 1 | st | 1 | Therminon 10 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat individueel | 1 | st | 1 | 18 lit/0,5 Flexcon | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektr. 80-250 liter | 1 | st | 1 | Daalderop mono koper Type 07.14 18 049 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5211 | Hemelwaterafvoer pvc | 8 | m1 | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5211 | Stadsuitloop zink | 7 | st | 1 | Noodoversort 220x80 zink | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5151 | Warmtepompen algemeen | 1 | st | 1 | Termo 07C / fabricanr. OA007BL14167001 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 1 | T.b.v. warmwater circuit | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp collectief | 1 | st | 1 | Grundoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
De Bodde 1
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Toilet wandcloset | 20 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toitel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitair douche / wc- schot | 24 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 14 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Fonteincombinatie algemeen | 4 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 5 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6720 | Gebouwbeheersysteem algemeen | 2389 | bvo | 3 | t.p.v. regelkast techniek | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Poederblusser | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 6 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 2389 | bvo | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s | 1 | st | 1 | LBK Dantherm, 2500 m3/h Model CDP 125 -3x400V wcc | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Warmteterugwin-sectie algemeen | 1 | st | 1 | Warmteterugwinunit Zehnder type WHR 930 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 1 | Orcon MPV | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 1 | Rosenberg | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 1 | Orcon MPV | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 3 | st | 3 | 1x Td ruimte 1030, 1x kooklokaal 1036, 1x aula ruimte 1044/45 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5710 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 66 | st | 1 | 3x rond 250, 63x rond 125 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5611 | Radiatoren | 71 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | Membraamafsluiter warmtedistributie | 20 | st | 3 | T.b.v. cv groepen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 20-40 | 8 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat individueel | 2 | st | 1 | Falmco 110/05 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 3 | Carrier 12-12-08 R410 Type 38NYVots H | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5334 | Zwembad-watersysteem algemeen | 1 | st | 1 | Bestaande uit pomp, Sem control unit, zandfilter, zuur-en choor doseerunit en flowmeter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5322 | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l | 1 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 1 | st | 3 | Daalderop 15 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 1 | st | 3 | Daalderop 15 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektr. 80-250 liter | 1 | st | 3 | AO Smith 120 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 3 | Daalderop 50 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 3 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5211 | Hemelwaterafvoer staal | 170 | m1 | 1 | Voorzien van schilderwerk | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5130 | Stadsverwarming algemeen totaal | 1 | pst | 9 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. warmwater circuit | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 7 | st | 3 | T.b.v. cv -groepen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
De Bodde 2
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Sanitair douche-schot | 14 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Schaamschot algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Urinoir algemeen | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 13 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Uitstortgootsteen | 5 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 14 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie RVS | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 4 | st | 1 | Incl. 3 stuks miva wastafels | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Fonteincombinatie algemeen | 8 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 19 | st | 1 | Incl. 3 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6720 | Gebouwbeheersysteem algemeen | 3155 | bvo | 3 | t.p.v. regelkast techniek | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 9 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Poederblusser | 4 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 3155 | bvo | 1 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (124 stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer < 0,6 m3/s | 1 | st | 2 | Verhulst VKT-2005 order L2777 102 432 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | 2 | Verhulst VKT-2005 order L2777 101 15228 m3/h + Verhulst VKT-2005 order L2777 13608 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Keuken | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork VDA250/4EC, 230V, 50hz (toiletgroep) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 2 | st | 3 | Stork VDA200/4EC, 230V, 50hz (Gymzaal+Spoelkeuken) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Rucon, leslokalen 1e verdieping | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Natte ruimten 1e verdieping | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork VDA250/4EC, 230V, 50hz (toiletgroep ) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 129 | st | 1 | Incl. 6 stralingspanelen t.p.v. gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 | 1 | st | 3 | STA_F 65 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50 | 6 | st | 3 | STA-F 50 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 2 | st | 3 | STA-D 40 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32 | 2 | st | 3 | STA-D 32 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25 | 2 | st | 3 | STA-D 25 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistrib. < DN 20 | 2 | st | 3 | STA-D 10 en 15 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flamco Flexcon 140/1 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 3 | Mitsubisch SRC 50ZMX-S 2,9 kw | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 3 | Carrier 2,82 KW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 2 | st | 3 | Daalderop E 50 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 4 | st | 3 | Daalderop 15 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler gas >250 liter | 1 | st | 3 | Sentry Type B11 bouwjaar 2004 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 2 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5212 | Hemelwaterafvoer staal | 50 | m1 | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. stadsverwarming | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. groep radiatoren | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. groep radiatoren /gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. groep luchtbehandeling | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. groep auticluster | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 1 | T.b.v. LBK UPS 36-50F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 3 | T.b.v. warmwater UPS 25-60 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
3120 | Ventilatie plafond / gevel rooster staal | 4 | st | 4 | t.p.v. buitenplafond volkern | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parcours
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Uitstortgootsteen | 4 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 7 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie RVS | 4 | st | 1 | T.p.v. gymzaal + techniekruimte 0.48 / 0.49 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 22 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 12 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7312 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Poederblusser | 2 | st | 1 | T.p.v. kooklokaal + techniek lokaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 9 | st | 6 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5820 | Centrale regelkast CV-installatie | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 2899 | bvo | 1 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (113 stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | 1 | GEA Cairplus 160.125 VVV | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork Air groot MX 210 ZMV (gymzaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork Air klein (aula, keuken) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork Air groot (aula, keuken) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 5 | st | 3 | Stork Air klein (hoge dak) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 4 | st | 3 | Stork Air groot (hoge dak) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Vuilfiter CV installatie | 1 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 2 | Spirovent 82/89 DN 80 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 114 | st | 1 | Incl. 18x stralingspanelen, 96x thermo. kraan | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flexcon 300/1,0 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Afsluiter warmtedistributie 5/4"-2" | 17 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Klepafsluiter warmtedistributie DN 40 | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5531 | Inregelafsluiter koudedistributie DN 40 | 5 | st | 1 | STA-D 32-50 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | st | 2 | T.b.v. serverruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5322 | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l | 1 | st | 2 | Itho 300 liter Type OLB-300 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 2 | st | 2 | Daalderop 10 liter (berging BG) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 1 | st | 2 | Daalderop 10 liter (kooklokaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 1 | st | 2 | Daalderop 10 liter (personeelsruimte) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5310 | Waterleidingnet algemeen | 1 | pst | 2 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 1 | st | 1 | 11x pluvia hoge dak, 2x dak voorzijde, 4x gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | CV-ketel HR | 1 | st | 2 | Nefit HR 70 kW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 3 | st | 2 | Nefit HR 100 kW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 3 | st | 2 | Standen geregelede pompen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 3 | st | 2 | Toerengeregelde pompen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nooderlicht
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Uitstortgootsteen | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 8 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 1 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 3 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie RVS | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Uitstortgootsteen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 41 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 41 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Poederblusser | 6 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 5 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6720 | Gebouwbeheersysteem algemeen | 2932 | bvo | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 0,6 - 1,4 m3/s | 1 | st | 2 | Gea Happel, CAIRplus 064, 3000 m3/h (Gymzaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW < 0,6 m3/s | 1 | st | 2 | Gea Happel (Aula) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 2932 | bvo | 1 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (60stuks) inblaaszakken (6stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5741 | Mechanische ventilatie unit + WTW | 9 | st | 2 | Inatherm type VEX HR40 of VR 700E | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 2 | st | 3 | t.b.v. tolietruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Rucon 700 m/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 2 | Spirovent BAO80F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 106 | st | 1 | Incl. 10 stralingspanelen t.p.v. gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32 | 7 | st | 3 | STA-D 32 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistrib. < DN 20 | 10 | st | 3 | STA-D 10 en 15 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 | 1 | st | 3 | STA_F 65 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flamco Flexcon 110/05 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flamco Flexcon 12/05 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 3 | Carrier 38NYV035H 2 KW (serverruimte) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5322 | Voorraadboiler indirect verwarmd 300 l | 1 | st | 3 | Buderus | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | Daalderop 50 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektr. 80-250 liter | 1 | st | 2 | Daalderop 80 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 5 | st | 2 | Daalderop 10 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5212 | Hemelwaterafvoer staal | 60 | m1 | 2 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 5 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 4 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | CV-ketel HR | 3 | st | 2 | Nefit Topline 100 kw | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | Grundfoss (t.b.v. radiatoren) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | t.b.v. Transportpomp Grundfoss Magna | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | Grunfoss UPS 25-80 (stralingpanelen Gymzaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | t.b.v. LBK Grunfoss UPS 25-40 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 2 | t.b.v. tapwater Grunfoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 1 | st | 2 | Nefit Topline 70 kW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
3120 | Ventilatie plafond / gevel rooster staal | 1 | st | 1 | t.p.v. gevel speelplaats | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Westerwel
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Douchecombinatie algemeen | 24 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Uitstortgootsteen | 6 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 10 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafels | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Fonteincombinatie algemeen | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 40 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7412 | Toilet aangepast algemeen | 18 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Poederblusser | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 18 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6720 | Gebouwbeheersysteem algemeen | 5754 | bvo | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | 1 | Gea Happel 6150 m3/h CO.44/vbv | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 3 | st | 1 | Gea Happel 9525 m3/h C40B5DhFE75 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 5754 | bvo | 3 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (170 stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5721 | Dakventilator algemeen | 6 | st | 3 | Stork Air VPM 19/24 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork Air VDA 160 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 3 | st | 3 | Stork Air VDA 250 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 | Stork Air VDA 355 6EC | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 2 | Spirovent BAO100F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5613 | Vloerverwarming algemeen | 480 | m2 | 1 | incl. 2 vloerverwarmingssets | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 110 | st | 1 | Incl. 9 stralingspanelen t.p.v. gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50 | 3 | st | 3 | STA-F 50 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 1 | st | 3 | STA-F 40 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flamco Flexcon | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | TSA warmtedistributie platenwisselaar | 1 | stk | 1 | Nibe N14-St16-17 80KW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5322 | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l | 1 | stk | 1 | Nibe EKS -EX-500 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 3 | st | 3 | Daalderop 10 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5314 | Hydrofoor | 1 | st | 2 | Duijvelaar pompen 2 traps DPVE4-30 bouwjaar 2007 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 2 | Grundfos UP 20-30 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | Grundfos magna 3 bouwjaar 2014 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | Grundfos magna 32-100 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | Grunfos ups 25-80 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 2 | Grundfos UP 20-45 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zonnesteen
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Douchecombinatie algemeen | 12 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitair toilet-schot | 12 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wand/staan closet | 40 | st | 1 | Incl. 2 stuks miva toiletten | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 35 | st | 1 | Incl. 2 stuks miva wastafles | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Brandslang haspel | 10 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Poederblusser | 5 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s | 2 | st | 3 | 2x de R-40 1x 2655 m3/h / 1x 1989 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s | 2 | st | 3 | 2x Versor-R-70 1x 8726 m3/h / 1x 8891 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 2900 | bvo | 1 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (146 stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5721 | Dakventilator algemeen | 2 | st | 3 | Rucon RDA 31 3540 bouwjaar 2006 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 5 | st | 3 | Bouwjaar 2006 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 3 | st | 3 | Rucon RDA 31 3535 bouwjaar 2006 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 3 | st | 1 | Bouwjaar 2014 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 1 | Spirovent BAO80F ( tekstelement aangepast!!) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 96 | st | 1 | Incl. stralingspanelen, 86x radiatorkranen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flamco Flexcon 300/0,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flamco Flexcon 110/1,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65 | 1 | st | 3 | STA-F 65 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 2 | st | 3 | STA-D 40 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25 | 2 | st | 3 | STA-D 25 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistrib. < DN 20 | 2 | st | 3 | STA-D 15 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 2 | st | 3 | Bouwjaar 2008 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 2 | Bouwjaar 2016 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 4 | st | 2 | Daalderop 10 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 1 | Indirect gestookte boiler (op CV installatie) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 18 | st | 2 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5211 | Hemelwaterafvoer pvc | 65 | m1 | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | CV-ketel HR | 2 | st | 2 | Nefit Econline HR 43 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 3 | st | 2 | Nefit Topline 100 kw | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 3 | st | 2 | Grundfoss, bouwjaar 2008 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 1 | Grundfoss bouwjaar 2014 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 1 | Grundfoss Magna bouwjaar 2014 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 1 | Grundfoss Alpha bouwjaar 2014 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
3120 | Ventilatie plafond / gevel rooster staal | 156 | st | 1 | Dauerluftung gevelkozijnen, aluminium | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
3120 | Ventilatierooster aluminium | 68 | st | 3 | Deurroosters | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Praktijkcollege
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Uitstortgootsteen | 1 | st | 1 | Techniekruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitaire douche-schot | 12 | st | 1 | Heren & dames ruimten | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 11 | st | 1 | Miva toiletruimten + heren & dames doucheruimten | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 3 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 3 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 2 | st | 2 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 4 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitaire douche-schot | 6 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Uitstortgootsteen | 3 | st | 1 | Werkkast + werkkast consumtief+werkkast BGG Kantoren | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie RVS | 10 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 6 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva wastafel | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 15 | st | 1 | Incl. 1 stuks miva toilet | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6513 | Brandslang haspel | 8 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandventilatievoorziening rookgordijn | 2 | st | 1 | Brandmeldinstallatie totaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Poederblusser | 7 | st | 1 | 1x kantoor, 6x praktijklokaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 3682 | bvo | 1 | Incl. luchttoevoerroosters / afzuigrozetten (136 stuks) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 0,6 - 1,4 m3/s | 2 | st | 2 | Atrea (t.b.v. kooklokaal 1e verd., cons lokaal bg) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 1 | st | 1 | Holland Heating | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | 1 | Holland Heating | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5721 | Dakventilator algemeen | 4 | st | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Wandventilator algemeen | 1 | st | 3 | t.b.v. lasdampen afzuiginstallatie | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5640 | Heteluchtverwarming | 2 | st | 2 | Waterzijdig gestookt | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 2 | Spirovent BAO80F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5613 | Vloerverwarming algemeen | 2000 | m2 | 1 | incl. 25 vloerverwarmingssets en 16 stralingspanelen (vanaf tek.) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 9 | st | 1 | Incl. 9x thermo. kraan | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flexcon 220/0.5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat | 1 | st | 3 | Flexcon 35/0,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 3 | st | 1 | STA-D t.b.v. groep stralingspanelen en groepen LBK | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 3 | t.b.v. serverruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 2 | Daalderop 80 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler elektrisch 50 liter | 2 | st | 2 | Daalderop (1x) 50 liter, (1x) 30 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler gas >250 liter | 1 | st | 2 | A.O. Smith Thermo control, 368 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 8 | st | 2 | Daalderop 10 liter (kooklokaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 7 | st | 2 | Daalderop 10 liter (werkkast, pantry lokaal) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5212 | Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig) | 4 | st | 2 | 4x pluvia afvoerpunten | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5211 | Hemelwaterafvoer pvc | 18 | m1 | 1 | T.b.v. gymzaal | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5151 | Warmtepompen algemeen | 2 | st | 1 | Thermia Robust 45 UM | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 4 | st | 2 | T.b.v. cv ketel grundfoss UPS 25-80 130 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 9 | T.v.b. vloerverwarming Grundfoos (vanaf tek.) | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | T.b.v. warmptepompen Grundfoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | T.b.v. stralingspanelen Grundfoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | T.b.v. LBK Grundfoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | T.b.v. totaal systeem Grundfoss | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 4 | st | 2 | Remeha Quinta 85 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 1 | st | 2 | Remeha Quinta 65 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
3120 | Ventilatierooster aluminium | 2 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
3120 | Ventilatierooster aluminium | 2 | st | 1 | T.b.v. opbouw technische ruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
De Keyzer
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Activiteiten | prijs/eh. Jaar 1 | prijs/eh. Jaar 2 | prijs/eh. Jaar 3 | prijs/eh. Jaar 4 | prijs/eh. Jaar 5 | Totaal Prijs
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 32 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Douchecombinatie algemeen | 7 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Sanitair douche/ wc -schot | 33 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Toilet wandcloset | 45 | st | 1 | Incl. 2 stuks miva toiletten | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Uitstortgootsteen | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Urinoir algemeen | 1 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastafelcombinatie algemeen | 27 | st | 1 | Incl. 2 stuks miva wastafels | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
7411 | Wastrogcombinatie RVS | 3 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
6720 | Gebouwbeheersysteem algemeen | 4760 | bvo | 3 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Brandslang haspel | 14 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6513 | Poederblusser | 5 | st | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 | Hier vallen geen hoofd / verdeelkasten onder | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
6221 | Verdeelkast (regelkast techniek) | 1 | st | 1 | Hier vallen geen hoofd- / verdeelkasten onder | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW < 0,6 m3/s | 1 | st | 2 | Tbv Gymzaal Carrier Type VZR 71-250 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 2 | st | 4 | Carrier RZR 11-355 39HQ 06.06 7569 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Nakoeler algemeen | 1 | st | 1 | Carrier 25 kw Type 39HQ0604 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Kanaal naverwarmer | 4 | st | 1 | Inatherm CV-10 390 m3/h 3,9 kw | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | 1 | GEA X1A AUE 10690 m3/h Cairplus SX160.096AVBV | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5771 | Luchtkanalen ventilatie | 4760 | bvo | 3 | Incl. luchttoevoer- / afzuigroosters (212 stuks) + 15 luchtinblaaszakken | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5741 | Ventilatorconvector | 6 | st | 1 | Leverancier GEA | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5721 | Kanaalventilator | 4 | st | 2 | Inatherm boxventialtor IRB 125 65 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Kanaalventilator | 10 | st | 2 | Inatherm boxventialtor IRB 250 390 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 2 | st | 3 | TLT Type DRV315/30-4 Bouwjaar moeilijk leesbaar 2003 waarschijnlijk | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 2 | st | 1 | Trox Type DRV minivent 1E, 670 m3/h | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5721 | Dakventilator algemeen | 1 | st | 1 | Exhausto A/S Type VVR2501EC | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Luchtafscheider | 1 | st | 2 | Spirovent BAO80F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5630 | Luchtafscheider | 2 | st | 1 | Spirovent BAO80F | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5613 | Vloerverwarming algemeen | 846 | m2 | 1 | Incl. 6x vloerverwarmingssets | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5611 | Radiatoren | 144 | st | 1 | Incl.2 stuks stralingspanelen, 144x rad.kranen | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 3 | st | 3 | STA-D 2-1,5" | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flexocn 100/0,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flexocn 200/0,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | CV-expansievat collectief | 1 | st | 1 | Flexocn 200/0,5 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40 | 3 | st | 1 | STA-D 2-1,5" | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5610 | Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50 | 1 | st | 3 | STA-F 50 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5521 | Centrifugaal koelmachines algemeen | 1 | st | 2 | Western model AlFA 101 ST AIRB030253 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5512 | Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW | 1 | st | 1 | Toshiba RAV SM802AT Patch ruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 1 | st | 3 | Daalderop 50 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 2 | st | 3 | Daalderop 80 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Boiler gas >250 liter | 1 | st | 1 | AO SMITH 368 liter model BFC 30 N | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5321 | Close-in boiler | 8 | st | 3 | Daalderop 10 liter | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5212 | Hemelwaterafvoer staal | 60 | m1 | 1 |  | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
5121 | CV-ketel HR | 2 | st | 2 | Buderus Logano plus GB 302 140 KW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | WW-pomp individueel | 1 | st | 1 | T.b.v. tapwater Grunfoss UP20-15N | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 1 | st | 1 | Nefit topline HR 70 66 KW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-ketel HR | 2 | st | 1 | Nefit topline HR 100 96 KW | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 5 | st | 3 | Grundfoss Magna 25-100 + Ups | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 1 | st | 1 | Biral A13-1 | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
5121 | CV-pomp individueel | 3 | st | 1 | Briral met moduleA 40-10 220 RED | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | ja
3120 | Ventilatie gevel rooster staal | 1 | st | 3 | T.p.v. stookruimte | Onderhoudsconcept en taakplan formuleren door opdrachtnemer | [5 empty] | 0 | nee
| Totaal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Preventief onderhoud | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Correctief Onderhoud
Let op! De blauwe vlakken dienen ingevuld te worden.
(Totaal 5 jaar)
CORRECTIEF ONDERHOUD | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | 0
Parcours | [5 empty] | 0
Zonnesteen | [5 empty] | 0
Bodde 1 | [5 empty] | 0
Bodde 2 | [5 empty] | 0
De Keijzer | [5 empty] | 0
Nooderlicht | [5 empty] | 0
Praktijkcollege | [5 empty] | 0
Westerwel | [5 empty] | 0
Bijgebouw Bodde 1 | [5 empty] | 0

## Vervangend Onderhoud
VERVANGEND ONDERHOUD EN KLANTWENSEN
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Manuurloon | * Functies | Overige functies binnen deze tariefgroep. | Uurtarief exclusief toeslagen en exclusief btw* | Uren (fictief) | Totaal (fictief)
Manuurloon 01 | Projectleider* | Leidinggevend aan de compolete uitvoering rapporterend aan klant en contractmanager. |  | 24 | 0
Manuurloon 02 | Werkvoorbereider* | Zelfstandig operernd in alle voorbereidende werkzaamehden materiaal, planning e.d. |  | 40 | 0
Manuurloon 03 | Tekenaar* | Alle voorkomende technische reviseer werkzaamheden (geen bouwkundig tekenwerk) |  | 24 | 0
Manuurloon 04 | Monteur | Zelfstandig installatiewerkzaamheden uitvoeren |  | 720 | 0
|  |  | Subtotaal uren (fictief) |  | 0
Materiaal & Kortingspercentage |  | Eventuele opmerkingen/toelichting | Percentage | Kosten (fictief) | Totaal (fictief)
Inkoopprijs | Materialen |  |  | 40000 | 40000
Inkoopprijs | Korting op catalogusprijs materialen | catalogus nader omschrijven door inschrijver |  | 40000 | 0
|  |  | Subtotaal Kosten (fictief) |  | 40000
Toeslag percentages |  | Eventuele opmerkingen/toelichting | Percentage | Kosten(fictief) | Totaal (fictief)
Toeslag 01 | Klein Materieel | nader omschrijven door inschrijver |  | 5000 | 0
Toeslag 02 | Groot Materiaal | nader omschrijven door inschrijver |  | 2000 | 0
Toeslag 03 | Onderaanneming | nader omschrijven door inschrijver |  | 10000 | 0
Toeslag 04 | Winst & risico |  |  | o.b.v. subtotaal | 0
|  |  | Totaal (fictief) |  | 0
|  |  | Totaal (fictief) |  | 40000
* Uurtarieven zijn inclusief voorrijkosten, reiskosten en overige functionarisgebonden kosten.