## Ontwerpkeuzen
Reconstructie Nieuw Loosdrechtsedijk, gemeente Wijdemeren
ontwerpkeuzes | versie 18 oktober 2021
omschrijving onderdeel | keuze materiaal | technische eis | Opmerking
30 km inrichting Boomhoek | ca 500 meter lang
straatverlichting | Armatuur: keuze aan bewoners - nog te bepalen | Conform berekening beheerder | Uitvoering door Pilkes, aannemer OV
rijbaan | Betonstraatstenen Silent Way Silentio rood (o.g.) | keperverband
Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm
Geleideband 50/200x250 hardsteenkleur langs trottoir
fundering | Maximaal hergebruik hoogovenslakken | Minimaal voldoen aan eisen en uitgangspunten van KIWA-KOAC rapportage. Dikte onderbouwen d.m.v. berekeningen
trottoir | Gebakken, Dikformaat, Wienerberger, kleur Bruno (o.g.) | halfsteensverband
Opsluitband 100x200 hardsteen kleur
langsparkeervakken | Gebakken, Dikformaat, Wienerberger, kleur Bruno (o.g.) | elleboogverband, dwarsmarkering rollaag gebakken klinker keiformaat wit
| Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm | langsmarkering 1-1 streep gebakken klinker keiformaat wit
inritten | Gebakken, Dikformaat, Wienerberger, kleur Bruno (o.g.) | elleboogverband, inclusief fundering
Opsluitband 100x200 hardsteen kleur
fundering maximaal hergebruik hoogovenslakken
plateaus | Asfalt, opbouw ter keuze van aannemer | hoogte 10 cm, taluds en markering conform CROW richtlijnen
molgoot | Gebakken, Waalformaat, Wienenberger, kleur hardsteen, strekverband (o.g) | in specie
kolken in molgoot | type TEGRA Wavin
deksel waaierpatroon
bank | ter keuze aannemer
groenstrook beplanting | beplantingsvakken plantklaar maken
bomen | geen extra bomen. Geen bakken. | Werkzaamheden nabij bomen conform handboek bomen 2018
containers | geen container extra. Huidige ondergrondse handhaven
bebording | standaard palen, standaard borden
50 km deel boomhoek en muyeveld
Straatverlichting | handhaven lichtmast en vervangen armatuur conform standaard gem Wijdemeren | Conform berekening beheerder | Uitvoering door Pielkes, aannemer OV
rijbaan | Asfalt, opbouw ter keuze van aannemer | Minimaal voldoen aan eisen en uitgangspunten van KIWA-KOAC rapportage. Opbouw onderbouwen d.m.v. OIA berekeningen
Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm en molgoot
langsparkeervakken | Gebakken, Dikformaat, Wienerberger, kleur Bruno (o.g.) | elleboogverband, dwarsmarkering rollaag gebakken klinker keiformaat wit
| Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm | langsmarkering 1-1 streep gebakken klinker keiformaat wit
inritten particulier bebouwd terrein | Gebakken, Dikformaat, Wienerberger, kleur Bruno (o.g.) | elleboogverband, inclusief fundering
Opsluitband 100x200 hardsteen kleur
fundering maximaal hergebruik hoogovenslakken
inritten landbouw | Betonstraatstenen keiformaat hardsteen kleur | elleboogverband, inclusief fundering
Opsluitband 100x200 hardsteen kleur
fundering maximaal hergebruik hoogovenslakken
schijnplateaus | Asfalt, opbouw ter keuze van aannemer | hoogte 0 cm, taluds conform CROW richtlijnen | Schijnplateaus zonder hoogte.
drempel | Asfalt, opbouw ter keuze van aannemer | hoogte 8 cm, taluds conform CROW richtlijnen
molgoot | Gebakken, Waalformaat, Wienenberger, kleur hardsteen, strekverband (o.g) | in specie
kolken in molgoot | type TEGRA Wavin
deksel waaierpatroon
fietspad gesloten verharding | asfalt rood (1% rode pigment, toeslagmateriaal Tillred, zwarte bitumen) | Minimaal voldoen aan eisen en uitgangspunten van KIWA-KOAC rapportage. Opbouw onderbouwen d.m.v. OIA berekeningen
Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm
fietspad elementenverharding | betontegels 200x200x80 rood | halfsteensverband met witte tegel 1-1streep
Opsluitband 150x250 hardsteenkleur langs berm
bebording | standaard palen, standaard borden
fundering | hergebruik hoogovenslakken | Minimaal voldoen aan eisen en uitgangspunten van KIWA-KOAC rapportage. Dikte onderbouwen d.m.v. berekeningen
Riool
uitstroomvoorzieningen | ter keuze aannemer | Voldoet aan berekende doorstroom
kolken | TEGRA kolk WAVIN
huisaansluitingen | ter keuze aannemer | tot aan erfgrens vervangen, aansluiten op VWA. Voorkomen foutaansluitingen
VWA | ter keuze aannemer | diameter 315 en 400 conform referentieontwerp | huidige asbestleiding geheel vervangen
HWA | ter keuze aannemer | diameter 600mm conform referentieontwerp
Putten VWA | ter keuze aannemer | Stroomprofiel
Putten HWA | ter keuze aannemer | zandvang 30cm, uitstroomvoorzieiningen conform berekeningnen
Fosfaatmeting | Continumeting | Opstelruimte 6 voet container | locatie te bepalen met leverancier meetapparatuur (HACH)
Energie, water en data
energietransitie | MS en hoge druk gas reeds aangelegd
asbest waterleiding | Waterleiding reeds vervangen