## BMI totaal
locatie | adres | BMC merk & type | handmelders | slow whoops | autom melders | neven indic. | opt meld | sokkels | flitslicht
Sportcentrum West | Spaanseweg 2-4 | Siemens FC721 | 4 | 25 | - | - | - | 25 | -
Sportcentrum de Wilgenring | Melachtonweg 70 | Hertek Penta 5000 | onbekend | onbekend
Zwembad Afrikaanderplein | Jacominastraat 41 | Penta 1L lus brandmeldentrale met nevenpaneel | 6 | 22 | - | - | - | - | -
Zwembad Overschie | Burgemeester Koningssingel 45 | Penta 1L lus brandmeldentrale | 2 | 18 | - | - | - | - | -
Zwembad Hoogvliet | Middenbaan Zuid 400 | Aritech EP708 | 11 | 15 | 11 | 6 | - | - | -
Zwembad Ijsselmonde | Dwarsdijk 80 | Penta 2 l, + 8RK relaiskaart 4 uotpunt units | 8 | 45 |  | 40 | 55 | 10 | 1
Sportcentrum de Rozenburcht | Zuidzijde 35 | Siemens FC 724ZA | zie tabblad 2 - SPC Rozenburcht
Zwembad Pernis | Ring 220 | geen | - | - | - | - | - | - | -
Zwembad Hoek van Holland | De Cordesstraat 160 | geen | - | - | - | - | - | - | -
let op naast periodiek onderhoud ook de OP-taken uitvoeren

## SPC Rozenburcht
Brand Meld Installatie Sportcentrum de Rozenburcht
Merk Siemens FC 724ZA
Zone | Slow whoop | Melder optisch rook + akoestische melder | handmelder | melder + nevenindicator | Flitslicht + akoestische melder | Slow whoop IP | Handmelder IP | Melder multisensor | Melder thermisch
1 | 32 | 1 | 4 | 14 | - | - | - | - | -
2 | 15 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | - | -
3 | 15 | 3 | 3 | 15 | 2 | - | - | 3 | 1
4 | 11 | 3 | 1 | 16 | - | - | - | - | -
totaal | 73 | 11 | 9 | 57 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1
1 | Sporthal + Kleedkamers
2 | Zwembad + Kelder
3 | Verdieping + Centraal voor
4 | MF zaal + Centraal achter