## werk document
| Betreft | SEC (Standaard Elementen Codering)
| Onderwerp | demarcatie
| Datum/versie | 23 maart 2016 versie 2.2/ sec v4.3dd170516bijlagehuurcontract
OPMERKINGEN
zie blad fondscodes voor uitleg uitvoering
kolom soort, discipline en eenheid kunnen vervallen
bij W kunnen een aantal rijen vervallen; bij 1 nlsfb codering moet 1 element staan en niet meerdere zoals nu bij cv ketels
als er geen fondscode staat is het element niet aanwezig (?)
[7 empty] | Extern huurder |  | Intern huurder
| Soort | Discipline | NL/Sfb | Element | Hoeveelheid | Eenheid | ROZ een huurder | ROZ meerdere huurders | Sport | Zwembad | Vern .Welzijn | Opmerkingen | Servicepakket
x |  |  |  | VERVANGING/VERNIEUWING (project- en planmatig)
x |  |  | 13 | VLOEREN OP GRONDSLAG
x | Veiligheid | B | 130100 | Vloeren op grondslag met of zonder kruipruimte | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 130200 | Kelder incl. koekoek | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 16 | FUNDERINGSCONSTRUCTIE
x | Veiligheid | B | 160100 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 162201 | Keerwand/kademuur | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 17 | PAALFUNDERING
x | Veiligheid | B | 170000 | Paalfundering | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 21 | BUITENWANDEN
x | Veiligheid | B | 211000 | Buitenwanden gevel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Maatschappelijk | B | 212105 | Buitenwanden gevel Monumentaal | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | BINNENWANDEN
x | Bruikbaarheid | B | 221400 | Separatiewand , binnenwanden | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 221420 | Flexibelewand, Trenomat | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
x | Veiligheid | B | 222100 | Binnenwanden, constructief | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | VLOEREN, GALERIJEN
x | Veiligheid | B | 231100 | Binnenvloerconstructie | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 233000 | Buiten vloeren (incl. balkon) | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 24 | TRAPPEN, HELLINGEN
x | Veiligheid | B | 240100 | Trap binnen | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 240200 | Helling binnen | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 240300 | Ladders en klimijzers binnen | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 240600 | Trap buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 240700 | Helling buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 240800 | Ladders en klimijzers buiten | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 25 | Voorziening gevel
x | Bruikbaarheid | B | 250000 | Voorziening gevel | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 27 | DAKEN
x | Veiligheid | B | 270100 | Dak constructie | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 270600 | Gootconstructie | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 271300 | Luifels, Boeien, overstekken | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 271700 | Schoorstenen (bouwk.) | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 28 | HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES
x | Veiligheid | B | 281100 | Skeletdeel buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 281200 | Skeletdeel binnen | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Maatschappelijk | B | 282100 | Tongewelf Monumentaal | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Maatschappelijk | B | 282105 | Gevelankers staal monumentaal | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 31 | WANDOPENINGEN, BUITEN
x | Bruikbaarheid | B | 310300 | Traliewerken | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 310400 | Vliesgevel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 310500 | Beglazing buiten | 1 | m2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 313000 | Buitendeuren alg | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Maatschappelijk | B | 313005 | Buitendeuren alg Monumentaal | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 313090 | Hang en sluitwerk | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 313110 | Buiten schuifdeuren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 313111 | Buiten schuifdeuren electrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 313400 | Tourniquets | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 313401 | Tourniquets elektrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 313500 | Buiten roldeuren/ overheaddeur | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 313501 | Buiten roldeuren/ overheaddeur elektrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken | 1 | st | 14 | 14 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 315301 | Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x |  |  | 32 | WANDOPENINGEN, BINNEN
x | Bruikbaarheid | B | 320500 | Beglazing binnen | 1 | m2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 321100 | Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 323000 | Binnendeuren alg | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 323090 | Hang en sluitwerk binnen | 1 | st |  | x | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 323500 | Binnen roldeuren/ overheaddeur | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | E | 323501 | Binnen roldeuren/ overheaddeur electrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x | Bruikbaarheid | E | 325301 | Binnen zonweringen-/rolluiken elektrisch | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x |  |  | 33 | VLOEROPENINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 332000 | Vloeropeningen verzamel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | BALUSTRADES
x | Veiligheid | B | 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen | 1 | m1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 342200 | Leuning/valbeveiliging buiten | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 342500 | Overklimbeveiligingen | 1 | st | ? | x | 10 | 10 | 10
x |  |  | 37 | DAKOPENINGEN
x | Gezondheid | B | 371000 | Dakopeningen verzamel | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | E | 371001 | Dakopeningen elektrisch | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 372100 | Dakraamgesloten | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 372200 | Dakramen, draai | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 373100 | Dakkapellen | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 41 | BUITENWANDAFWERKINGEN
x | Milieu | B | 411100 | Buitenwandafwerkingen, afwerklagen | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Milieu | B | 411110 | Voegwerk | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 411200 | Buitenwand bekledingen | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 411400 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 42 | BINNENWANDAFWERKINGEN
x | Milieu | B | 421100 | Afwerklaag binnenwanden | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 421200 | Bekledingen binnenwanden | 1 | m2 | ? | x | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x |  |  | 43 | VLOERAFWERKINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 431200 | Installatievloer / computervloer | 1 | m2 | ? | x | 11 | 11 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 431400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 432100 | Vloeren afwerklaag binnen | 1 | m2 | ? | x | 11 | 11 | 15
x | Gezondheid | B | 432101 | Vloeren bekleding sportvloer | 1 | m2 | ? | ? | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 432200 | Vloeren bekleding binnen tegels | 1 | m2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 432200 | Vloeren bekleding binnen | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 433400 | Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 434100 | Vloeren afwerklaag buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 434200 | Vloeren bekleding buiten | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x |  |  | 45 | PLAFONDAFWERKINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 451200 | Verlaagd systeemplafond | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 452100 | Plafond afwerkingen binnen | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 452200 | Plafond bekleding | 1 | m2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 453100 | (Balkon) Plafondafwerkingen buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
x |  |  | 46 | SCHILDERWERK
x | Milieu | B | 460000 | Schilderwerk buiten | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Milieu | B | 460000 | Schilderwerk binnen | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x |  |  | 47 | DAKAFWERKINGEN
x | Gezondheid | B | 471100 | Dakafwerkingen vlak | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 471200 | Dakafwerkingen hellend | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Maatschappelijk | B | 471205 | Dakafwerkingen hellend Monumentaal | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 471500 | Dakrandafwerkingen | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 471600 | Dakaansluiting | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 472200 | Dakgootbekleding | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 472301 | Dak Valbeveiligingen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | B | 472500 | Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen) | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  | 51 | WARMTEOPWEKKING
x | Bruikbaarheid | W | 511100 | Lokale verwarming direct gestookt | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 512100 | Cv ketel met toebehoren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 512200 | Stookruimte/opstellingsruimte | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 513100 | Stadsverwarmingsstation | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 514100 | WKK installatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 515000 | Verwarmingselement elektrisch | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 515200 | Bijzonder, zonnecollectoren | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | RIOLERINGSINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | B | 521000 | Afvoeren regenwater, gevel | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 521100 | Afvoeren regenwater, binnen | 1 | m1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 521600 | Afvoeren regenwater, pompsysteem | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 522000 | Fecalien leidingsysteem | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 522600 | Fecalien pompsysteem | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 523200 | Afscheiders | 1 | st |  |  | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | WATERINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | W | 531000 | Water drinkwater, koudtapwater leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 531100 | Water drinkwater, beveiligingen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 531200 | Water drinkwater, drukverhoging | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532000 | Water drinkwater; verwarmdtapwater leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532100 | Voorraadvat direct verwarmd gas | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532200 | Voorraadvat direct verwarmd electrisch kleiner dan 15 liter | 1 | st | 11 | 11 | 10 | 10 | 15
x | Bruikbaarheid | W | 532300 | Voorraadvat direct verwarmd electrisch groter dan 15 liter | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532400 | Voorraadvat indirect verwarmd | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532500 | Water direct verwarmd doorstroom | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532600 | Water drinkwater, warmtewisselaar | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 532700 | Water drinkwater, automatisch spoelsysteem | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 535000 | Waterbehandeling | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | GASINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | W | 541100 | Brandstof, aardgasvoorziening; leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 542000 | Perslucht; leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 542100 | Persluchtcompressor | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | KOELINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | W | 551200 | Koeling lokaal; splitsysteem | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 552100 | Koeling centraal; koelmachine | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 552400 | WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 552500 | Warmtepomp | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 553000 | Koelinstallatie; leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 553100 | Koelinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 553200 | Koelinstallatie; circulatiepompen | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 553300 | Koelinstallatie; expansievoorzieningen | 1 | stk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | WARMTEDISTRIBUTIE INSTALALTIES
x | Bruikbaarheid | W | 561000 | Verwarmingsinstallatie; leidingnet met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561100 | Verwarmingsinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561200 | Verwarmingsinstallatie; circulatiepompen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561300 | Verwarmingsinstallatie; expansievoorzieingen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561400 | Verwarmingsinstallatie; radiatorkranen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561500 | Warmteafgifte; radiatoren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561600 | Warmteafgifte; convectoren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561700 | Warmteafgifte; vloerverwarming | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 561800 | Warmteafgifte; stralingsplafond | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 563000 | Warmteafgifte; luchtverwarmer indirect gestookt | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 563100 | Warmteafgifte; ventilator convector | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
x | Gezondheid | W | 570000 | Ventilatie; luchtkanalen met toebehoren | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 570100 | Ventilatie; VAV boxen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 570200 | Ventilatie; brandkleppen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 570300 | Ventilatie; luchtroosters | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 570400 | Ventilatie; inductieunits | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 571100 | Ventilatie; natuurlijk, gevelroosters | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 572100 | Ventilatie; lokale afzuiginstallatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 574000 | Ventilatie; mechanisch lokaal | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 576100 | Ventilatie; Luchtbehandeling lokaal, | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 577100 | Ventilatie; LBK eenvoudig | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Gezondheid | W | 577700 | Ventilatie; LBKcomplex met wtw | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | W | 581000 | Regelaar (op wand) | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 581100 | Regelkast met toebehoren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | W | 581200 | Gebouwbeheersysteem (klimaatinstallatie) | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | CENTRALE ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES
x | Veiligheid | E | 611100 | Noodstroomaggregaat | 1 | st | ? | 14 | 11 | 11 | 15
x | Veiligheid | E | 611101 | Noodstroom voedingskast centraal | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | E | 612000 | Aarding algemeen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 613000 | Bekabeling/Distributie elektra | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 613500 | Schakelmateriaal standaard | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 614000 | Transformatoren | 1 | st | ? | 14 | 10 | 10 | 10
x | Energie | E | 614500 | PV cellen | 1 | m2 | maatwerk | maatwerk | maatwerk | maatwerk | maatwerk
x | Bruikbaarheid | E | 615000 | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 616000 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | E | 617000 | Bliksembeveiligingsinstallatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | VERLICHTINGINSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | E | 631001 | Verlichtingsarmaturen inbouw | 1 | st | ? | xx | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 631002 | Verlichtingsarmaturen opbouw | 1 | st | ? | xx | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | E | 632000 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed | 1 | st | ? | xx | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | E | 635000 | Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed | 1 | st | ? | xx | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | COMMUNICATIE INSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | E | 642200 | Intercom / belinstallatie | 1 | st | ? | xx | 11 | 11 | 11
x | Gezondheid | E | 643110 | CCTV-beeldbeveiligings installatie | 1 | pst | ? | xx | 11 | 11 | 11
x |  |  |  | BEVEILIGING INSTALLATIES
x | Veiligheid | B | 651022 | Brand en rookcompartiment | 1 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 651032 | Brand en rookcompartiment deuren | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | B | 651200 | Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 651400 | Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, leidingnet | 1 | pst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 651500 | Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, pomp | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 651600 | Brandbeveiliging; brandventilatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 651700 | Brandbeveiliging; brandslanghaspels | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
x | Veiligheid | W | 651800 | Brandbeveiliging; draagbare blusmidddelen | 1 | st |  |  | 11 | 11 | 15
x | Veiligheid | W | 651900 | Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | W | 652000 | Brandbeveiliging; droge brandleidingen | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Veiligheid | E | 652100 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | 1 | st | ? | xx | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | E | 652300 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | st | ? | xx | 11 | 11 | 11
x |  |  |  | TRANSPORT INSTALLATIES
x | Bruikbaarheid | T | 661100 | Tractielift | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | T | 661200 | Hydraulische lift | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | T | 661300 | Traplift | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | T | 661400 | Heftableau | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x | Bruikbaarheid | T | 665100 | Gevelonderhoudsinstallatie | 1 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
x |  |  |  | VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 711110 | Vast meubilair | 1 | st | 14 | 14 | 11 | 11 | 15
x |  |  |  | VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 721000 | Inrichting, algemeen verzamel | 1 | st | ? | xx | 11 | 11 | 15
x |  |  |  | VASTE KEUKENVOORZIENINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 731000 | Keukens algemeen, verzamel | 1 | st | 10 | 14 | 11 | 11 | 10
x |  |  |  | VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN
x | Bruikbaarheid | B | 741001 | Sanitair toiletgroep | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 742001 | Sanitair toiletgroep miva | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 743100 | Sanitair werkkast | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 743200 | Sanitair douchegroep | 1 | st | 10 | 10 | 11 | 11 | 15
x |  |  |  | ?
x | Bruikbaarheid | B | 771000 | Speeltoestellen buiten en binnen | 1 | st | ? | xx | 11 | 11 | nb
x |  |  |  | TERREIN
x | Bruikbaarheid | B | 901000 | Terrein overig | 1 | bvo | ? | xx | 11 | 11 | 15
x | Bruikbaarheid | B | 902100 | Terreinen gebouwtjes met speciale functies | 1 | stk | ? | x | 11 | 11 | 10
x | Bruikbaarheid | B | 903000 | Omheiningen/schuttingen | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11
x | Bruikbaarheid | B | 903100 | Muren | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11 | nb
x | Bruikbaarheid | B | 904100 | Terreinafwerkingen, verhardingen | 1 | m2 | 14 | 14 | 11 | 11
x | Milieu | B | 904200 | Terreinafwerkingen, beplantingen | 1 | pst | 14 | 14 | 11 | 11
x | Bruikbaarheid | B | 904500 | Pergola Balken | 1 | st | 14 | 14 | 11 | 11 | nb
x | Bruikbaarheid | E | 906300 | Buitenverlichting | 1 | st | 10 | 11 | 11 | 11 | nb
x
x |  |  |  | ONDERHOUD (periodiek, preventief, inspecties, keuringen)
x | Veiligheid |  | 999100 | Preventief onderhoud Inspecties en Keuringen Bouwkundig | 1 | bvo
x | Veiligheid | B | 999101 | NEN 2767 inspectie compleet gebouw ( BWET) |  |  | 20 | 20 | 20/21 | 20/21 | 20
x | Veiligheid | B | 999165 | Brandbeveiliging; Brandscan compleet gebouw (BWET) |  |  | 20 | 20 | 20/21 | 20/21 | 20
x | Veiligheid | B | 999147 | Dak inspectie |  |  | 20 | 20 | 20/21 | 20/21 | 20
x | Veiligheid | B | 999102 | Monumentenwacht inspectie |  |  | 20 | 20 | 20/21 | 20/21 | 20
x | Veiligheid | B | 999111 | Asbest inventarisatie |  |  | 20 | 20 | 20/21 | 20/21 | 20
x | Veiligheid | B | 999103 | EPBD Label (BEWT) |  |  | 25 | 25 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | B | 999177 | Keuring glijbaan | Verplichte keuring |  | 25 | 25 | 21 | 21 | nb
x | Veiligheid | B | 999143 | Sportvloer inspectie |  |  | 25 | 25 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | B | 914702 | Dak valbeveiliging keuring |  |  | 20 | 20 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid |  | 999200 | Preventief onderhoud Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig | 1 | bvo
x | Veiligheid | W | 925101 | Ketel EBI keuring |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925102 | Ketel PI keuring |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925401 | Gasleiding scope 7 |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926502 | Brandbeveiliging; sprinklerinspectie en sprinklercertificering |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926504 | Brandbeveiliging; brandslanghaspels |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926505 | Brandbeveiliging; brandblusmiddelen |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926507 | Brandbeveiliging; droge brandleiding |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926501 | Brandbeveiliging; hydrofoor |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925501 | Koelmachine; STEK inspectie |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926503 | Brandbeveiliging;brandventilatie |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926506 | Brandbeveiliging; rookluiken |  |  | 24 | 21/24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid |  | 999300 | Preventief onderhoud Inspecties en Keuringen Elektra | 1 | bvo
x | Veiligheid | E | 916101 | NEN 3140 inspectie | 1 | pst | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid | E | 916502 | Inspectie brand- en ontruimingsinstallatie | 1 | pst | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid |  | 999400 | Preventief onderhoud Inspecties en Keuringen Transport | 1 | bvo
x | Veiligheid | T | 999401 | Keuring transportinstallaties | 1 | pst | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid | T | 999402 | Inspectie transportinstallatie | 1 | pst | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid | T | 999403 | Advies transportinstallatie | 1 | pst | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid | T | 999404 | Advies transportinstallatie | 1 | pst | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid |  | 999500 | Preventief onderhoud Onderhoud Bouwkundig | 1 | pst
x | Veiligheid | B | 924200 | Terrein snoeien bomen |  |  | 24 | 24 | 21 | 21
x | Veiligheid | B | 924702 | Preventief onderhoud goten schoonmaken |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | B | 924701 | Preventief onderhoud dak schoonmaken |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | B | 999277 | Onderhoudscontract glijbaan |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | nb
x | Veiligheid |  | 999600 | Preventief onderhoud Onderhoud Werktuigbouwkundig | 1 | pst
x | Veiligheid | W | 925210 | Preventief onderhoud hwa pompen |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925211 | Preventief onderhoud fecalienpompen |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925310 | Preventief onderhoud tapwaterinstallatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925110 | Preventief onderhoud verwarmingsinstallatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925410 | Preventief onderhoud gasinstallatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925510 | Preventief onderhoud koelinstallatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925710 | Preventief onderhoud ventilatie installatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 925810 | Preventief onderhoud regelinstallatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926512 | Preventief onderhoud sprinkler installatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926513 | Preventief onderhoud brandventilatie |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926514 | Preventief onderhoud brandslanghaspels |  |  |  | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926515 | Preventief onderhoud brandblusmiddelen |  |  |  | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926516 | Preventief onderhoud rook- en ventilatieluiken |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid | W | 926517 | Preventief onderhoud droge brandleiding |  |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x | Veiligheid |  | 999700 | Preventief onderhoud Onderhoud Elektra | 1 | pst
x | Veiligheid | E | 999716 | Contractonderhoud MIVA | 1 | pst | 24 | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999718 | Contractonderhoud toegangscontrole | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999701 | Contractonderhoud bliksembeveiligingsinstallatie | 1 | pst | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
x | Veiligheid | E | 999702 | Contractonderhoud brand- en ontruimingsinstallatie | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999711 | Contractonderhoud inbraak-alarminstallatie | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999710 | Contractonderhoud BMI telefoonlijn abon. | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999714 | Contractonderhoud CCTV | 1 | pst | ? | 25 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999703 | Contractonderhoud automatische deuren en tourniquets | 1 | pst | 24 | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999704 | Contractonderhoud noodstroomaggregaat | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999706 | Contractonderhoud centrale noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | ? | 20/24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999707 | Contractonderhoud decentrale noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | ? | 20/24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999712 | Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. doormelding abon. | 1 | pst | ? | 20/24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999713 | Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. telefoonlijn abon. | 1 | pst | ? | 20/24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999717 | Contractonderhoud zonwering | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | nb
x | Veiligheid | E | 999715 | Contractonderhoud Intercom | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999705 | Contractonderhoud centrale noodvoedingskast | 1 | pst | 24 | 24 | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | E | 999709 | Contractonderhoud BMI doormelding abon. | 1 | pst | ? | 24 | 21 | 21 | nb
x | Veiligheid |  | 999800 | Preventief onderhoud Onderhoud Transport | 1 | pst |  |  | 21 | 21 | 25
x | Veiligheid | T | 999801 | Preventief onderhoud transport | 1 | pst | 24 | 24 | 21 | 21 | 20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Fondscode
|  |  |  | Uitvoering Vastgoed beheer |  | Uitvoering Vastgoed beheer | Uitvoering Vastgoed beheer |  | *Uit-voering derden (monteurs sport en VGE) | Uitvoering Vastgoed beheer
|  |  |  | Eigenaar |  | Service kosten intern | Service kosten extern |  | Eigen dienst | MFA
Onderhoud |  |  |  | PM |  | Exploitatie | huurder |  |  | Algemene ruimtes
Planmatig onderhoud |  |  |  | 10 |  | 11 | 14 |  | 15 | 18
Dagelijks onderhoud
preventief |  |  |  | 20 |  | 21 | 24 |  | 25 | 28
correctief |  |  |  | 30 |  | 31 | 34 |  | 35 | 38
Modificaties t.b.v.: (investeringen)
Technisch |  |  |  | 40 |  | 41 | 44 |  | 45 | 48
Energie |  |  |  | 50 |  | 51 | 54 |  | 55 | 58
Wet en regelgeving (arbo, bouwbesluit, etc.) |  |  |  | 60 |  | 61 | 64 |  | 65 | 68
Vandalismebestendig |  |  |  | 70 |  | 71 | 74 |  | 75 | 78
Monumentaal |  |  |  | 80 |  | 81 | 84 |  | 85 | 88
derde positie | 2 = code voor deuren 2 zijde |  | 46 | 00 |  |  | Uitwerking OHD
voorbeeld OHD 6 deuren 2 zijden |  | 462106 |  | 01 | OHDekkend |  | 01 | OHD 1 |  |  | 460101 = OHD 1
Bi-Bu = binnen buiten |  |  |  | 02 | OHTransparant |  | 02 | OHD 2 |  |  | 460102 = OHD 2
2- zijde = 2 zijde |  |  |  | 03 | OHV |  | 03 | OHD 3 |  |  | 460103 = OHD 3
let op binnenwandopenongen |  |  |  | 04 |  |  | 04 | OHD 4 |  |  | 460104 = OHD 4
|  |  |  | 05 | OMS |  | 05 | OHD 5 |  |  | 460105 = OHD 5
derde positie | 3= deuren binnenzjide buitendeur |  |  | 06 | OMV |  | 06 | OHD 6 |  |  | 460106 = OHD 6
|  |  |  | 07 | OMA
|  |  |  | 08 | OSD
|  |  |  | 09 | OSA
* Deze fondscodes zijn opgenomen t.b.v. inventarisatie zwembadinstallaties/ welzijn