## Perceel 1
Bijlage 6 Calculatieblad
Perceel 1 Ashram College Alphen aan den Rijn
*Alleen de gele velden invullen
| Positie | Aantal | Producten | Afmetingen (lxdxb) | Opmerkingen | Prijs excl. BTW | BTW | Totaal incl. BTW
2.06 instructieruimte
2.06 instructie | pos 001 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  |  | volkern werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (links) | 400x400x250 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | spoelkast (ld) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 4 stuks | koppanelen |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | koudwater kraan |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | sifon met afvoer |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.06 instructie |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot |  |  |  | 0 | 0
2.07 instructieruimte
2.07 instructie | pos 002 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.07 instructie |  |  | volkern werkblad
2.07 instructie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (links) | 400x400x250 mm
2.07 instructie |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm
2.07 instructie |  | 1 stuk | spoelkast (ld) | 600x475x910 mm
2.07 instructie |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
2.07 instructie |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm
2.07 instructie |  | 4 stuks | koppanelen
2.07 instructie |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
2.07 instructie |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
2.07 instructie |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
2.07 instructie |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
2.07 instructie |  | 1 stuk | koudwater kraan
2.07 instructie |  | 1 stuk | sifon met afvoer
2.07 instructie |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde
2.07 instructie |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
2.08 instructieruimte
2.08 instructie | pos 003 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 004 | 2 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 005 | 3 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 006 | 4 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 007 | 5 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 008 | 6 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 009 | 7 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 010 | 8 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 011 | 9 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 012 | 10 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 013 | 11 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 014 | 12 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 015 | 13 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 016 | 14 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 017 | 15 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 018 | 16 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 019 | 17 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.08 instructie | pos 003a | 18 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.09 practicum/sciencelab
2.09 prakticum | Pos 004 | 1 stuk | wandtafel plintsysteem | 4200x750x930mm | koelkast levering derden |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  |  | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | achteropstand | hoog 170 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) incl plint (midden) | 600x475x600 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | PP spoelbak | 400x400x250 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | ladenkast 4 laden inclusiefplint | 600x475x600 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 2 stuks | lade-deurkast (rd) inclusief plint | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 2 stuks | lade-deurkast (ld) inclusief plint | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | nis t.b.v. koelkast incl WCD | 600x750x910 mm | koelkast levering derden |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra |  |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 005 | 1 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x930 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 006 | 2 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x931 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 007 | 3 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x932 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 008 | 4 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x933 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 009 | 5 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x934 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 010 | 6 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x935 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 011 | 7 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x936 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 012 | 8 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x937 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 013 | 9 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x938 |  |  | 0 | 0
2.09 prakticum | pos 005a | 10 stuk | eilandtafel plintsysteem | 3000x1500x939 |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk science scheikunde
2.10 praktijk | Pos 006 | 1 stuk | Zuurkast |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | bypass |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | luchtstroombewaker |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | steinzeug werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | steinzeug afvoerbakje met sifon en aansluitkoppeling |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | onderkast met schuifdeuren |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektra: |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | koudwater |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 3 stuks | wandcontactdoos 230V, randaarde, klapdeksel |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuks | gaskraan 1-voudig |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk | [6 empty] | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | technische specificatie: |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | afmetingen (bxdxh) | 1500x750x2540 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | aansluitmond diameter | 200mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | afzuigcapaciteit Q1 | 650 m3/h |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | drukverschil | 40 Pa |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | verlichtingsamatuur, TLD | 2x 36 Watt |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk | pos 007 | 1 stuk | juktafel | 6100x750x930 |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | spoelbakkast (ld) (kopse kant) | 400x400x210 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | verticale leidingaftimmer onder tafel |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | koudwater kraan |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 10 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 10 stuks | Gaskraan 2 voudig staand 180 graden |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk | pos 008 | 1 stuk | juktafel | 4800x750x930 |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | spoelbakkast (ld) (kopse kant) | 400x400x210 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | verticale leidingaftimmer onder tafel |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | koudwater kraan |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 8 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 8 stuks | Gaskraan 2 voudig staand 180 graden |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk | pos 009 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  |  | volkern werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (links) | 400x400x250 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | spoelkast (ld) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 4 stuks | koppanelen |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | koudwater kraan |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel |  | Oogdouche Broen 27 10 003 10 05 011 |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | sifon met afvoer |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | Gaskraan 2 voudig staand 90 graden |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | sleutelschakelaar elektra sturing |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 1 stuk | sleutelschakelaar gassturing |  |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk | pos 010 | 1 stuk | kastenopstelling, bestaande uit: | 2400x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.10 praktijk |  | 2 stuks | schooltassenkast met 15 open vakken | 1200x475x2015 mm
02.11 TOA ruimte
2.11 TOA | Pos 011 | 1 stuk | Veiligheidskast |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 90 minuten brandwerend |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | voorzien van: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 1 bodemopvangbak 55 liter |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 3 opvanglegborden 33 liter |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | koofaftimmering tot plafond |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | [6 empty] | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | technische specificatie: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | maatvoering uitwendig (bxdxh) | 1200x615x1980 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | aansluitmond diameter | 75 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | afzuigcapaciteit | 9 m3/h |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | drukverschil | 4 Pa |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 012 | 1 stuk | kastenopstelling, bestaande uit: | 600x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | loog/zurenkast (ld) | 600x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | voorzien van: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 1 st afsluitbare bovenruimte voor opslag logen |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 1 st afsluitbare onderruimte voor opslag zuren |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 4 st uittrekbare Pvc opvanglegbord, elk max belastbaar tot 20 kg |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | koofaftimmering tot plafond |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | loog/zurenkast (rd) | 600x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | voorzien van: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 1 st afsluitbare bovenruimte voor opslag logen |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 1 st afsluitbare onderruimte voor opslag zuren |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | 4 st uittrekbare Pvc opvanglegbord, elk max belastbaar tot 20 kg |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | koofaftimmering tot plafond |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | [6 empty] | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | technische specificaties: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | aansluitmond diameter | 75 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | afzuigcapaciteit per kast | 80 m3/h |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | drukverschil | 50 Pa |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 013 | 2 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 014 | 3 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 015 | 4 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 016 | 5 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 017 | 6 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 018 | 7 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 019 | 8 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 020 | 9 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 021 | 10 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 022 | 11 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 023 | 12 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 024 | 13 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 025 | 14 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 026 | 15 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 027 | 16 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 028 | 17 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 029 | 18 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 030 | 19 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 031 | 20 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 032 | 21 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 033 | 22 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 034 | 23 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 035 | 24 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 036 | 25 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 037 | 26 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 038 | 27 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 039 | 28 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 040 | 29 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 041 | 30 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 042 | 31 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 043 | 32 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 03 | 33 stuks | kastenopstelling, bestaande uit: | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 014 | 1 stuk | kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x475x2715 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 10 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 10 stuks | bergkast opzetkast met dubbele deur | 1200x475x700 mm | inclusief plint tot plafond |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | ladder inclusief rails |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | ladder houder |  | op kopsekant gemonteerd |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 015 | 1 stuk | eilandtafel plintsysteem | 6000x1500x930 |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | eindpaneel |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 2 stuks | kopunit kastcombinatie bestaande uit: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) inclusief plint | 415x600x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | spoelbakkast | 600x600x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) inclusief plint | 415x600x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | PP spoelbak | 400x400x250 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel |  | Oogdouche Broen 27 10 003 10 05 011 |  | 0 | 0
2.11 TOA |  |  | uitlandtafel: |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 5 stuks | lade-deurkast (ld) inclusief plint | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 5 stuks | lade-deurkast (rd) inclusief plint | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 2 stuks | 5-ladenkast | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | nis t.b.v. Vaatwasser incl WCD |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | nis t.b.v. koelkast incl WCD |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | nis t.b.v. vriezerincl WCD |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | nis t.b.v. koelkast incl WCD |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 1 stuk | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 6 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.11 TOA | Pos 016 | 1 stuk | kastenopstelling zonder deuren , bestaande uit: | 5400x475x2715 mm |  |  | 0 | 0
2.11 TOA |  | 4 stuks | bergkast | 1200x475x2015 mm
2.11 TOA |  | 4 stuks | bergkast opzetkast met dubbele deur | 1200x475x700 mm | inclusief plint tot plafond
2.11 TOA |  | 1 stuk | bergkast met dubbele deur | 600x475x2015 mm
2.11 TOA |  | 1 stuk | bergkast opzetkast | 600x475x700 mm | inclusief plint tot plafond
2.11 TOA |  | 1 stuk | ladder inclusief rails
2.12 praktijk science biologie
2.12 praktijk | pos 017 | 1 stuk | wandtafel | 7200x750x750 |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) | 400x400x210 mm |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | verticale leidingaftimmer onder tafel |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 6 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk | pos 018 | 1 stuk | wandtafel | 5600x750x750 |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) | 400x400x210 mm |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | verticale leidingaftimmer onder tafel |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 4 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk | pos 019 | 1 stuk | wandtafel | 8800x750x750 | 32 krukken levering derden |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | spoelbakkast (ld) | 400x400x210 mm |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | verticale leidingaftimmer onder tafel |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 2 stuks | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra |  |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  | 8 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  | 32 krukken levering derden |  | 0 | 0
2.12 praktijk | pos 020 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.12 praktijk |  |  | volkern werkblad
2.12 praktijk |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 400x400x250 mm
2.12 praktijk |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
2.12 praktijk |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
2.12 praktijk |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
2.12 praktijk |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm
2.12 praktijk |  | 4 stuks | koppanelen
2.12 praktijk |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
2.12 praktijk |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
2.12 praktijk |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
2.12 praktijk |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
2.12 praktijk |  | 1 stuk | mengkraan
2.12 praktijk |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
2.12 praktijk |  | 1 stuk | sifon met afvoer
2.12 praktijk |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde
2.12 praktijk |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
2.12 praktijk |  | 1 stuk | sleutelschakelaar elektra sturing
2.13 praktijk science natuurkunde
2.13 praktijk | pos 021 | 1 stuk | demonstratietafel | 2400x750x930 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  |  | volkern werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 400x400x250 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 4 stuks | koppanelen |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | koudwater kraan |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | sifon met afvoer |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | sleutelschakelaar elektra sturing |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk | Pos 022 | 1 stuk | kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x475x2715 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 10 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 10 stuks | bergkast opzetkast met dubbele deur | 1200x475x700 mm | inclusief plint tot plafond |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | ladder inclusief rails |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | ladder houder |  | op kopsekant gemonteerd |  | 0 | 0
2.13 praktijk | pos 023 | 1 stuk | wandtafel | 1200x600x930 |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | volkern blad |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | PP spoelbak |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | mengkraan |  |  |  | 0 | 0
2.13 praktijk |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra |  |  |  | 0 | 0
Installatie |  |  | 0 | 0 | incl gebruiksgereed opleveren |  | 0 | 0
OPTIONEEL onderhoud/keuringen 5 jaar |  |  |  |  | per jaar € |  | 0 | 0
TOTAAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Scope scholengroep, Scala College en Coenecoop College - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2101003.01, 24-09-2021
Commercieel vertrouwelijk

## Perceel 2
Bijlage 6 Calculatieblad
Perceel 2 Scala College
*Alleen de gele velden invullen
| Positie | Prijs excl BTW | BTW | Totaal incl. BTW | Opmerkingen
D0.01 | pos 001 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 002 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 003 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.01 | pos 004 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 005 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 006 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 007 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.01 | pos 008 |  | 0 | 0
D0.01 | pos 009 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.01 | pos 10 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.01 | pos 11 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.01 | pos 12 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.02 | pos 21 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 22 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 23 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.02 | pos 24 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 25 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.02 | pos 26 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.02 | pos 27 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 28 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.02 | pos 29 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.02 | pos 30 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 31 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.02 | pos 32 |  | 0 | 0
D0.02 | pos 33 |  | 0 | 0 | vervallen
D0.02 | pos 34 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.02 | pos 35 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.03 | pos 41 |  | 0 | 0
D0.03 | pos 42 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 43 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 44 |  | 0 | 0
D0.03 | pos 45 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 46 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 47 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 48 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.03 | pos 49 |  | 0 | 0 | komt op plek pos 70
D0.03 | pos 50 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.03 | pos 51 |  | 0 | 0 | levering bouw
D0.04 | pos 61 |  | 0 | 0
D0.04 | pos 62 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 63 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 64 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.04 | pos 65 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 66 |  | 0 | 0
D0.04 | pos 67 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 68 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 69 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 70 |  | 0 | 0 | vervallen
D0.04 | pos 71 |  | 0 | 0 | levering derden
D0.04 | pos 72 |  | 0 | 0 | hergebruik
D0.04 | pos 73 |  | 0 | 0 | levering bouw
Installatie |  |  | 0 | 0 | incl gebruiksgereed opleveren
OPTIONEEL onderhoud/keuringen 5 jaar |  |  | 0 | 0 | per jaar €
TOTAAL |  | 0 | 0 | 0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Scope scholengroep, Scala College en Coenecoop College - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2101003.01, 24-09-2021
Commercieel vertrouwelijk

## Perceel 3
Bijlage 6 Calculatieblad
Perceel 3 Coenencoop College
*Alleen de gele velden invullen
| Positie | Prijs excl BTW | BTW | Totaal incl. BTW | Opmerkingen
R0.00.29 | pos 1 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 2 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.29 | pos 3 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.29 | pos 4 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 5 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 6 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.29 | pos 7 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.29 | pos 8 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 9 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 10 |  | 0 | 0
R0.00.29 | pos 11 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.29 | pos 12 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.30 | pos 21 |  | 0 | 0
R0.00.30 | pos 22 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 31 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 32 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 33 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 34 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 35 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 36 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 37 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 38 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 39 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 40 |  | 0 | 0
R0.00.31 | pos 41 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.31 | pos 42 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.32 | pos 51 |  | 0 | 0
R0.00.32 | pos 52 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.32 | pos 53 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.32 | pos 54 |  | 0 | 0
R0.00.32 | pos 55 |  | 0 | 0
R0.00.32 | pos 56 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.32 | pos 57 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.32 | pos 58 |  | 0 | 0
R0.00.32 | pos 59 |  | 0 | 0
R0.00.32 | pos 60 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.32 | pos 61 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.32 | pos 62 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.33 | pos 71 |  | 0 | 0
R0.00.33 | pos 72 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.33 | pos 73 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.33 | pos 74 |  | 0 | 0
R0.00.33 | pos 75 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.33 | pos 76 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.33 | pos 77 |  | 0 | 0
R0.00.33 | pos 78 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.33 | pos 79 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.33 | pos 80 |  | 0 | 0
R0.00.33 | pos 81 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.33 | pos 82 |  | 0 | 0
R0.00.33 | pos 83 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.33 | pos 84 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.33 | pos 85 |  | 0 | 0
R0.00.34 | pos 91 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.34 | pos 92 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 93 |  | 0 | 0
R0.00.34 | pos 94 |  | 0 | 0
R0.00.34 | pos 95 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 96 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 97 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 98 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 99 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 100 |  | 0 | 0 | vervallen
R0.00.34 | pos 101 |  | 0 | 0
R0.00.34 | pos 102 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 103 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.34 | pos 104 |  | 0 | 0 | vervallen
R0.00.35 | pos 111 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 112 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.35 | pos 113 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 114 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 115 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 116 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.35 | pos 117 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.35 | pos 118 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 119 |  | 0 | 0
R0.00.35 | pos 120 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.35 | pos 121 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.35 | pos 122 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.36 | pos 131 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 132 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.36 | pos 133 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.36 | pos 134 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 135 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 136 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.36 | pos 137 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.36 | pos 138 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 139 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 140 |  | 0 | 0
R0.00.36 | pos 141 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.36 | pos 142 |  | 0 | 0 | levering bouw
R0.00.36 | pos 143 |  | 0 | 0 | hergebruik
R0.00.37 | pos 151 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 152 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.37 | pos 153 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.37 | pos 154 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 155 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 156 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.37 | pos 157 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.37 | pos 158 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 159 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 160 |  | 0 | 0
R0.00.37 | pos 161 |  | 0 | 0 | levering derden
R0.00.37 | pos 162 |  | 0 | 0 | levering bouw
Installatie |  |  | 0 | 0 | incl gebruiksgereed opleveren
OPTIONEEL onderhoud/keuringen 5 jaar |  |  | 0 | 0 | per jaar €
TOTAAL |  | 0 | 0 | 0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Scope scholengroep, Scala College en Coenecoop College - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2101003.01, 24-09-2021
Commercieel vertrouwelijk

## Totaal
Locatie | Prijs excl BTW | BTW | Totaal incl. BTW
Perceel 1 | 0 | 0 | 0
Perceel 2 | 0 | 0 | 0
Perceel 3 | 0 | 0 | 0
Inschrijfprijs | 0 | 0 | 0
Voor akkoord:
Naam
Functie
Datum
Handtekening
Scope scholengroep, Scala College en Coenecoop College - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2101003.01, 24-09-2021
Commercieel vertrouwelijk