## Inschrijfstaat
BIJLAGE 3 INSCHRIJFSTAAT (v. NvI 2)
Behorende bij inschrijvingsbiljet project Renovatiewerkzaamheden AWZI Alphen Kerk en Zanen
Omschrijving Werkzaamheden | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWZI Alphen Kerk en Zanen - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
TERREINVERHARDINGEN
BEPLANTING
TERREININRICHTING
TRANSPORTLEIDINGEN
FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
BETONWERK
METSELWERK
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
KUNSTSTOF BEKLEDING
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
SYSTEEMBEKLEDINGEN
DAKBEDEKKINGEN
VOEGVULLING
TEGELWERK
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
SCHILDERWERK
DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
SANITAIR
BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Ontvangwerk en roostergoedverwijdering
Roostergoedinstallatie 2.458 m3/h:
Zandvanger pomp vervangen 25 m3/h:
Mixers contacttank:
Beluchtingstanks
Blowers bellen beluchting T1 :
Beluchtingselementen T1 ophaalbaar:
Blowers bellen beluchting T2 :
Beluchtingselementen T2 ophaalbaar:
Voortstuwers T1 4x +regelafsluiters:
Voortstuwers T2 4x +regelafsluiters:
Recirculatiepompen 8000 m3/h T1 en T2
Nabezinktanks
Nabezinktank 1 D=45m:
Nabezinktank 2 D=45m:
Retourslibvijzels 2x800 m3/h:
Slibverwerking
Slibindikking/slibontwatering:
Slibsilo
Ontwaterd slib transportschroeven:
Ontwaterd slibopslag:
Algemene voorzieningen
Lenspompen:
Ventilatie diverse gebouwen:
Terreinrioolpompen
Pompen lozingspunt per as (huidige terreinrioolpompen)
Bedrijfswaterinstallatie:
Drukverhogingsinstallatie:
Afzuiging + lavafilter ontvangwerk:
Luchtbehandeling Sliblijn:
Koeling
Tijdelijke procesinstallaties (zie civiel)
Amoveren onderdelen:
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Voorbezinktank (Sloop E-installatie):
Influent en roostergoed:
Zandvang:
Retourslibvijzels:
Selector en anaerobe tank:
Beluchtingtank 1 &2:
Blowers:
Nabezinktank 1 & 2:
Gef effluentpompen, perslucht, drukverh. en vent. ontvangwerk:
Surplusslibpompen:
Slibverwerking:
PE installatie:
Slibverlading:
Gebouwinstallaties retourslibvijzelgebouw:
Gebouwinstallaties ontvangwerk:
Gebouwinstallaties bedrijfsgebouw:
Gebouwinstallaties E gebouw:
Gebouwinstallaties blower ruimtes:
Terreinverlichting:
Energievoorziening Kosten HHR niet aannemer:
LS verdelers:
MRK:
Terreinriolering en lenspompen:
Sloopwerkzaamheden:
Trekputten en mantelbuizen:
Aarding en bliksem:
Inbraakinstallaties:
Data:
Toegangspoort:
Ijzerchloride installatie:
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Procesautomatisering: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Procesautomatisering (software)
Ontwerp
Software
Test en acceptatie
Subtotaal procesautomatisering |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten:
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten: |  |  | 0
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
STELPOST: 3.0 § 6.5.9 ArboRie en RAM-analyse door onafhankelijke instantie
STELPOST: 3.0 § 8.9 Stelpost voor de maatregelen en het verwijderen van chroom 6
STELPOST: Deel 3.1 bestekspost 05.91.40-a Afvoeren en storten vast slib/zand
STELPOST: Beplanting en aanpassingen biodiversiteit, zie werkomschrijving 3.1
Totaal bouwkosten AWZI Alphen Kerk en Zanen - Renovatiewerkzaamheden: |  |  | 0 | A
Omschrijving Werkzaamheden: | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWTG Alphen West - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
TERREINVERHARDINGEN
TRANSPORTLEIDINGEN
BETONWERK
METAALCONSTRUCTIEWERK
KUNSTSTOF BEKLEDING
DAKBEDEKKINGEN
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
BINNENINRICHTING
DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
BINNENRIOLERING
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Amoveren bestaande installatie
Pompinstallatie (Hidrostal F10K-HD, 37kW 4-polig)
Leidingwerk en appendages (inpandig)
Lenspompinstallatie
Verwarmings- en ventilatievoorzieningen
Watervoorzieningen
Hijsvoorziening
Diverse
Geurbehandeling
Tijdelijke voorzieningen (1050 m3/h @10,5 mwk)
Conserveren
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR):
Besturingskast
Instrumentatie
Frequentieomvormers
Gebouwgebonden installaties
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Procesautomatisering: | Kosten (EUR):
Procesautomatisering:
Subtotaal procesautomatisering |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten:
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten: |  |  | 0
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
STELPOST: 47.80.10-a, bouwkundige herstelwerkzaamheden
Totaal bouwkosten AWTG Alphen West: |  |  | 0 | B
Omschrijving Werkzaamheden: | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWTG Alphen Kerk en Zanen - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
TERREINVERHARDINGEN
TRANSPORTLEIDINGEN
BETONWERK
METSELWERK
DAKBEDEKKINGEN
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
BINNENINRICHTING
BINNENRIOLERING
SANITAIR
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Amoveren bestaande installatie
Pompinstallatie (Hidrostal E06U-MMN, 22kW 4-polig)
Leidingwerk en appendages (inpandig)
Lenspompinstallatie
Verwarmings- en ventilatievoorzieningen
Watervoorzieningen
Hijsvoorziening
Diverse
Geurbehandeling
Tijdelijke voorzieningen (400m3/h @ 11 mwk)
Conserveren
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR):
E&I Besturingskast
E&I Instrumentatie
E&I Frequentieomvormers
E&I Gebouwgebonden installaties
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Procesautomatisering: | Kosten (EUR):
Procesautomatisering:
Subtotaal procesautomatisering |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten:
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten: |  |  | 0
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
STELPOST: 47.80.10-b, bouwkundige herstelwerkzaamheden
Totaal bouwkosten AWTG Alphen Kerk en Zanen: |  |  | 0 | C
Omschrijving Werkzaamheden: | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWTG Hazerswoude Rijndijk - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
TERREININRICHTING
DAKBEDEKKINGEN
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
BINNENINRICHTING
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Aanpassen leidingwerk t.b.v. drukmeting
Geurbehandeling
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR):
E&I Aanpassing besturingskast
E&I Instrumentatie
E&I Software tbv drukmeting
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten:
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten: |  |  | 0
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
STELPOST: 47.80.10-c, bouwkundige herstelwerkzaamheden
Totaal bouwkosten Hazerswoude Rijndijk: |  |  | 0 | D
Totale kosten project Renovatiewerkzaamheden Alphen Kerk en Zanen: |  |  | 0

## Verrekenbare hoeveelheden
Nr | Omschrijving
1 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-a | Per ton
| Leveren en verwerken ....... ton AC 22 base O2. | €
2 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-a | Per ton
| Leveren en verwerken ....... ton AC 22 bind T2. | €
3 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-a | Per ton
| Leveren en verwerken .............. ton AC 16 surf D2 . | €
4 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-c | Per ton
| Leveren en verwerken ....... ton AC 22 base O2. | €
5 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-c | Per ton
| Leveren en verwerken .............. ton AC 16 surf D2 . | €
6 | Deel 3.1 bestekspost Bpn 21.40.10-a | Per kg
| Leveren.............. kg B500B staal met een gemiddelde diameter van 12.1 mm. | €
7 | Deel 3.1 bestekspost Bpn 21.40.10-a | Per kg
| Verwerken.............. kg B500B staal met een gemiddelde diameter van 12.1 mm. | €