## Inschrijfstaat
BIJLAGE 3 INSCHRIJFSTAAT (v.NvI 2)
Behorende bij inschrijvingsbiljet project Renovatiewerkzaamheden AWZI Alphen Noord
Omschrijving Werkzaamheden | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWZI Alphen Noord - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
TERREINVERHARDINGEN
BEPLANTING (ZIE STELPOST)
TERREININRICHTING
TRANSPORTLEIDINGEN
FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
BETONWERK
METSELWERK
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
STAAL
KUNSTSTOF BEKLEDING
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
DAKBEDEKKINGEN
VOEGVULLING
TEGELWERK
DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
CONSERVERINGEN
SANITAIR
BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Amoveren onderdelen:
Ontvangwerk, roostergoedinstallatie:
Roostergoedinstallatie 1350 m3/h:
Contacttank:
Mixers contacttank:
Beluchtingstanks:
Blowers bellen beluchting T1:
Beluchtingselementen T1 ophaalbaar:
Blowers bellen beluchting T2:
Beluchtingselementen T2 ophaalbaar:
Recirculatiepomp BT1:
Recirculatiepomp BT2:
Voortstuwers T1:
Voortstuwers T2:
Nabezinktanks:
Nabezinktank 1 D=37m:
Nabezinktank 2 D=37m:
Retourslibvijzels 2x650 m3/h:
Slibverwerking:
Surplusslibponp 2x73 m3/h:
PE installatie verplaatsen:
Slibindikking/slibontwatering:
Ontwaterd slib transportschroeven:
Ontwaterd slibopslag 120 m3:
Algemene voorzieningen:
Luchtbehandeling Waterlijn:
Luchtbehandeling Sliblijn:
Drukverhogingsinstallatie verplaatsen:
Bedrijfswaterinstallatie:
Terreinrioolpompen BG2:
Terreinriool & filtraatpomp Ontvangstwerk:
Overige algemene voorzieningen:
Ventilatie diverse gebouwen:
Hijsinstallaties:
Verplaatsen vulpunt azijnzuur:
Lenspompen:
Tijdelijke procesinstallatie:
Tijdelijke procesinstallatie TPI 1:
Tijdelijke procesinstallatie TPI 2:
Tijdelijke procesinstallatie TPI 3:
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Voorbezinktank (Sloop E-installatie):
E&I LS verdelers:
Slopen bestaande panelen bedrijfsgebouw 1
Slopen bestaande panelen contactgebouw
Slopen bestaande panelen bedrijfsgebouw 2
HV-ALG-01, HV-ALG-02 hoofdverdelers
Voedingskabel vanaf trafo naar HV's, 50m (2 kabels 4x240mm2) incl.graven
MCC-WL-01 Waterlijn 1
MCC-WL-03 Waterlijn 2
Voedingskabel vanaf HV-ALG-01 naar MCC-WL-01, 5m 1 kabel 185mm2
Voedingskabel vanaf HV-ALG-02 naar MCC-WL-03, 5m 1 kabel 185mm2
MCC-SL-01 Sliblijn
Voedingskabel vanaf HVK naar MCC-SL-01, 10m 2 kabels 120mm2
Voedingskabel vanaf HVK naar MCC-WL-002, 100m 2 kabels 120mm2
Voedingskabel naar blowers zegerplas, 160m 1x 185mm2 incl graven
VL/VK-ALG-01, Licht/kracht verdeler ontvanggebouw
VL/VK-ALG-03, Licht /krachtverdeler contactgebouw
VL/VK-ALG-04, Licht/krachtverdeler bedrijfsgebouw
Terrein servicepunten
Tijdelijke voedingskabel voeden bestaande HVK
E&I MRK kasten:
MRK, MRK -WL-01,
MRK-WL-03,
MRK-SL-01,
PLC-WL-01, Aanpassingen aan kast, incl bestaande MMI paneel in k
PLC-SL-01, Aanpassingen aan kast, incl nieuwe MMI paneel
SRV-ALG-01, Bestaande kast verplaatsen,
E&I ontvangwerk en roostergoed:
Influentmeting en roostergoed:
Selector:
E&I Beluchtingstanks:
Beluchtingtank 1 &2:
Blowers:
E&I Nazinktanks:
Nabezinktank 1 & 2:
Retourslibvijzels:
FECL installatie:
Amoveren bestaande installatie
Aansluitvoorzieningen mobiele doseerinstallatie
E&I Slibverwerking:
PE installatie:
Surplusslibpompen:
Slibverwerking:
Slibverlading:
E&I Gebouwinstallaties:
Gebouwinstallaties bedrijfsgebouw 1:
Gebouwinstallaties bedrijfsgebouw 2:
Gebouwinstallaties ontvangsgebouw:
Gebouwinstallaties contactgebouw:
Terreinverlichting:
E&I Algemene installaties:
Terreinriolering, lenspompen gebr drinkwater:
Gefilterd effluent installatie:
Lavafilter en ventilatoren:
Aarding en bliksem:
Brand en inbraakinstallaties:
Communicatie en glasvezel:
Toegangspoort:
Nieuwe E installatie toegangsp, Incl bekabeling en zuil
E&I Azijnzuur:
Verplaatsen vulpunt azijnzuur
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Procesautomatisering: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Procesautomatisering (software)
Ontwerp
Software
Test en acceptatie
Overkoepelend (in toeslagen totale raming)
Subtotaal procesautomatisering |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten: |  |  | 0
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten:
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
Stelpost 1: ArboRie en RAM-analyse door onafhankelijke instantie.
Stelpost 2: Stelpost voor de maatregelen en het verwijderen van chroom 6.
Stelpost 3: Inspectie, rapportage en eventuele betonreparatie natte delen nabezinktanks.
Stelpost 4: Afvoeren en storten vast slib/zand naar erkende verwerker.
Stelpost 5: Stelpost beplanting en aanpassingen biodiversiteit.
Stelpost 6: Bedrijfsgebouw 2: Diverse aanpassingen kantoorgedeelte.
Totaal bouwkosten Renovatiewerkzaamheden AWZI Alphen Noord |  |  | 0 | A
Omschrijving Werkzaamheden: | Prijs per eenheid (EUR): | Totale kosten (EUR): | Totale kosten (EUR):
AWTG Alphen kennedylaan - Renovatiewerkzaamheden
Directe bouwkosten
Civiele techniek: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
STUT- EN SLOOPWERK
GRONDWERK
BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
TERREINVERHARDINGEN
BEPLANTING (ZIE STELPOST)
TERREININRICHTING
TRANSPORTLEIDINGEN
FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
BETONWERK
METSELWERK
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
STAAL
KUNSTSTOF BEKLEDING
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
DAKBEDEKKINGEN
VOEGVULLING
TEGELWERK
DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
CONSERVERINGEN
SANITAIR
BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
Subtotaal civiele techniek |  |  | 0
Werktuigbouwkunde: | Kosten (EUR): |  | Totale kosten (EUR):
Amoveren bestaande installatie
Leidingwerk en appendages (inpandig)
Lenspompinstallatie
Verwarmings- en ventilatievoorzieningen
Watervoorzieningen
Hijsvoorziening
Geurbehandeling
Tijdelijke voorzieningen
Subtotaal werktuigbouwkunde |  |  | 0
Elektrotechniek: | Kosten (EUR):
Besturingskast:
Instrumentatie:
Frequentieomvormers:
Gebouwgebonden installaties:
Subtotaal elektrotechniek |  |  | 0
Procesautomatisering: | Kosten (EUR):
Procesautomatisering:
Subtotaal procesautomatisering |  |  | 0
Totalen: |  |  | 0
Indirecte bouwkosten:
Eenmalige kosten: |  |  | 0
Algemene bouwplaatskosten: |  |  | 0
Uitvoeringskosten: |  |  | 0
0
Algemene kosten: |  |  | 0
0
Winst: |  |  | 0
Risico: |  |  | 0
Subtotaal indirecte bouwkosten: |  |  | 0
Stelpost 7: Stelpost klein bouwkundige herstelwerkheden AWTG Kennedylaan.
Totaal bouwkosten AWTG Kennedylaan: |  |  | 0 | B
Totale kosten project Renovatiewerkzaamheden Zuiveringskring Alphen Noord: |  |  | 0 | A+B

## Verrekenbare hoeveelheden
Nr | Omschrijving
1 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-b | Per ton
| Leveren en verwerken ....... ton AC 22 base O2 . | €
2 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-b | Per ton
| Leveren en verwerken ....... ton AC 22 bind T2 . | €
3 | Deel 3.1 bestekspost 15.90.10-b | Per ton
| Leveren en verwerken .............. ton AC 16 surf D2 . | €
4 | Deel 3.1 bestekspost Bpn 21.40.10-a | Per kg
| Leveren.............. kg B500B staal. | €
5 | Deel 3.1 bestekspost Bpn 21.40.10-a | Per kg
| Verwerken ……………..kg B500B staal | €