## I lijst
| F | [10 empty] | Document: |  | INSTRUMENTATIELIJST
| E |  | Definitief bestek |  | E.Nijland (RHDHV) | 2021-11-18
| D |  | Concept bestek |  | E.Nijland (RHDHV) | 2021-10-08 | [5 empty] | Projekt: |  | Renovatie_AWZI Alphen Noord
| C |  | Concept bestek |  | E.Nijland (RHDHV) | 2021-08-25
| B |  | Definitief DO |  | E.Nijland (RHDHV) | 2021-04-30
| A |  | Concept DO |  | E.Nijland (RHDHV) | 2021-02-02 | [5 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
| revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda:
[8 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Aansl::
[8 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer |  |  |  | Fabr./Type/Blad:
[8 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  |  | # volgens voorkeurslijst en door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden |  |  |  | $ door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand
[7 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  | Meetbereik | Eenheid
| P&ID |  | Tag - | Omschrijving/functie instrument | [6 empty] | Aansluiten |  |  | Fabrikaat | Type | Aansluitschema bestaand | Opmerkingen
| nr | rev. | Nummer | [7 empty] | op paneel |  |  |  |  | nummer
WATERLIJN 1, 3 (MCC-WL-01 & MRK-WL-01, MCC-WL-03 & MRK-WL-03)
Aanvoer/Roostergoedverwijdering/Ontvangen
| 710 |  | FT1001 | Debiet influent Sportlaan |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 102 |  | Afkortingen locatie
| 710 |  | FT1002 | Debiet influent Kennedyln 1 |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 103 |  | OG | Ontvanggebouw | VI | Voorindikking (vervalt)
| 710 |  | FT1003 | Debiet influent Kennedyln 2 |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 105 |  | RV | Roostergoed verwijdering | CH | Chemicalien
| 710 |  | FT1004 | Debiet influent Aardam |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 100 |  | SE | Selector | NI | Naindikking (vervalt)
| 710 |  | LT1011 | Niveau influent |  |  | OG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 208 |  | CG | Contactgebouw | SO | Slibontwatering
| 710 |  | QX1060 | Monstername OW |  |  | OG | B | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 107 | oude code QX1012 | BT1 | Beluchtingstank 1 | SV | Slibverlading
| 710 |  | XS1000_PA | Roostergoedinstallatie |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 208 |  | BT2 | Beluchtingstank 2 | PE | PE aanmaak&dosering
| 710 |  | XS1000_SALG | Roostergoedinstallatie storing |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 208 |  | NT1 | Nabezinktank 1 | ST | Slibtransport
[18 empty] | NT2 | Nabezinktank 2 | GF | Geurfilter
| 710 |  | PS1005 | Druk sproeiwater RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794 |  |  | RS | Retourslibgebouw | VT | Voorbezinktank (vervalt)
| 710 |  | PT1005 | Druk sproeiwater RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794 |  |  | EP | Effluentput | LP | Lensput
| 710 |  | PS1006 | Druk sproeiwater RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | IFM | PG2794 |  |  | DZ | Denitrificerende Zandfilters | TR | Terreinriolering
| 710 |  | PT1006 | Druk sproeiwater RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | IFM | PG2794 |  |  | BG1 | Bedrijfsgebouw 1 (vervalt) | BG2 | Bedrijfsgebouw 2
| 710 |  | LT1003 | Niveau Inf. voor RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1004 | Niveau Inf. na RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | HZ1010 | Noodstop RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | WS1010 | Momentbewaking RV 1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | GS1010_EOP | Schuifafsl voor RV 1 open |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1005 | Niveau Inf. voor RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1006 | Niveau Inf. na RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | HZ1020 | Noodstop RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | WS1020 | Momentbewaking RV 2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | GS1011_EOP | Schuifafsl voor RV 2 open |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1030 | Niveau vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | FS1030 | Debiet vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1050 | Niveau vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | FS1040 | Debiet vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | WS1030 | Momentbewaking RP1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | WS1031 | Momentbewaking RP2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | WS1032 | Momentbewaking RP3 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 710 |  | LS1040 | Niveau container RP vol |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | LT1041 | Niveau container RP 70% |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | XS1040 | Draaibewaking containerschroef RP |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 710 |  | GS1040 | Container aanwezig RP |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
Voorbezinking/Slibbelading
| 720 |  | GS1010 | Obstakel ruimerbrug voorbezinktank |  |  | VT | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 001
| 720 |  | SS2000 | Wielslip ruimerbrug voorbezinktank |  |  | VT | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 001
| 720 |  | QS2010 | Monstername VT (buiten gebruik) |  |  | VT | V | V | V | - |  |  | # | $
Beluchting/Denitrificatie
k | 721 |  | TS2110 | Thermistor Mixer 1 Selector |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 721 |  | XS2110 | Water in olie Mixer 1 Selector |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 007
k | 721 |  | TS2120 | Thermistor Mixer 2 Selector |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 721 |  | XS2120 | Water in olie Mixer 2 selector |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 007
k | 730 |  | TS3010 | Thermistor blower 1 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 730 |  | TS3012 | Temperatuur blowerlucht 1 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 013
k | 730 |  | PS3013 | Zuigdruk Blower 1 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 013
k | 730 |  | PS3011 | Persdruk blower 1 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 013
k | 730 |  | TS3020 | Thermistor blower 2 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 730 |  | TS3022 | Temperatuur blowerlucht 2 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 015
k | 730 |  | PS3023 | Zuigdruk Blower 2 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 015
k | 730 |  | PS3021 | Persdruk Blower 2 BT1 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 015
| 730 |  | TS3032 | Temperatuur blowerlucht 3 BT1 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 017
| 730 |  | PS3033 | Zuigdruk Blower 3 BT1 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 017
| 730 |  | PS3031 | Persdruk Blower 3 BT1 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 017
k | 730 |  | GS3060_EOP | Koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3060_EDI | Koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3060_MOP | Moment koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3060_MDI | Moment koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | XS3060 | Storing koppelafsl.blower 1-2 BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3070_EOP | Koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3070_EDI | Koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3070_MOP | Moment koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3070_MDI | Moment koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | XS3070 | Storing koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3080_EOP | Koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3080_EDI | Koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3080_MOP | Moment koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3080_MDI | Moment koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | XS3080 | Storing koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | PT3090 | Druk Proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 018
k | 730 |  | GS3090_EOP | Regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3090_EDI | Regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3090 | Regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3090_MOP | Moment regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3090_MDI | Moment regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3090 | Regelafsluiter stand proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | XS3090 | Storing regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | PT3091 | Druk Proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 034
k | 730 |  | GS3095_EOP | Regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3095_EDI | Regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3095 | Regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3095_MOP | Moment regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GS3095_MDI | Moment regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3095 | Regelafsluiter stand proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | XS3095 | Storing regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | CG | N | E | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 730 |  | TS3030 | Thermistor blower 3 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 730 |  | TS3032 | Temperatuur blowerlucht 3 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 029
k | 730 |  | PS3033 | Zuigdruk Blower 3 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 029
k | 730 |  | PS3031 | Persdruk blower 3 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 029
k | 730 |  | TS3040 | Thermistor blower 4 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 005
k | 730 |  | TS3042 | Temperatuur blowerlucht 4 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 031
k | 730 |  | PS3043 | Zuigdruk Blower 4 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 031
k | 730 |  | PS3041 | Persdruk Blower 4 BT2 |  |  | CG | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 031
| 730 |  | TS3062 | Temperatuur blowerlucht 3 BT2 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 033
| 730 |  | PS3063 | Zuigdruk Blower 3 BT2 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 033
| 730 |  | PS3061 | Persdruk Blower 3 BT2 |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 033
| 730 |  | TS3072 | Temperatuur blowerlucht 1 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 001 | oude code TSA2111
| 730 |  | PS3071 | Zuigdruk Blower 1 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 001 | oude code PSA21112
| 730 |  | TS3073 | Persdruk blower 1 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 001 | oude code PSA2111
| 730 |  | TS3082 | Temperatuur blowerlucht 2 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 003 | oude code TSA2112
| 730 |  | PS3081 | Zuigdruk Blower 2 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 003 | oude code TSA21122
| 730 |  | TS3083 | Persdruk Blower 2 SE (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 003 | oude code TSA21121
| 730 |  | QA3090 | CH4 meting (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 142
| 730 |  | QA3091 | CH4 meting (buiten gebruik) |  |  | CG | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 142
k | 731 |  | FT3101 | Debiet proceslucht BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | QT3109 | Zuurstof BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | TT3109 | Temperatuur BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | QT3192 | Fosfaat BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | QT3193 | Ammonium BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | QT3194 | Nitraat BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | QT3195 | Drogestof BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 731 |  | HZ3191 | Trekkoord 1 BT1 buitenring |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 019
k | 731 |  | HZ3193 | Trekkoord 2 BT1 buitenring |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | HZ3192 | Trekkoord 1 BT1 binnenring |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 019
k | 731 |  | HZ3194 | Trekkoord 2 BT1 binnenring |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3111_EOP | Toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 133
k | 731 |  | GS3111_EDI | Toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 133
k | 731 |  | GS3111_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3111_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | XS3111 | Storing toevoerafsl.sectie 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3112_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 131
k | 731 |  | GS3112_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 131
k | 731 |  | GS3112_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3112_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | XS3112 | Storing toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3113_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 129
k | 731 |  | GS3113_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 129
k | 731 |  | GS3113_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | GS3113_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | XS3113 | Storing toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | TS3130 | Therm. voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 019
k | 731 |  | MS3130 | WIO voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 019
k | 731 |  | TS3160 | Therm. voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 021
k | 731 |  | MS3160 | WIO voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 021
k | 731 |  | TS3170 | Therm. voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 023
k | 731 |  | MS3170 | WIO voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 023
k | 731 |  | TS3180 | Therm. voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | MS3180 | WIO voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | TS3140 | Therm. voortstuwer 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | MS3140 | WIO voortstuwer 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | TS3190 | Therm. voortstuwer 6 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | MS3190 | WIO voortstuwer 6 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 731 |  | TS3150 | Therm. recirculatiepomp BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 025
k | 731 |  | MS3150 | WIO recirculatiepomp BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 025
k | 732 |  | FT3201 | Debiet proceslucht BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | QT3209 | Zuurstof BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | TT3209 | Temperatuur BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | QT3292 | Fosfaat BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | QT3293 | Ammonium BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | QT3294 | Nitraat BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | QT3295 | Drogestof BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 732 |  | HZ3291 | Trekkoord 1 BT2 buitenring |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 035
k | 732 |  | HZ3293 | Trekkoord 2 BT2 buitenring |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | HZ3292 | Trekkoord 1 BT2 binnenring |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 035
k | 732 |  | HZ3294 | Trekkoord 2 BT2 binnenring |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3211_EOP | Toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 139
k | 732 |  | GS3211_EDI | Toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 139
k | 732 |  | GS3211_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3211_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | XS3211 | Storing toevoerafsl.sectie 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3212_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 137
k | 732 |  | GS3212_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 137
k | 732 |  | GS3212_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3212_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | XS3212 | Storing toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3213_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 135
k | 732 |  | GS3213_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 135
k | 732 |  | GS3213_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | GS3213_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | XS3213 | Storing toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | TS3230 | Therm. voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 035
k | 732 |  | MS3230 | WIO voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 035
k | 732 |  | TS3260 | Therm. voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 037
k | 732 |  | MS3260 | WIO voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 037
k | 732 |  | TS3270 | Therm. voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 039
k | 732 |  | MS3270 | WIO voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 039
k | 732 |  | TS3280 | Therm. voortstuwer 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | MS3280 | WIO voortstuwer 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | TS3240 | Therm. voortstuwer 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | MS3240 | WIO voortstuwer 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | TS3290 | Therm. voortstuwer 6 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | MS3290 | WIO voortstuwer 6 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 732 |  | TS3250 | Therm. recirculatiepomp BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 041
k | 732 |  | MS3250 | WIO recirculatiepomp BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 041
Nabezinking/Retourslibbemaling
k | 740 |  | GS4010 | Obstakel RB NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 045
k | 740 |  | SS4010 | Wielslip RB NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 045
k | 740 |  | LT4010 | Slibspiegel NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC200, Bluetooth zend- en ontvangkastjes heraansluiten
k | 740 |  | GS4020 | Obstakel RB NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 049
k | 740 |  | SS4020 | Wielslip RB NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 049
k | 740 |  | LT4020 | Slibspiegel NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC200, Bluetooth zend- en ontvangkastjes heraansluiten
k | 740 |  | QT4071 | Ammonium effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 740 |  | QT4072 | Fosfaat effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 740 |  | QT4073 | Nitraat effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 740 |  | QT4074 | Troebelheid effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-03 |  |  | Hach | $ |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
k | 740 |  | TS4030 | Therm. retourslibvijzel RS1 |  |  | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 047
k | 740 |  | TS4040 | Therm. retourslibvijzel RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 051
| 740 |  | LS4040 | Niveau vetsmeer 1 RS1 |  |  | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4040 | Debiet vetsmeer 1 RS1 |  |  | RS1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4050 | Niveau vetsmeer 2 RS1 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4050 | Debiet vetsmeer 2 RS1 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4060 | Niveau vetsmeer 1 RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4060 | Debiet vetsmeer 1 RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4070 | Niveau vetsmeer 2 RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4070 | Debiet vetsmeer 2 RS2 |  |  | RS2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $
k | 740 |  | QX4070 | Monstername effluentput |  |  | EP | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 127
WATERLIJN 2 (MCC-WL-002 & MRK-WL-002)
Gemaal DZ
| 741 |  | GS4160_EOP | Spoelafsluiter Bandrooster DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | GS4160_EDI | Spoelafsluiter Bandrooster DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | GS4150_EOP | Afsluiter Filtraatcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | GS4150_EDI | Afsluiter Filtraatcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | GS4150_OVB OP | Afsluiter Filtraatcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | GS4150_OP | Afsluiter Filtraatcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | TS4150 | Thermistor Afsluiter Filtraatcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | TS4130 | Thermistor Pomp 1 DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | TS4140 | Thermistor Pomp 2 DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | LT4120 | Niveau 1 aanvoer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | LT4121 | Niveau 2 aanvoer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | LT4170 | Niveau 1 pompbuffer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | LT4171 | Niveau 2 pompbuffer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | TS4142 | Thermostaat buitenlucht |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | QT4173 | Zuurstof afvoercompartiment |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | Hach | $ | geen actie, handhaven | Hach SC1500 controller en TMS filterunit
| 741 |  | TT4173 | Temperatuur afvoercompartiment |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | Hach | $ | geen actie, handhaven | Hach SC1500 controller en TMS filterunit
| 741 |  | QT4172 | Nitraat pompbuffer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | Hach | $ | geen actie, handhaven | Hach SC1500 controller en TMS filterunit
| 741 |  | QX4178 | Monstername pompbuffer DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | QX4179 | Monstername effluentcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 741 |  | QT4177 | Nitraat effluentcomp. DZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | Hach | $ | geen actie, handhaven | Hach SC1500 controller en TMS filterunit
Denitrificerende Zandfilters
| 742 |  | GS4202_EOP | Handafsluiter zandfilter 1 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4202_EDI | Handafsluiter zandfilter 1 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4203_EOP | Handafsluiter zandfilter 2 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4203_EDI | Handafsluiter zandfilter 2 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4204_EOP | Handafsluiter zandfilter 3 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4204_EDI | Handafsluiter zandfilter 3 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4205_EOP | Handafsluiter zandfilter 4 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | GS4205_EDI | Handafsluiter zandfilter 4 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | FT4270 | Debiet toevoer ZF |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | PT4271 | Druk 1 toevoer ZF |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | PT4272 | Druk 2 toevoer ZF |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 742 |  | TS4208 | Thermostaat tracing |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
Azijnzuurtank & Azijnzuurvulpunt
| 743 |  | GS4310_EOP | Azijnzuurafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4310_EDI | Azijnzuurafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4370_EOP | Azijnzuurhandafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4370_EDI | Azijnzuurhandafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4360_EOP | Azijnzuurafsluiter van AZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4360_EDI | Azijnzuurafsluiter van AZ |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4380_EOP | Azijnzuurhandafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | GS4380_EDI | Azijnzuurhandafsl. naar AZ tank |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | TS4330 | Thermistor Azijnzuurpomp 1 straat 1 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | TS4335 | Thermistor Azijnzuurpomp 2 straat 1 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | TS4340 | Thermistor Azijnzuurpomp 2 straat 2 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | TS4345 | Thermistor Azijnzuurpomp 2 straat 2 |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | ES4324 | Aardingsunit azijnzuur vulpunt |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | FT4391 | Debiet Azijnzuur |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4322 | Vulbeveiliging AZ |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4323 | Lekdetectie azijnzuur opslagtank |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4397 | Lekdetec. Azijnzuur aanvoer |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LT4321 | Niveau Azijnzuur opslagtank |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4392 | Lekdetec. Azijnzuurleiding |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4393 | Lekdetectie lensput azijnzuuropslag |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | LS4394 | Lekdetectie lensput Azijnzuuropslag |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | XS4386 | Storing S24 Signaalkolom Azijnzuur vulpunt |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | XS4387 | Claxon Azijnzuur vulpunt |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | XS4388 | Noodstop azijnzuur losplaats |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | XS4389 | Signaallamp Azijnzuur dosering |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 743 |  | XS4390 | Claxon Azijnzuur dosering |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
Dienstgebouw DZ
| 744 |  | TS4405 | Thermistor Blower 1 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | TS4410 | Thermistor Blower 2 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | GS4415_EOP | Persafsluiter Blower 1 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | GS4415_EDI | Persafsluiter Blower 1 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | GS4420_EOP | Persafsluiter Blower 2 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | GS4420_EDI | Persafsluiter Blower 2 ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | PS4462_HH | Druk proceslucht ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | PS4462_LL | Druk proceslucht ZF |  |  | DZ | B | - | B | MCC-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | PT4464 | Druk proceslucht ZF |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
| 744 |  | TS4436 | Temperatuur Ruimte dienstgebouw |  |  | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
[7 empty] | DZ | B | - | B | MRK-WL-002 |  |  | # | $ | geen actie, handhaven
Primairslibbehandeling
| 750 |  | TS5010 | Thermistor Primair slibpomp |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 005
| 750 |  | PT5006 | Zuigdruk Primair slibpomp |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 006
| 750 |  | PT5027 | Persdruk Primair slibpomp |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 006
| 750 |  | GS5022_EOP | Zuigafsluiter Primair Slibpomp |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 003
| 750 |  | GS5022_EDI | Zuigafsluiter Primair Slibpomp |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 003
| 750 |  | GS5040_EOP | Primair Slibafsluiter VI |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 043
| 750 |  | GS5040_EDI | Primair Slibafsluiter VI |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 043
| 750 |  | GS5041_EOP | Primair Slibafsl. Bypass VI |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 045
| 750 |  | GS5041_EDI | Primair Slibafsl. Bypass VI |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 045
| 750 |  | TS5008 | Thermistor primair Slibversnijder |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 011
| 750 |  | WS5000_MOM1 | (Voormelding) momentbewaking slibindikker |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 013
| 750 |  | WS5000_MOM2 | Momentbewaking slibindikker |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 013
| 750 |  | TS5080 | Thermistor Ingedikt Primairslibpomp 1 (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 015
| 750 |  | TS5090 | Thermistor Ingedikt Primairslibpomp 2 (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 017
| 750 |  | PS5012 | Persdruk Ingedikt Primairslibpomp 1 (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 015
| 750 |  | PS5017 | Persdruk Ingedikt Primairslibpomp 2 (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 017
| 750 |  | FT5019 | Debiet primairslib (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 111
| 750 |  | QT5030 | DS meting primairslib (buiten gebruik) |  |  | VI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 113
Metaalzout dosering
| 755 |  | LT5500 | Niveau Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 103
| 755 |  | LS5503 | Lekdetectie Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $
| 755 |  | LS5527 | Lekdetectie Metaalzout Doseerkast |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $
| 755 |  | TS5510 | Thermistor Metaalzout Doseerpomp 1 |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 009
| 755 |  | TS5520 | Thermistor Metaalzout Doseerpomp 2 |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 011
| 755 |  | FT5540 | Debiet Metaalzout |  |  | CH | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 105
| 755 |  | XS5500 | Signaaluitwisseling mobiele metaalzout dosering |  |  | CH | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
SLIBLIJN
Slibontwatering
| 770 |  | WS7021_MOM1 | (Voormelding) momentbewaking na-indikker (buiten gebruik) |  |  | NI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 71
| 770 |  | WS7021_MOM2 | Momentbewaking na-indikker (buiten gebruik) |  |  | NI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 71
| 770 |  | LS7022 | Niveau na-indikker (buiten gebruik) |  |  | NI | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 139
| 780 |  | PT8005 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8006 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | TS8000 | Thermistor Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 15
| 780 |  | PT8001 | Zuigdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8002 | Zuigdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 15
| 780 |  | PT8003 | Persdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8004 | Persdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 15
| 780 |  | TS8005 | Thermistor Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 17
| 780 |  | PT8006 | Zuigdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8007 | Zuigdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 17
| 780 |  | PT8008 | Persdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8009 | Persdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 17
Onderdelen nieuw bandfilter en zeefbandpers
| 780 |  | FT8001 | Debiet surplusslib |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 109
| 780 |  | QT8001 | DS meting surplusslib |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 127
| 780 |  | GS8010_EOP | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8010_EDI | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8012_EOP | Afsl. Surplusslib naar TR |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8012_EDI | Afsl. Surplusslib naar TR |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | TS8000 | Thermistor BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | SS8001 | Draaibewaking BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8002 | Bandverloop Links BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8003 | Bandverloop Rechts BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HS8049 | Drukknop Drempellichter BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LS8004 | Niveau Slibdeken BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LS8005 | Niveau Filtraat BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PT8005 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8006 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8005_EOP | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8005_EDI | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8021 | Druk Hydr. Unit ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LS8022 | Niveau Hydr. Unit ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | SS8030 | Draaibewaking Zeefbandpers SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | TS8030 | Thermistor Zeefbandpers SO |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8032 | Bandbreuk Boven ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8033 | Overbelasting Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8034 | Bandbreuk Onder ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8035 | Overbelasting Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8036 | Bandverloop Links ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8037 | Bandverloop Rechts ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LT8038 | Niveau Slibdeken ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LS8039 | Vlokdetectie ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PT8031 | Druk Spoelwater ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | PS8032 | Druk Spoelwater ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8060_EOP | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8060_EDI | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8065_EOP | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | GS8065_EDI | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LS8041 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | LT8041 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HS8040 | Drukknop Service ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HS8041 | Drukknop Verlichting ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8042 | Noodstop Ruimte ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8043 | Noodstop Aandrijfzijde ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8044 | Noodstop Bedieningszijde ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8045 | Noodstop Trechter BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8046 | Noodstop Bedieningszijde BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HZ8047 | Noodstop Aandrijfzijde BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | HS8048 | Drukknop Verlichting BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | FS8051 | Debiet 1 Vetsmeer SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | FS8052 | Debiet 2 Vetsmeer SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 780 |  | XS8054 | Storing Vetsmeerapparaat SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
Onderdelen vervallen bandfilter en zeefbandpers
| 780 |  | HZ8031 | Noodstop BF, ZB en PE-inst |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 204
| 780 |  | LS8030 | Niveau sliblaag te hoog BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 19
| 780 |  | GS835_BB | Bandbreuk Onder SO |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 23
| 780 |  | GS835_BVL | Bandverloop Links BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 23
| 780 |  | GS835_BVR | Bandverloop Rechts BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 23
| 780 |  | TS8035 | Thermistor BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 19
| 780 |  | PS8081 | Druk Hydr. Unit BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 23
| 780 |  | LS8040 | Niveau Slibdeken ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 43
| 780 |  | TS8041 | Thermistor ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 43
| 780 |  | GS8041_BBO | Bandbreuk Onder ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 47
| 780 |  | GS8041_BV1 | Bandverloop Links ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 47
| 780 |  | GS8041_BBB | Bandbreuk Boven ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 47
| 780 |  | GS8041_BV2 | Bandverloop Links ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 47
| 780 |  | LT8050 | Niveau trechter ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 133
| 780 |  | LS8051 | Niveau trechter ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 131
| 780 |  | PS8046 | Druk Hydr. Unit ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 47
Onderdelen vervallen slibafvoer en verlading
| 780 |  | TS8096 | Thermistor Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 39
| 780 |  | XS8096_DL | Droogloop Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 39
| 780 |  | PS8097 | Persdruk Ontw. Slibpomp SO |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 39
| 780 |  | TS8065 | Thermistor Ontwaterd Slibtransportschroef |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 79
| 780 |  | SS8065 | Draaibewaking Ontwaterd Slibtransportschroef |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 79
| 780 |  | GS8024_EOP | Losafsluiter 1 Ontw. Slib ST |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 69
| 780 |  | GS8024_EDI | Primair Slibafsl. Bypass VI |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 69
| 780 |  | GS8025_EOP | Losafsluiter 1 Ontw. Slib ST |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 69
| 780 |  | GS8025_EDI | Primair Slibafsl. Bypass VI |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 69
| 780 |  | LT8061 | Niveau voor container SV |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 135
| 780 |  | LT8062 | Niveau midden container SV |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 135
| 780 |  | LT8063 | Niveau achter container SV |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 135
| 780 |  | XS8069 | Container afwezig |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 51
| 780 |  | GS8071 | Container niet in positie |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 51
| 780 |  | SS8071 | Draaibewaking Caroussel |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 51
| 780 |  | XS8070 | Detectie vrachtwagen |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 143
| 780 |  | HZ8064 | Noodstop Ontw. Slibschroef |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 41
| 780 |  | HZ8068 | Noodstop Caroussel |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 51
PE-aanmaak en Dosering
| 781 |  | FT8101 | Debiet aanmaakwater PE |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Optiflux | AZ-3E 433 (KPE) blad 210
| 781 |  | PT8103 | Druk aanmaakwater PE |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | PS8103 | Drukdetectie L aanmaakwater PE |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | GS8106_EOP | Afsluiter aanmaakwater |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 230
| 781 |  | GS8106_EDI | Afsluiter aanmaakwater |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 230
| 781 |  | HZ8160 | Noodstop BF, ZB en PE-inst |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 204
| 781 |  | LS8122 | Lekdetectie ruw PE-opslagtank |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | LT8118 | Niveau ruw PE-Opslagtank |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 247
| 781 |  | LS8121 | Niveau HH ruw PE-Opslagtank |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | TS8130 | Thermistor ruw PE pomp |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (KPE) blad 202
| 781 |  | PT8132 | Persdruk ruw PE-pomp |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | PS8132 | Persdrukbev. ruw PE pomp |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | FT8131 | Debiet ruw PE |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Optimass | AZ-3E 433 (KPE) blad 211
| 781 |  | LT8111 | Niveaumeting aangemaakt PE |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 247 | met los display LI8100
| 781 |  | TS8140 | Therm. PE doseerpomp 1 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 13
| 781 |  | TS8141 | Statortemp. PE doseerpomp 1 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 13
| 781 |  | PS8143 | Persdruk PE doseerpomp 1 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 13
| 781 |  | TS8150 | Therm. PE doseerpomp 2 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 37
| 781 |  | TS8151 | Statortemp. PE doseerpomp 2 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 37
| 781 |  | PS8153 | Persdruk PE doseerpomp 2 |  |  | PE | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 37
| 781 |  | FT8145 | Debiet PE dosering SO |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 105
| 781 |  | LS8158 | Lekdetectie PE aanmaakunit |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 425 (KPE) blad 231
| 781 |  | XS8161 | Signaallamp bij ruw PE vulpunt |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (KPE) blad 276
| 781 |  | XS8162 | Claxon bij ruw PE vulpunt |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (KPE) blad 276
| 781 |  | HS8163 | Afstel alarm ruw PE vulpunt |  |  | PE | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (KPE) blad 227
Slibafvoer en verlading
| 782 |  | TS8270 | Therm. transportschroef 1 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8270 | Asbreuk transportschroef 1 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8271 | Therm. transportschroef 2 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8271 | Asbreuk transportschroef 2 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8272 | Therm. transportschroef 3 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8272 | Asbreuk transportschroef 3 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8273 | Therm. transportschroef 4 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8273 | Asbreuk transportschroef 4 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8274 | Therm. transportschroef 5 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8274 | Asbreuk transportschroef 5 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | LT8282 | Niveau slibsilo |  |  | ST | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | # |  | Radarmeting , flensaansluiting
| 782 |  | TS8282 | Therm. slibschroef |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8282 | Asbreuk slibschroef |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | LT8261 | Slib op vloer slibontw. ruimte |  |  | ST | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
Radarmeting , flensaansluiting
| 782 |  | GS8281_EDI | Hydr.cilinder uitdraagapparaat |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8281_EOP | Hydr.cilinder uitdraagapparaat |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8283_EDI | Hydr.cilinder slibschuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8283_EOP | Hydr.cilinder slibschuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8284_EOP | Hydr.cil. geurloos verl.schuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8284_EDI | Hydr.cil. geurloos verl.schuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | XS8287 | Signaaluitwiss.slibverladen |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | HZ8285 | Noodstop slibverladen (binnen) |  |  | ST | N | E | E | MCC-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | HZ8288 | Noodstop slibverladen (buiten) |  |  | ST | N | E | E | MCC-SL-01 |  |  | # | #
Algemene voorzieningen
k | 790 |  | LS9019 | Niveau 1 lensput contactgebouw |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 053 | Laag/hoog niveau
k | 790 |  | LS9020 | Niveau 2 lensput contactgebouw |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ |  | Water op vloer
| 790 |  | LS9041 | Niveau 1 lensput ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 023 | Laag/hoog niveau
| 790 |  | LS9042 | Niveau 2 lensput ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ |  | Water op vloer
| 790 |  | LT9051 | Niveau 1 vuilwaterkelder ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
| 790 |  | LS9052 | Niveau 2 vuilwaterkelder ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $
| 790 |  | LS9081 | Niveau filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | LT9082 | Niveau filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | PT9085 | Zuigdruk filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PS9086 | Zuigdruk filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PT9087 | Persdruk filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PS9088 | Persdruk filtraatwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PT9022 | Zuigdruk terreinrioolwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PS9023 | Zuigdruk terreinrioolwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PT9024 | Persdruk terreinrioolwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PS9025 | Persdruk terreinrioolwater ontvanggebouw |  |  | OG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | LT9020 | Niveau vuilwaterkelder BG1 |  |  | TR | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 121
| 790 |  | LS9021 | Niveau vuilwaterkelder BG1 |  |  | TR | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 122
| 790 |  | PS9022 | Zuigdruk terreinrioolwater BG1 |  |  | TR | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 032
| 790 |  | PS9023 | Persdruk terreinrioolwater BG1 |  |  | TR | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 032
| 790 |  | LS9031 | Niveau vuilwaterkelder SOG |  |  | BG2 | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 139
| 790 |  | LT9033 | Niveau vuilwaterkelder SOG |  |  | BG2 | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 137
| 790 |  | LS9061 | Niveau lensput Kelder SOG |  |  | BG2 | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 55 | Laag/hoog niveau
| 790 |  | LS9062 | Niveau lensput Kelder SOG |  |  | BG2 | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ |  | Water op vloer
| 790 |  | GS9014_EDI | Standmelding terugslagklep P1 |  |  | BG2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 57
| 790 |  | GS9011_EDI | Standmelding terugslagklep P2 |  |  | BG2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 59
| 791 |  | FS9137 | Debiet drinkwater |  |  | OG | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 204 | Watermeter
| 791 |  | LS9110 | Niveau H gebroken drinkwatertank |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 124 | Nieuwe breektank
| 791 |  | LS9111 | Niveau L gebroken drinkwatertank |  |  | OG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 124 | Nieuwe breektank
| 791 |  | XS9100_SALG1 | Storing hydrofoor |  |  | OG | B | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 124 | Hydroor wordt verplaatst vanaf BG1
| 791 |  | XS9100_SALG2 | Storing hydrofoor |  |  | OG | B | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 124 | Hydroor wordt verplaatst vanaf BG1
| 791 |  | LS9120 | Niveau effluentkelder SOG |  |  | BG2 | N | E | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 139
| 791 |  | PT9125 | Druk gefilterd effluent |  |  | BG2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 141
| 791 |  | FT9138 | Debiet gefilterd effluent |  |  | BG2 | N | W | E | MRK-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 141
| 791 |  | XS9139_CYC | Effluent Filter SH |  |  | BG2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 207
| 791 |  | XS9139_PA | Effluent Filter SH |  |  | BG2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 207
| 791 |  | XS9139_SALG | Effluent Filter SH |  |  | BG2 | N | W | E | MCC-WL-03 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 207
| 791 |  | PS9141 | Druk perslucht |  |  | BG2 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 69
| 792 |  | FS9285 | Debiet lucht slibindikker |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 041
| 792 |  | FS9286 | Debiet lucht slibindikker |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | Niet aanwezig
| 792 |  | FS9231 | Debiet 1 afz.slibsilo+ verlad. |  |  | GF | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ |  | ATEX
| 792 |  | FS9241 | Debiet 2 afz.slibsilo+ verlad. |  |  | GF | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ |  | ATEX
| 792 |  | FS9277 | Debiet aardgas CV installatie |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AN-3E 422 /432 (KSB) blad 204
k | 792 |  | TS9222 | Temperatuur Schakelruimte KV |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 057
k | 792 |  | TS9223 | Temperatuur Blowerruimte KV (ventilator in/uit) |  |  | CG | V | V | V | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 059 | ventilator in/uit
k | 792 |  | TS9224 | Temp. te laag Blowerruimte KV (vorst) |  |  | CG | V | V | V | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 059 | vorst
k | 792 |  | TS9225 | Temp. te hoog Blowerruimte KV (temp HH) |  |  | CG | V | V | V | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 421 (KWA) blad 059 | temp HH
k | 792 |  | TT9227 | Temperatuur blowerruimte contactgebouw |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
k | 792 |  | TT9226 | Buitentemperatuur |  |  | CG | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 792 |  | XS9250_SALG | CV ketel SOG (storing algemeen) |  |  | SO | B | - | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 207 | storing algemeen
| 792 |  | XS9250_BE | CV ketel BE (bedrijf) |  |  | SO | B | - | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AN-3E 423 (KSO) blad 207 | bedrijf